认证范围

| 序 号 | 产品名 称 | 标准名称 | 标准代码 | 业务 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 风力发电机组 合格认证规则及程序 Rules and procedures for conformity testing and certification of wind turbine generator system | GB/Z25458 | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 风力发电机组 第 1 部分：设计要求 Wind turbine generator systems - design requirements | GB/T18451.1 （IEC 61400-1） | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 风力发电机组 第 2 部分：功率特性测试 Power performance measurements of electricity producing wind turbines | GB/T18451.2 （ IEC 61400-12） | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 风力发电机组电能质量测量和评估方法 Measurement and assessment of power quality characteristics of wind turbine generator system | GB/T20320（IEC 61400-21） | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 风力发电机组噪声测量方法 Acoustic noise measurement techniques of wind turbine generators systems | GB/T22516（IEC 61400-11） | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 风力发电机组机械载荷测量 Wind turbine generator systems measurement of mechanical loads | GB/Z25426（IEC 61400-13） | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |
| 1 | 风 力 发 电机组 Wind Turbine s | 小型风力发电机组 设计要求 Design requirements for small wind turbines | GB/T17646-2013 （IEC 61400-2） | 030004 （设计 认证） 和 030012 （型式 认证） |

| 序 号 | 产品名称 | 标准名称 | 标准代码 | 业务 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 异步风力发 电机 Asynchronous generator for wind turbine generator systems | 风力发电机组 异步发电机 第 1 部分 技术条件 Asynchronous generator for wind turbine generator systems--Part 1: Technical condition | GB/T19071.1 | 030006 |
| 2 | 异步风力发 电机 Asynchronous generator for wind turbine generator systems | 风力发电机组 异步发电机 第 2 部分 试验方法 Asynchronous generator for wind turbine generator systems--Part 2: Test method | GB/T19071.2 | 030006 |
| 2 | 异步风力发 电机 Asynchronous generator for wind turbine generator systems | 风力发电机组 双馈异步发电机 第 1 部 分 技术条件 Wind turbine double-fed asynchronous generator - Part 1: Technical specification | GB/T23479.1 | 030006 |
| 2 | 异步风力发 电机 Asynchronous generator for wind turbine generator systems | 风力发电机组 双馈异步发电机 第 2 部 分 试验方法 Wind turbine double-fed asynchronous generator - Part 2: Testing methods | GB/T23479.2 | 030006 |
| 3 | 同步风力发 电机 Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator | 风力发电机组 低速永磁同步发电机 第 1 部分 技术条件 Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator - Part 1: Technical conditions | GB/T25389.1 | 030009 |
| 3 | 同步风力发 电机 Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator | 风力发电机组 低速永磁同步发电机 第 2 部分 试验方法 Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator - Part 2: Testing methods | GB/T25389.2 | 030009 |
| 4 | 齿轮箱 Gearbox of wind turbine generator systems | 风力发电机组 齿轮箱 Gearbox of wind turbine generator systems | GB/T19073 | 030010 |
| 5 | 轴承Bearings of wind turbine generator system | 滚动轴承 风力发电机组主轴轴承 Rolling bearings-Wind power generators main bearings | GB/T29718 | 030013 |
| 6 | 风轮叶片 Wind turbine generator system - Rotor blades | 风力发电机组 风轮叶片 Wind turbine generator system - Rotor blades | GB/T25383 | 030011 |
| 5 | 风轮叶片 Wind turbine generator system - Rotor blades | 风力发电机组 风轮叶片-全尺寸结构试 验 Turbine blade of wind turbine generator systems - Full-scale structural testing of rotor blades | GB/T25384 | 030011 |

| 6 序 号 | 产品名称 | 标准名称 | 标准代码 | 业务 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 风力发电机 组用控制器 electrical controller of wind turbine generator systems | 风力发电机组 控制器 技术条件 Technical condition for electrical controller of wind turbine generator systems | GB/T19069 | 030005 |
| 6 | 风力发电机 组用控制器 electrical controller of wind turbine generator systems | 风力发电机组 控制器 试验方法 Test method for electrical controller of wind turbine generator systems | GB/T19070 | 030005 |
| 6 | 风力发电机 组用控制器 electrical controller of wind turbine generator systems | 风力发电机组 变速恒频控制系统 第 1 部分：技术条件 Wind turbine generator system variable speed constant frequency control system-Part 1:Technical condition | GB/T25386.1 | 030005 |
| 6 | 风力发电机 组用控制器 electrical controller of wind turbine generator systems | 风力发电机组 变速恒频控制系统 第 2 部分：试验方法 Wind turbine generator system variable speed constant frequency control system-Part 2:Test method | GB/T25386.2 | 030005 |
| 6 | 风力发电机 组用控制器 electrical controller of wind turbine generator systems | 风力发电机组电动变桨控制系统技术规 范 Wind turbine generator system technical specification of electric pitch system | NB/T31018 | 030005 |
| 8 | 全功率变流 器 Full-power converter of wind turbine generator systems 双馈式变流 器 Double-fed converter of wind turbine generator system | 风力发电机组 全功率变流器 第 1 部 分:技术条件 Full-power converter of wind turbine generator systems - Part 1: Technical condition | GB/T25387.1 | 030007 030008 |
| 7 8 | 全功率变流 器 Full-power converter of wind turbine generator systems 双馈式变流 器 Double-fed converter of wind turbine generator system | 风力发电机组 全功率变流器 第2部 分:试验方法 Full-power converter of wind turbine generator systems — Part 2:Test method | GB/T25387.2 | 030007 030008 |
| 9 | 全功率变流 器 Full-power converter of wind turbine generator systems 双馈式变流 器 Double-fed converter of wind turbine generator system | 风力发电机组 双馈式变流器 第 1 部 分:技术条件 Double-fed converter of wind turbine generator system—Part 1: Technical condition | GB/T25388.1 | 030007 030008 |
| 7 8 | 全功率变流 器 Full-power converter of wind turbine generator systems 双馈式变流 器 Double-fed converter of wind turbine generator system | 风力发电机组 双馈式变流器 第 2 部 分:试验方法 Double-fed converter of wind turbine generator system — Part 2: Test method | GB/T25388.2 | 030007 030008 |

| 序 号 | 产品名称 | 标准名称 | 标准代码 | 业务 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 离网型风能 控制器、逆 变器及逆变 控制一体机 Wind power related off-grid controller , inverter and controller -inverter one machine | 离网型风力发电机组用控制器 第 1 部 分：技术条件 Controller of off-grid wind turbine generator system Part 1: Technical condition | JB/T6939.1 | 030001 |
| 9 | 离网型风能 控制器、逆 变器及逆变 控制一体机 Wind power related off-grid controller , inverter and controller -inverter one machine | 离网型风力发电机组用控制器 第 2 部 分：试验方法 Controller of off-grid wind turbine generator system Part 2: Test method | JB/T6939.2 | 030001 |
| 9 | 离网型风能 控制器、逆 变器及逆变 控制一体机 Wind power related off-grid controller , inverter and controller -inverter one machine | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第 1 部分：技术条件 Inverter of wind and solar energy supply power system for off-grid — Part 1: Technical condition | GB/T20321.1 | 030001 |
| 9 | 离网型风能 控制器、逆 变器及逆变 控制一体机 Wind power related off-grid controller , inverter and controller -inverter one machine | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器 第 2 部分：试验方法 Inverter of wind and solar energy supply power system for off-grid — Part 2: Test method | GB/T20321.2 | 030001 |
| 11 | 离网型风力 发电机组 Off-grid wind turbine generator system | 离网型风力发电机组 第 1 部分：技术条 件 Off-grid wind turbine generator system — Part 1: Technical condition | GB/T19068.1 | 030002 |
| 10 | 离网型风力 发电机组 Off-grid wind turbine generator system | 离网型风力发电机组 第 2 部分：试验方 法 Off-grid wind turbine generator system — Part 2: Test method | GB/T19068.2 | 030002 |
| 12 | 离网型风光 互补发电系 统 Off-grid type wind-solar photovolta ic hybrid generate electricit y system | 离网型风光互补发电系统 第 1 部分：技 术条件 Off-grid type wind-solar photovoltaic hybrid generate electricity system of household-use — Part 1: Technology condition | GB/T19115.1 | 030003 |
| 11 | 离网型风光 互补发电系 统 Off-grid type wind-solar photovolta ic hybrid generate electricit y system | 离网型风光互补发电系统 第 2 部分：试 验方法 Off-grid type wind-solar photovoltaic hybrid generate electricity system of household-use — Part 1: Test method | GB/T19115.2 | 030003 |