CQC1303-2025新旧标准差异对照表

新版标准：

CQC1303.1-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第1部分：一般要求》；
CQC1303.2-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第2部分：试验方法》；
CQC1303.31-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第31部分：额定电压300/500 V及以下无卤低烟热塑性混合物绝缘和护套软电缆》；

CQC1303.32-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第32部分：额定电压450/750V及以下挤包聚氯乙烯绝缘电线电缆》；

CQC1303.41-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第41部分：额定电压300/500V耐高温橡套软线》；

CQC1303.42-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第42部分：额定电压450/750V防水橡套软电缆》；

CQC1303.51-2025《额定电压450/750V及以下通用软电缆认证技术规范--第51部分：额定电压450/750V及以下带信号或控制线芯的软电缆（软线）》

旧版标准：

CQC1303-2016《额定电压300/500V及以下无卤低烟热塑性混合物绝缘和护套软电缆（软线）产品认证技术规范》

CQC1139-2020《额定电压450/750V及以下带信号或控制线芯的软电缆（软线）产品认证技术规范》

CQC1145-2020《额定电压300/500V耐高温橡胶护套软线认证技术规范》

CQC1146-2020《额定电压450/750V及以下防水橡套软电缆认证技术规范》

	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	CQC1303.1
	第1部分：一般要求
	
	
	
	

	2
	CQC1303.2
	第2部分：试验方法
	
	
	
	

	3
	CQC1303.31
	第31部分：额定电压300/500 V及以下无卤低烟热塑性混合物绝缘和护套软电缆
	
	
	仅名称变更，产品范围及测试要求无差异
	无

	4
	CQC1303.32
	第32部分：额定电压450/750V及以下挤包聚氯乙烯绝缘软电线电缆
	无
	新增范围
	原标准无此范围
	新增章节，全项测试

	5
	CQC1303.41
	第41部分：额定电压300/500V耐高温橡套软线
	
	
	仅名称变更，产品范围及测试要求无差异
	无



	6
	CQC1303.40
	第42部分：额定电压450/750V防水橡套软电缆
	
	
	
	

	7
	CQC1303.51
	第51部分：额定电压450/750V及以下带信号或控制线芯的软电缆（软线）
	
	
	
	


