CQC8025.1-2025产品新旧标准差异对照表

新版标准：CQC8025.1-2025数字化产品认证技术规范 第1部分：额定电压0.6/1 kV及以下电线电缆

旧版标准：CQC8025-2024电线电缆数字化产品认证技术规范——额定电压450750V及以下无护套电缆

	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	2、4
	规范性引用文件
	无带护套电线电缆产品
	新增加GB/T 5023.4、GB/T 5023.5、JB/T 8734.3、GB/T 9330、GB/T 12706.1、GB/T33594 带护套线标准
	增加了产品适用范围
	-

	2
	5.1.1
	关键工序条件参数
	线缆计米器测量误差应不超过0.3%
	线缆计米器测量误差应不超过0.5%
	调整到和JJG987-2004线缆计米器 计量标准相同
	

	3
	5.2.3
	例行试验数据
	无导体直流电阻和电压试验
	包含导体直流电阻和电压试验
	对于带护套电线电缆，增加例行实验数据采集项目
	

	4
	附件A
	数字识别码编码规则
	无
	增加数字识别码，规定了数字识别码的组成和编码规则
	数字识别码用于不便裁切的带护套电线电缆
	


