附表1：型式试验项目、程序

| 组号 | 检验项目 |  | 要求 | 试验方法 | 周期（d） | 样品编号 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | 标志 | 5.1.6 | 6.3.6 | 1 | 1 #～10 # | 100 |
|  |  | 过充电 | 5.1.1 | 6.3.1 | 2 | 1#、2# | 1500 |
|  |  | 过放电 | 5.1.2 | 6.3.2 | 2 | 3#、4# | 1000 |
|  |  | 外部短路 | 5.1.3 | 6.3.3 | 2 | 5#、6# | 1500 |
|  |  | 热滥用 | 5.1.4 | 6.3.4 | 2 | 7#、8# | 2000 |
|  |  | 针刺 | 5.1.5 | 6.3.5 | 2 | 9#、10# | 2500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8600 |
| 2 | 电池组 | 标志 | 5.2.7 | 6.4.7 | 1 | 1 #～12 # | 400 |
|  |  | I2（A）放电 | 6.2.2.3 | 6.2.2.3 | 4 | 1 #～12 # | 3000 |
|  |  | 静电放电 | 5.2.1.1 | 6.4.1.1 | 2 | 2 #、3 # 、9# | 1800 |
|  |  | 过放电 | 5.2.1.3 | 6.4.1.3 | 2 | 2 # | 1000 |
|  |  | 过充电 | 5.2.1.2 | 6.4.1.2 | 2 | 2 # | 1000 |
|  |  | 温度保护 | 5.2.1.6 | 6.4.1.6 | 4 | 3 # | 1000 |
|  |  | 外部短路 | 5.2.1.4 | 6.4.1.4 | 2 | 3 # | 1500 |
|  |  | 互认协同充电 | 5.2.5 | 6.4.5 | 1 | 4 # | 500 |
|  |  | 数据采集 | 5.2.6 | 6.4.6 | 1 | 4 # | 500 |
|  |  | 绝缘电阻 | 5.2.1.7 | 6.4.1.7 | 2 | 5 # | 500 |
|  |  | 挤压 | 5.2.2.1 | 6.4.2.1 | 2 | 4 #、5 # | 2500 |
|  |  | 加速度冲击 | 5.2.2.2 | 6.4.2.2 | 2 | 6 # | 1200 |
|  |  | 振动 | 5.2.2.3 | 6.4.2.3 | 4 | 7 # | 3500 |
|  |  | 自由跌落 | 5.2.2.4 | 6.4.2.4 | 2 | 8 # | 800 |
|  |  | 提把强度 | 5.2.2.5 | 6.4.2.5 | 1 | 6 # | 800 |
|  |  | 阻燃性a | 5.2.3.6 | 6.4.3.6 | 10 | 2 #～3 # | 2000 |
|  |  | 低气压 | 5.2.3.1 | 6.4.3.1 | 2 | 9 # | 800 |
|  |  | 过流放电 | 5.2.1.5 | 6.4.1.5 | 2 | 2 # | 1500 |
|  |  | 温度循环 | 5.2.3.2 | 6.4.3.2 | 7 | 10 # | 2500 |
|  |  | 浸水 | 5.2.3.3 | 6.4.3.3 | 3 | 7 # | 800 |
|  |  | 盐雾 | 5.2.3.4 | 6.4.3.4 | 9 | 11 # | 5000 |
|  |  | 湿热循环 | 5.2.3.5 | 6.4.3.5 | 8 | 12 # | 3600 |
|  |  | 热扩散 | 5.2.4 | 6.4.4 | 2 | 1 # | 5000 |
| 合计 |  |  |  |  | 25 |  | 41200 |
| 电池模组合计 |  |  |  |  |  |  | 49800元 |
| - 1）a可使用与壳体、印制板、导线材料一致的测试样件。 - 2）同一编号样品的试验按本表中项目列出的先后顺序执行。 |  |  |  |  |  |  |  |