关于进行房间空气调节器产品节能认证项目比对测试计划的通知
各相关实验室：
为了提高房间空气调节器产品节能认证的检测技术水平，识别实验室间存在的差异，使各实验室间检测数据具有再现性，中国质量认证中心决定组织房间空气调节器产品节能认证项目比对测试的活动。

具体安排如下：
1． 比对测试项目

GB/T 7725-2004 《房间空气调节器》中的制冷量、制冷消耗功率和能效比。
2． 样品选择
本次比对测试计划选取分体壁挂式空调器为比对测试样品，样品同时经过平衡环境型房间量热计和焓值法两种测试方法进行标定。
3． 时间安排 
1. 2009年7月10日前，网上发布比对测试计划通知书，接受实验室报名；

2. 2009年7月30日前，收取各实验室报名表，并统计参加实验室数量。

3. 2009年9月15日前，完成测试样品制备及标定；

4. 2009年9月30日，开始向参加计划实验室发送比对试验样品，并随样品发送《房间空气调节器比对试验作业指导书》、《被测物品接收状态确认表》；

5. 2009年10月20日前，实验室完成测试，并将测试数据、测试样品寄回实施机构；

6. 2009年10月30日前，实施机构完成测试结果评价，如有争议，安排复测；
7. 2009年11月30日前，公布比对测试结果。

4． 费用安排
见“比对测试计划设计方案”。
5． 结果发放
参加的实验室可获得一份检测结果分析报告。
6． 注意事项
1. 附件1名单内的签约实验室如无特殊情况，必须参加；
2. 收到试验样品三日内，实验室必须检查样品的完整性，并填写《被测物品接收状态确认表》，并寄回实施机构；若样品出现损坏或其他异常情况，必须立即向实施机构反映，由实施机构安排备用样品进行测试；

3. 仔细阅读《房间空气调节器比对试验作业指导书》，并按要求进行试验和记录数据，原始记录应妥善保存，以备审核；
4. 此次能力验证的过程将纳入CQC实验室年度评价条款。
7． 联系方式
联系人： 袁雅青
电  话： 010-83886321
传  真： 010-83886362
地  址： 北京市南四环西路188号9区

邮  编： 100070

附  件1：实验室名单
附  件2：比对测试计划报名表
二00九年七月六日
附件1          

实 验 室 名 单
	序号
	实验室名称

	1
	上海市质量监督检验技术研究院(DZ)

	2
	中国赛宝实验室(CEPREI)

	3
	广州威凯检测技术研究所(广州日用电器检测所)

	4
	中国家用电器研究院（中国家用电器检测所）(BTIHEA)

	5
	上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心(SEATL)

	6
	浙江立德产品技术有限公司(STLEA)

	7
	浙江方圆检测集团股份有限公司(FANGYUAN)

	8
	合肥通用机械产品检测所


附件2：

比对测试计划报名表
编号： 
	计划名称
	房间空气调节器的节能项目比对测试
	计划编号
	

	参加的测试/

测量项目为
	房间空气调节器的制冷量、制冷消耗功率、能效比

	实验室组织机构代码：
	实验室认可证书号：

	实验室名称：

	地址：
	邮编：

	联系人：

	电话：                
	传真：

	E-Mail：

	测试/测量项目为
	· 全部获认可
· 全部非认可

· 部分获认可（列出项目名称）

	说明：

1. 实验室应参加本计划的全部项目；
2. 实验室应独立地完成能力验证计划项目的试验；

3. 对出现了有问题和不满意结果的实验室，CQC将建议或要求其开展纠正措施；

4. 在比对测试结果报告中，出于为实验室保密原因，均以实验室的参加代码表述；

实验室负责人签名             

年      月     日


报名表请于7月30日前传真或寄到：

姓名：袁雅青
联络地址：北京市南四环西路188号9区，100070

联系电话/：010-83886321              传真：010-83886362                                    

E-mail: yuanyaqing@cqc.com.cn
