节能、环保、节水产品认证企业获证信息公告

二〇〇九年第二十六期（总第109期）

节能产品认证获证企业信息：

计算机

制造商：TOSHIBA CORPARATION
获证规格型号：Satellite L510(销售代码: PSLF2Q-01700C,PSLFEQ-00Y004,PSLFEQ-00W004,PSLFEQ-00X004): 19VDC,3.42A[适配器:ADP-65JH BB(PA3714E-1AC3),PA-1650-22..("."为0-9,A-Z或空格)(PA3714E-1AC3)] 或 19VDC,
3.95A[适配器:ADP-75SB BB(PA3715E-1AC3),PA-1750-29..("."为0-9，A-Z或空格)(PA3715E-1AC3)]或 19VDC,4.74A[适配器:ADP-90CD BB(PA3716E-1AC3),PA-1900-36..("."为0-9,A-Z或空格)(PA3716E-1AC3)]或 19VDC,6.32A[适配器:ADP-120ZB BB(PA3717E-1AC3),PA-1121-04..("."为0-9,A-Z或空格)(PA3717E-1AC3)]
证书编号：CQC09701033484
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：东芝
制造商：TOSHIBA CORPARATION
获证规格型号：Satellite L500(销售代码：PSLL3Q-004004,SLL3Q-009004): 19VDC,3.42A[适配器:ADP-65JH BB(PA3714E-1AC3),PA-1650-22..("."为0-9,A-Z或空格)(PA3714E-1AC3)] 或 19VDC, 3.95A[适配器:ADP-75SB BB(PA3715E-1AC3),
PA-1750-29..("."为0-9，A-Z或空格)(PA3715E-1AC3)]或 19VDC,4.74A[适配器:ADP-90CD BB(PA3716E-1AC3),PA-1900-36..("."为0-9,A-Z或空格)(PA3716E-1AC3)]或 19VDC,6.32A[适配器:ADP-120ZB BB(PA3717E-1AC3),PA-1121-04..("."为0-9,A-Z或空格)(PA3717E-1AC3)]
证书编号：CQC09701033485
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：东芝
制造商：三星电子株式会社
获证规格型号：NP-Q45C;NP-Q46C;NP-P200C 输入:19VDC 3.16A (电源适配器:0335C1960,0335A1960,APD-60ZH A)；NP-Q45I；NP-P200I；NP-R700 输入:19VDC 4.74A (电源适配器:0445A1990,SADP-90FH B,PA-1900-08S)
证书编号：CQC09701033034
生效日期：2009-06-29
有效期至：2010-09-04
品牌：三星
制造商：三星电子株式会社
获证规格型号：NP-Q46；NP-Q70 输入:19VDC 3.16A (电源适配器:0335C1960,0335A1960,APD-60ZH A)；NP-Q1u 输入:19VDC 3.16A (电源适配器:0335A1960,0335C1960)；
证书编号：CQC09701033033
生效日期：2009-06-29
有效期至：2010-06-24
品牌：三星
制造商：三星电子株式会社
获证规格型号：NP-R18；NP-R19；NP-R20；NP-R21 输入:19VDC 3.16A (电源适配器:0335C1960,ADP-60ZH A)；NP-Q45输入：19Vdc，3.16A (电源适配器：0335C1960,0335A1960,APD-60ZH A);NP-R18 A；NP-R19 A；NP-R20 A；NP-R21 A输入:19VDC 4.74A (电源适配器:0455A1990,SADP-90FH B)
证书编号：CQC09701033032
生效日期：2009-06-29
有效期至：2010-05-30
品牌：三星
制造商：东芝公司
获证规格型号：PORTEGE M750: DC15V, 5A(电源适配器: PA3378E-3AC3 或 PA3755E-1AC3)
证书编号：CQC08701026680
生效日期：2009-07-02
有效期至：2011-10-27
品牌：东芝
制造商：东芝公司
获证规格型号：PORTEGE R600: 15VDC, 4A(电源适配器: PA3377E-2ACA 或 PA3754E-1AC3)
证书编号：CQC08701026681
生效日期：2009-07-02
有效期至：2011-10-27
品牌：东芝
制造商：东芝公司
获证规格型号：PORTEGE A600: 15VDC ,4A(电源适配器：PA3377E-2ACA 或 PA3754E-1AC3)
证书编号：CQC08701026683
生效日期：2009-07-02
有效期至：2011-10-27
品牌：东芝
制造商：东芝公司
获证规格型号：TECRA S10: 15VDC, 5A(电源适配器: PA3378E-3AC3、PA3755E-1AC3)
证书编号：CQC09701029304
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-02-20
品牌：东芝
制造商：东芝公司
获证规格型号：TECRA M10: 15VDC, 5A(电源适配器: PA3378E-3AC3、PA3755E-1AC3)
证书编号：CQC08701026682
生效日期：2009-07-02
有效期至：2011-10-27
品牌：东芝
制造商：华硕电脑股份有限公司
获证规格型号：Eee PC 1005XXXXX(X 可以是0-9,a-z,A-Z,或空格,仅用于市场目的,不影响产品的节能性能):19VDC, 2.1A(电源适配器: EXA0901XH, AD6630, ADP-40PH AB)
证书编号：CQC09701033558
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：ASUS

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：LA90PE1-..("."代表0-9,A-Z,"-"或空格只用于区别销售客户, 不影响节能性能) 输入: 100-240VAC, 1.5A, 50-60Hz;直流输出：19.5VDC,4.62A
证书编号：CQC09701033544
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：DELL
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：92P1158 FRU P/N: 92P1157, 92P1193 FRU P/N: 92P1194 输入: 100-240VAC 50-60Hz 1.5A；输出: 20VDC 3.25A
证书编号：CQC08701025383
生效日期：2009-07-03
有效期至：2011-08-19
品牌：IBM, Lenovo
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：92P1107, 92P1201 FRU P/N: 92P1202 输入：100-240VAC 50-60Hz 1.5A；输出：20VDC 4.5A
证书编号：CQC08701025382
生效日期：2009-07-03
有效期至：2011-08-19
品牌：IBM, Lenovo
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：PA-1300-04 输入: 100-240VAC 1.0A 50-60Hz; 输出: 19VDC 1.58A
证书编号：CQC08701026411
生效日期：2009-07-03
有效期至：2011-10-09
品牌：Liteon
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：PA-1650-02XX（X代表0-9，A-Z或空格，用于区别销售客户，不影响节能性能）输入：100-240VAC，50-60Hz，1.6A； 输出: 19VDC，3.42A
证书编号：CQC09701031701
生效日期：2009-07-03
有效期至：2010-06-13
品牌：LITEON, TOSHIBA, Gateway, BenQ
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：LA65NE1-00 输入：100-240VAC 1.5A 50-60Hz，输出：19.5V/3.34A
证书编号：CQC08701022795
生效日期：2009-07-03
有效期至：2011-04-03
品牌：DELL
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：LA90PE0-..("."代表0-9,A-Z,"-"或空格只用于区别销售客户, 不影响节能性能) 输入: 100-240VAC, 1.5A, 50-60Hz;直流输出：19.5VDC,4.62A
证书编号：CQC09701033545
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：DELL
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：LA65NE0-00 输入：100-240VAC 1.5A 50-60Hz，输出：19.5V/3.34A
证书编号：CQC08701022794
生效日期：2009-07-03
有效期至：2011-04-03
品牌：DELL
制造商：光宝科技股份有限公司
获证规格型号：PA-1600-06D2 输入:100-240VAC 50-60Hz 1.5A； 输出:19VDC 3.16A
证书编号：CQC08701023551
生效日期：2009-07-03
有效期至：2010-01-19
品牌：DELL

微型用开关电源

制造商：中国长城深圳股份有限公司
获证规格型号：GW-3500 GW-3500A 输入:220V~ 5A 50Hz  输出:+12V/17A +5V/16A +3.3V/19A +5VSB/2A -12V/0.3A  +5V和+3.3V功率最大97W,额定功率270W.
证书编号：CQC09701033475
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：Great Wall, HOPELY
制造商：深圳市航嘉驰源科技有限公司
获证规格型号：HKF2002-3A, HKF2002-3Z (Z= B~Z for不同的客户)输入: 100-240VAC,50-60Hz,4A; 直流输出: +12VDC/15.4A, +5Vaux/2.0A; +12V最大输出功率:185W，最大輸出功率:190W
证书编号：CQC09701033543
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：航嘉

打印机和打印/传真一体机

制造商：江门市得实外部设备有限公司
获证规格型号：DS-200+、DS-200II、DS-200II+、DS-200U、DS-200N、DS-200H、DS-200P、DS-200P+、DS-200Pro 、DS-100+、DS-100II、DS-100H、DS-100Pro、DS-7830、DS-7830+、DS-7830II、DS-7840、DS-7840+、DS-7840II、DS-7850、DS-7850+、DS-7850II、DS-7860、DS-7860+、DS-7860H、DS-7860II、DS-7860II+、DS-7860U、DS-7860N: 220-240VAC 1.5A 50/60Hz
证书编号：CQC09701033471
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：得实
制造商：福建实达电脑设备有限公司
获证规格型号：P933C（LQ-1900KIIIE）: 220VAC 50Hz 2A
证书编号：CQC09701033482
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：实达
制造商：福建实达电脑设备有限公司
获证规格型号：P968G（BP-830K）: 220VAC 50Hz 2A
证书编号：CQC09701033483
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：实达
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：C8300N、 C8700DN: 220-240VAC 50/60Hz 3.5A
证书编号：CQC09701033481
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：lenovo联想
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：P170Sf: 100-240VAC 50/60Hz 1.5A
证书编号：CQC09701033473
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：DELL

显示器

制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：HSTND-2711-F(HP型号 2509m), HSTND-2631-F(HP型号 2509p)规格: 100-240VAC 50/60Hz 1.5A
证书编号：CQC09701033486
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：HP
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：HSTND-2731-T(市场型号: CQ1859, CQ1859s, CQ1859e) 100-240VAC,
50/60Hz, 1.5A
证书编号：CQC09701033542
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：COMPAQ
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：HSTND-2741-F（HP型号LA1751g）， HSTND-2761-F（HP型号LE1711）100-240VAC 50/60Hz 1.5A
证书编号：CQC09701033488
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：HP
制造商：同方股份有限公司
获证规格型号：M7****（＂*＂可以是A-Z,a-z,0-9或空格，表示使用不同的外壳、颜色、面框、客户，不影响节能性能），100-240VAC 50/60Hz 1.0A max.
证书编号：CQC09701033479
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：清华同方
制造商：同方股份有限公司
获证规格型号：M9****（＂*＂可以是A-Z,a-z,0-9或空格，表示使用不同的外壳、颜色、面框、客户，不影响节能性能），100-240VAC 50/60Hz 1.0A max.
证书编号：CQC09701033476
生效日期：2009-07-01
有效期至：2010-05-17
品牌：清华同方
制造商：同方股份有限公司
获证规格型号：TFT20W90PS****(*为0-9、A-Z、a-z或空格，代表不同的外观颜色和销售地区，不影响产品节能性能)  100-240VAC 50/60Hz 1.5A
证书编号：CQC09701033467
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：清华同方
制造商：惠普公司
获证规格型号：HSTND-2751-A (销售型号LA1951***),HSTND-2771-A(销售型号LE1911***)(*其中"*"为任意字母、数字或空格,代表不同的销售策略,不影响产品的节能性能)  输入: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.6A
证书编号：CQC09701033478
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：hp
制造商：苏州海尔信息科技有限公司
获证规格型号：HT-20****(*为0-9、A-Z、a-z或空格，代表不同的外观颜色和销售地区码，代表不同的外观颜色和销售地区，不影响产品的节能性能) 100-240VAC 50/60Hz 1.5A
证书编号：CQC09701033466
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：Haier

清水离心泵

制造商：格兰富水泵（苏州）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量
	扬  程
	比转速
	电机功率（kW）

	　
	　
	（m3/h）
	（m）
	　
	　

	1
	SP30-2
	30
	15
	225
	2.2

	2
	SP30-3
	30
	22
	225
	3

	3
	SP30-4
	30
	30
	225
	4

	4
	SP30-5
	30
	38
	225
	5.5

	5
	SP30-6
	30
	46
	225
	5.5

	6
	SP30-7
	30
	53
	225
	7.5

	7
	SP30-8
	30
	61
	225
	7.5

	8
	SP30-9
	30
	69
	225
	9.2

	9
	SP30-10
	30
	77
	225
	9.2

	10
	SP30-11
	30
	85
	225
	9.2

	11
	SP30-12
	30
	92
	225
	11

	12
	SP30-13
	30
	100
	225
	11

	13
	SP30-14
	30
	108
	225
	13

	14
	SP30-15
	30
	116
	225
	13

	15
	SP30-16
	30
	124
	225
	15

	16
	SP30-17
	30
	131
	225
	15

	17
	SP30-18
	30
	139
	225
	18.5

	18
	SP30-19
	30
	147
	225
	18.5

	19
	SP30-20
	30
	155
	225
	18.5

	20
	SP30-21
	30
	163
	225
	18.5

	21
	SP30-22
	30
	170
	225
	22

	22
	SP30-23
	30
	178
	225
	22

	23
	SP30-24
	30
	186
	225
	22

	24
	SP30-25
	30
	194
	225
	22

	25
	SP30-26
	30
	202
	225
	22

	26
	SP30-27
	30
	209
	225
	26

	27
	SP30-28
	30
	217
	225
	26

	28
	SP30-29
	30
	225
	225
	26

	29
	SP30-30
	30
	233
	225
	26

	30
	SP30-31
	30
	241
	225
	26

	31
	SP30-32
	30
	248
	225
	30

	32
	SP30-33
	30
	256
	225
	30

	33
	SP30-34
	30
	264
	225
	30

	34
	SP30-35
	30
	272
	225
	30

	35
	SP30-39
	30
	303
	225
	37

	36
	SP30-43
	30
	334
	225
	37

	37
	SP30-46
	30
	358
	225
	45

	38
	SP30-49
	30
	381
	225
	45

	39
	SP46-3
	46
	25
	252
	5.5

	40
	SP46-4-C
	46
	30
	252
	5.5

	41
	SP46-4
	46
	34
	252
	7.5

	42
	SP46-5
	46
	43
	252
	7.5

	43
	SP46-6
	46
	52
	252
	9.2

	44
	SP46-7
	46
	61
	252
	11

	45
	SP46-8-C
	46
	66
	252
	11

	46
	SP46-8
	46
	69
	252
	13

	47
	SP46-9-C
	46
	74
	252
	13

	48
	SP46-9
	46
	78
	252
	15

	49
	SP46-10
	46
	87
	252
	15

	50
	SP46-11
	46
	96
	252
	18.5

	51
	SP46-12
	46
	105
	252
	18.5

	52
	SP46-13
	46
	114
	252
	22

	53
	SP46-14
	46
	122
	252
	22

	54
	SP46-15
	46
	131
	252
	22

	55
	SP46-16
	46
	140
	252
	26

	56
	SP46-17
	46
	149
	252
	26

	57
	SP46-18
	46
	158
	252
	30

	58
	SP46-19
	46
	166
	252
	30

	59
	SP46-20
	46
	175
	252
	30

	60
	SP46-21
	46
	184
	252
	37

	61
	SP46-22
	46
	193
	252
	37

	62
	SP46-23
	46
	202
	252
	37

	63
	SP46-24
	46
	211
	252
	37

	64
	SP46-26
	46
	228
	252
	45

	65
	SP46-28
	46
	246
	252
	45

	66
	SP46-30
	46
	264
	252
	45

	67
	SP46-33
	46
	290
	252
	55

	68
	SP46-35
	46
	308
	252
	55

	69
	SP46-37
	46
	326
	252
	63

	70
	SP60-4
	60
	31
	356
	7.5

	71
	SP60-5
	60
	39
	356
	9.2

	72
	SP60-6
	60
	47
	356
	11

	73
	SP60-7
	60
	55
	356
	13

	74
	SP60-8-B
	60
	59
	356
	13

	75
	SP60-8
	60
	63
	356
	15

	76
	SP60-9-B
	60
	67
	356
	15

	77
	SP60-9
	60
	71
	356
	18.5

	78
	SP60-10
	60
	79
	356
	18.5

	79
	SP60-11
	60
	87
	356
	22

	80
	SP60-12
	60
	95
	356
	22

	81
	SP60-13
	60
	103
	356
	26

	82
	SP60-14
	60
	111
	356
	26

	83
	SP60-15
	60
	119
	356
	26

	84
	SP60-16
	60
	127
	356
	30

	85
	SP60-17
	60
	135
	356
	30

	86
	SP60-18
	60
	143
	356
	37

	87
	SP60-19
	60
	151
	356
	37

	88
	SP60-20
	60
	160
	356
	37

	89
	SP60-21
	60
	168
	356
	37

	90
	SP60-22
	60
	176
	356
	45

	91
	SP60-24
	60
	192
	356
	45

	92
	SP60-26
	60
	208
	356
	55

	93
	SP60-28
	60
	224
	356
	55

	94
	SP60-30
	60
	240
	356
	55

	95
	SP77-2
	77
	24
	240
	7.5

	96
	SP77-3
	77
	37
	240
	11

	97
	SP77-4-B
	77
	43
	240
	13

	98
	SP77-4
	77
	49
	240
	15

	99
	SP77-5
	77
	61
	240
	18.5

	100
	SP77-6
	77
	74
	240
	22

	101
	SP77-7
	77
	86
	240
	26

	102
	SP77-8-B
	77
	92
	240
	26

	103
	SP77-8
	77
	98
	240
	30

	104
	SP77-9
	77
	111
	240
	30

	105
	SP77-10
	77
	123
	240
	37

	106
	SP77-11
	77
	135
	240
	37

	107
	SP77-12
	77
	148
	240
	45

	108
	SP77-13
	77
	160
	240
	55

	109
	SP77-14
	77
	172
	240
	55

	110
	SP77-15
	77
	185
	240
	55

	111
	SP77-16
	77
	197
	240
	63

	112
	SP77-17
	77
	209
	240
	63

	113
	SP77-18
	77
	222
	240
	63

	114
	SP77-19
	77
	234
	240
	75

	115
	SP77-20
	77
	246
	240
	75

	116
	SP77-21
	77
	259
	240
	75

	117
	SP77-22
	77
	271
	240
	92

	118
	SP95-3
	95
	36
	267
	13

	119
	SP95-4
	95
	48
	267
	18.5

	120
	SP95-5
	95
	61
	267
	22

	121
	SP95-6
	95
	73
	267
	26

	122
	SP95-7
	95
	85
	267
	30

	123
	SP95-8
	95
	97
	267
	37

	124
	SP95-9
	95
	109
	267
	37

	125
	SP95-10
	95
	121
	267
	45

	126
	SP95-11
	95
	133
	267
	55

	127
	SP95-12
	95
	146
	267
	55

	128
	SP95-13
	95
	158
	267
	55

	129
	SP95-14
	95
	170
	267
	63

	130
	SP95-15
	95
	182
	267
	75

	131
	SP95-16
	95
	194
	267
	75

	132
	SP95-17
	95
	207
	267
	75

	133
	SP95-18
	95
	219
	267
	92

	134
	SP95-19
	95
	231
	267
	92

	135
	SP95-20
	95
	243
	267
	92


证书编号：CQC09701033445
生效日期：2009-07-01
有效期至：2010-03-08
品牌：GRUNDFOS
制造商：格兰富水泵（苏州）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量（m3/h）
	扬  程（m）
	比转速
	电机功率（kW）

	1
	NBG100-80-125
	60
	5
	204
	1.1

	2
	NBG100-80-160
	64
	8.8
	138
	2.2

	3
	NBG125-100-200
	110
	6
	161
	3.0

	4
	NBG125-80-160
	100
	8.5
	177
	4.0

	5
	NBG125-80-200
	110
	15
	121
	7.5

	6
	NBG150-125-250
	200
	9.5
	154
	7.5

	7
	NBG65-50-125
	23.9
	5.63
	120
	0.55

	8
	NBG80-65-125
	40
	5.5
	155
	1.1

	9
	NBG80-65-160
	40
	7
	130
	1.1

	10
	NKG100-80-125
	60
	5
	204
	1.1

	11
	NKG100-80-160
	64
	8.8
	138
	2.2

	12
	NKG125-100-200
	110
	6
	161
	3.0

	13
	NKG125-80-160
	100
	8.5
	177
	4.0

	14
	NKG125-80-200
	110
	15
	121
	7.5

	15
	NKG150-125-250
	200
	9.5
	154
	7.5

	16
	NKG65-50-125
	23.9
	5.63
	120
	0.55

	17
	NKG80-65-125
	40
	5.5
	155
	1.1

	18
	NKG80-65-160
	40
	7
	130
	1.1

	19
	NBG100-65-200
	64.7
	14.3
	96
	4

	20
	NBG100-65-250
	76.7
	21.5
	77
	7.5

	21
	NBG100-65-315
	91
	31.6
	37
	15

	22
	NBG125-100-315
	196.7
	35.4
	86
	30

	23
	NBG125-80-250
	119.1
	22.8
	93
	11

	24
	NBG125-80-315
	146
	35.1
	74
	22

	25
	NBG150-125-315
	265.8
	36.3
	99
	45

	26
	NBG50-32-125
	12.6
	5
	87
	0.37

	27
	NBG50-32-125.1
	10.7
	4.8
	82
	0.37

	28
	NBG65-50-160
	21.4
	9.3
	73
	1.1

	29
	NBG65-40-200
	27.6
	11.7
	71
	1.5

	30
	NBG65-40-250
	32.1
	19.5
	53
	3

	31
	NBG65-50-160
	21.4
	9.3
	73
	1.1

	32
	NBG80-50-200
	43.1
	12.4
	86
	2.2

	33
	NBG80-50-250
	46.5
	19.1
	65
	4

	34
	NBG80-65-160
	45.2
	9.1
	111
	2.2

	35
	NBG200-150-400
	438.4
	44.4
	114
	75

	36
	NKG100-65-200
	64.7
	14.3
	96
	4

	37
	NKG100-65-250
	76.7
	21.5
	77
	7.5

	38
	NKG100-65-315
	91
	31.6
	37
	15

	39
	NKG125-100-315
	196.7
	35.4
	86
	30

	40
	NKG125-80-250
	119.1
	22.8
	93
	11

	41
	NKG125-80-315
	146
	35.1
	74
	22

	42
	NKG150-125-315
	265.8
	36.3
	99
	45

	43
	NKG50-32-125
	12.6
	5
	87
	0.37

	44
	NKG50-32-125.1
	10.7
	4.8
	82
	0.37

	45
	NKG65-50-160
	21.4
	9.3
	73
	1.1

	46
	NKG65-40-200
	27.6
	11.7
	71
	1.5

	47
	NKG65-40-250
	32.1
	19.5
	53
	3

	48
	NKG65-50-160
	21.4
	9.3
	73
	11

	49
	NKG80-50-200
	43.1
	12.4
	86
	2.2

	50
	NKG80-50-250
	46.5
	19.1
	65
	4

	51
	NKG80-65-160
	45.2
	9.1
	111
	2.2

	52
	NKG200-150-400
	438.4
	44.4
	114
	75

	53
	NBG200-150-200
	399.7
	9.35
	333
	15

	54
	NKG200-150-200
	399.7
	9.35
	333
	15

	55
	NBG100-80-125
	50
	4
	221
	0.75

	56
	NBG125-80-160
	85
	4.4
	268
	1.5

	57
	NBG200-150-200
	258.3
	4.3
	314
	4.0

	58
	NKG100-80-125
	50
	4
	221
	0.75

	59
	NKG125-80-160
	85
	4.4
	268
	1.5

	60
	NKG200-150-200
	258.3
	4.3
	268
	4.0

	61
	NBG150-125-250
	300
	22
	150
	30

	62
	NBG200-150-315
	410.3
	14.9
	159
	30

	63
	NKG150-125-250
	300
	22
	150
	30

	64
	NKG200-150-315
	410.3
	14.9
	159
	30

	65
	NBG200-150-400
	588.1
	63.6
	98
	160

	66
	NKG200-150-400
	588.1
	63.6
	98 
	160

	67
	TP(D),TPE(D) 100-110/4
	90
	9
	161
	3.0

	68
	TP(D),TPE(D) 32-30/4
	5
	1.6
	139
	0.12

	69
	TP(D),TPE(D) 32-60/2
	6
	4
	153
	0.18

	70
	TP(D),TPE(D) 40-120/2
	12
	7
	142
	0.37

	71
	TP(D),TPE(D) 50-120/2
	16
	8.5
	142
	0.75

	72
	TP(D),TPE(D) 50-180/2
	20
	10
	140
	0.75

	73
	TP(D),TPE(D) 50-30/4
	12
	2.3
	158
	0.25

	74
	TP(D),TPE(D) 65-180/2
	25
	11.5
	141
	1.50

	75
	TP(D),TPE(D) 65-60/4
	24
	4.7
	135
	0.55

	76
	TP(D),TPE(D) 80-60/4
	40
	4.5
	181
	0.75

	77
	TP(D),TPE(D) 80-90/4
	50
	7.7
	135
	1.50

	78
	TP(D),TPE(D)65-30/4
	18.3
	1.8
	243
	0.25

	79
	TP150-340/4
	280
	29
	118
	30.0

	80
	TP150-390/4
	280
	34
	105
	37.0

	81
	TP,TPE40-180/2
	10.7
	10.6
	97
	0.55

	82
	TP,TPE 40-60/4
	10
	4.4
	92
	0.25

	83
	TP(D),TPE(D) 40-90/4
	6
	4.6
	69
	0.25

	84
	TP(D),TPE(D) 50-290/2
	28
	24
	86
	3.0

	85
	TP 200-330/4
	350
	29
	132
	37

	86
	TP 200-410/4
	630
	33.7
	162
	75


证书编号：CQC09701033449
生效日期：2009-07-01
有效期至：2011-02-14
品牌：GRUNDFOS
制造商：格兰富水泵（苏州）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量（m3/h）
	扬  程（m）
	比转速
	电机功率（kW）

	1
	CR,CRN10-2
	10
	15.3
	127
	0.75

	2
	CR,CRN10-3
	10
	23.1
	127
	1.1

	3
	CR,CRN10-4
	10
	31.9
	127
	1.5

	4
	CR,CRN10-5
	10
	40.7
	127
	2.2

	5
	CR,CRN10-6
	10
	48.3
	127
	2.2

	6
	CR,CRN10-7
	10
	57.2
	127
	3

	7
	CR,CRN10-8
	10
	64.8
	127
	3

	8
	CR,CRN10-9
	10
	72.3
	127
	3

	9
	CR,CRN10-10
	10
	81.6
	127
	4

	10
	CR,CRN10-12
	10
	96.7
	127
	4

	11
	CR,CRN10-14
	10
	114.4
	127
	5.5

	12
	CR,CRN10-16
	10
	129.4
	127
	5.5

	13
	CR,CRN10-18
	10
	149.4
	127
	7.5

	14
	CR,CRN10-20
	10
	165.2
	127
	7.5

	15
	CR,CRN10-22
	10
	180.6
	127
	7.5

	16
	CR,CRN15-2
	17
	22
	129
	2.2

	17
	CR,CRN15-3
	17
	33.2
	129
	3

	18
	CR,CRN15-4
	17
	44.8
	129
	4

	19
	CR,CRN15-5
	17
	55.4
	129
	4

	20
	CR,CRN15-6
	17
	67.3
	129
	5.5

	21
	CR,CRN15-7
	17
	77.9
	129
	5.5

	22
	CR,CRN15-8
	17
	90
	129
	7.5

	23
	CR,CRN15-9
	17
	100.6
	129
	7.5

	24
	CR,CRN15-10
	17
	113.5
	129
	11

	25
	CR,CRN15-12
	17
	135.6
	129
	11

	26
	CR,CRN15-14
	17
	156.9
	129
	11

	27
	CR,CRN15-17
	17
	191.9
	129
	15

	28
	CR,CRN20-2
	21
	22
	143
	2.2

	29
	CR,CRN20-3
	21
	34.6
	143
	4

	30
	CR,CRN20-4
	21
	46.7
	143
	5.5

	31
	CR,CRN20-5
	21
	58
	143
	5.5

	32
	CR,CRN20-6
	21
	70.4
	143
	7.5

	33
	CR,CRN20-7
	21
	81.7
	143
	7.5

	34
	CR,CRN20-8
	21
	95.1
	143
	11

	35
	CR,CRN20-10
	21
	118
	143
	11

	36
	CR,CRN20-12
	21
	142.7
	143
	15

	37
	CR,CRN20-14
	21
	165.4
	143
	15

	38
	CR,CRN20-17
	21
	202.9
	143
	18.5

	39
	CR,CRN32-1-1
	30
	9.5
	133
	1.5

	40
	CR,CRN32-1
	30
	14.1
	133
	2.2

	41
	CR,CRN32-2-2
	30
	22.6
	133
	3

	42
	CR,CRN32-2
	30
	29.5
	133
	4

	43
	CR,CRN32-3-2
	30
	38
	133
	5.5

	44
	CR,CRN32-3
	30
	44.1
	133
	5.5

	45
	CR,CRN32-4-2
	30
	53.1
	133
	7.5

	46
	CR,CRN32-4
	30
	59.1
	133
	7.5

	47
	CR,CRN32-5-2
	30
	69.7
	133
	11

	48
	CR,CRN32-5
	30
	76
	133
	11

	49
	CR,CRN32-6-2
	30
	84.2
	133
	11

	50
	CR,CRN32-6
	30
	90.4
	133
	11

	51
	CR,CRN32-7-2
	30
	100.4
	133
	15

	52
	CR,CRN32-7
	30
	106.6
	133
	15

	53
	CR,CRN32-8-2
	30
	114.8
	133
	15

	54
	CR,CRN32-8
	30
	121
	133
	15

	55
	CR,CRN32-9-2
	30
	131.6
	133
	18.5

	56
	CR,CRN32-9
	30
	137.9
	133
	18.5

	57
	CR,CRN32-10-2
	30
	146.3
	133
	18.5

	58
	CR,CRN32-10
	30
	152.5
	133
	18.5

	59
	CR,CRN32-11-2
	30
	162.8
	133
	22

	60
	CR,CRN32-11
	30
	169.2
	133
	22

	61
	CR,CRN32-12-2
	30
	177.5
	133
	22

	62
	CR,CRN32-12
	30
	184.4
	133
	22

	63
	CR,CRN32-13-2
	30
	196.8
	133
	30

	64
	CR,CRN32-13
	30
	203.3
	133
	30

	65
	CR,CRN32-14-2
	30
	212
	133
	30

	66
	CR,CRN32-14
	30
	218.1
	133
	30

	67
	CR,CRN45-1-1
	45
	15
	130
	3

	68
	CR,CRN45-1
	45
	19.1
	130
	4

	69
	CR,CRN45-2-2
	45
	30.6
	130
	5.5

	70
	CR,CRN45-2
	45
	38.8
	130
	7.5

	71
	CR,CRN45-3-2
	45
	51.9
	130
	11

	72
	CR,CRN45-3
	45
	59.4
	130
	11

	73
	CR,CRN45-4-2
	45
	72.1
	130
	15

	74
	CR,CRN45-4
	45
	79.6
	130
	15

	75
	CR,CRN45-5-2
	45
	92.8
	130
	18.5

	76
	CR,CRN45-5
	45
	100.4
	130
	18.5

	77
	CR,CRN45-6-2
	45
	113.3
	130
	22

	78
	CR,CRN45-6
	45
	121.1
	130
	22

	79
	CR,CRN45-7-2
	45
	135.9
	130
	30

	80
	CR,CRN45-7
	45
	143.9
	130
	30

	81
	CR,CRN45-8-2
	45
	155.8
	130
	30

	82
	CR,CRN45-8
	45
	163.7
	130
	30

	83
	CR,CRN45-9-2
	45
	175.5
	130
	30

	84
	CR,CRN45-9
	45
	185
	130
	37

	85
	CR,CRN45-10-2
	45
	196.8
	130
	37

	86
	CR,CRN45-10
	45
	204.8
	130
	37

	87
	CR,CRN45-11-2
	45
	221.6
	130
	45

	88
	CR,CRN45-11
	45
	229.5
	130
	45

	89
	CR,CRN45-12-2
	45
	242.1
	130
	45

	90
	CR,CRN45-12
	45
	250
	130
	45

	91
	CR,CRN45-13-2
	45
	262.6
	130
	45

	92
	CR,CRN64-1
	64
	21.1
	144
	5.5

	93
	CR,CRN64-2-2
	64
	29.2
	144
	7.5

	94
	CR,CRN64-2-1
	64
	37.2
	144
	11

	95
	CR,CRN64-2
	64
	44.3
	144
	11

	96
	CR,CRN64-3-2
	64
	52.8
	144
	15

	97
	CR,CRN64-3-1
	64
	59.8
	144
	15

	98
	CR,CRN64-3
	64
	68
	144
	18.5

	99
	CR,CRN64-4-2
	64
	75.8
	144
	18.5

	100
	CR,CRN64-4-1
	64
	83.9
	144
	22

	101
	CR,CRN64-4
	64
	91
	144
	22

	102
	CR,CRN64-5-2
	64
	101.2
	144
	30

	103
	CR,CRN64-5-1
	64
	108.5
	144
	30

	104
	CR,CRN64-5
	64
	115.8
	144
	30

	105
	CR,CRN64-6-2
	64
	123.9
	144
	30

	106
	CR,CRN64-6-1
	64
	132.1
	144
	37

	107
	CR,CRN64-6
	64
	139.4
	144
	37

	108
	CR,CRN64-7-2
	64
	147.5
	144
	37

	109
	CR,CRN64-7-1
	64
	154.7
	144
	37

	110
	CR,CRN64-7
	64
	165.3
	144
	45

	111
	CR,CRN64-8-2
	64
	174
	144
	45

	112
	CR,CRN64-8-1
	64
	181.3
	144
	45

	113
	CR,CRN90-1
	90
	20.2
	177
	7.5

	114
	CR,CRN90-2
	90
	42.5
	177
	15

	115
	CR,CRN90-3-2
	90
	52
	177
	18.5

	116
	CR,CRN90-3
	90
	65.3
	177
	22

	117
	CR,CRN90-4-2
	90
	76
	177
	30

	118
	CR,CRN90-4
	90
	88.7
	177
	30

	119
	CR,CRN90-5-2
	90
	98.6
	177
	37

	120
	CR,CRN90-5
	90
	111.2
	177
	37

	121
	CR,CRN90-6-2
	90
	122.8
	177
	45

	122
	CR,CRN90-6
	90
	135.5
	177
	45


证书编号：CQC09701033448
生效日期：2009-07-01
有效期至：2010-02-15
品牌：GRUNDFOS

冷水机组

制造商：上海一冷开利空调设备有限公司
获证规格型号：30HXC200AH
证书编号：CQC09701033516
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：开利
制造商：上海一冷开利空调设备有限公司
获证规格型号：30HXC165AH
证书编号：CQC09701033515
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：开利

水源热泵机组

制造商：烟台欧森纳地源空调有限公司
获证规格型号：SNHPUK-770
证书编号：CQC09701032892
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：/
彩色电视广播接收机

制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：液晶电视机: LT32900(220VAC 50Hz 170W or 115W),LT32866(220VAC 50Hz 130W), LT37900FHD(220VAC 50Hz 190W or 165W),LT42900FHD:(220VAC 50Hz 280W or 205W),LT42866FHD(220VAC 50Hz 280W),LT52900FHD(220VAC 50Hz 380W or 295W); 等离子电视机: PT4217NHD(220VAC 50Hz 300W), PT42900NHD(220VAC 50Hz 300W or 350W), PT50900FHD(220VAC 50Hz 2.0A),PT50700(220VAC 50Hz 480W)
证书编号：CQC08701024174
生效日期：2009-07-01
有效期至：2011-06-25
品牌：长虹
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT42876FHD: 220VAC, 50Hz, 180W or 205W or 250W
证书编号：CQC09701033407
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT42710FHD: 220VAC, 50Hz, 180W or 220W or 250W
证书编号：CQC09701033406
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT32710: 220VAC, 50Hz, 98W or 140W
证书编号：CQC09701030071
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-03-24
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT46900FHD: 220VAC, 50Hz, 340W or 240W
证书编号：CQC09701033418
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT37810: 220VAC, 50Hz, 170W 或 145W
证书编号：CQC09701033417
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT32620A, LT32629A: 220VAC, 50Hz, 98W or 110W
证书编号：CQC09701033416
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT26620A, LT26629A, LT26610A: 220VAC, 50Hz, 85W or 100W
证书编号：CQC09701033414
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT26810: 220VAC, 50Hz, 85W or 100W
证书编号：CQC09701033415
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT22620A, LT22629A, LT22610A, LT22810: 220VAC, 50Hz, 45W
证书编号：CQC09701033413
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT19620A, LT19610A, LT19629A: 220VAC, 50Hz, 28W or 45W
证书编号：CQC09701033412
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：SF21616: 220VAC, 50Hz, 69W
证书编号：CQC09701033402
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：PT42719A: 220VAC, 50Hz, 298W
证书编号：CQC09701033403
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT47810QU: 220VAC, 50Hz, 270W or 295W
证书编号：CQC09701033404
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT47710FHD: 220VAC, 50Hz, 250W or 270W
证书编号：CQC09701033405
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LDTV42810FU, LDTV42876F: 220VAC, 50Hz, 250W
证书编号：CQC09701033408
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT40819A: 220VAC, 50Hz, 185W
证书编号：CQC09701033409
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LDTV40876F: 220VAC, 50Hz, 200W
证书编号：CQC09701033411
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：四川长虹电器股份有限公司
获证规格型号：LT40876FHD: 220VAC, 50Hz, 165W or 185W or 290W
证书编号：CQC09701033410
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：长虹、CHANGHONG
制造商：福建捷联电子有限公司
获证规格型号：L26BH83,L26BH86: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A
证书编号：CQC09701033472
生效日期：2009-07-01
有效期至：2012-07-01
品牌：AOC,ENVISION

家用电冰箱

制造商：无锡松下冷机有限公司
获证规格型号：BCD-258MB（NR-B26M2）（能源效率等级：1级）
证书编号：CQC08701025654
生效日期：2009-07-02
有效期至：2011-09-23
品牌：Panasonic
制造商：美的集团电冰箱制造（合肥）有限公司
获证规格型号：BCD-178SM （能源效率等级：1级）
证书编号：CQC09701033525
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：美的/Midea

房间空气调节器

制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-120LW/JHS(2), KF-120LW/JHS(2)
证书编号：CQC09701033503
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KF-23GW/H5(2)
KFRd-23GW/H5(2)
证书编号：CQC09701033493
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KF-26GW/H5(2)
证书编号：CQC09701033494
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-26GW/H5(2)
证书编号：CQC09701033495
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-72LW/JH(2), KF-72LW/JH(2)
证书编号：CQC09701033501
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-51LW/JH(2), KF-51LW/JH(2)
证书编号：CQC09701033499
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-50GW/JH(2)
证书编号：CQC09701033498
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-50GW/HV8(2), KF-50GW/HV8(2)
证书编号：CQC09701033496
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KF-50GW/JH(2)
证书编号：CQC09701033497
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌
制造商：广州华凌空调设备有限公司
获证规格型号：KFRd-72LW/JHS(2), KF-72LW/JHS(2)
证书编号：CQC09701033502
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：華凌

转速可控型房间空气调节器

制造商：上海夏普电器有限公司
获证规格型号：室内机：KFR-36G/BP/PMXW、室外机：KFR-36W/BP； 室内机：KFR-36G/BP/PMXR、室外机：KFR-36W/BP； 室内机：KFR-36G/BP/PMXG、室外机：KFR-36W/BP； 室内机：KFR-36G/BP/PMXN、室外机：KFR-36W/BP
证书编号：CQC09701033425
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：SHARP
制造商：上海夏普电器有限公司
获证规格型号：室内机：KFR-26G/BP/PMXW 室外机：KFR-26W/BP; 室内机：KFR-26G/BP/PMXR 室外机：KFR-26W/BP; 室内机：KFR-26G/BP/PMXG 室外机：KFR-26W/BP; 室内机：KFR-26G/BP/PMXN 室外机：KFR-26W/BP
证书编号：CQC09701033424
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：SHARP
制造商：上海日立家用电器有限公司
获证规格型号：KFR-25GW/BpG
证书编号：CQC09701033468
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：HITACHI
制造商：上海日立家用电器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/BpK
证书编号：CQC09701033519
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：HITACHI
制造商：上海日立家用电器有限公司
获证规格型号：KFR-63LW/BpA
证书编号：CQC09701033520
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：HITACHI
制造商：上海日立家用电器有限公司
获证规格型号：KFR-61LW/BpA 220V～ 50Hz R410A
证书编号：CQC09701033470
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：HITACHI
制造商：上海日立家用电器有限公司
获证规格型号：KFR-61LW/BpA   220V～ 50Hz R410A
证书编号：CQC09701033469
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：HITACHI

普通照明用自镇流荧光灯

制造商：浙江阳光集团股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/23-3U·RR·D15 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D15 23W、YPZ220/23-3U·RR·D20 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D20 23W、YPZ220/23-3U·RR·D23 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D23 23W、YPZ220/23-3U·RR·D63 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D63 23W、YPZ220/23-3U·RR·D72 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D72 23W、YPZ220/23-3U·RR·D76 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D76 23W、YPZ220/23-3U·RR·D77 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D77 23W、

YPZ220/23-3U·RR·D155 23W、YPZ220/23-3U·RZ·D155 23W、YPZ220/24-3U·RR·D15 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D15 24W、YPZ220/24-3U·RR·D20 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D20 24W、YPZ220/24-3U·RR·D23 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D23 24W、YPZ220/24-3U·RR·D63 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D63 24W、YPZ220/24-3U·RR·D72 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D72 24W、YPZ220/24-3U·RR·D76 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D76 24W、YPZ220/24-3U·RR·D77 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D77 24W、YPZ220/24-3U·RR·D155 24W、YPZ220/24-3U·RZ·D155 24W；E27，220V，50Hz
证书编号：CQC09701030146
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-04-08
品牌：阳光
制造商：浙江阳光集团股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/25-S·RR·D77、YPZ220/25-S·RZ·D77、YPZ220/25-S·RR·D105、YPZ220/25-S·RZ·D105、YPZ220/26-S·RR·D77、YPZ220/26-S·RZ·D77、YPZ220/26-S·RR·D105、YPZ220/26-S·RZ·D105、YPZ220/27-S·RR·D77、YPZ220/27-S·RZ·D77、YPZ220/27-S·RR·D105、YPZ220/27-S·RZ·D105、YPZ220/30-S·RR·D77、YPZ220/30-S·RZ·D77、YPZ220/30-S·RR·D105、YPZ220/30-S·RZ·D105、YPZ220/35-S·RR·D190、YPZ220/35-S·RZ·D190、YPZ220/36-S·RR·D190、YPZ220/36-S·RZ·D190、YPZ220/40-S·RR·D190、YPZ220/40-S·RZ·D190、YPZ220/43-S·RR·D162、YPZ220/43-S·RZ·D162、YPZ220/45-S·RR·D190、YPZ220/45-S·RZ·D190、YPZ220/46-S·RR·D190、YPZ220/46-S·RZ·D190、YPZ220/55-S·RZ·D190、YPZ220/60-S·RR·D190、YPZ220/60-S·RZ·D190、YPZ220/55-S·RR·D190；E27，220V，50Hz

证书编号：CQC09701030147
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-04-08
品牌：阳光

普通照明用双端荧光灯

制造商：海宁市新光源照明有限责任公司
获证规格型号：YZ28-T5 28W 6500K
证书编号：CQC09701033136
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-04-01
品牌：海德信、HIPPO、华晟

节能/环保产品认证获证企业信息：
家用吸油烟机

制造商：博西华电器（江苏）有限公司
获证规格型号：CXW-150-C38SK953W
正常工作174W（含灯12W*2）
220V～ 50Hz
证书编号：CQC09702033513
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：西门子
制造商：博西华电器（江苏）有限公司
获证规格型号：CXW-150-C38SK953W
正常工作174W（含灯12W*2）
220V～ 50Hz
证书编号：CQC09702033512
生效日期：2009-07-02
有效期至：2012-07-02
品牌：西门子

数字投影机

制造商：NEC Display Solutions, Ltd.
获证规格型号：NP61+: 200-240VAC, 50/60Hz, 1.6A
证书编号：CQC09702033272
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：NEC
制造商：NEC Display Solutions, Ltd.
获证规格型号：NP61+: 200-240VAC, 50/60Hz, 1.6A
证书编号：CQC09702033271
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：NEC
制造商：NEC Display Solutions, Ltd.
获证规格型号：NP41+: 200-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
证书编号：CQC09702033270
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：NEC
制造商：NEC Display Solutions, Ltd.
获证规格型号：NP41+: 200-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
证书编号：CQC09702033269
生效日期：2009-06-29
有效期至：2012-06-29
品牌：NEC

环保产品认证获证企业信息：
室内装饰装修材料人造板及其制品

制造商：洞口县佳利木业有限公司
获证规格型号：2440X1220X18 2440X1220X15
证书编号：CQC09703033533
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：/
节能/节水产品认证获证企业信息：
家用电动洗衣机

制造商：南京乐金熊猫电器有限公司
获证规格型号：WD-A12245D, WD-A1226ED,WD-T12240D,WD-T12245D,
WD-T10240D,WD-T10245D  容量：8.0kg  220V  50HZ  IPX4
证书编号：CQC09706033526
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：LG

家用电动洗衣机

制造商：南京乐金熊猫电器有限公司
获证规格型号：WD-A12245D, WD-A1226ED,WD-T12240D,WD-T12245D,
WD-T10240D,WD-T10245D  容量：8.0kg  220V  50HZ  IPX4
证书编号：CQC09706033527
生效日期：2009-07-03
有效期至：2012-07-03
品牌：LG
