节能、环保、节水产品认证企业获证信息公告

二〇一一年第二十二期（总第204期）
节能产品认证获证企业信息:

计算机

制造商：Dell Inc.
获证规格型号：P08S, Latitude 13, Vostro V13: 19.5Vdc, 3.34A [电源适配器: 1.LA65NE1-00; 2.FA65NE1-00; 3.HA65NE1-00; 4.DA65NS3-00; 5.HA65NS5-00; 6.FA065LS1-01; 7.LA65NS2-01; 8.DA65NM111-00]
证书编号：CQC11701059515
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：Dell
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：P15S, Latitude E6220: 19.5VDC 3.34A or 4.62A (电源适配器：LA65NS2-01, FA065LS1-01, DA65NM111-00, HA65NS5-00 输出: 19.5VDC,3.34A; AA90PM111, DA90PE3-00, DA90PM111, FA90PM111, LA90PE1-01, EA90PM111, 输出： 19.5VDC,4.62A)
证书编号：CQC11701059604
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：DELL
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：Latitude 5520, Latitude E5520: 19.5VDC,3.34A/4.62A(适配器: DA65NM111-00,FA065LS1-01,HA65NS5-00,LA65NS2-01,FA65NE0-00,输出:19.5VDC,3.34A; AA90PM111,DA90PE3-00,DA90PM111,FA90PE1-00,FA90PM111,LA90PE1-01,HA90PE1-00,EA90PE1-00,EA90PM111,输出:19.5VDC,4.62A)
证书编号：CQC11701057685
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-04-21
品牌：戴尔
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：Latitude 5420 ， Latitude E5420: 19.5VDC,3.34A/4.62A(适配器: DA65NM111-00, FA065LS1-01, HA65NS5-00, LA65NS2-01,FA65NE0-00 输出:19.5VDC,3.34A; AA90PM111,DA90PE3-00, DA90PM111, FA90PE1-00, FA90PM111, LA90PE1-01, HA90PE1-00, EA90PE1-00,EA90PM111 输出:19.5VDC,4.62A)
证书编号：CQC11701056175
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-11-30
品牌：戴尔
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：Latitude 5420, Latitude E5420: 19.5VDC,3.34A/4.62A(适配器: DA65NM111-00,FA065LS1-01,HA65NS5-00,LA65NS2-01,FA65NE0-00,输出:19.5VDC,3.34A; AA90PM111,DA90PE3-00,DA90PM111,FA90PE1-00,FA90PM111,LA90PE1-01,HA90PE1-00,EA90PE1-00,EA90PM111,输出:19.5VDC,4.62A)
证书编号：CQC11701057684
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-04-21
品牌：戴尔
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：Latitude 5520, Latitude E5520: 19.5VDC,3.34A/4.62A(适配器:  DA65NM111-00, FA065LS1-01, HA65NS5-00, LA65NS2-01,FA65NE0-00 输出:19.5VDC,3.34A; AA90PM111,DA90PE3-00, DA90PM111, FA90PE1-00, FA90PM111, LA90PE1-01, HA90PE1-00, EA90PE1-00,EA90PM111,输出:19.5VDC,4.62A)
证书编号：CQC11701056174
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-02-28
品牌：戴尔
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：P17G , Latitude XT3  3.34A, or 4.62A   , 19.5VDC
（电源适配器：1.FA065LS1-01 输出:19.5VDC 3.34A ；2. DA65NM111-00 输出：3.34A 19.5Vdc；3. HA65NS5-00输出: 19.5V; 3.34A；4. LA65NS2-01 输出： 3.34A 19.5Vdc ；5. FA90PM111直流输出: 4.62A  +19.5V.；6. AA90PM111 直流输出: 4.62A  +19.5V；7. EA90PM111 输出: 4.62A, 19.5Vdc ；8. DA90PM111 直流输出: 4.62A  +19.5V）
证书编号：CQC11701059758
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：DELL
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：HP 431 Notebook PC 19VDC,4.74A （适配器： Series PPP012L-E,Series HSTNN-LA13,Series PPP012H-S 输出：19VDC,4.74A）
证书编号：CQC11701059513
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：ProBook 5310m，18.5VDC 3.5A或19.5VDC,3.33A[电源适配器：Series PPP009L-E, Series PPP009H, PPP009D, 输出：3.5A 18.5VDC; HSTNN-DA14, 输出：3.33A 19.5VDC]
证书编号：CQC11701055296
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-19
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：Compaq 436 Notebook PC 19VDC,4.74A （电源适配器： Series PPP012L-E,Series HSTNN-LA13,PPP012D-S）
证书编号：CQC11701059511
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：COMPAQ
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：EliteBook 8540p, EliteBook 8540w: 19VDC,4.74A or 18.5VDC,6.5A or 19VDC,7.9A [电源适配器：1.PPP016C 2.Series PPP016L-E, 3.Series PPP016H, 输出:18.5VDC,6.5A , 4.Series HSTNN-LA09 输出:19VDC,7.89A, 5.PPP012D-S, 6.Series PPP012H-S, 7.Series PPP012L-E, 输出:19VDC,4.74A, 8.Series HSTNN-HA09, 输出:19VDC,7.9A ]
证书编号：CQC10701041083
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-01-18
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：ProBook 5320m 18.5Vdc, 3.5A or 19.5Vdc, 3.33A[电源适配器：1.Series PPP009L-E 2.PPP009D 3.HSTNN-DA14 4.Series PPP009H]
证书编号：CQC10701047566
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-06-25
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：EliteBook 8560w  19 VDC/7.9A；19.5VDCc/10.3A；19.5VDC/6.15A （电源：series HSTNN-HA09; 输出:19.0VDC,7.9A; HSTNN-CA16; HSTNN-DA16; 输出：19.5VDC,10.3A; series HSTNN-LA25 输出：19.5VDC,6.15A）
证书编号：CQC11701059327
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：EliteBook 8760w 19.5VDC,10.3A 或 11.8A(电源适配器:HSTNN-CA16, HSTNN-DA16,HSTNN-DA24, HSTNN-CA24 输出: 19.5VDC,10.3A; HSTNN-DA12S 输出: 19.5VDC,11.8A)
证书编号：CQC11701057471
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-04-14
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：EliteBook 8440w, EliteBook 8440P: 18.5VDC 3.5A or 19VDC 4.74A (电源适配器: Series PPP009L-E, Series PPP012L-E, Series PPP009H, Series PPP012H-S)
证书编号：CQC09701040563
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-01-06
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：EliteBook 2540p: 18.5Vdc,3.5A or 19.5Vdc,3.33A[电源适配器：1.Series PPP009L-E 2.PPP009D 3.HSTNN-DA14 4.Series PPP009H]
证书编号：CQC10701043547
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-03-18
品牌：hp
制造商：中国长城深圳股份有限公司
获证规格型号：R46，E46，T46，R46E，R48，E48，T48，R48E，R49，E49，T49，R49E：  19VDC 3.42A（适配器：GA90SC1-194730，输出：19VDC 4.73A ）
证书编号：CQC11701059568
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：长城
制造商：华硕电脑股份有限公司(ASUSTek Computer Inc.)
获证规格型号：K93S, X93S, A93S, PRO91S : 19Vdc, 6.32A (电源适配器：ADP-120ZB BB)
证书编号：CQC11701059516
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：ASUS
制造商：同方股份有限公司
获证规格型号：超越E300、超越E500、超越E700、超越A300、超越A500、超越A700、超越A2000、超越A2100、超越A2300、超翔A2000、超翔A2100、超翔A2300、超翔A270、超翔A290、超翔Z8000、超越A270、超越E270、精锐V35、精锐V36：19VDC,7.9A（电源适配器: HKA15019079-6A, GA150S-19007900）19VDC,6.32A(电源适配器:GA120SC1-19006320)
证书编号：CQC10701051851
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-11-03
品牌：清华同方
制造商：宏碁股份有限公司
获证规格型号：P4VC0输入：19 Vdc, 3.42 A（电源适配器1.PA-1650-69  2.ADP-65VH B )
证书编号：CQC11701059471
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：acer
制造商：美国苹果公司
获证规格型号：A1278: 16.5VDC 3.65A （电源适配器: A1344）
证书编号：CQC10701040828
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-01-12
品牌：苹果/Apple
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo G460E, Lenovo G560E: 20VDC 3.25A 或 20VDC 4.5A(电源适配器: ADP-65KH B, PA-1650-56LC, CPA-A065,输出: 20VDC 3.25A; ADP-90DD B, PA-1900-56LC, CPA-A090, 输出: 20VDC 4.5A)
证书编号：CQC11701059474
生效日期：2011-06-02
有效期至：2014-06-02
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号： Lenovo IdeaPad S10-3t: 20VDC,1.5A (电源适配器: PA-1300-12, CPA09-A030, ADP-30SH B)
证书编号：CQC09701040381
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-12-28
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo IdeaPad S205, Lenovo IdeaPad S205X: 20VDC,4.5A/3.25A/2.0A;(适配器：ADP-65KH B,PA-1650-56LC,CPA-A065, 输出: 20VDC,3.25A; PA-1900-56LC, 输出: 20VDC,4.5A; ADP-40NH B,LN-A0403A3C,PA-1400-12, 输出: 20VDC,2.0A)
证书编号：CQC11701059374
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo G470, Lenovo G475, Lenovo G570, Lenovo G575, Lenovo G470AX, Lenovo G470AP, Lenovo G470GX, Lenovo G470GP, Lenovo G470GY, Lenovo G475AX, Lenovo G475GX, Lenovo G575GX : 20VDC 4.5A（电源适配器：ADP-90DD B, PA-1900-56LC, CPA-A090）或20VDC 3.25A（电源适配器：ADP-65KH B, PA-1650-56LC, CPA-A065）或20VDC 2.0A（电源适配器：ADP-40NH B, LN-A0403A3C, PA-1400-12）
证书编号：CQC11701059375
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo IdeaPad Z360 20VDC 3.25A or 4.5A (电源适配器：PA-1650-56LC ,ADP-65KH B,CPA-A065 ,PA-1900-56LC,ADP-90DD B,CPA-A090)
证书编号：CQC10701047144
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-06-22
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Y1011 DC12V 1.5A （电源适配器：EADP-18SB AA）
证书编号：CQC11701059325
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：ThinkPad Edge E120,ThinkPad Edge E125：20VDC 3.25A (电源适配器：92P1154, 42T4420, 42T4416 FRU P/N：42T4417, 45N0119,输出：20VDC 3.25A;)
证书编号：CQC11701059272
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：lenovo 联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo IdeaPad S10-3, 昭阳M13: 20VDC,1.5A or 2.0A(电源适配器：PA-1300-12，ADP-30SH B，CPA09-A030，输出: 20VDC/1.5A；LN-A0403A3C，ADP-40NH B，PA-1400-12，输出：20VDC，2.0A)
证书编号：CQC10701041082
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-01-18
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：20117; LePad K1     DC12V 1.5A （电源适配器：EADP-18SB AA，ADP-18AW A）
证书编号：CQC11701059699
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo IdeaPad Y460p; Lenovo IdeaPad Y460P；20076，4395;19.5VDC,6.15A; 20VDC, 4.5A:（电源适配器：41A9734;ADP-90DD B;PA-1900-56LC;CPA-A090）
证书编号：CQC11701059373
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：lenovo联想
制造商：联想（北京）有限公司
获证规格型号：Lenovo IdeaPad Y460 : 20VDC,3.25A or 20VDC,4.5A (电源适配器：PA-1650-56LC, ADP-65KH B, CPA-A065 输出:20VDC 3.25A; PA-1900-56LC, ADP-90DD B, CPA-A090 输出:20VDC 4.5A )
证书编号：CQC10701043425
生效日期：2011-06-02
有效期至：2013-03-15
品牌：lenovo联想

打印机

制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：LaserJet P2035, LaserJet P2035n: 220-240VAC 50/60Hz 3.0A
证书编号：CQC09701030630
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-01-07
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：Officejet 7000 E809a: 32VDC 1560mA(电源适配器：0957-2271)
证书编号：CQC10701054773
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-03-03
品牌：hp
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：LaserJet P2055d, LaserJet P2055dn: 220-240VAC 50/60Hz 3.0A
证书编号：CQC09701030631
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-01-07
品牌：hp
制造商：京瓷美达株式会社 玉城工场
获证规格型号：FS-C5350DN: AC220V 50Hz 4.7A
证书编号：CQC11701058692
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：KYOCERA
制造商：佳能公司
获证规格型号：LBP6300dn: 220VAC 50Hz 3.4A
证书编号：CQC10701047224
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-06-21
品牌：Canon
制造商：佳能公司
获证规格型号：LBP2900+： 220-240VAC,50/60Hz,3.3A
证书编号：CQC11701058982
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Canon
制造商：佳能公司
获证规格型号：LBP6300n: 220VAC,50Hz,3.4A
证书编号：CQC11701058984
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Canon
制造商：佳能公司
获证规格型号：LBP6650n, 220VAC, 50Hz, 3.4A
证书编号：CQC11701058983
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Canon
制造商：佳能公司
获证规格型号：LBP6650dn: 220VAC 50Hz 3.4A
证书编号：CQC10701047222
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-06-21
品牌：Canon
制造商：富士施乐有限公司
获证规格型号：DocuPrintC2200, DocuPrintC3300DX: 220-240VAC 50/60Hz 4A
证书编号：CQC11701059315
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：富士施乐
制造商：日本冲信息株式会社
获证规格型号：四通DP8760C-80+ 220Vac,50/60Hz,1.2A
证书编号：CQC11701059478
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：四通

数字式多功能办公设备

制造商：三星电子（山东）数码有限公司
获证规格型号：SCX-3201，SCX-3201G,SCX-3206，SCX-3208，SCX-3206W：220V-240VAC,50/60Hz,2.0A
证书编号：CQC11701059512
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：SAMSUNG
制造商：三星电子（山东）数码有限公司
获证规格型号：SCX-3201，SCX-3201G,SCX-3206，SCX-3208，SCX-3206W：220V-240VAC,50/60Hz,2.0A
证书编号：CQC11701059245
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：SAMSUNG

复印机

制造商：上海富士施乐有限公司
获证规格型号：DocuCentre-II 4000 DC  输入：220VAC 8A 50Hz
证书编号：CQC11701059517
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：FUJI XEROX
制造商：佳能公司
获证规格型号：imageRUNNER ADVANCE C5051: 220VAC,50Hz,8.7A
证书编号：CQC10701050046
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-09-03
品牌：Canon
制造商：佳能公司
获证规格型号：imageRUNNER ADVANCE C5030: 220VAC, 50Hz, 8.7A
证书编号：CQC10701047606
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-07-02
品牌：Canon
制造商：佳能公司
获证规格型号：imageRUNNER ADVANCE C5035, imageRUNNER ADVANCE C5045,
220VAC, 50Hz, 8.7A
证书编号：CQC10701047607
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-07-02
品牌：Canon
制造商：富士施乐有限公司
获证规格型号：DocuCentre 9000: 220VAC 15A 50Hz
证书编号：CQC11701059518
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：FUJI XEROX
制造商：柯尼卡美能达商用科技株式会社
获证规格型号：C7000: 220-240VAC, 50-60Hz, 20A
证书编号：CQC11701059276
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：柯尼卡美能达
制造商：柯尼卡美能达商用科技株式会社
获证规格型号：C6000: 220-240VAC, 50-60Hz, 20A
证书编号：CQC11701059277
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：柯尼卡美能达

显示器

制造商：Dell Inc.
获证规格型号：S2330MXc  12VDC, 3.33A {电源适配器：ADP-40DD B; PA-1041-0)
证书编号：CQC11701059561
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：DELL
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：P2412Hb  ：100-240VAC 50-60Hz 1.2A
证书编号：CQC11701059728
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：DELL
制造商：Dell Inc.
获证规格型号：S2230MXf  
规格：1.65A ，12Vdc  （电源适配器：PA-1041-0,输出：12Vdc,3.33A；ADP-40DD B,输出：12Vdc,3.33A）
证书编号：CQC11701059565
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：DELL
制造商：Hewlett-Packard Company
获证规格型号：ZR2040w，LE2002xi  100-240VAC 50/60Hz 1.6A
证书编号：CQC11701059319
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：hp
制造商：NEC Display Solutions, Ltd.
获证规格型号：X551UN-G1(C) 100-240 VAC , 50/60 Hz,4.1-1.65A
证书编号：CQC11701059317
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：NEC
制造商：同方股份有限公司
获证规格型号：L1A21AD 输入：DC12V 2.5A （电源适配器：IVT-PW51045B）
证书编号：CQC11701059316
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：清华同方
制造商：同方股份有限公司
获证规格型号：TFT20W90PS1, TFT20W90PS, TFT20W90PSA, TFT20W90PSA1 输入：12VDC,3.0A(适配器: ADP-36JH A，FSP036-RAC,ADPC1236)
证书编号：CQC10701043257
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-03-10
品牌：清华同方
制造商：飞生（上海）电子科技有限公司
获证规格型号：190V3L 输入: 100-240VAC 50-60Hz 1.5A
证书编号：CQC11701059562
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：PHILIPS
制造商：飞生（上海）电子科技有限公司
获证规格型号：236V3L 输入:100-240VAC 50-60Hz 1.5A
证书编号：CQC11701059566
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：PHILIPS
制造商：飞盛股份有限公司
获证规格型号：BDL4230E: 100-240VAC, 60-50Hz, 5.5A
证书编号：CQC10701044256
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-04-15
品牌：Philips

不间断电源

制造商：厦门市爱维达电子有限公司
获证规格型号：
	型号
	交流输入
	交流输出
	直流输入
	容量

	EVADA20K
	3/N/PE 380VAC 50Hz 32A
	3/N/PE 380VAC 50Hz 29A
	384VDC 50A
	20000VA/16000W

	EVADA30K
	3/N/PE 380VAC 50Hz 47A
	3/N/PE 380VAC 50Hz 44A
	384VDC 75A
	30000VA/24000W

	EVADA40K
	3/N/PE 380VAC 50Hz 62A
	3/N/PE 380VAC 50Hz 58A
	384VDC 100A
	40000VA/32000W

	EVADA60K
	3/N/PE 380VAC 50Hz 94A
	3/N/PE 380VAC 50Hz 87A
	384VDC 150A
	60000VA/48000W

	EVADA80K
	3/N/PE 380VAC 50Hz 125A
	3/N/PE 380VAC 50Hz 115A
	384VDC 200A
	80000VA/64000W


证书编号：CQC10701047360
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-06-21
品牌：爱维达
制造商：厦门市爱维达电子有限公司
获证规格型号：1. EVADA1K, 交流输入：1/N/PE 220VAC 50Hz 6A, 交流输出：1/N/PE 220VAC 50Hz 4.5A, 容量：1000VA/700W, 直流输入: 36VDC 25A;       
2. EVADA2K, 交流输入：1/N/PE 220VAC 50Hz 12A, 交流输出：1/N/PE 220VAC 50Hz 9A, 容量：2000VA/1400W, 直流输入: 96VDC 22A
证书编号：CQC10701047358
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-06-21
品牌：爱维达
制造商：厦门市爱维达电子有限公司
获证规格型号：1. EVADA3K, 交流输入：1/N/PE 220VAC 50Hz 18A, 交流输出：1/N/PE 220VAC 50Hz 14A, 容量：3000VA/2100W, 直流输入: 96VDC 33A; 2. EVADA6K, 交流输入：1/N/PE 220VAC 50Hz 36A, 交流输出：1/N/PE 220VAC 50Hz 28A, 容量：6000VA/4200W, 直流输入: 240VDC 26A;
证书编号：CQC10701047359
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-06-21
品牌：爱维达
制造商：山特电子（深圳）有限公司
获证规格型号：A-24KS UPS 输入: 1Ф+N+PE,160-300VAC,50Hz,132A,PF>0.98
3Ф+N+PE,277-520VAC,50Hz,44A/相,PF>0.98; 输出: 1Ф+N+PE,220VAC, 50Hz,PF=0.7  24kVA/16.8kW
证书编号：CQC10701048410
生效日期：2011-06-02
有效期至：2013-07-20
品牌：山特
制造商：山特电子（深圳）有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入
	输出
	容量
	外接电池输入

	CASTLE 10K
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,51.7A
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,45.5A
	10kVA/8kW
	——

	CASTLE 10KS
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,52.8A
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,45.5A
	10kVA/8kW
	192VDC

	CASTLE 3C10KS
	380VAC,3Ф+N+PE,50Hz,18.7A/相
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,45.6A
	10kVA/8kW
	192VDC

	CASTLE 3C15KS
	380VAC,3Ф+N+PE,50Hz,27.2A/相
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,68.2A
	15kVA/12kW
	192VDC

	CASTLE 3C20KS
	380VAC,3Ф+N+PE,50Hz,35.6A/相
	220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,91A
	20kVA/16kW
	192VDC


证书编号：CQC10701048407
生效日期：2011-06-02
有效期至：2013-07-20
品牌：山特
制造商：山特电子（深圳）有限公司
获证规格型号：CASTLE 6K  输入: 220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,31.5A  输出: 220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,27.3A 容量:6kVA/4.8kW; CASTLE 6KS 输入: 220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,32.6A 输出: 220VAC,1Ф+N+PE,50Hz,27.3A 容量:6kVA/4.8kW 外接电池输入: 192VDC
证书编号：CQC10701048411
生效日期：2011-06-02
有效期至：2013-07-20
品牌：山特
制造商：山特电子（深圳）有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入
	输出
	外接电池输入

	3C3 EX 20KS
	主电源285-476VAC，备用电源323-440VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，26A/相
	380/400/415VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，30A/相  20kVA/16kW
	±192VDC

	3C3 EX 30KS
	主电源285-476VAC，备用电源323-440VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，39A/相
	380/400/415VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，45A/相  30kVA/24kW
	

	3C3 EX 40KS
	主电源285-476VAC，备用电源323-440VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，52A/相
	380/400/415VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，60A/相  40kVA/32kW
	

	3C3 EX 60KS
	主电源285-476VAC，备用电源304-437VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，78A/相
	380/400/415VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，90A/相  60kVA/48kW
	

	3C3 EX 80KS
	主电源285-476VAC，备用电源304-437VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，104A/相
	380/400/415VAC，3Ф+N+PE，50Hz/60Hz，120A/相  80kVA/64kW
	


证书编号：CQC10701048409
生效日期：2011-06-02
有效期至：2013-07-20
品牌：山特
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入
	输出
	额定输出

容量

	Liebert NXr 100
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 162A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 350Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 150A
	100kVA/

90kW

	Liebert NXr 120
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 192A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 420Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 180A
	120kVA/

120kW

	Liebert NXr 150
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 240A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 526Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 225A
	150kVA/

150kW

	Liebert NXr 160
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 270A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 560Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 240A
	160kVA/

144kW

	Liebert NXr 200
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 320A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 330A

外接电池：480VDC 630A Max
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 303A
	200kVA/

180kW


证书编号：CQC11701059343
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入
	输出
	额定输出容量

	UHA3R-0100
	交流输入：380/398/415VAC 3W+N+PE 50/60Hz 18A； 旁路输入：220/230/240VAC 50/60Hz 46A；电池输入：192VDC 58A
	交流输出：220/230/240VAC 50/60Hz 46A
	10kVA/9kW

	UHA3R-0100L
	交流输入：380/398/415VAC 3W+N+PE 50/60Hz 19A；旁路输入：220/230/240VAC 50/60Hz 46A

电池输入：192VDC 58A
	交流输出：220/230/240VAC 50/60Hz 46A
	10kVA/9kW

	UHA3R-0160L
	交流输入：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 33A MAX；旁路输入：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 24A MAX；电池输入：432VDC 54A
	交流输出：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 24A MAX
	16kVA/14.4kW

	UHA3R-0200L
	交流输入：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 36A MAX；旁路输入：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 30A MAX；电池输入：432VDC 67A
	交流输出：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 30A MAX
	20kVA/18kW


证书编号：CQC11701059595
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入
	输出
	额定输出容量

	UHA3R-0100
	交流输入：220/230/240VAC 1W+N+PE 50/60Hz 53A；旁路输入：220/230/240VAC 50/60Hz 46A

电池输入：192VDC 58A
	交流输出：220/230/240VAC 50/60Hz 46A
	10kVA/9kW

	UHA3R-0100L
	交流输入：220/230/240VAC 1W+N+PE 50/60Hz 55A；旁路输入：220/230/240VAC 50/60Hz 46A

电池输入：192VDC 58A
	交流输出：220/230/240VAC 50/60Hz 46A
	10kVA/9kW

	UHA3R-0160L
	交流输入：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 33A MAX；旁路输入：220/230/240VAC 1Φ+N+PE 50/60Hz 72A MAX；电池输入：432VDC 54A
	交流输出：220/230/240VAC  1Φ+N+PE 50/60Hz 72A MAX


	16kVA/14.4kW

	UHA3R-0200L
	交流输入：380/400/415VAC 3Φ+N+PE 50/60Hz 36A MAX；旁路输入：220/230/240VAC 1Φ+N+PE 50/60Hz 90A MAX；电池输入：432VDC 67A
	交流输出：220/230/240VAC  1Φ+N+PE 50/60Hz 90A MAX


	20kVA/18kW


证书编号：CQC11701059593
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：UHA1R-0050（三相）, UHA1R-0050L（三相）, 容量: 5kVA/4.5kW; 交流输入: 380/400VAC 3Phase 50Hz 28A MAX, 电池输入: 192VDC 36A MAX; 交流输出: 220/230VAC 50Hz
证书编号：CQC11701059602
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：
	型号
	交流输入
	交流输出
	额定输出容量

	UHA1R-0010
	220VAC 50/60Hz 4.5A
	220VAC 50/60Hz 4.1A
	1kVA /0.9kW

	UHA1R-0010L
	220VAC 50/60Hz 6.5A
	220VAC 50/60Hz 4.1A
	1kVA /0.9kW

	UHA1R-0015
	220VAC 50/60Hz 6.8A
	220VAC 50/60Hz 6.1A
	1.5kVA /1.35kW

	UHA1R-0020
	220VAC 50/60Hz 9.1A
	220VAC 50/60Hz 8.2A
	2kVA /1.8kW

	UHA1R-0020L
	220VAC 50/60Hz 12A
	220VAC 50/60Hz 8.2A
	2kVA /1.8kW


证书编号：CQC11701059347
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：
	型号
	输入
	输出
	额定输出容量

	Liebert NXr 30
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 48A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 105Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 45A
	30kVA/

30kW

	Liebert NXr 40
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 70A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 150Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 60A
	40kVA/

40kW

	Liebert NXr 60
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 108A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 210Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 90A
	60kVA/

60kW

	Liebert NXr 90
	交流输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 144A

旁路输入：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 250A

电池输入：300VDC 320Amax
	交流输出：380/400/415VAC 50/60Hz 3Φ+N+PE 135A
	90kVA/

90kW


证书编号：CQC11701059344
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：APM150  交流输入: 380/400/415VAC 50/60Hz 3W+N+PE 240A; 交流输出: 220/230/240VAC 50/60Hz L+N+PE 225A, 额定视在功率：150kVA  额定有功功率：150kW
证书编号：CQC11701059339
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：1）UHA1R-0030, 交流输入: 220VAC 50/60Hz 13A；2）UHA1R-0030L, 交流输入220VAC 50/60Hz 16A； 交流输出: 220VAC 50/60Hz 12.3A；容量3kVA/2.7kW；功率因数0.9
证书编号：CQC11701059346
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：UHA1R-0050（单相）, UHA1R-0050L（单相）, 容量: 5kVA/4.5kW; 交流输入: 220/230VAC 1Phase 50Hz 28A MAX;  电池输入: 192VDC 36A MAX; 交流输出: 220/230VAC 50Hz
证书编号：CQC11701059603
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-01-20
品牌：EMERSON

通风机

制造商：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
获证规格型号：
	型             号
	叶轮直径
(mm)
	转速
(r/min)
	风量
(m3/h)
	全压
(pa)
	明示效率
(%)
	压力系数
	比转速
	二级能效标准
(%)

	Y6-20  3.5A；Y6-20  3.5C；Y6-20  3.5D；G6-20  3.5A；G6-20  3.5C；G6-20  3.5D ；M6-20  3.5A；M6-20  3.5C；M6-20  3.5D；W6-20  3.5A；W6-20  3.5C；W6-20  3.5D；6-20  3.5A；6-20  3.5C；6-20  3.5D
	350
	2900
	600
	2205
	74
	0.6
	20
	74

	
	
	1450
	300
	551
	
	
	
	

	Y6-20  3.8A；Y6-20  3.8C；Y6-20  3.8D；G6-20  3.8A；G6-20  3.8C；G6-20  3.8D ；M6-20 3.8A；M6-20  3.8C；M6-20  3.8D；W6-20  3.8A；W6-20  3.8C；W6-20  3.8D；6-20  3.8A；6-20  3.8C；6-20  3.8D
	380
	2900
	768
	2599
	74
	0.6
	20
	74

	
	
	1450
	384
	650
	
	
	
	

	Y6-20  4A；Y6-20  4C；Y6-20  4D；G6-20  4A；G6-20  4C；G6-20  4D ；M6-20  4A；M6-20  4C；M6-20  4D；W6-20  4A；W6-20  4C；W6-20  4D；6-20  4A；6-20  4C；6-20  4D
	400
	2900
	896
	2880
	74
	0.6
	20
	74

	
	
	1450
	448
	720
	
	
	
	

	Y6-20  4.2A；Y6-20  4.2C；Y6-20  4.2D；G6-20  4.2A；G6-20  4.2C；G6-20  4.2D ；M6-20  4.2A；M6-20  4.2C；M6-20  4.2D；W6-20  4.2A；W6-20  4.2C；W6-20  4.2D；6-20  4.2A；6-20  4.2C；6-20  4.2D
	420
	2900
	1037
	3175
	74
	0.6
	20
	74

	
	
	1450
	518
	793
	
	
	
	

	Y6-20  4.5A；Y6-20  4.5C；Y6-20  4.5D；G6-20  4.5A；G6-20  4.5C；G6-20  4.5D ；M6-20  4.5A；M6-20  4.5C；M6-20  4.5D；W6-20  4.5A；W6-20  4.5C；W6-20  4.5D；6-20  4.5A；6-20  4.5C；6-20  4.5D
	450
	2900
	1275
	3645
	74
	0.6
	20
	74

	
	
	1450
	637
	911
	
	
	
	

	Y6-20  4.8A；Y6-20  4.8C；Y6-20  4.8D；G6-20  4.8A；G6-20  4.8C；G6-20  4.8D ；M6-20  4.8A；M6-20  4.8C；M6-20  4.8D；W6-20  4.8A；W6-20  4.8C；W6-20  4.8D；6-20  4.8A；6-20  4.8C；6-20  4.8D
	480
	2900
	1548
	4147
	74
	0.6
	20
	74

	
	
	1450
	774
	1036
	
	
	
	

	Y6-25  3.5A；Y6-25  3.5C；Y6-25  3.5D；G6-25  3.5A；G6-25  3.5C；G6-25  3.5D ；M6-25  3.5A；M6-25  3.5C；M6-25  3.5D；W6-25  3.5A；W6-25  3.5C；W6-25  3.5D；6-25  3.5A；6-25  3.5C；6-25  3.5D
	350
	2900
	800
	1996
	76
	0.6
	25
	74

	
	
	1450
	400
	499
	
	
	
	

	Y6-25  3.8A；Y6-25  3.8C；Y6-25  3.8D；G6-25  3.8A；G6-25  3.8C；G6-25  3.8D ；M6-25 3.8A；M6-25  3.8C；M6-25  3.8D；W6-25  3.8A；W6-25  3.8C；W6-25  3.8D；6-25  3.8A；6-25  3.8C；6-25  3.8D
	380
	2900
	1024
	2353
	76
	0.6
	25
	74

	
	
	1450
	512
	588
	
	
	
	

	Y6-25  4A；Y6-25  4C；Y6-25  4D；G6-25  4A；G6-25  4C；G6-25  4D ；M6-25  4A；M6-25  4C；M6-25  4D；W6-25  4A；W6-25  4C；W6-25  4D；6-25  4A；6-25  4C；6-25  4D
	400
	2900
	1193
	2607
	76
	0.6
	25
	74

	
	
	1450
	597
	652
	
	
	
	

	Y6-25  4.2A；Y6-25  4.2C；Y6-25  4.2D；G6-25  4.2A；G6-25  4.2C；G6-25  4.2D ；M6-25  4.2A；M6-25  4.2C；M6-25  4.2D；W6-25  4.2A；W6-25  4.2C；W6-25  4.2D；6-25  4.2A；6-25  4.2C；6-25  4.2D
	420
	2900
	1382
	2874
	76
	0.6
	25
	74

	
	
	1450
	691
	719
	
	
	
	

	Y6-25  4.5A；Y6-25  4.5C；Y6-25  4.5D；G6-25  4.5A；G6-25  4.5C；G6-25  4.5D ；M6-25  4.5A；M6-25  4.5C；M6-25  4.5D；W6-25  4.5A；W6-25  4.5C；W6-25  4.5D；6-25  4.5A；6-25  4.5C；6-25  4.5D
	450
	2900
	1700
	3300
	76
	0.6
	25
	74

	
	
	1450
	850
	825
	
	
	
	

	Y6-25  4.8A；Y6-25  4.8C；Y6-25  4.8D；G6-25  4.8A；G6-25  4.8C；G6-25  4.8D ；M6-25  4.8A；M6-25  4.8C；M6-25  4.8D；W6-25  4.8A；W6-25  4.8C；W6-25  4.8D；6-25  4.8A；6-25  4.8C；6-25  4.8D
	480
	2900
	2063
	3754
	76
	0.6
	25
	74

	
	
	1450
	1031
	939
	
	
	
	

	Y6-30  3.5A；Y6-30  3.5C；Y6-30  3.5D；G6-30  3.5A；G6-30  3.5C；G6-30  3.5D ；M6-30  3.5A；M6-30  3.5C；M6-30  3.5D；W6-30  3.5A；W6-30  3.5C；W6-30  3.5D；6-30  3.5A；6-30  3.5C；6-30  3.5D
	350
	2900
	1020
	1901
	77
	0.6
	30
	74

	
	
	1450
	510
	475
	
	
	
	

	Y6-30  3.8A；Y6-30  3.8C；Y6-30  3.8D；G6-30  3.8A；G6-30  3.8C；G6-30  3.8D ；M6-30 3.8A；M6-30  3.8C；M6-30  3.8D；W6-30  3.8A；W6-30  3.8C；W6-30  3.8D；6-30  3.8A；6-30  3.8C；6-30  3.8D
	380
	2900
	1305
	2241
	75
	0.6
	30
	74

	
	
	1450
	653
	560
	
	
	
	

	Y6-30 4A；Y6-30 4C；Y6-30 4D；G6-30 4A；G6-30 4C；G6-30 4D ；M6-30 4A；M6-30 4C；M6-30 4D；W6-30 4A；W6-30 4C；W6-30 4D；6-30 4A；6-30 4C；6-30 4D
	400
	2900
	1523
	2484
	75
	0.6
	30
	74

	
	
	1450
	761
	621
	
	
	
	

	Y6-30  4.2A；Y6-30  4.2C；Y6-30  4.2D；G6-30  4.2A；G6-30  4.2C；G6-30  4.2D ；M6-30  4.2A；M6-30  4.2C；M6-30  4.2D；W6-30  4.2A；W6-30  4.2C；W6-30  4.2D；6-30  4.2A；6-30  4.2C；6-30  4.2D
	420
	2900
	1762
	2738
	75
	0.6
	30
	74

	
	
	1450
	881
	684
	
	
	
	

	Y6-30  4.5A；Y6-30  4.5C；Y6-30  4.5D；G6-30  4.5A；G6-30  4.5C；G6-30  4.5D ；M6-30  4.5A；M6-30  4.5C；M6-30  4.5D；W6-30  4.5A；W6-30  4.5C；W6-30  4.5D；6-30  4.5A；6-30  4.5C；6-30  4.5D
	450
	2900
	2168
	3144
	75
	0.6
	30
	74

	
	
	1450
	1084
	786
	
	
	
	

	Y6-30  4.8A；Y6-30  4.8C；Y6-30  4.8D；G6-30  4.8A；G6-30  4.8C；G6-30  4.8D ；M6-30  4.8A；M6-30  4.8C；M6-30  4.8D；W6-30  4.8A；W6-30  4.8C；W6-30  4.8D；6-30  4.8A；6-30  4.8C；6-30  4.8D
	480
	2900
	2631
	3577
	75
	0.6
	30
	74

	
	
	1450
	1315
	894
	
	
	
	


证书编号：CQC11701059533
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：金通灵

制造商：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
获证规格型号：
	型             号
	叶轮直径
	转速
	风量
	全压
	明示效率
	压力系数
	比转速
	二级能效标准

	
	（mm)
	（r/min)
	（m3/h)
	(pa)
	（%）
	
	
	（%）

	Y6-20  10F；G6-20  10F；M6-20  10F；W6-20  10F
	1000
	2900
	13860
	17800
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	6930
	4450
	
	
	
	

	
	
	960
	4588
	1950
	
	
	
	

	Y6-20  10.2F；G6-20  10.2F；M6-20  10.2F；W6-20  10.2F
	1020
	2900
	14708
	18519
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	7354
	4629
	
	
	
	

	
	
	960
	4869
	2029
	
	
	
	

	Y6-20  10.5F；G6-20  10.5F；M6-20  10.5F；W6-20  10.5F
	1050
	2900
	16044
	19624
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	8022
	4906
	
	
	
	

	
	
	960
	5311
	2150
	
	
	
	

	Y6-20  10.7F；G6-20  10.7F；M6-20  10.7F；W6-20  10.7F
	1070
	2900
	16979
	20379
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	8489
	5095
	
	
	
	

	
	
	960
	5620
	2233
	
	
	
	

	Y6-20  11F；G6-20  11F；M6-20  11F；W6-20  11F
	1100
	2900
	18447
	21538
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	9223
	5384
	
	
	
	

	
	
	960
	6106
	2360
	
	
	
	

	Y6-20  11.2F；G6-20  11.2F；M6-20  11.2F；W6-20  11.2F
	1120
	2900
	19472
	22328
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	9736
	5582
	
	
	
	

	
	
	960
	6446
	2446
	
	
	
	

	Y6-20  11.5F；G6-20  11.5F；M6-20  11.5F；W6-20  11.5F
	1150
	2900
	21079
	23540
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	10539
	5885
	
	
	
	

	
	
	960
	6977
	2579
	
	
	
	

	Y6-20  11.7F；G6-20  11.7F；M6-20  11.7F；W6-20  11.7F
	1170
	2900
	22198
	24366
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	11099
	6091
	
	
	
	

	
	
	960
	7348
	2670
	
	
	
	

	Y6-20  12F；G6-20  12F；M6-20  12F；W6-20  12F
	1200
	2900
	23950
	25632
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	11975
	6408
	
	
	
	

	
	
	960
	7928
	2808
	
	
	
	

	Y6-20  12.2F；G6-20  12.2F；M6-20  12.2F；W6-20  12.2F
	1220
	2900
	25167
	26493
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	12583
	6623
	
	
	
	

	
	
	960
	8331
	2903
	
	
	
	

	Y6-20  12.5F；G6-20  12.5F；M6-20  12.5F；W6-20  12.5F
	1250
	2900
	27070
	27812
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	13535
	6953
	
	
	
	

	
	
	960
	8961
	3048
	
	
	
	

	Y6-20  12.7F；G6-20  12.7F；M6-20  12.7F；W6-20  12.7F
	1270
	2900
	28390
	28709
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	14195
	7177
	
	
	
	

	
	
	960
	9398
	3146
	
	
	
	

	Y6-20  13F；G6-20  13F；M6-20  13F；W6-20  13F
	1300
	2900
	30450
	30082
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	15225
	7520
	
	
	
	

	
	
	960
	10080
	3296
	
	
	
	

	Y6-20  13.2F；G6-20  13.2F；M6-20  13.2F；W6-20  13.2F
	1320
	2900
	31877
	31014
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	15938
	7753
	
	
	
	

	
	
	960
	10552
	3398
	
	
	
	

	Y6-20  13.5F；G6-20  13.5F；M6-20  13.5F；W6-20  13.5F
	1350
	2900
	34100
	32440
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	17050
	8110
	
	
	
	

	
	
	960
	11288
	3554
	
	
	
	

	Y6-20  13.7F；G6-20  13.7F；M6-20  13.7F；W6-20  13.7F
	1370
	2900
	35638
	33408
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	17819
	8352
	
	
	
	

	
	
	960
	11797
	3661
	
	
	
	

	Y6-20  14F；G6-20  14F；M6-20  14F；W6-20  14F
	1400
	2900
	38031
	34888
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	19015
	8722
	
	
	
	

	
	
	960
	12589
	3823
	
	
	
	

	Y6-20  14.2F；G6-20  14.2F；M6-20  14.2F；W6-20  14.2F
	1420
	2900
	39685
	35891
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	19842
	8972
	
	
	
	

	
	
	960
	13137
	3933
	
	
	
	

	Y6-20  14.5F；G6-20  14.5F；M6-20  14.5F；W6-20  14.5F
	1450
	2900
	42253
	37424
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	21126
	9356
	
	
	
	

	
	
	960
	13987
	4101
	
	
	
	

	Y6-20  14.7F；G6-20  14.7F；M6-20  14.7F；W6-20  14.7F
	1470
	2900
	44026
	38464
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	22013
	9616
	
	
	
	

	
	
	960
	14574
	4215
	
	
	
	


	型     号
	叶轮直径
	转速
	风量
	全压
	明示效率
	压力系数
	比转速
	二级能效标准

	
	（mm)
	（r/min)
	（m3/h)
	(pa)
	（%）
	
	
	（%）

	Y6-20  15F；G6-20  15F；M6-20  15F；W6-20  15F
	1500
	2900
	46777
	40050
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	23388
	10012
	
	
	
	

	
	
	960
	15484
	4388
	
	
	
	

	Y6-20  15.5F；G6-20  15.5F；M6-20  15.5F；W6-20  15.5F
	1550
	2900
	51612
	42764
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	25806
	10691
	
	
	
	

	
	
	960
	17084
	4686
	
	
	
	

	Y6-20  16F；G6-20  16F；M6-20  16F；W6-20  16F
	1600
	2900
	56770
	45568
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	28385
	11392
	
	
	
	

	
	
	960
	18793
	4993
	
	
	
	

	Y6-20  16.5F；G6-20  16.5F；M6-20  16.5F；W6-20  16.5F
	1650
	2900
	62260
	48460
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	31130
	12115
	
	
	
	

	
	
	960
	20610
	5310
	
	
	
	

	Y6-20  17F；G6-20  17F；M6-20  17F；W6-20  17F
	1700
	2900
	68094
	51442
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	34047
	12860
	
	
	
	

	
	
	960
	22541
	5637
	
	
	
	

	Y6-20  17.5F；G6-20  17.5F；M6-20  17.5F；W6-20  17.5F
	1750
	2900
	74280
	54512
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	37140
	13628
	
	
	
	

	
	
	960
	24589
	5973
	
	
	
	

	Y6-20  18F；G6-20  18F；M6-20  18F；W6-20  18F
	1800
	2900
	80831
	57672
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	1450
	40415
	14418
	
	
	
	

	
	
	960
	26758
	6319
	
	
	
	

	Y6-20  18.5F；G6-20  18.5F；M6-20  18.5F；W6-20  18.5F
	1850
	1450
	43878
	15230
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	29050
	6675
	
	
	
	

	
	
	730
	22090
	3860
	
	
	
	

	Y6-20  19F；G6-20  19F；M6-20  19F；W6-20  19F
	1900
	1450
	47532
	16064
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	31470
	7041
	
	
	
	

	
	
	730
	23930
	4072
	
	
	
	

	Y6-20  19.5F；G6-20  19.5F；M6-20  19.5F；W6-20  19.5F
	1950
	1450
	51385
	16921
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	34020
	7417
	
	
	
	

	
	
	730
	25869
	4289
	
	
	
	

	Y6-20  20F；G6-20  20F；M6-20  20F；W6-20  20F
	2000
	1450
	55440
	17800
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	36705
	7802
	
	
	
	

	
	
	730
	27911
	4511
	
	
	
	

	Y6-20  20.5F；G6-20  20.5F；M6-20  20.5F；W6-20  20.5F
	2050
	1450
	59702
	18701
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	39527
	8197
	
	
	
	

	
	
	730
	30057
	4739
	
	
	
	

	Y6-20  21F；G6-20  21F；M6-20  21F；W6-20  21F
	2100
	1450
	64178
	19624
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	42490
	8602
	
	
	
	

	
	
	730
	32310
	4974
	
	
	
	

	Y6-20  21.5F；G6-20  21.5F；M6-20  21.5F；W6-20  21.5F
	2150
	1450
	68872
	20570
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	45598
	9016
	
	
	
	

	
	
	730
	34673
	5213
	
	
	
	

	Y6-20  22F；G6-20  22F；M6-20  22F；W6-20  22F
	2200
	1450
	73790
	21538
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	48854
	9440
	
	
	
	

	
	
	730
	37149
	5459
	
	
	
	

	Y6-20  22.5F；G6-20  22.5F；M6-20  22.5F；W6-20  22.5F
	2250
	1450
	78937
	22528
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	52261
	9874
	
	
	
	

	
	
	730
	39740
	5710
	
	
	
	

	Y6-20  23F；G6-20  23F；M6-20  23F；W6-20  23F
	2300
	1450
	84317
	23540
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	55824
	10318
	
	
	
	

	
	
	730
	42449
	5967
	
	
	
	

	Y6-20  23.5F；G6-20  23.5F；M6-20  23.5F；W6-20  23.5F
	2350
	1450
	89936
	24575
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	59544
	10772
	
	
	
	

	
	
	730
	45278
	6229
	
	
	
	

	Y6-20  24F；G6-20  24F；M6-20  24F；W6-20  24F
	2400
	1450
	95800
	25632
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	63426
	11235
	
	
	
	

	
	
	730
	48230
	6496
	
	
	
	

	Y6-20  24.5F；G6-20  24.5F；M6-20  24.5F；W6-20  24.5F
	2450
	1450
	101913
	26711
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	67473
	11708
	
	
	
	

	
	
	730
	51308
	6770
	
	
	
	

	Y6-20  25F；G6-20  25F；M6-20  25F；W6-20  25F
	2500
	1450
	108281
	27812
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	71689
	12191
	
	
	
	

	
	
	730
	54514
	7049
	
	
	
	

	Y6-20  25.5F；G6-20  25.5F；M6-20  25.5F；W6-20  25.5F
	2550
	1450
	114908
	28936
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	76077
	12683
	
	
	
	

	
	
	730
	57850
	7334
	
	
	
	

	Y6-20  26F；G6-20  26F；M6-20  26F；W6-20  26F
	2600
	1450
	121801
	30082
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	80641
	13186
	
	
	
	

	
	
	730
	61320
	7624
	
	
	
	

	Y6-20  26.5F；G6-20  26.5F；M6-20  26.5F；W6-20  26.5F
	2650
	1450
	128964
	31250
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	85383
	13698
	
	
	
	

	
	
	730
	64927
	7920
	
	
	
	

	Y6-20  27F；G6-20  27F；M6-20  27F；W6-20  27F
	2700
	1450
	136403
	32440
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	90308
	14219
	
	
	
	

	
	
	730
	68671
	8222
	
	
	
	

	Y6-20  27.5F；G6-20  27.5F；M6-20  27.5F；W6-20  27.5F
	2750
	1450
	144122
	33653
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	95418
	14751
	
	
	
	

	
	
	730
	72558
	8529
	
	
	
	

	Y6-20  28F；G6-20  28F；M6-20  28F；W6-20  28F
	2800
	1450
	152127
	34888
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	100718
	15292
	
	
	
	

	
	
	730
	76588
	8842
	
	
	
	

	Y6-20  28.5F；G6-20  28.5F；M6-20  28.5F；W6-20  28.5F
	2850
	1450
	160423
	36145
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	106211
	15843
	
	
	
	

	
	
	730
	80764
	9161
	
	
	
	

	Y6-20  29F；G6-20  29F；M6-20  29F；W6-20  29F
	2900
	1450
	169015
	37424
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	111900
	16404
	
	
	
	

	
	
	730
	85090
	9485
	
	
	
	

	Y6-20  29.5F；G6-20  29.5F；M6-20  29.5F；W6-20  29.5F
	2950
	1450
	177909
	38726
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	117788
	16975
	
	
	
	

	
	
	730
	89568
	9815
	
	
	
	

	Y6-20  30F；G6-20  30F；M6-20  30F；W6-20  30F
	3000
	1450
	187110
	40050
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	123879
	17555
	
	
	
	

	
	
	730
	94200
	10150
	
	
	
	

	Y6-20  30.5F；G6-20  30.5F；M6-20  30.5F；W6-20  30.5F
	3050
	1450
	196622
	41396
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	130177
	18145
	
	
	
	

	
	
	730
	98989
	10492
	
	
	
	

	Y6-20  31F；G6-20  31F；M6-20  31F；W6-20  31F
	3100
	1450
	206451
	42764
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	136685
	18745
	
	
	
	

	
	
	730
	103937
	10839
	
	
	
	

	Y6-20  31.5F；G6-20  31.5F；M6-20  31.5F；W6-20  31.5F
	3150
	1450
	216603
	44155
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	143406
	19354
	
	
	
	

	
	
	730
	109048
	11191
	
	
	
	

	Y6-20  32F；G6-20  32F；M6-20  32F；W6-20  32F
	3200
	1450
	227082
	45568
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	150344
	19974
	
	
	
	

	
	
	730
	114324
	11549
	
	
	
	

	Y6-20  32.5F；G6-20  32.5F；M6-20  32.5F；W6-20  32.5F
	3250
	1450
	237893
	47003
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	157502
	20603
	
	
	
	

	
	
	730
	119767
	11913
	
	
	
	

	Y6-20  33F；G6-20  33F；M6-20  33F；W6-20  33F
	3300
	1450
	125380
	12282
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	960
	164883
	21241
	
	
	
	

	
	
	730
	125380
	12282
	
	
	
	

	Y6-20  33.5F；G6-20  33.5F；M6-20  33.5F；W6-20  33.5F
	3350
	960
	172492
	21890
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	131166
	12657
	
	
	
	

	
	
	580
	104214
	7990
	
	
	
	

	Y6-20  34F；G6-20  34F；M6-20  34F；W6-20  34F
	3400
	960
	180332
	22548
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	137127
	13038
	
	
	
	

	
	
	580
	108950
	8230
	
	
	
	

	Y6-20  34.5F；G6-20  34.5F；M6-20  34.5F；W6-20  34.5F
	3450
	960
	188405
	23216
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	143266
	13424
	
	
	
	

	
	
	580
	113828
	8474
	
	
	
	

	Y6-20  35F；G6-20  35F；M6-20  35F；W6-20  35F
	3500
	960
	196716
	23894
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	149586
	13816
	
	
	
	

	
	
	580
	118849
	8722
	
	
	
	

	Y6-20  35.5F；G6-20  35.5F；M6-20  35.5F；W6-20  35.5F
	3550
	960
	205268
	24582
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	156089
	14214
	
	
	
	

	
	
	580
	124016
	8972
	
	
	
	

	Y6-20  36F；G6-20  36F；M6-20  36F；W6-20  36F
	3600
	960
	214064
	25279
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	162777
	14617
	
	
	
	

	
	
	580
	129330
	9227
	
	
	
	

	Y6-20  36.5F；G6-20  36.5F；M6-20  36.5F；W6-20  36.5F
	3650
	960
	223107
	25986
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	169655
	15026
	
	
	
	

	
	
	580
	134794
	9485
	
	
	
	

	Y6-20  37F；G6-20  37F；M6-20  37F；W6-20  37F
	3700
	960
	232402
	26703
	76
	0.6
	20
	75


	
	
	730
	176723
	15440
	
	
	
	

	
	
	580
	140410
	9747
	
	
	
	

	Y6-20  37.5F；G6-20  37.5F；M6-20  37.5F；W6-20  37.5F
	3750
	960
	241952
	27430
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	183984
	15861
	
	
	
	

	
	
	580
	146179
	10012
	
	
	
	

	Y6-20  38F；G6-20  38F；M6-20  38F；W6-20  38F
	3800
	960
	251760
	28166
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	191442
	16286
	
	
	
	

	
	
	580
	152105
	10281
	
	
	
	

	Y6-20  38.5F；G6-20  38.5F；M6-20  38.5F；W6-20  38.5F
	3850
	960
	261829
	28912
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	199099
	16718
	
	
	
	

	
	
	580
	158188
	10553
	
	
	
	

	Y6-20  39F；G6-20  39F；M6-20  39F；W6-20  39F
	3900
	960
	272163
	29668
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	206957
	17155
	
	
	
	

	
	
	580
	164432
	10829
	
	
	
	

	Y6-20  39.5F；G6-20  39.5F；M6-20  39.5F；W6-20  39.5F
	3950
	960
	282766
	30434
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	215020
	17598
	
	
	
	

	
	
	580
	170838
	11108
	
	
	
	

	Y6-20  40F；G6-20  40F；M6-20  40F；W6-20  40F
	4000
	960
	293640
	31209
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	223289
	18046
	
	
	
	

	
	
	580
	177408
	11392
	
	
	
	

	Y6-20  40.5F；G6-20  40.5F；M6-20  40.5F；W6-20  40.5F
	4050
	960
	304790
	31994
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	231767
	18500
	
	
	
	

	
	
	580
	184144
	11678
	
	
	
	

	Y6-20  41F；G6-20  41F；M6-20  41F；W6-20  41F
	4100
	960
	326219
	32789
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	240458
	18959
	
	
	
	

	
	
	580
	191049
	11968
	
	
	
	

	Y6-20  41.5F；G6-20  41.5F；M6-20  41.5F；W6-20  41.5F
	4150
	960
	327929
	33594
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	249363
	19425
	
	
	
	

	
	
	580
	198124
	12262
	
	
	
	

	Y6-20  42F；G6-20  42F；M6-20  42F；W6-20  42F
	4200
	960
	339925
	34408
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	258485
	19896
	
	
	
	

	
	
	580
	205371
	12559
	
	
	
	

	Y6-20  42.5F；G6-20  42.5F；M6-20  42.5F；W6-20  42.5F
	4250
	960
	352211
	35232
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	267827
	20372
	
	
	
	

	
	
	580
	212794
	12860
	
	
	
	

	Y6-20  43F；G6-20  43F；M6-20  43F；W6-20  43F
	4300
	960
	364789
	36066
	76
	0.6
	20
	75

	
	
	730
	277391
	20854
	
	
	
	

	
	
	580
	220393
	13165
	
	
	
	

	Y6-25  10F；G6-25  10F；M6-25  10F；W6-25  10F
	1000
	2900
	18468
	15970
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	9234
	3992
	
	
	
	

	
	
	960
	6113
	1750
	
	
	
	

	Y6-25  10.2F；G6-25  10.2F；M6-25  10.2F；W6-25  10.2F
	1020
	2900
	19598
	16615
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	9799
	4153
	
	
	
	

	
	
	960
	6487
	1820
	
	
	
	

	Y6-25  10.5F；G6-25  10.5F；M6-25  10.5F；W6-25  10.5F
	1050
	2900
	21379
	17606
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	10689
	4401
	
	
	
	

	
	
	960
	7077
	1929
	
	
	
	

	Y6-25  10.7F；G6-25  10.7F；M6-25  10.7F；W6-25  10.7F
	1070
	2900
	22624
	18284
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	11312
	4571
	
	
	
	

	
	
	960
	7489
	2003
	
	
	
	

	Y6-25  11F；G6-25  11F；M6-25  11F；W6-25  11F
	1100
	2900
	24580
	19323
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	12290
	4830
	
	
	
	

	
	
	960
	8137
	2117
	
	
	
	

	Y6-25  11.2F；G6-25  11.2F；M6-25  11.2F；W6-25  11.2F
	1120
	2900
	25946
	20032
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	12973
	5008
	
	
	
	

	
	
	960
	8589
	2195
	
	
	
	

	Y6-25  11.5F；G6-25  11.5F；M6-25  11.5F；W6-25  11.5F
	1150
	2900
	28087
	21120
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	14043
	5280
	
	
	
	

	
	
	960
	9297
	2314
	
	
	
	

	Y6-25  11.7F；G6-25  11.7F；M6-25  11.7F；W6-25  11.7F
	1170
	2900
	29578
	21861
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	14789
	5465
	
	
	
	

	
	
	960
	9791
	2395
	
	
	
	

	Y6-25  12F；G6-25  12F；M6-25  12F；W6-25  12F
	1200
	2900
	31912
	22996
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	15956
	5749
	
	
	
	

	
	
	960
	10564
	2520
	
	
	
	

	Y6-25  12.2F；G6-25  12.2F；M6-25  12.2F；W6-25  12.2F
	1220
	2900
	33535
	23769
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	16767
	5942
	
	
	
	

	
	
	960
	11101
	2604
	
	
	
	

	Y6-25  12.5F；G6-25  12.5F；M6-25  12.5F；W6-25  12.5F
	1250
	2900
	36070
	24953
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	18035
	6238
	
	
	
	

	
	
	960
	11940
	2734
	
	
	
	

	Y6-25  12.7F；G6-25  12.7F；M6-25  12.7F；W6-25  12.7F
	1270
	2900
	37829
	25758
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	18914
	6439
	
	
	
	

	
	
	960
	12523
	2822
	
	
	
	

	Y6-25  13F；G6-25  13F；M6-25  13F；W6-25  13F
	1300
	2900
	40574
	26989
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	20287
	6747
	
	
	
	

	
	
	960
	13431
	2597
	
	
	
	

	Y6-25  13.2F；G6-25  13.2F；M6-25  13.2F；W6-25  13.2F
	1320
	2900
	42474
	27824
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	21237
	6956
	
	
	
	

	
	
	960
	10406
	3049
	
	
	
	

	Y6-25  13.5F；G6-25  13.5F；M6-25  13.5F；W6-25  13.5F
	1350
	2900
	45438
	29105
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	22719
	7276
	
	
	
	

	
	
	960
	15041
	3189
	
	
	
	


	Y6-25  13.7F；G6-25  13.7F；M6-25  13.7F；W6-25  13.7F
	1370
	2900
	47487
	29974
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	23743
	7493
	
	
	
	

	
	
	960
	15720
	3284
	
	
	
	

	Y6-25  14F；G6-25  14F；M6-25  14F；W6-25  14F
	1400
	2900
	50676
	31301
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	25338
	7825
	
	
	
	

	
	
	960
	16775
	3430
	
	
	
	

	Y6-25  14.2F；G6-25  14.2F；M6-25  14.2F；W6-25  14.2F
	1420
	2900
	52879
	32201
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	26439
	8050
	
	
	
	

	
	
	960
	17504
	3528
	
	
	
	

	Y6-25  14.5F；G6-25  14.5F；M6-25  14.5F；W6-25  14.5F
	1450
	2900
	56302
	33576
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	28151
	8394
	
	
	
	

	
	
	960
	18637
	3679
	
	
	
	

	Y6-25  14.7F；G6-25  14.7F；M6-25  14.7F；W6-25  14.7F
	1470
	2900
	58664
	34509
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	29332
	8627
	
	
	
	

	
	
	960
	19419
	3781
	
	
	
	

	Y6-25  15F；G6-25  15F；M6-25  15F；W6-25  15F
	1500
	2900
	62329
	35932
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	31164
	8983
	
	
	
	

	
	
	960
	20633
	3937
	
	
	
	

	Y6-25  15.5F；G6-25  15.5F；M6-25  15.5F；W6-25  15.5F
	1550
	2900
	68772
	38367
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	34386
	9591
	
	
	
	

	
	
	960
	22766
	4204
	
	
	
	

	Y6-25  16F；G6-25  16F；M6-25  16F；W6-25  16F
	1600
	2900
	75644
	40883
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	37822
	10220
	
	
	
	

	
	
	960
	25042
	4480
	
	
	
	

	Y6-25  16.5F；G6-25  16.5F；M6-25  16.5F；W6-25  16.5F
	1650
	2900
	82960
	43476
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	41480
	10869
	
	
	
	

	
	
	960
	27462
	4764
	
	
	
	

	Y6-25  17F；G6-25  17F；M6-25  17F；W6-25  17F
	1700
	2900
	40733
	46153
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	45366
	11538
	
	
	
	

	
	
	960
	30035
	5057
	
	
	
	

	Y6-25  17.5F；G6-25  17.5F；M6-25  17.5F；W6-25  17.5F
	1750
	2900
	98976
	48908
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	49488
	12227
	
	
	
	

	
	
	960
	32764
	5359
	
	
	
	

	Y6-25  18F；G6-25  18F；M6-25  18F；W6-25  18F
	1800
	2900
	107705
	51742
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	1450
	53852
	12935
	
	
	
	

	
	
	960
	35654
	5670
	
	
	
	

	Y6-25  18.5F；G6-25  18.5F；M6-25  18.5F；W6-25  18.5F
	1850
	1450
	58466
	13664
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	38708
	5989
	
	
	
	

	
	
	730
	29434
	3463
	
	
	
	

	Y6-25  19F；G6-25  19F；M6-25  19F；W6-25  19F
	1900
	1450
	63336
	14412
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	41932
	6317
	
	
	
	

	
	
	730
	31886
	3653
	
	
	
	

	Y6-25  19.5F；G6-25  19.5F；M6-25  19.5F；W6-25  19.5F
	1950
	1450
	68468
	15181
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	45331
	6654
	
	
	
	

	
	
	730
	34470
	3847
	
	
	
	

	Y6-25  20F；G6-25  20F；M6-25  20F；W6-25  20F
	2000
	1450
	73872
	15970
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	48908
	7000
	
	
	
	

	
	
	730
	37190
	4047
	
	
	
	

	Y6-25  20.5F；G6-25  20.5F；M6-25  20.5F；W6-25  20.5F
	2050
	1450
	79552
	16778
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	52668
	7354
	
	
	
	

	
	
	730
	40050
	4252
	
	
	
	

	Y6-25  21F；G6-25  21F；M6-25  21F；W6-25  21F
	2100
	1450
	85516
	17606
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	56617
	7717
	
	
	
	

	
	
	730
	43052
	4462
	
	
	
	

	Y6-25  21.5F；G6-25  21.5F；M6-25  21.5F；W6-25  21.5F
	2150
	1450
	91770
	18455
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	60758
	8089
	
	
	
	

	
	
	730
	46201
	4677
	
	
	
	

	Y6-25  22F；G6-25  22F；M6-25  22F；W6-25  22F
	2200
	1450
	98323
	19323
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	65097
	8470
	
	
	
	

	
	
	730
	49500
	4898
	
	
	
	

	Y6-25  22.5F；G6-25  22.5F；M6-25  22.5F；W6-25  22.5F
	2250
	1450
	105181
	20212
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	69637
	8859
	
	
	
	

	
	
	730
	52953
	5122
	
	
	
	

	Y6-25  23F；G6-25  23F；M6-25  23F；W6-25  23F
	2300
	1450
	112350
	21120
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	74383
	9257
	
	
	
	

	
	
	730
	56562
	5353
	
	
	
	

	Y6-25  23.5F；G6-25  23.5F；M6-25  23.5F；W6-25  23.5F
	2350
	1450
	119837
	22048
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	79340
	9664
	
	
	
	

	
	
	730
	60332
	5588
	
	
	
	

	Y6-25  24F；G6-25  24F；M6-25  24F；W6-25  24F
	2400
	1450
	127650
	22997
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	84513
	10080
	
	
	
	

	
	
	730
	64265
	5828
	
	
	
	

	Y6-25  24.5F；G6-25  24.5F；M6-25  24.5F；W6-25  24.5F
	2450
	1450
	135796
	23964
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	89906
	10504
	
	
	
	

	
	
	730
	68366
	6074
	
	
	
	

	Y6-25  25F；G6-25  25F；M6-25  25F；W6-25  25F
	2500
	1450
	144281
	24953
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	95524
	10937
	
	
	
	

	
	
	730
	72638
	6324
	
	
	
	

	Y6-25  25.5F；G6-25  25.5F；M6-25  25.5F；W6-25  25.5F
	2550
	1450
	153112
	25961
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	101370
	11379
	
	
	
	

	
	
	730
	77084
	6580
	
	
	
	

	Y6-25  26F；G6-25  26F；M6-25  26F；W6-25  26F
	2600
	1450
	162296
	26989
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	107451
	11830
	
	
	
	

	
	
	730
	81708
	6840
	
	
	
	

	Y6-25  26.5F；G6-25  26.5F；M6-25  26.5F；W6-25  26.5F
	2650
	1450
	171841
	28037
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	113770
	12289
	
	
	
	

	
	
	730
	86513
	7106
	
	
	
	

	Y6-25  27F；G6-25  27F；M6-25  27F；W6-25  27F
	2700
	1450
	181752
	29105
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	120332
	12757
	
	
	
	

	
	
	730
	91503
	7377
	
	
	
	

	Y6-25  27.5F；G6-25  27.5F；M6-25  27.5F；W6-25  27.5F
	2750
	1450
	192038
	30193
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	127142
	13234
	
	
	
	

	
	
	730
	96681
	7652
	
	
	
	

	Y6-25  28F；G6-25  28F；M6-25  28F；W6-25  28F
	2800
	1450
	202704
	31301
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	134204
	13720
	
	
	
	

	
	
	730
	102050
	7933
	
	
	
	

	Y6-25  28.5F；G6-25  28.5F；M6-25  28.5F；W6-25  28.5F
	2850
	1450
	213759
	32429
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	141523
	14214
	
	
	
	

	
	
	730
	107616
	8219
	
	
	
	

	Y6-25  29F；G6-25  29F；M6-25  29F；W6-25  29F
	2900
	1450
	225208
	33576
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	149103
	14717
	
	
	
	

	
	
	730
	113380
	8510
	
	
	
	

	Y6-25  29.5F；G6-25  29.5F；M6-25  29.5F；W6-25  29.5F
	2950
	1450
	237058
	34744
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	156949
	15229
	
	
	
	

	
	
	730
	119346
	8806
	
	
	
	

	Y6-25  30F；G6-25  30F；M6-25  30F；W6-25  30F
	3000
	1450
	249318
	35932
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	165065
	15750
	
	
	
	

	
	
	730
	125518
	9107
	
	
	
	

	Y6-25  30.5F；G6-25  30.5F；M6-25  30.5F；W6-25  30.5F
	3050
	1450
	261992
	37140
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	173457
	16279
	
	
	
	

	
	
	730
	131899
	9413
	
	
	
	

	Y6-25  31F；G6-25  31F；M6-25  31F；W6-25  31F
	3100
	1450
	275090
	38367
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	182128
	16818
	
	
	
	

	
	
	730
	138493
	9724
	
	
	
	

	Y6-25  31.5F；G6-25  31.5F；M6-25  31.5F；W6-25  31.5F
	3150
	1450
	288616
	39615
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	191084
	17364
	
	
	
	

	
	
	730
	145303
	10040
	
	
	
	

	Y6-25  32F；G6-25  32F；M6-25  32F；W6-25  32F
	3200
	1450
	302579
	40883
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	200328
	17920
	
	
	
	

	
	
	730
	152333
	10362
	
	
	
	

	Y6-25  32.5F；G6-25  32.5F；M6-25  32.5F；W6-25  32.5F
	3250
	1450
	316985
	42170
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	209866
	18484
	
	
	
	

	
	
	730
	152333
	10362
	
	
	
	

	Y6-25  33F；G6-25  33F；M6-25  33F；W6-25  33F
	3300
	1450
	331842
	43478
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	960
	219702
	19058
	
	
	
	

	
	
	730
	167065
	11020
	
	
	
	

	Y6-25  33.5F；G6-25  33.5F；M6-25  33.5F；W6-25  33.5F
	3350
	960
	229841
	19639
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	174774
	11356
	
	
	
	

	
	
	580
	138862
	7168
	
	
	
	

	Y6-25  34F；G6-25  34F；M6-25  34F；W6-25  34F
	3400
	960
	240286
	20230
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	182718
	11698
	
	
	
	

	
	
	580
	145173
	7384
	
	
	
	

	Y6-25  34.5F；G6-25  34.5F；M6-25  34.5F；W6-25  34.5F
	3450
	960
	251044
	20830
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	190898
	12044
	
	
	
	

	
	
	580
	151672
	7603
	
	
	
	

	Y6-25  35F；G6-25  35F；M6-25  35F；W6-25  35F
	3500
	960
	262118
	21438
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	199319
	12396
	
	
	
	

	
	
	580
	158363
	7825
	
	
	
	

	Y6-25  35.5F；G6-25  35.5F；M6-25  35.5F；W6-25  35.5F
	3550
	960
	273513
	22055
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	207983
	12752
	
	
	
	

	
	
	580
	165247
	8050
	
	
	
	

	Y6-25  36F；G6-25  36F；M6-25  36F；W6-25  36F
	3600
	960
	285233
	22680
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	216896
	13114
	
	
	
	

	
	
	580
	172328
	8278
	
	
	
	

	Y6-25  36.5F；G6-25  36.5F；M6-25  36.5F；W6-25  36.5F
	3650
	960
	297284
	23315
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	226059
	13481
	
	
	
	

	
	
	580
	179609
	8510
	
	
	
	

	Y6-25  37F；G6-25  37F；M6-25  37F；W6-25  37F
	3700
	960
	309669
	23958
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	235477
	13853
	
	
	
	

	
	
	580
	187091
	8745
	
	
	
	

	Y6-25  37.5F；G6-25  37.5F；M6-25  37.5F；W6-25  37.5F
	3750
	960
	322393
	24610
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	245153
	14230
	
	
	
	

	
	
	580
	194779
	8983
	
	
	
	

	Y6-25  38F；G6-25  38F；M6-25  38F；W6-25  38F
	3800
	960
	335462
	25270
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	255091
	14612
	
	
	
	

	
	
	580
	202675
	9224
	
	
	
	

	Y6-25  38.5F；G6-25  38.5F；M6-25  38.5F；W6-25  38.5F
	3850
	960
	348879
	25940
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	265293
	14999
	
	
	
	

	
	
	580
	210781
	9468
	
	
	
	

	Y6-25  39F；G6-25  39F；M6-25  39F；W6-25  39F
	3900
	960
	362649
	26618
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	275764
	15391
	
	
	
	

	
	
	580
	219100
	9716
	
	
	
	

	Y6-25  39.5F；G6-25  39.5F；M6-25  39.5F；W6-25  39.5F
	3950
	960
	376777
	27305
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	286507
	15788
	
	
	
	

	
	
	580
	227636
	9967
	
	
	
	

	Y6-25  40F；G6-25  40F；M6-25  40F；W6-25  40F
	4000
	960
	391266
	28000
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	297525
	16191
	
	
	
	

	
	
	580
	236390
	10220
	
	
	
	

	Y6-25  40.5F；G6-25  40.5F；M6-25  40.5F；W6-25  40.5F
	4050
	960
	406122
	28703
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	308822
	16597
	
	
	
	

	
	
	580
	245365
	10477
	
	
	
	

	Y6-25  41F；G6-25  41F；M6-25  41F；W6-25  41F
	4100
	960
	421350
	29416
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	320402
	17009
	
	
	
	

	
	
	580
	254566
	10737
	
	
	
	

	Y6-25  41.5F；G6-25  41.5F；M6-25  41.5F；W6-25  41.5F
	4150
	960
	436954
	30137
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	332267
	17426
	
	
	
	

	
	
	580
	263993
	11001
	
	
	
	

	Y6-25  42F；G6-25  42F；M6-25  42F；W6-25  42F
	4200
	960
	452939
	30868
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	344422
	17849
	
	
	
	

	
	
	580
	273650
	11267
	
	
	
	

	Y6-25  42.5F；G6-25  42.5F；M6-25  42.5F；W6-25  42.5F
	4250
	960
	469309
	31607
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	356870
	18276
	
	
	
	

	
	
	580
	283541
	11537
	
	
	
	

	Y6-25  43F；G6-25  43F；M6-25  43F；W6-25  43F
	4300
	960
	486068
	32355
	77
	0.6
	25
	75

	
	
	730
	369614
	18709
	
	
	
	

	
	
	580
	293666
	11810
	
	
	
	

	Y6-30  10F；G6-30  10F；M6-30  10F；W6-30  10F
	1000
	2900
	23789
	15375
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	11895
	3844
	
	
	
	

	
	
	960
	7875
	1685
	
	
	
	

	Y6-30  10.2F；G6-30  10.2F；M6-30  10.2F；W6-30  10.2F
	1020
	2900
	25245
	15996
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	12623
	3999
	
	
	
	

	
	
	960
	8357
	1753
	
	
	
	

	Y6-30  10.5F；G6-30  10.5F；M6-30  10.5F；W6-30  10.5F
	1050
	2900
	27539
	16951
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	13769
	4238
	
	
	
	

	
	
	960
	9116
	1858
	
	
	
	

	Y6-30  10.7F；G6-30  10.7F；M6-30  10.7F；W6-30  10.7F
	1070
	2900
	29142
	17603
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	14571
	4401
	
	
	
	

	
	
	960
	9647
	1929
	
	
	
	

	Y6-30  11F；G6-30  11F；M6-30  11F；W6-30  11F
	1100
	2900
	31663
	18604
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	15832
	4651
	
	
	
	

	
	
	960
	10482
	2039
	
	
	
	

	Y6-30  11.2F；G6-30  11.2F；M6-30  11.2F；W6-30  11.2F
	1120
	2900
	33422
	19286
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	16711
	4822
	
	
	
	

	
	
	960
	11064
	2113
	
	
	
	

	Y6-30  11.5F；G6-30  11.5F；M6-30  11.5F；W6-30  11.5F
	1150
	2900
	36180
	20333
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	18090
	5083
	
	
	
	

	
	
	960
	11977
	2228
	
	
	
	

	Y6-30  11.7F；G6-30  11.7F；M6-30  11.7F；W6-30  11.7F
	1170
	2900
	38101
	21047
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	19050
	5262
	
	
	
	

	
	
	960
	12613
	2306
	
	
	
	

	Y6-30  12F；G6-30  12F；M6-30  12F；W6-30  12F
	1200
	2900
	41108
	22140
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	20554
	5535
	
	
	
	

	
	
	960
	13608
	2426
	
	
	
	

	Y6-30  12.2F；G6-30  12.2F；M6-30  12.2F；W6-30  12.2F
	1220
	2900
	43197
	22884
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	21599
	5721
	
	
	
	

	
	
	960
	14300
	2508
	
	
	
	

	Y6-30  12.5F；G6-30  12.5F；M6-30  12.5F；W6-30  12.5F
	1250
	2900
	46463
	24023
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	23232
	6006
	
	
	
	

	
	
	960
	15381
	2633
	
	
	
	

	Y6-30  12.7F；G6-30  12.7F；M6-30  12.7F；W6-30  12.7F
	1270
	2900
	48729
	24798
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	24365
	6200
	
	
	
	

	
	
	960
	16131
	2717
	
	
	
	

	Y6-30  13F；G6-30  13F；M6-30  13F；W6-30  13F
	1300
	2900
	52265
	25984
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	26132
	6496
	
	
	
	

	
	
	960
	17301
	2847
	
	
	
	

	Y6-30  13.2F；G6-30  13.2F；M6-30  13.2F；W6-30  13.2F
	1320
	2900
	54714
	26789
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	27357
	6697
	
	
	
	

	
	
	960
	18112
	2936
	
	
	
	

	Y6-30  13.5F；G6-30  13.5F；M6-30  13.5F；W6-30  13.5F
	1350
	2900
	58530
	28021
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	29265
	7005
	
	
	
	

	
	
	960
	19375
	3071
	
	
	
	

	Y6-30  13.7F；G6-30  13.7F；M6-30  13.7F；W6-30  13.7F
	1370
	2900
	61170
	28857
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	30585
	7214
	
	
	
	

	
	
	960
	20249
	3162
	
	
	
	

	Y6-30  14F；G6-30  14F；M6-30  14F；W6-30  14F
	1400
	2900
	65277
	30135
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	32639
	7534
	
	
	
	

	
	
	960
	21609
	3302
	
	
	
	

	Y6-30  14.2F；G6-30  14.2F；M6-30  14.2F；W6-30  14.2F
	1420
	2900
	68115
	31002
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	34057
	7751
	
	
	
	

	
	
	960
	22548
	3397
	
	
	
	

	Y6-30  14.5F；G6-30  14.5F；M6-30  14.5F；W6-30  14.5F
	1450
	2900
	72524
	32326
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	36262
	8081
	
	
	
	

	
	
	960
	24008
	3542
	
	
	
	

	Y6-30  14.7F；G6-30  14.7F；M6-30  14.7F；W6-30  14.7F
	1470
	2900
	75567
	33224
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	37783
	8306
	
	
	
	

	
	
	960
	25015
	3641
	
	
	
	

	Y6-30  15F；G6-30  15F；M6-30  15F；W6-30  15F
	1500
	2900
	80288
	34594
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	40144
	8648
	
	
	
	

	
	
	960
	26578
	3791
	
	
	
	

	Y6-30  15.5F；G6-30  15.5F；M6-30  15.5F；W6-30  15.5F
	1550
	2900
	88587
	36938
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	44294
	9235
	
	
	
	

	
	
	960
	29326
	4048
	
	
	
	

	Y6-30  16F；G6-30  16F；M6-30  16F；W6-30  16F
	1600
	2900
	97440
	39360
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	48720
	9840
	
	
	
	

	
	
	960
	32256
	4313
	
	
	
	

	Y6-30  16.5F；G6-30  16.5F；M6-30  16.5F；W6-30  16.5F
	1650
	2900
	106863
	41858
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	53432
	10465
	
	
	
	

	
	
	960
	35375
	4587
	
	
	
	

	Y6-30  17F；G6-30  17F；M6-30  17F；W6-30  17F
	1700
	2900
	116876
	44434
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	58438
	11108
	
	
	
	

	
	
	960
	38690
	4869
	
	
	
	

	Y6-30  17.5F；G6-30  17.5F；M6-30  17.5F；W6-30  17.5F
	1750
	2900
	127495
	47086
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	63747
	11771
	
	
	
	

	
	
	960
	42205
	5160
	
	
	
	

	Y6-30  18F；G6-30  18F；M6-30  18F；W6-30  18F
	1800
	2900
	138738
	49815
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	1450
	69369
	12454
	
	
	
	

	
	
	960
	45927
	5459
	
	
	
	

	Y6-30  18.5F；G6-30  18.5F；M6-30  18.5F；W6-30  18.5F
	1850
	1450
	75312
	13155
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	49862
	5766
	
	
	
	

	
	
	730
	37916
	3334
	
	
	
	

	Y6-30  19F；G6-30  19F；M6-30  19F；W6-30  19F
	1900
	1450
	81585
	13876
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	54015
	6082
	
	
	
	

	
	
	730
	41074
	3517
	
	
	
	

	Y6-30  19.5F；G6-30  19.5F；M6-30  19.5F；W6-30  19.5F
	1950
	1450
	88196
	14616
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	58392
	6407
	
	
	
	

	
	
	730
	44402
	3705
	
	
	
	

	Y6-30  20F；G6-30  20F；M6-30  20F；W6-30  20F
	2000
	1450
	95156
	15375
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	63000
	6739
	
	
	
	

	
	
	730
	47906
	3897
	
	
	
	

	Y6-30  20.5F；G6-30  20.5F；M6-30  20.5F；W6-30  20.5F
	2050
	1450
	102473
	16153
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	67844
	7081
	
	
	
	

	
	
	730
	51590
	4094
	
	
	
	

	Y6-30  21F；G6-30  21F；M6-30  21F；W6-30  21F
	2100
	1450
	110155
	16951
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	72930
	7430
	
	
	
	

	
	
	730
	55457
	4296
	
	
	
	

	Y6-30  21.5F；G6-30  21.5F；M6-30  21.5F；W6-30  21.5F
	2150
	1450
	118212
	17768
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	78265
	7788
	
	
	
	

	
	
	730
	59514
	4503
	
	
	
	

	Y6-30  22F；G6-30  22F；M6-30  22F；W6-30  22F
	2200
	1450
	126653
	18604
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	83853
	8155
	
	
	
	

	
	
	730
	63763
	4715
	
	
	
	

	Y6-30  22.5F；G6-30  22.5F；M6-30  22.5F；W6-30  22.5F
	2250
	1450
	135486
	19459
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	89701
	8530
	
	
	
	

	
	
	730
	68210
	4932
	
	
	
	

	Y6-30  23F；G6-30  23F；M6-30  23F；W6-30  23F
	2300
	1450
	144721
	20333
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	95815
	8913
	
	
	
	

	
	
	730
	72859
	5154
	
	
	
	

	Y6-30  23.5F；G6-30  23.5F；M6-30  23.5F；W6-30  23.5F
	2350
	1450
	154366
	21227
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	102201
	9305
	
	
	
	

	
	
	730
	77715
	5380
	
	
	
	

	Y6-30  24F；G6-30  24F；M6-30  24F；W6-30  24F
	2400
	1450
	164430
	22140
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	108864
	9705
	
	
	
	

	
	
	730
	82782
	5612
	
	
	
	

	Y6-30  24.5F；G6-30  24.5F；M6-30  24.5F；W6-30  24.5F
	2450
	1450
	174922
	23072
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	115811
	10113
	
	
	
	

	
	
	730
	88064
	5848
	
	
	
	

	Y6-30  25F；G6-30  25F；M6-30  25F；W6-30  25F
	2500
	1450
	185852
	24023
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	123047
	10530
	
	
	
	

	
	
	730
	93567
	6089
	
	
	
	

	Y6-30  25.5F；G6-30  25.5F；M6-30  25.5F；W6-30  25.5F
	2550
	1450
	197228
	24994
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	130578
	10956
	
	
	
	

	
	
	730
	99294
	6335
	
	
	
	

	Y6-30  26F；G6-30  26F；M6-30  26F；W6-30  26F
	2600
	1450
	209058
	25984
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	138411
	11390
	
	
	
	

	
	
	730
	105250
	6586
	
	
	
	

	Y6-30  26.5F；G6-30  26.5F；M6-30  26.5F；W6-30  26.5F
	2650
	1450
	221353
	26993
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	146551
	11832
	
	
	
	

	
	
	730
	111440
	6842
	
	
	
	

	Y6-30  27F；G6-30  27F；M6-30  27F；W6-30  27F
	2700
	1450
	234120
	28021
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	155004
	12283
	
	
	
	

	
	
	730
	117867
	7102
	
	
	
	

	Y6-30  27.5F；G6-30  27.5F；M6-30  27.5F；W6-30  27.5F
	2750
	1450
	247369
	29068
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	163775
	12742
	
	
	
	

	
	
	730
	124538
	7368
	
	
	
	

	Y6-30  28F；G6-30  28F；M6-30  28F；W6-30  28F
	2800
	1450
	261109
	30135
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	172872
	13209
	
	
	
	

	
	
	730
	131455
	7638
	
	
	
	

	Y6-30  28.5F；G6-30  28.5F；M6-30  28.5F；W6-30  28.5F
	2850
	1450
	275348
	31221
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	182299
	13685
	
	
	
	


	
	
	730
	138623
	7913
	
	
	
	

	Y6-30  29F；G6-30  29F；M6-30  29F；W6-30  29F
	2900
	1450
	290096
	32326
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	192063
	14170
	
	
	
	

	
	
	730
	146048
	8193
	
	
	
	

	Y6-30  29.5F；G6-30  29.5F；M6-30  29.5F；W6-30  29.5F
	2950
	1450
	305361
	33450
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	202170
	14662
	
	
	
	

	
	
	730
	153733
	8478
	
	
	
	

	Y6-30  30F；G6-30  30F；M6-30  30F；W6-30  30F
	3000
	1450
	321152
	34594
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	212625
	15164
	
	
	
	

	
	
	730
	161684
	8768
	
	
	
	

	Y6-30  30.5F；G6-30  30.5F；M6-30  30.5F；W6-30  30.5F
	3050
	1450
	337479
	35756
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	223434
	15673
	
	
	
	

	
	
	730
	169903
	9063
	
	
	
	

	Y6-30  31F；G6-30  31F；M6-30  31F；W6-30  31F
	3100
	1450
	354350
	36938
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	234604
	16191
	
	
	
	

	
	
	730
	178397
	9362
	
	
	
	

	Y6-30  31.5F；G6-30  31.5F；M6-30  31.5F；W6-30  31.5F
	3150
	1450
	371774
	38140
	76
	0.6
	30
	75


	
	
	960
	246140
	16718
	
	
	
	

	
	
	730
	187169
	9667
	
	
	
	

	Y6-30  32F；G6-30  32F；M6-30  32F；W6-30  32F
	3200
	1450
	389760
	39360
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	258048
	17253
	
	
	
	

	
	
	730
	196224
	9976
	
	
	
	

	Y6-30  32.5F；G6-30  32.5F；M6-30  32.5F；W6-30  32.5F
	3250
	1450
	408317
	40600
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	270334
	17796
	
	
	
	

	
	
	730
	205566
	10290
	
	
	
	

	Y6-30  33F；G6-30  33F；M6-30  33F；W6-30  33F
	3300
	1450
	427454
	41858
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	960
	283004
	18348
	
	
	
	

	
	
	730
	215201
	10609
	
	
	
	

	Y6-30  33.5F；G6-30  33.5F；M6-30  33.5F；W6-30  33.5F
	3350
	960
	296064
	18908
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	225132
	10933
	
	
	
	

	
	
	580
	178872
	6902
	
	
	
	

	Y6-30  34F；G6-30  34F；M6-30  34F；W6-30  34F
	3400
	960
	309519
	19477
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	235363
	11262
	
	
	
	

	
	
	580
	187001
	7109
	
	
	
	

	Y6-30  34.5F；G6-30  34.5F；M6-30  34.5F；W6-30  34.5F
	3450
	960
	323376
	20054
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	245901
	11596
	
	
	
	

	
	
	580
	195373
	7320
	
	
	
	

	Y6-30  35F；G6-30  35F；M6-30  35F；W6-30  35F
	3500
	960
	337641
	20639
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	256748
	11934
	
	
	
	

	
	
	580
	203991
	7534
	
	
	
	

	Y6-30  35.5F；G6-30  35.5F；M6-30  35.5F；W6-30  35.5F
	3550
	960
	352319
	21233
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	267909
	12278
	
	
	
	

	
	
	580
	212859
	7751
	
	
	
	

	Y6-30  36F；G6-30  36F；M6-30  36F；W6-30  36F
	3600
	960
	367416
	21836
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	279389
	12626
	
	
	
	

	
	
	580
	221981
	7970
	
	
	
	

	Y6-30  36.5F；G6-30  36.5F；M6-30  36.5F；W6-30  36.5F
	3650
	960
	382939
	22446
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	291193
	12979
	
	
	
	

	
	
	580
	231359
	8193
	
	
	
	

	Y6-30  37F；G6-30  37F；M6-30  37F；W6-30  37F
	3700
	960
	398892
	23066
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	303324
	13337
	
	
	
	

	
	
	580
	240997
	8419
	
	
	
	

	Y6-30  37.5F；G6-30  37.5F；M6-30  37.5F；W6-30  37.5F
	3750
	960
	415283
	23693
	76
	0.6
	30
	75

	
	
	730
	315788
	13700
	
	
	
	

	
	
	580
	250900
	8648
	
	
	
	


	型             号
	叶轮直径
	转速
	风量
	全压
	明示效率
	压力系数
	比转速
	二级能效标准

	
	（mm)
	（r/min)
	（m3/h)
	(pa)
	（%）
	
	
	（%）

	Y5-48  10F；G5-48  10F；M5-48  10F；W5-48  10F
	1000
	2900
	55000
	13972
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	27500
	3493
	
	
	
	

	
	
	960
	18206
	1531
	
	
	
	

	Y5-48  10.2F；G5-48  10.2F；M5-48  10.2F；W5-48  10.2F
	1020
	2900
	58366
	14536
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	29183
	3634
	
	
	
	

	
	
	960
	19321
	1592
	
	
	
	

	Y5-48  10.5F；G5-48  10.5F；M5-48  10.5F；W5-48  10.5F
	1050
	2900
	63669
	15404
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	31834
	3851
	
	
	
	

	
	
	960
	21076
	1688
	
	
	
	

	Y5-48  10.7F；G5-48  10.7F；M5-48  10.7F；W5-48  10.7F
	1070
	2900
	67377
	15996
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	33688
	3999
	
	
	
	

	
	
	960
	22304
	1752
	
	
	
	

	Y5-48  11F；G5-48  11F；M5-48  11F；W5-48  11F
	1100
	2900
	73205
	16906
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	36602
	4226
	
	
	
	

	
	
	960
	24233
	1852
	
	
	
	

	Y5-48  11.2F；G5-48  11.2F；M5-48  11.2F；W5-48  11.2F
	1120
	2900
	77271
	17526
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	38635
	4381
	
	
	
	

	
	
	960
	25579
	1920
	
	
	
	

	Y5-48  11.5F；G5-48  11.5F；M5-48  11.5F；W5-48  11.5F
	1150
	2900
	83648
	18478
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	41824
	4619
	
	
	
	

	
	
	960
	27690
	2024
	
	
	
	

	Y5-48  11.7F；G5-48  11.7F；M5-48  11.7F；W5-48  11.7F
	1170
	2900
	88088
	19126
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	44044
	4781
	
	
	
	

	
	
	960
	29160
	2095
	
	
	
	

	Y5-48  12F；G5-48  12F；M5-48  12F；W5-48  12F
	1200
	2900
	95040
	20120
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	47520
	5030
	
	
	
	

	
	
	960
	31461
	2204
	
	
	
	

	Y5-48  12.2F；G5-48  12.2F；M5-48  12.2F；W5-48  12.2F
	1220
	2900
	99871
	20796
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	49935
	5199
	
	
	
	

	
	
	960
	33060
	2278
	
	
	
	

	Y5-48  12.5F；G5-48  12.5F；M5-48  12.5F；W5-48  12.5F
	1250
	2900
	107421
	21831
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	53710
	5457
	
	
	
	

	
	
	960
	35560
	2392
	
	
	
	

	Y5-48  12.7F；G5-48  12.7F；M5-48  12.7F；W5-48  12.7F
	1270
	2900
	112661
	22535
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	56330
	5633
	
	
	
	

	
	
	960
	37294
	2469
	
	
	
	

	Y5-48  13F；G5-48  13F；M5-48  13F；W5-48  13F
	1300
	2900
	120835
	23613
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	60417
	5903
	
	
	
	

	
	
	960
	40000
	2587
	
	
	
	

	Y5-48  13.2F；G5-48  13.2F；M5-48  13.2F；W5-48  13.2F
	1320
	2900
	126498
	24345
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	63249
	6086
	
	
	
	

	
	
	960
	41875
	2667
	
	
	
	

	Y5-48  13.5F；G5-48  13.5F；M5-48  13.5F；W5-48  13.5F
	1350
	2900
	135320
	25464
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	67660
	6366
	
	
	
	

	
	
	960
	44795
	2790
	
	
	
	

	Y5-48  13.7F；G5-48  13.7F；M5-48  13.7F；W5-48  13.7F
	1370
	2900
	141424
	26224
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	70712
	6556
	
	
	
	

	
	
	960
	46816
	2873
	
	
	
	

	Y5-48  14F；G5-48  14F；M5-48  14F；W5-48  14F
	1400
	2900
	150920
	27385
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	75460
	6846
	
	
	
	

	
	
	960
	49959
	3001
	
	
	
	

	Y5-48  14.2F；G5-48  14.2F；M5-48  14.2F；W5-48  14.2F
	1420
	2900
	157480
	28173
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	78740
	7043
	
	
	
	

	
	
	960
	52131
	3087
	
	
	
	

	Y5-48  14.5F；G5-48  14.5F；M5-48  14.5F；W5-48  14.5F
	1450
	2900
	167674
	29376
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	83837
	7344
	
	
	
	

	
	
	960
	55506
	3219
	
	
	
	

	Y5-48  14.7F；G5-48  14.7F；M5-48  14.7F；W5-48  14.7F
	1470
	2900
	174708
	30192
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	87354
	7548
	
	
	
	

	
	
	960
	57834
	3308
	
	
	
	

	Y5-48  15F；G5-48  15F；M5-48  15F；W5-48  15F
	1500
	2900
	185625
	31437
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	1450
	92812
	7859
	
	
	
	

	
	
	960
	61448
	3445
	
	
	
	

	Y5-48  15.5F；G5-48  15.5F；M5-48  15.5F；W5-48  15.5F
	1550
	1450
	102406
	8392
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	67800
	3678
	
	
	
	

	
	
	730
	51556
	2127
	
	
	
	

	Y5-48  16F；G5-48  16F；M5-48  16F；W5-48  16F
	1600
	1450
	112640
	8942
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	74575
	3919
	
	
	
	

	
	
	730
	56708
	2266
	
	
	
	

	Y5-48  16.5F；G5-48  16.5F；M5-48  16.5F；W5-48  16.5F
	1650
	1450
	123533
	9509
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	81787
	4168
	
	
	
	

	
	
	730
	62192
	2410
	
	
	
	

	Y5-48  17F；G5-48  17F；M5-48  17F；W5-48  17F
	1700
	1450
	135107
	10094
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	89450
	4424
	
	
	
	

	
	
	730
	68019
	2558
	
	
	
	

	Y5-48  17.5F；G5-48  17.5F；M5-48  17.5F；W5-48  17.5F
	1750
	1450
	147382
	10697
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	97577
	4689
	
	
	
	

	
	
	730
	74199
	2711
	
	
	
	

	Y5-48  18F；G5-48  18F；M5-48  18F；W5-48  18F
	1800
	1450
	160380
	11317
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	106182
	4960
	
	
	
	

	
	
	730
	80743
	2868
	
	
	
	

	Y5-48  18.5F；G5-48  18.5F；M5-48  18.5F；W5-48  18.5F
	1850
	1450
	174119
	11954
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	115279
	5240
	
	
	
	

	
	
	730
	87660
	3030
	
	
	
	


	Y5-48  19F；G5-48  19F；M5-48  19F；W5-48  19F
	1900
	1450
	188622
	12609
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	124881
	5527
	
	
	
	

	
	
	730
	94961
	3196
	
	
	
	

	Y5-48  19.5F；G5-48  19.5F；M5-48  19.5F；W5-48  19.5F
	1950
	1450
	203909
	13282
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	135001
	5822
	
	
	
	

	
	
	730
	102657
	3366
	
	
	
	

	Y5-48  20F；G5-48  20F；M5-48  20F；W5-48  20F
	2000
	1450
	220000
	13972
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	145655
	6124
	
	
	
	

	
	
	730
	110758
	3541
	
	
	
	

	Y5-48  20.5F；G5-48  20.5F；M5-48  20.5F；W5-48  20.5F
	2050
	1450
	236915
	14679
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	156854
	6434
	
	
	
	

	
	
	730
	119274
	3720
	
	
	
	

	Y5-48  21F；G5-48  21F；M5-48  21F；W5-48  21F
	2100
	1450
	254677
	15404
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	168614
	6752
	
	
	
	

	
	
	730
	128216
	3904
	
	
	
	

	Y5-48  21.5F；G5-48  21.5F；M5-48  21.5F；W5-48  21.5F
	2150
	1450
	273305
	16146
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	180946
	7077
	
	
	
	

	
	
	730
	137595
	4092
	
	
	
	

	Y5-48  22F；G5-48  22F；M5-48  22F；W5-48  22F
	2200
	1450
	292820
	16906
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	193867
	7410
	
	
	
	

	
	
	730
	147419
	4285
	
	
	
	

	Y5-48  22.5F；G5-48  22.5F；M5-48  22.5F；W5-48  22.5F
	2250
	1450
	313242
	17683
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	207383
	7751
	
	
	
	


	
	
	730
	157701
	4482
	
	
	
	

	Y5-48  23F；G5-48  23F；M5-48  23F；W5-48  23F
	2300
	1450
	334592
	18478
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	221523
	8099
	
	
	
	

	
	
	730
	168450
	4683
	
	
	
	

	Y5-48  23.5F；G5-48  23.5F；M5-48  23.5F；W5-48  23.5F
	2350
	1450
	356891
	19290
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	236286
	8455
	
	
	
	

	
	
	730
	179676
	4889
	
	
	
	

	Y5-48  24F；G5-48  24F；M5-48  24F；W5-48  24F
	2400
	1450
	380160
	20120
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	960
	251692
	8819
	
	
	
	

	
	
	730
	191390
	5099
	
	
	
	

	Y5-48  24.5F；G5-48  24.5F；M5-48  24.5F；W5-48  24.5F
	2450
	960
	267754
	9190
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	203603
	5314
	
	
	
	

	
	
	580
	161767
	3354
	
	
	
	

	Y5-48  25F；G5-48  25F；M5-48  25F；W5-48  25F
	2500
	960
	284482
	9569
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	216325
	5533
	
	
	
	

	
	
	580
	171875
	3493
	
	
	
	

	Y5-48  25.5F；G5-48  25.5F；M5-48  25.5F；W5-48  25.5F
	2550
	960
	301895
	9956
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	229566
	5756
	
	
	
	

	
	
	580
	182395
	3634
	
	
	
	

	Y5-48  26F；G5-48  26F；M5-48  26F；W5-48  26F
	2600
	960
	320004
	10350
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	243336
	5984
	
	
	
	

	
	
	580
	193336
	3778
	
	
	
	

	Y5-48  26.5F；G5-48  26.5F；M5-48  26.5F；W5-48  26.5F
	2650
	960
	338823
	10752
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	257647
	6217
	
	
	
	

	
	
	580
	204705
	3924
	
	
	
	

	Y5-48  27F；G5-48  27F；M5-48  27F；W5-48  27F
	2700
	960
	358366
	11161
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	272507
	6454
	
	
	
	

	
	
	580
	216513
	4074
	
	
	
	

	Y5-48  27.5F；G5-48  27.5F；M5-48  27.5F；W5-48  27.5F
	2750
	960
	378646
	11579
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	287929
	6695
	
	
	
	

	
	
	580
	228765
	4226
	
	
	
	

	Y5-48  28F；G5-48  28F；M5-48  28F；W5-48  28F
	2800
	960
	399677
	12004
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	303921
	6941
	
	
	
	

	
	
	580
	241472
	4381
	
	
	
	

	Y5-48  28.5F；G5-48  28.5F；M5-48  28.5F；W5-48  28.5F
	2850
	960
	421473
	12436
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	320495
	7191
	
	
	
	

	
	
	580
	254640
	4539
	
	
	
	

	Y5-48  29F；G5-48  29F；M5-48  29F；W5-48  29F
	2900
	960
	444048
	12876
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	337661
	7445
	
	
	
	

	
	
	580
	268279
	4700
	
	
	
	

	Y5-48  29.5F；G5-48  29.5F；M5-48  29.5F；W5-48  29.5F
	2950
	960
	467414
	13324
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	355429
	7704
	
	
	
	

	
	
	580
	282396
	4863
	
	
	
	

	Y5-48  30F；G5-48  30F；M5-48  30F；W5-48  30F
	3000
	960
	491586
	13780
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	373810
	7968
	
	
	
	

	
	
	580
	297000
	5030
	
	
	
	

	Y5-48  30.5F；G5-48  30.5F；M5-48  30.5F；W5-48  30.5F
	3050
	960
	516577
	14243
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	392814
	8235
	
	
	
	

	
	
	580
	312098
	5199
	
	
	
	

	Y5-48  31F；G5-48  31F；M5-48  31F；W5-48  31F
	3100
	960
	542401
	14714
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	412451
	8508
	
	
	
	

	
	
	580
	327701
	5370
	
	
	
	

	Y5-48  31.5F；G5-48  31.5F；M5-48  31.5F；W5-48  31.5F
	3150
	960
	569072
	15192
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	432732
	8784
	
	
	
	

	
	
	580
	343814
	5545
	
	
	
	

	Y5-48  32F；G5-48  32F；M5-48  32F；W5-48  32F
	3200
	960
	596603
	15678
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	453667
	9065
	
	
	
	

	
	
	580
	360448
	5723
	
	
	
	

	Y5-48  32.5F；G5-48  32.5F；M5-48  32.5F；W5-48  32.5F
	3250
	960
	625008
	16172
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	475266
	9351
	
	
	
	

	
	
	580
	377609
	5903
	
	
	
	

	Y5-48  33F；G5-48  33F；M5-48  33F；W5-48  33F
	3300
	960
	654301
	16674
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	497541
	9641
	
	
	
	

	
	
	580
	395307
	6086
	
	
	
	

	Y5-48  33.5F；G5-48  33.5F；M5-48  33.5F；W5-48  33.5F
	3350
	960
	684495
	17183
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	520501
	9935
	
	
	
	

	
	
	580
	413549
	6272
	
	
	
	

	Y5-48  34F；G5-48  34F；M5-48  34F；W5-48  34F
	3400
	960
	715603
	17699
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	544157
	10234
	
	
	
	

	
	
	580
	432344
	6460
	
	
	
	

	Y5-48  34.5F；G5-48  34.5F；M5-48  34.5F；W5-48  34.5F
	3450
	960
	747641
	18224
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	568518
	10537
	
	
	
	

	
	
	580
	451699
	6652
	
	
	
	

	Y5-48  35F；G5-48  35F；M5-48  35F；W5-48  35F
	3500
	960
	780620
	18756
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	730
	593596
	10845
	
	
	
	

	
	
	580
	471625
	6846
	
	
	
	

	Y5-48  35.5F；G5-48  35.5F；M5-48  35.5F；W5-48  35.5F
	3550
	730
	619402
	11157
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	492127
	7043
	
	
	
	

	
	
	480
	407278
	4824
	
	
	
	

	Y5-48  36F；G5-48  36F；M5-48  36F；W5-48  36F
	3600
	730
	645944
	11474
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	513216
	7243
	
	
	
	

	
	
	480
	424730
	4960
	
	
	
	

	Y5-48  36.5F；G5-48  36.5F；M5-48  36.5F；W5-48  36.5F
	3650
	730
	673234
	11795
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	534898
	7445
	
	
	
	

	
	
	480
	442674
	5099
	
	
	
	

	Y5-48  37F；G5-48  37F；M5-48  37F；W5-48  37F
	3700
	730
	701282
	12120
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	557183
	7651
	
	
	
	

	
	
	480
	461116
	5240
	
	
	
	

	Y5-48  37.5F；G5-48  37.5F；M5-48  37.5F；W5-48  37.5F
	3750
	730
	730098
	12450
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	580078
	7859
	
	
	
	

	
	
	480
	480064
	5382
	
	
	
	

	Y5-48  38F；G5-48  38F；M5-48  38F；W5-48  38F
	3800
	730
	759693
	12784
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	603592
	8070
	
	
	
	

	
	
	480
	499524
	5527
	
	
	
	

	Y5-48  38.5F；G5-48  38.5F；M5-48  38.5F；W5-48  38.5F
	3850
	730
	790077
	13123
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	627732
	8284
	
	
	
	

	
	
	480
	519503
	5673
	
	
	
	

	Y5-48  39F；G5-48  39F；M5-48  39F；W5-48  39F
	3900
	730
	821261
	13466
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	652509
	8500
	
	
	
	

	
	
	480
	540007
	5822
	
	
	
	

	Y5-48  39.5F；G5-48  39.5F；M5-48  39.5F；W5-48  39.5F
	3950
	730
	853254
	13813
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	677928
	8720
	
	
	
	

	
	
	480
	561044
	5972
	
	
	
	

	Y5-48  40F；G5-48  40F；M5-48  40F；W5-48  40F
	4000
	730
	886068
	14165
	78
	0.5
	48
	77

	
	
	580
	704000
	8942
	
	
	
	

	
	
	480
	582620
	6124
	
	
	
	


	型             号
	叶轮直径
	转速
	风量
	全压
	明示效率
	压力系数
	比转速
	二级能效标准

	
	（mm)
	（r/min)
	（m3/h)
	(pa)
	（%）
	
	
	（%）

	Y4-73  10F；G4-73  10F； W4-73  10F
	1000
	1450
	45257
	2781
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	29964
	1219
	
	
	
	

	
	
	730
	22785
	705
	
	
	
	

	Y4-73  10.2F；G4-73  10.2F； W4-73  10.2F
	1020
	1450
	48028
	2894
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	31798
	1268
	
	
	
	

	
	
	730
	24179
	733
	
	
	
	

	Y4-73  10.5F；G4-73  10.5F； W4-73  10.5F
	1050
	1450
	52391
	3066
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	34687
	1344
	
	
	
	

	
	
	730
	26376
	777
	
	
	
	

	Y4-73  10.7F；G4-73  10.7F； W4-73  10.7F
	1070
	1450
	55442
	3184
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	36707
	1396
	
	
	
	

	
	
	730
	27912
	807
	
	
	
	

	Y4-73  11F；G4-73  11F； W4-73  11F
	1100
	1450
	60238
	3365
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	39882
	1475
	
	
	
	

	
	
	730
	30327
	853
	
	
	
	

	Y4-73  11.2F；G4-73  11.2F； W4-73  11.2F
	1120
	1450
	63584
	3489
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	42097
	1529
	
	
	
	

	
	
	730
	32011
	884
	
	
	
	

	Y4-73  11.5F；G4-73  11.5F； W4-73  11.5F
	1150
	1450
	68831
	3678
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	45571
	1612
	
	
	
	

	
	
	730
	34652
	932
	
	
	
	

	Y4-73  11.7F；G4-73  11.7F； W4-73  11.7F
	1170
	1450
	72485
	3807
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	47990
	1669
	
	
	
	

	
	
	730
	36492
	965
	
	
	
	

	Y4-73  12F；G4-73  12F； W4-73  12F
	1200
	1450
	78205
	4005
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	51777
	1756
	
	
	
	

	
	
	730
	39372
	1015
	
	
	
	

	Y4-73  12.2F；G4-73  12.2F； W4-73  12.2F
	1220
	1450
	82181
	4140
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	54409
	1815
	
	
	
	

	
	
	730
	41374
	1049
	
	
	
	

	Y4-73  12.5F；G4-73  12.5F； W4-73  12.5F
	1250
	1450
	88394
	4346
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	58523
	1905
	
	
	
	

	
	
	730
	44502
	1101
	
	
	
	

	Y4-73  12.7F；G4-73  12.7F； W4-73  12.7F
	1270
	1450
	92705
	4486
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	61377
	1966
	
	
	
	

	
	
	730
	46672
	1137
	
	
	
	

	Y4-73  13F；G4-73  13F； W4-73  13F
	1300
	1450
	99431
	4700
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	65830
	2060
	
	
	
	

	
	
	730
	50058
	1191
	
	
	
	

	Y4-73  13.2F；G4-73  13.2F； W4-73  13.2F
	1320
	1450
	104091
	4846
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	68915
	2124
	
	
	
	

	
	
	730
	52404
	1228
	
	
	
	

	Y4-73  13.5F；G4-73  13.5F； W4-73  13.5F
	1350
	1450
	111350
	5069
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	73722
	2222
	
	
	
	

	
	
	730
	56059
	1285
	
	
	
	

	Y4-73  13.7F；G4-73  13.7F； W4-73  13.7F
	1370
	1450
	116373
	5220
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	77047
	2288
	
	
	
	

	
	
	730
	58588
	1323
	
	
	
	

	Y4-73  14F；G4-73  14F； W4-73  14F
	1400
	1450
	124187
	5451
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	82220
	2389
	
	
	
	

	
	
	730
	62522
	1382
	
	
	
	

	Y4-73  14.2F；G4-73  14.2F； W4-73  14.2F
	1420
	1450
	129585
	5608
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	85794
	2458
	
	
	
	

	
	
	730
	65240
	1421
	
	
	
	

	Y4-73  14.5F；G4-73  14.5F； W4-73  14.5F
	1450
	1450
	137973
	5848
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	91348
	2563
	
	
	
	

	
	
	730
	69462
	1482
	
	
	
	

	Y4-73  14.7F；G4-73  14.7F； W4-73  14.7F
	1470
	1450
	143762
	6010
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	95180
	2634
	
	
	
	

	
	
	730
	72377
	1523
	
	
	
	

	Y4-73  15F；G4-73  15F； W4-73  15F
	1500
	1450
	152744
	6258
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	101127
	2743
	
	
	
	

	
	
	730
	76899
	1586
	
	
	
	

	Y4-73  15.5F；G4-73  15.5F； W4-73  15.5F
	1550
	1450
	168533
	6682
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	960
	111581
	2929
	
	
	
	

	
	
	730
	84848
	1694
	
	
	
	

	Y4-73  16F；G4-73  16F； W4-73  16F
	1600
	960
	122731
	3121
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	93327
	1805
	
	
	
	

	
	
	580
	74150
	1139
	
	
	
	

	Y4-73  16.5F；G4-73  16.5F； W4-73  16.5F
	1650
	960
	134600
	3319
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	102352
	1919
	
	
	
	

	
	
	580
	81321
	1212
	
	
	
	

	Y4-73  17F；G4-73  17F； W4-73  17F
	1700
	960
	147211
	3523
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	111942
	2037
	
	
	
	

	
	
	580
	88940
	1286
	
	
	
	

	Y4-73  17.5F；G4-73  17.5F； W4-73  17.5F
	1750
	960
	160586
	3734
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	122112
	2159
	
	
	
	

	
	
	580
	97021
	1363
	
	
	
	

	Y4-73  18F；G4-73  18F； W4-73  18F
	1800
	960
	174748
	3950
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	132881
	2284
	
	
	
	

	
	
	580
	105577
	1442
	
	
	
	

	Y4-73  18.5F；G4-73  18.5F； W4-73  18.5F
	1850
	960
	189718
	4172
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	144265
	2413
	
	
	
	

	
	
	580
	114621
	1523
	
	
	
	

	Y4-73  19F；G4-73  19F； W4-73  19F
	1900
	960
	205520
	4401
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	156281
	2545
	
	
	
	

	
	
	580
	124169
	1606
	
	
	
	

	Y4-73  19.5F；G4-73  19.5F； W4-73  19.5F
	1950
	960
	222176
	4636
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	168947
	2681
	
	
	
	

	
	
	580
	134232
	1692
	
	
	
	

	Y4-73  20F；G4-73  20F； W4-73  20F
	2000
	960
	239709
	4876
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	182279
	2820
	
	
	
	

	
	
	580
	144824
	1780
	
	
	
	

	Y4-73  20.5F；G4-73  20.5F； W4-73  20.5F
	2050
	960
	258140
	5123
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	196294
	2962
	
	
	
	

	
	
	580
	155960
	1870
	
	
	
	

	Y4-73  21F；G4-73  21F； W4-73  21F
	2100
	960
	277493
	5376
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	211010
	3109
	
	
	
	

	
	
	580
	167652
	1962
	
	
	
	

	Y4-73  21.5F；G4-73  21.5F； W4-73  21.5F
	2150
	960
	297790
	5635
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	226444
	3259
	
	
	
	

	
	
	580
	179914
	2057
	
	
	
	

	Y4-73  22F；G4-73  22F； W4-73  22F
	2200
	960
	319052
	5901
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	242613
	3412
	
	
	
	

	
	
	580
	192761
	2154
	
	
	
	

	Y4-73  22.5F；G4-73  22.5F； W4-73  22.5F
	2250
	960
	341304
	6172
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	259533
	3569
	
	
	
	

	
	
	580
	206205
	2253
	
	
	
	

	Y4-73  23F；G4-73  23F； W4-73  23F
	2300
	960
	364567
	6449
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	277223
	3729
	
	
	
	

	
	
	580
	220259
	2354
	
	
	
	

	Y4-73  23.5F；G4-73  23.5F；W4-73  23.5F
	2350
	960
	388864
	6733
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	295699
	3893
	
	
	
	

	
	
	580
	234939
	2458
	
	
	
	

	Y4-73  24F；G4-73  24F； W4-73  24F
	2400
	960
	414217
	7022
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	314977
	4060
	
	
	
	

	
	
	580
	250256
	2563
	
	
	
	

	Y4-73  24.5F；G4-73  24.5F； W4-73  24.5F
	2450
	960
	440648
	7318
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	335076
	4231
	
	
	
	

	
	
	580
	266225
	2671
	
	
	
	

	Y4-73  25F；G4-73  25F； W4-73  25F
	2500
	960
	468181
	7620
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	356013
	4406
	
	
	
	

	
	
	580
	282860
	2781
	
	
	
	

	Y4-73  25.5F；G4-73  25.5F； W4-73  25.5F
	2550
	960
	496838
	7927
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	730
	377804
	4584
	
	
	
	

	
	
	580
	300173
	2894
	
	
	
	

	Y4-73  26F；G4-73  26F； W4-73  26F
	2600
	730
	400466
	4765
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	318178
	3008
	
	
	
	

	
	
	480
	263320
	2060
	
	
	
	

	Y4-73  26.5F；G4-73  26.5F； W4-73  26.5F
	2650
	730
	424017
	4950
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	336890
	3125
	
	
	
	

	
	
	480
	278806
	2140
	
	
	
	

	Y4-73  27F；G4-73  27F； W4-73  27F
	2700
	730
	448474
	5139
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	356322
	3244
	
	
	
	

	
	
	480
	294887
	2222
	
	
	
	

	Y4-73  27.5F；G4-73  27.5F； W4-73  27.5F
	2750
	730
	473853
	5331
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	376486
	3365
	
	
	
	

	
	
	480
	311575
	2305
	
	
	
	

	Y4-73  28F；G4-73  28F； W4-73  28F
	2800
	730
	500172
	5527
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	397397
	3489
	
	
	
	

	
	
	480
	328880
	2389
	
	
	
	

	Y4-73  28.5F；G4-73  28.5F； W4-73  28.5F
	2850
	730
	527449
	5726
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	419069
	3614
	
	
	
	

	
	
	480
	346816
	2476
	
	
	
	

	Y4-73  29F；G4-73  29F； W4-73  29F
	2900
	730
	555699
	5929
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	441514
	3742
	
	
	
	

	
	
	480
	365391
	2563
	
	
	
	

	Y4-73  29.5F；G4-73  29.5F； W4-73  29.5F
	2950
	730
	584940
	6135
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	464747
	3873
	
	
	
	

	
	
	480
	384618
	2652
	
	
	
	


	型             号
	叶轮直径
	转速
	风量
	全压
	明示效率
	压力系数
	比转速
	二级能效标准

	
	（mm)
	（r/min)
	（m3/h)
	(pa)
	（%）
	
	
	（%）

	Y4-73  30F；G4-73  30F； W4-73  30F
	3000
	730
	615190
	6344
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	488781
	4005
	
	
	
	

	
	
	480
	404509
	2743
	
	
	
	

	Y4-73  30.5F；G4-73  30.5F； W4-73  30.5F
	3050
	730
	646465
	6558
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	513630
	4140
	
	
	
	

	
	
	480
	425073
	2835
	
	
	
	

	Y4-73  31F；G4-73  31F； W4-73  31F
	3100
	730
	678783
	6774
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	539307
	4276
	
	
	
	

	
	
	480
	446323
	2929
	
	
	
	

	Y4-73  31.5F；G4-73  31.5F； W4-73  31.5F
	3150
	730
	712160
	6995
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	580
	565825
	4416
	
	
	
	

	
	
	480
	468269
	3024
	
	
	
	

	Y4-73  32F；G4-73  32F； W4-73  32F
	3200
	580
	593199
	4557
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	490924
	3121
	
	
	
	

	
	
	400
	409103
	2167
	
	
	
	

	Y4-73  32.5F；G4-73  32.5F； W4-73  32.5F
	3250
	580
	621442
	4700
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	514297
	3219
	
	
	
	

	
	
	400
	428581
	2236
	
	
	
	

	Y4-73  33F；G4-73  33F； W4-73  33F
	3300
	580
	650568
	4846
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	538401
	3319
	
	
	
	

	
	
	400
	448667
	2305
	
	
	
	

	Y4-73  33.5F；G4-73  33.5F； W4-73  33.5F
	3350
	580
	680589
	4994
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	563246
	3420
	
	
	
	

	
	
	400
	469372
	2375
	
	
	
	

	Y4-73  34F；G4-73  34F； W4-73  34F
	3400
	580
	711521
	5144
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	588845
	3523
	
	
	
	

	
	
	400
	490704
	2447
	
	
	
	

	Y4-73  34.5F；G4-73  34.5F； W4-73  34.5F
	3450
	580
	743375
	5297
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	615207
	3628
	
	
	
	

	
	
	400
	512673
	2519
	
	
	
	

	Y4-73  35F；G4-73  35F； W4-73  35F
	3500
	580
	776167
	5451
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	642345
	3734
	
	
	
	

	
	
	400
	535287
	2593
	
	
	
	

	Y4-73  35.5F；G4-73  35.5F； W4-73  35.5F
	3550
	580
	809908
	5608
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	670269
	3841
	
	
	
	

	
	
	400
	558557
	2667
	
	
	
	

	Y4-73  36F；G4-73  36F； W4-73  36F
	3600
	580
	844614
	5767
	82
	0.4
	73
	82

	
	
	480
	698991
	3950
	
	
	
	

	
	
	400
	582492
	2743
	
	
	
	


证书编号：CQC11701059536
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：金通灵

清水离心泵

制造商：上海凯泉泵业（集团）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机功率（kW）
	临界汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能评价值

（%）

	1
	KQDL40-10x2
	12.6
	20
	57
	2.2
	2.5
	54.2
	54.2

	2
	KQDL40-10x3
	12.6
	30
	57
	2.2
	2.5
	54.2
	54.2

	3
	KQDL40-10x4
	12.6
	40
	57
	3
	2.5
	54.2
	54.2

	4
	KQDL40-10x5
	12.6
	50
	57
	4
	2.5
	54.2
	54.2

	5
	KQDL40-10x6
	12.6
	60
	57
	5.5
	2.5
	54.2
	54.2

	6
	KQDL40-10x7
	12.6
	70
	57
	5.5
	2.5
	54.2
	54.2

	7
	KQDL40-10x8
	12.6
	80
	57
	7.5
	2.5
	54.2
	54.2

	8
	KQDL40-10x9
	12.6
	90
	57
	7.5
	2.5
	54.2
	54.2

	9
	KQDL40-10x10
	12.6
	100
	57
	7.5
	2.5
	54.2
	54.2

	10
	KQDL40-25x2
	6.3
	50
	40
	3
	2
	43.7
	43.7

	11
	KQDL40-25x3
	6.3
	75
	40
	4
	2
	43.7
	43.7

	12
	KQDL40-25x4
	6.3
	100
	40
	5.5
	2
	43.7
	43.7

	13
	KQDL40-25x5
	6.3
	125
	40
	7.5
	2
	43.7
	43.7

	14
	KQDL40-25x6
	6.3
	150
	40
	7.5
	2
	43.7
	43.7

	15
	KQDL40-25x7
	6.3
	175
	40
	11
	2
	43.7
	43.7

	16
	KQDL40-25x8
	6.3
	200
	40
	11
	2
	43.7
	43.7

	17
	KQDL40-25x9
	6.3
	225
	40
	11
	2
	43.7
	43.7

	18
	KQDL50-10x2
	18
	20
	68
	2.2
	2.3
	59.4
	59.4

	19
	KQDL50-10x3
	18
	30
	68
	3
	2.3
	59.4
	59.4

	20
	KQDL50-10x4
	18
	40
	68
	4
	2.3
	59.4
	59.4

	21
	KQDL50-10x5
	18
	50
	68
	5.5
	2.3
	59.4
	59.4

	22
	KQDL50-10x6
	18
	60
	68
	7.5
	2.3
	59.4
	59.4

	23
	KQDL50-10x7
	18
	70
	68
	7.5
	2.3
	59.4
	59.4

	24
	KQDL50-10x8
	18
	80
	68
	11
	2.3
	59.4
	59.4

	25
	KQDL50-10x9
	18
	90
	68
	11
	2.3
	59.4
	59.4

	26
	KQDL50-10x10
	18
	100
	68
	11
	2.3
	59.4
	59.4

	27
	KQDL50-15x2
	12
	30
	82
	3
	2.9
	59.4
	59.4

	28
	KQDL50-15x3
	12
	45
	82
	3
	2.9
	59.4
	59.4

	29
	KQDL50-15x4
	12
	60
	82
	4
	2.9
	59.4
	59.4

	30
	KQDL50-15x5
	12
	75
	82
	5.5
	2.9
	59.4
	59.4

	31
	KQDL50-15x6
	12
	90
	82
	5.5
	2.9
	59.4
	59.4

	32
	KQDL50-15x7
	12
	105
	82
	7.5
	2.9
	59.4
	59.4

	33
	KQDL50-15x8
	12
	120
	82
	7.5
	2.9
	59.4
	59.4

	34
	KQDL50-15x9
	12
	135
	82
	11
	2.9
	59.4
	59.4

	35
	KQDL50-15x10
	12
	150
	82
	11
	2.9
	59.4
	59.4

	36
	KQDL50-15x11
	12
	165
	82
	11
	2.9
	59.4
	59.4

	37
	KQDL65-16x2
	30
	32
	62
	5.5
	2.5
	61
	61

	38
	KQDL65-16x3
	30
	48
	62
	7.5
	2.5
	61
	61

	39
	KQDL65-16x4
	30
	64
	62
	11
	2.5
	61
	61

	40
	KQDL65-16x5
	30
	80
	62
	15
	2.5
	61
	61

	41
	KQDL65-16x6
	30
	96
	62
	15
	2.5
	61
	61

	42
	KQDL65-16x7
	30
	112
	62
	18.5
	2.5
	61
	61

	43
	KQDL65-16x8
	30
	128
	62
	22
	2.5
	61
	61

	44
	KQDL65-16x9
	30
	144
	62
	22
	2.5
	61
	61

	45
	KQDL65-16x10
	30
	160
	62
	30
	2.5
	61
	61

	46
	KQDL65-16x11
	30
	176
	62
	30
	2.5
	61
	61

	47
	KQDL65-16x12
	30
	192
	62
	30
	2.5
	61
	61

	48
	KQDL80-20x2
	50
	40
	67
	11
	2.3
	65.3
	65.3

	49
	KQDL80-20x3
	50
	60
	67
	15
	2.3
	65.3
	65.3

	50
	KQDL80-20x4
	50
	80
	67
	22
	2.3
	65.3
	65.3

	51
	KQDL80-20x5
	50
	100
	67
	30
	2.3
	65.3
	65.3

	52
	KQDL80-20x6
	50
	120
	67
	30
	2.3
	65.3
	65.3

	53
	KQDL80-20x7
	50
	140
	67
	37
	2.3
	65.3
	65.3

	54
	KQDL80-20x8
	50
	160
	67
	45
	2.3
	65.3
	65.3

	55
	KQDL80-20x9
	50
	180
	67
	45
	2.3
	65.3
	65.3

	56
	KQDL80-20x10
	50
	200
	67
	55
	2.3
	65.3
	65.3

	57
	KQDL80-20x11
	50
	220
	67
	55
	2.3
	65.3
	65.3

	58
	KQDL100X-20x2
	72
	40
	81
	15
	2.8
	70
	70

	59
	KQDL100X-20x3
	72
	60
	81
	22
	2.8
	70
	70

	60
	KQDL100X-20x4
	72
	80
	81
	30
	2.8
	70
	70

	61
	KQDL100X-20x5
	72
	100
	81
	37
	2.8
	70
	70

	62
	KQDL100X-20x6
	72
	120
	81
	45
	2.8
	70
	70

	63
	KQDL100X-20x7
	72
	140
	81
	55
	2.8
	70
	70

	64
	KQDL100X-20x8
	72
	160
	81
	55
	2.8
	70
	70

	65
	KQDL100X-20x9
	72
	180
	81
	75
	2.8
	70
	70

	66
	KQDL100X-20x10
	72
	200
	81
	75
	2.8
	70
	70

	67
	KQDL100-20x2
	100
	40
	95
	18.5
	2.8
	73.4
	73.4

	68
	KQDL100-20x3
	100
	60
	95
	30
	2.8
	73.4
	73.4

	69
	KQDL100-20x4
	100
	80
	95
	37
	2.8
	73.4
	73.4

	70
	KQDL100-20x5
	100
	100
	95
	45
	2.8
	73.4
	73.4

	71
	KQDL100-20x6
	100
	120
	95
	55
	2.8
	73.4
	73.4

	72
	KQDL100-20x7
	100
	140
	95
	75
	2.8
	73.4
	73.4

	73
	KQDL100-20x8
	100
	160
	95
	75
	2.8
	73.4
	73.4

	74
	KQDL100-20x9
	100
	180
	95
	90
	2.8
	73.4
	73.4

	75
	KQDL100-20x10
	100
	200
	95
	90
	2.8
	73.4
	73.4

	76
	KQDL150-20x2
	150
	40
	117
	30
	2.8
	76.2
	76.2

	77
	KQDL150-20x3
	150
	60
	117
	37
	2.8
	76.2
	76.2

	78
	KQDL150-20x4
	150
	80
	117
	45
	2.8
	76.2
	76.2

	79
	KQDL150-20x5
	150
	100
	117
	55
	2.8
	76.2
	76.2

	80
	KQDL150-20x6
	150
	120
	117
	75
	2.8
	76.2
	76.2

	81
	KQDL150-20x7
	150
	140
	117
	90
	2.8
	76.2
	76.2

	82
	KQDL150-20x8
	150
	160
	117
	90
	2.8
	76.2
	76.2

	83
	KQDL150-25x2
	160
	50
	102
	37
	3.5
	75.7
	75.7

	84
	KQDL150-25x3
	160
	75
	102
	55
	3.5
	75.7
	75.7

	85
	KQDL150-25x4
	160
	100
	102
	75
	3.5
	75.7
	75.7

	86
	KQDL150-25x5
	160
	125
	102
	90
	3.5
	75.7
	75.7

	87
	KQDL150-25x6
	160
	150
	102
	110
	3.5
	75.7
	75.7

	88
	KQDL150-25x7
	160
	175
	102
	132
	3.5
	75.7
	75.7

	89
	KQDL150-25x8
	160
	200
	102
	160
	3.5
	75.7
	75.7

	90
	KQDL150-25x9
	160
	225
	102
	160
	3.5
	75.7
	75.7

	91
	KQDL200-30x2
	280
	60
	118
	75
	4
	79.6
	79.6

	92
	KQDL200-30x3
	280
	90
	118
	110
	4
	79.6
	79.6

	93
	KQDL200-30x4
	280
	120
	118
	132
	4
	79.6
	79.6

	94
	KQDL200-30x5
	280
	150
	118
	160
	4
	79.6
	79.6

	95
	KQDL200-30x6
	280
	180
	118
	200
	4
	79.6
	79.6

	96
	KQDL200-30x7
	280
	210
	118
	250
	4
	79.6
	79.6

	97
	KQDL200-30x8
	280
	240
	118
	280
	4
	79.6
	79.6

	98
	KQDP65-32x1
	32
	12
	154.8
	2.2
	3
	68.3
	68.3

	99
	KQDP65-32x2
	32
	24
	154.8
	4
	3
	68.3
	68.3

	100
	KQDP65-32x3
	32
	36
	154.8
	5.5
	3
	68.3
	68.3

	101
	KQDP65-32x4
	32
	48
	154.8
	7.5
	3
	68.3
	68.3

	102
	KQDP65-32x5
	32
	61
	154.8
	11
	3
	68.3
	68.3

	103
	KQDP65-32x6
	32
	73
	154.8
	11
	3
	68.3
	68.3

	104
	KQDP65-32x7
	32
	85
	154.8
	15
	3
	68.3
	68.3

	105
	KQDP65-32x8
	32
	97
	154.8
	15
	3
	68.3
	68.3

	106
	KQDP65-32x9
	32
	110
	154.8
	15
	3
	68.3
	68.3

	107
	KQDP65-32x10
	32
	122
	154.8
	18.5
	3
	68.3
	68.3

	108
	KQDP65-32x11
	32
	134
	154.8
	18.5
	3
	68.3
	68.3

	109
	KQDP65-32x12
	32
	147
	154.8
	22
	3
	68.3
	68.3

	110
	KQDP65-32x13
	32
	159
	154.8
	22
	3
	68.3
	68.3

	111
	KQDP65-32x14
	32
	172
	154.8
	30
	3
	68.3
	68.3

	112
	KQDP65-32x15
	32
	184
	154.8
	30
	3
	68.3
	68.3

	113
	KQDP65-32x16
	32
	196
	154.8
	30
	3
	68.3
	68.3

	114
	KQDP80-45x1
	45
	19
	130
	4
	3
	70.3
	70.3

	115
	KQDP80-45x2
	45
	35
	130
	7.5
	3
	70.3
	70.3

	116
	KQDP80-45x3
	45
	53
	130
	11
	3
	70.3
	70.3

	117
	KQDP80-45x4
	45
	71
	130
	15
	3
	70.3
	70.3

	118
	KQDP80-45x5
	45
	88
	130
	18.5
	3
	70.3
	70.3

	119
	KQDP80-45x6
	45
	107
	130
	22
	3
	70.3
	70.3

	120
	KQDP80-45x7
	45
	125
	130
	30
	3
	70.3
	70.3

	121
	KQDP80-45x8
	45
	142
	130
	30
	3
	70.3
	70.3

	122
	KQDP80-45x9
	45
	160
	130
	30
	3
	70.3
	70.3

	123
	KQDP80-45x10
	45
	178
	130
	37
	3
	70.3
	70.3

	124
	KQDP80-45x11
	45
	197
	130
	45
	3
	70.3
	70.3

	125
	KQDP80-45x12
	45
	215
	130
	45
	3
	70.3
	70.3

	126
	KQDP100-64x1
	64
	22
	138.9
	5.5
	3
	72.3
	72.3

	127
	KQDP100-64x2
	64
	42
	138.9
	11
	3
	72.3
	72.3

	128
	KQDP100-64x3
	64
	62
	138.9
	18.5
	3
	72.3
	72.3

	129
	KQDP100-64x4
	64
	84
	138.9
	22
	3
	72.3
	72.3

	130
	KQDP100-64x5
	64
	104
	138.9
	30
	3
	72.3
	72.3

	131
	KQDP100-64x6
	64
	125
	138.9
	37
	3
	72.3
	72.3

	132
	KQDP100-64x7
	64
	147
	138.9
	45
	3
	72.3
	72.3

	133
	KQDP100-64x8
	64
	170
	138.9
	45
	3
	72.3
	72.3

	134
	KQDP100-90x1
	90
	20
	177
	7.5
	3
	74.3
	74.3

	135
	KQDP100-90x2
	90
	41
	177
	15
	3
	74.3
	74.3

	136
	KQDP100-90x3
	90
	63
	177
	22
	3
	74.3
	74.3

	137
	KQDP100-90x4
	90
	83
	177
	30
	3
	74.3
	74.3

	138
	KQDP100-90x5
	90
	104
	177
	37
	3
	74.3
	74.3

	139
	KQDP100-90x6
	90
	126
	177
	45
	3
	74.3
	74.3

	140
	KQDP40-8Sx1
	8
	8
	104.9
	0.55
	2
	59
	59

	141
	KQDP40-8Sx2
	8
	16
	104.9
	0.75
	2
	59
	59

	142
	KQDP40-8Sx3
	8
	24
	104.9
	1.1
	2
	59
	59

	143
	KQDP40-8Sx4
	8
	32
	104.9
	1.5
	2
	59
	59

	144
	KQDP40-8Sx5
	8
	41
	104.9
	2.2
	2
	59
	59

	145
	KQDP40-8Sx6
	8
	49
	104.9
	2.2
	2
	59
	59

	146
	KQDP40-8Sx7
	8
	58
	104.9
	3
	2
	59
	59

	147
	KQDP40-8Sx8
	8
	67
	104.9
	3
	2
	59
	59

	148
	KQDP40-8Sx9
	8
	77
	104.9
	4
	2
	59
	59

	149
	KQDP40-8Sx10
	8
	85
	104.9
	4
	2
	59
	59

	150
	KQDP40-8Sx11
	8
	94
	104.9
	4
	2
	59
	59

	151
	KQDP40-8Sx12
	8
	102
	104.9
	5.5
	2
	59
	59

	152
	KQDP40-8Sx13
	8
	111
	104.9
	5.5
	2
	59
	59

	153
	KQDP40-8Sx14
	8
	119
	104.9
	5.5
	2
	59
	59

	154
	KQDP40-8Sx15
	8
	128
	104.9
	5.5
	2
	59
	59

	155
	KQDP40-8Sx16
	8
	136
	104.9
	5.5
	2
	59
	59

	156
	KQDP40-8Sx17
	8
	145
	104.9
	7.5
	2
	59
	59

	157
	KQDP40-8Sx18
	8
	153
	104.9
	7.5
	2
	59
	59

	158
	KQDP40-8Sx19
	8
	162
	104.9
	7.5
	2
	59
	59

	159
	KQDP40-8Sx20
	8
	170
	104.9
	7.5
	2
	59
	59

	160
	KQDP50-16Sx1
	16
	13
	103.1
	1.1
	3
	64
	64

	161
	KQDP50-16Sx2
	16
	25
	103.1
	2.2 
	3
	64
	64

	162
	KQDP50-16Sx3
	16
	38
	103.1
	3.0
	3
	64
	64

	163
	KQDP50-16Sx4
	16
	51
	103.1
	4.0
	3
	64
	64

	164
	KQDP50-16Sx5
	16
	64
	103.1
	5.5
	3
	64
	64

	165
	KQDP50-16Sx6
	16
	77
	103.1
	7.5
	3
	64
	64

	166
	KQDP50-16Sx7
	16
	90
	103.1
	7.5
	3
	64
	64

	167
	KQDP50-16Sx8
	16
	105
	103.1
	11
	3
	64
	64

	168
	KQDP50-16Sx9
	16
	118
	103.1
	11
	3
	64
	64

	169
	KQDP50-16Sx10
	16
	131
	103.1
	11
	3
	64
	64

	170
	KQDP50-16Sx11
	16
	144
	103.1
	11
	3
	64
	64

	171
	KQDP50-16Sx12
	16
	158
	103.1
	15
	3
	64
	64

	172
	KQDP50-16Sx13
	16
	171
	103.1
	15
	3
	64
	64

	173
	KQDP50-16Sx14
	16
	184
	103.1
	15
	3
	64
	64

	174
	KQDP50-16Sx15
	16
	197
	103.1
	15
	3
	64
	64

	175
	KQDP50-16Sx16
	16
	210
	103.1
	15
	3
	64
	64

	176
	KQDW40-10x2
	12.6
	20
	57
	2.2
	2.5
	54.2
	54.2

	177
	KQDW40-10x3
	12.6
	30
	57
	2.2
	2.5
	54.2
	54.2

	178
	KQDW40-10x4
	12.6
	40
	57
	3
	2.5
	54.2
	54.2

	179
	KQDW40-10x5
	12.6
	50
	57
	4
	2.5
	54.2
	54.2

	180
	KQDW40-10x6
	12.6
	60
	57
	5.5
	2.5
	54.2
	54.2

	181
	KQDW40-10x7
	12.6
	70
	57
	5.5
	2.5
	54.2
	54.2

	182
	KQDW40-10x8
	12.6
	80
	57
	7.5
	2.5
	54.2
	54.2

	183
	KQDW40-10x9
	12.6
	90
	57
	7.5
	2.5
	54.2
	54.2

	184
	KQDW40-10x10
	12.6
	100
	57
	7.5
	2.5
	54.2
	54.2

	185
	KQDW50-10x2
	18
	20
	68
	2.2
	2.3
	59.4
	59.4

	186
	KQDW50-10x3
	18
	30
	68
	3
	2.3
	59.4
	59.4

	187
	KQDW50-10x4
	18
	40
	68
	4
	2.3
	59.4
	59.4

	188
	KQDW50-10x5
	18
	50
	68
	5.5
	2.3
	59.4
	59.4

	189
	KQDW50-10x6
	18
	60
	68
	7.5
	2.3
	59.4
	59.4

	190
	KQDW50-10x7
	18
	70
	68
	7.5
	2.3
	59.4
	59.4

	191
	KQDW50-10x8
	18
	80
	68
	11
	2.3
	59.4
	59.4

	192
	KQDW50-10x9
	18
	90
	68
	11
	2.3
	59.4
	59.4

	193
	KQDW50-10x10
	18
	100
	68
	11
	2.3
	59.4
	59.4

	194
	KQDW65-16x2
	30
	32
	62
	5.5
	2.5
	61
	61

	195
	KQDW65-16x3
	30
	48
	62
	7.5
	2.5
	61
	61

	196
	KQDW65-16x4
	30
	64
	62
	11
	2.5
	61
	61

	197
	KQDW65-16x5
	30
	80
	62
	15
	2.5
	61
	61

	198
	KQDW65-16x6
	30
	96
	62
	15
	2.5
	61
	61

	199
	KQDW65-16x7
	30
	112
	62
	18.5
	2.5
	61
	61

	200
	KQDW65-16x8
	30
	128
	62
	22
	2.5
	61
	61

	201
	KQDW65-16x9
	30
	144
	62
	22
	2.5
	61
	61

	202
	KQDW65-16x10
	30
	160
	62
	30
	2.5
	61
	61

	203
	KQDW65-16x11
	30
	176
	62
	30
	2.5
	61
	61

	204
	KQDW65-16x12
	30
	192
	62
	30
	2.5
	61
	61

	205
	KQDW80-20x2
	50
	40
	67
	11
	2.3
	65.3
	65.3

	206
	KQDW80-20x3
	50
	60
	67
	15
	2.3
	65.3
	65.3

	207
	KQDW80-20x4
	50
	80
	67
	22
	2.3
	65.3
	65.3

	208
	KQDW80-20x5
	50
	100
	67
	30
	2.3
	65.3
	65.3

	209
	KQDW80-20x6
	50
	120
	67
	30
	2.3
	65.3
	65.3

	210
	KQDW80-20x7
	50
	140
	67
	37
	2.3
	65.3
	65.3

	211
	KQDW80-20x8
	50
	160
	67
	45
	2.3
	65.3
	65.3

	212
	KQDW80-20x9
	50
	180
	67
	45
	2.3
	65.3
	65.3

	213
	KQDW80-20x10
	50
	200
	67
	55
	2.3
	65.3
	65.3

	214
	KQDW80-20x11
	50
	220
	67
	55
	2.3
	65.3
	65.3

	215
	KQDW100X-20x2
	72
	40
	81
	15
	2.8
	70
	70

	216
	KQDW100X-20x3
	72
	60
	81
	22
	2.8
	70
	70

	217
	KQDW100X-20x4
	72
	80
	81
	30
	2.8
	70
	70

	218
	KQDW100X-20x5
	72
	100
	81
	37
	2.8
	70
	70

	219
	KQDW100X-20x6
	72
	120
	81
	45
	2.8
	70
	70

	220
	KQDW100X-20x7
	72
	140
	81
	55
	2.8
	70
	70

	221
	KQDW100X-20x8
	72
	160
	81
	55
	2.8
	70
	70

	222
	KQDW100X-20x9
	72
	180
	81
	75
	2.8
	70
	70

	223
	KQDW100X-20x10
	72
	200
	81
	75
	2.8
	70
	70

	224
	KQDW100-20x2
	100
	40
	95
	18.5
	2.8
	73.4
	73.4

	225
	KQDW100-20x3
	100
	60
	95
	30
	2.8
	73.4
	73.4

	226
	KQDW100-20x4
	100
	80
	95
	37
	2.8
	73.4
	73.4

	227
	KQDW100-20x5
	100
	100
	95
	45
	2.8
	73.4
	73.4

	228
	KQDW100-20x6
	100
	120
	95
	55
	2.8
	73.4
	73.4

	229
	KQDW100-20x7
	100
	140
	95
	75
	2.8
	73.4
	73.4

	230
	KQDW100-20x8
	100
	160
	95
	75
	2.8
	73.4
	73.4

	231
	KQDW100-20x9
	100
	180
	95
	90
	2.8
	73.4
	73.4

	232
	KQDW100-20x10
	100
	200
	95
	90
	2.8
	73.4
	73.4

	233
	KQDW150-20x2
	150
	40
	117
	30
	2.8
	76.2
	76.2

	234
	KQDW150-20x3
	150
	60
	117
	37
	2.8
	76.2
	76.2

	235
	KQDW150-20x4
	150
	80
	117
	45
	2.8
	76.2
	76.2

	236
	KQDW150-20x5
	150
	100
	117
	55
	2.8
	76.2
	76.2

	237
	KQDW150-20x6
	150
	120
	117
	75
	2.8
	76.2
	76.2

	238
	KQDW150-20x7
	150
	140
	117
	90
	2.8
	76.2
	76.2

	239
	KQDW150-20x8
	150
	160
	117
	90
	2.8
	76.2
	76.2

	240
	KQDW150-25x2
	160
	50
	102
	37
	3.5
	75.7
	75.7

	241
	KQDW150-25x3
	160
	75
	102
	55
	3.5
	75.7
	75.7

	242
	KQDW150-25x4
	160
	100
	102
	75
	3.5
	75.7
	75.7

	243
	KQDW150-25x5
	160
	125
	102
	90
	3.5
	75.7
	75.7

	244
	KQDW150-25x6
	160
	150
	102
	110
	3.5
	75.7
	75.7

	245
	KQDW150-25x7
	160
	175
	102
	132
	3.5
	75.7
	75.7

	246
	KQDW150-25x8
	160
	200
	102
	160
	3.5
	75.7
	75.7

	247
	KQDW150-25x9
	160
	225
	102
	160
	3.5
	75.7
	75.7

	248
	KQDW200-30x2
	280
	60
	118
	75
	4
	79.6
	79.6

	249
	KQDW200-30x3
	280
	90
	118
	110
	4
	79.6
	79.6

	250
	KQDW200-30x4
	280
	120
	118
	132
	4
	79.6
	79.6

	251
	KQDW200-30x5
	280
	150
	118
	160
	4
	79.6
	79.6

	252
	KQDW200-30x6
	280
	180
	118
	200
	4
	79.6
	79.6

	253
	KQDW200-30x7
	280
	210
	118
	250
	4
	79.6
	79.6

	254
	KQDW200-30x8
	280
	240
	118
	280
	4
	79.6
	79.6


证书编号：CQC10701049693
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-08-23
品牌：凯泉
制造商：上海凯泉泵业（集团）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机功率（kW）
	临界汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能评价值

（%）

	1
	KQSN150-M13
	160
	30
	130
	22
	4.0
	83
	83


	2
	KQSN150-N13
	136
	29
	130
	18.5
	3.6
	83
	83

	3
	KQSN200-M12
	534
	61
	120
	132
	8.8
	85.8
	85.8

	4
	KQSN200-N12
	473
	61
	120
	110
	8.6
	85.5
	85.5

	5
	KQSN200-M13
	280
	43
	130
	45
	5.9
	85
	85

	6
	KQSN200-N13
	238
	42
	130
	37
	5.3
	85
	85

	7
	KQSN200-M19
	280
	26
	190
	30
	5.9
	85
	85

	8
	KQSN200-N19
	238
	25
	190
	30
	5.3
	85
	85

	9
	KQSN250-M13
	485
	24
	130
	45
	3.4
	86
	86

	10
	KQSN250-N13
	412
	23
	130
	37
	3.0
	86
	86

	11
	KQSN250-M19
	485
	15
	190
	30
	3.4
	86
	86

	12
	KQSN250-N19
	412
	14
	190
	22
	3.0
	86
	86

	13
	KQSN150-M4
	160
	120
	40
	90
	10.2
	72
	72

	14
	KQSN150-N4
	131
	116
	40
	75
	10.2
	71
	71

	15
	KQSN150-M6
	160
	79
	60
	55
	4.0
	79
	79

	16
	KQSN150-N6
	136
	76
	60
	45
	3.6
	77
	77

	17
	KQSN150-M7
	369
	125
	70
	200
	11.0
	80.5
	80.5

	18
	KQSN150-N7
	285
	120
	70
	160
	10.5
	78.8
	78.8

	19
	KQSN150-M9
	160
	51
	90
	37
	4.0
	81
	81

	20
	KQSN150-N9
	136
	49
	90
	30
	3.6
	81
	81

	21
	KQSN200-M4
	280
	193
	40
	250
	10.5
	71
	71

	22
	KQSN200-N4
	238
	190
	40
	220
	10.3
	70
	70

	23
	KQSN200-M5
	440
	225
	50
	450
	8.9
	79.8
	79.8

	24
	KQSN200-N5
	375
	210
	50
	355
	8.7
	78
	78

	25
	KQSN200-M6
	280
	95
	60
	132
	5.9
	79
	79

	26
	KQSN200-N6
	238
	92
	60
	90
	5.8
	79
	79

	27
	KQSN200-M8
	530
	111
	80
	220
	11.6
	84
	84

	28
	KQSN200-N8
	480
	100
	80
	185
	11.5
	83
	83

	29
	KQSN200-M9
	280
	64
	90
	75
	5.9
	83
	83

	30
	KQSN200-N9
	238
	62
	90
	75
	5.3
	83
	83

	31
	KQSN250-M4
	491
	115
	40
	280
	5.1
	74
	74

	32
	KQSN250-N4
	432
	110
	40
	220
	5.0
	73
	73

	33
	KQSN250-M6
	493
	75
	60
	185
	3.5
	78
	78

	34
	KQSN250-N6
	432
	75
	60
	160
	3.1
	77.7
	77.7

	35
	KQSN250-M9
	485
	41
	90
	75
	3.4
	83.6
	83.6

	36
	KQSN250-N9
	412
	39
	90
	75
	3.0
	83.2
	83.2

	37
	KQSN300-M13
	790
	34
	130
	90
	4.6
	87
	87

	38
	KQSN300-N13
	670
	33
	130
	75
	4.2
	87
	87

	39
	KQSN300-M19
	790
	20
	190
	55
	4.6
	87
	87

	40
	KQSN300-N19
	670
	19
	190
	45
	4.2
	87
	87

	41
	KQSN350-M13
	1260
	46
	130
	200
	6.3
	87.2
	87.2

	42
	KQSN350-N13
	1069
	44
	130
	185
	5.7
	87
	87

	43
	KQSN350-M19
	1260
	28
	190
	132
	6.3
	88
	88

	44
	KQSN350-N19
	1069
	27
	190
	110
	5.7
	88
	88

	45
	KQSN400-M13
	2025
	59
	130
	450
	10.3
	88.2
	88.2

	46
	KQSN400-N13
	1745
	57
	130
	400
	10.2
	87.9
	87.9

	47
	KQSN400-M19
	2018
	32
	190
	220
	11.5
	88.2
	88.2

	48
	KQSN400-N19
	1732
	31
	190
	200
	11.4
	87.9
	87.9

	49
	KQSN450-M13
	3180
	76
	130
	900
	12.8
	89.1
	89.1

	50
	KQSN450-N13
	2690
	73
	130
	710
	12.7
	88.7
	88.7

	51
	KQSN500-M13
	2020
	36
	130
	280
	5.0
	88.2
	88.2

	52
	KQSN500-N13
	1714
	35
	130
	220
	4.5
	88
	88

	53
	KQSN500-M18
	3170
	48
	180
	560
	12.8
	89.1
	89.1

	54
	KQSN500-N18
	2690
	46
	180
	450
	12.2
	88.7
	88.7

	55
	KQSN500-M19
	2020
	23
	190
	185
	5.0
	88.2
	88.2

	56
	KQSN500-N19
	1714
	22
	190
	160
	4.5
	88
	88

	57
	KQSN600-M13
	3170
	48
	130
	560
	6.7
	89.1
	89.1

	58
	KQSN600-N13
	2690
	46
	130
	450
	6.0
	89
	89

	59
	KQSN600-M19
	3170
	32
	190
	355
	6.7
	89.1
	89.1

	60
	KQSN600-N19
	2690
	31
	190
	315
	6.0
	89
	89

	61
	KQSN700-M13
	5000
	66
	130
	1250
	6.6
	90
	90

	62
	KQSN700-N13
	4250
	63
	130
	900
	6.1
	89.7
	89.7

	63
	KQSN700-M13J
	3737
	37
	130
	500
	4.9
	89.5
	89.5

	64
	KQSN700-N13J
	3177
	35
	130
	400
	4.7
	89.1
	89.1

	65
	KQSN700-M19
	4800
	39
	190
	710
	7.5
	89.9
	89.9

	66
	KQSN700-N19
	4080
	38
	190
	560
	7.2
	89.6
	89.6

	67
	KQSN700-M19J
	3588
	22
	190
	280
	5.3
	89.5
	89.5

	68
	KQSN700-N19J
	3050
	21
	190
	250
	5.0
	89
	89

	69
	KQSN800-M13
	7300
	85
	130
	2500
	8.5
	90.6
	90.6

	70
	KQSN800-N13
	6205
	83
	130
	2000
	8.0
	90.3
	90.3

	71
	KQSN800-M13J
	5457
	47
	130
	900
	5.7
	90.1
	90.1

	72
	KQSN800-N13J
	4638
	46
	130
	800
	5.2
	89.8
	89.8

	73
	KQSN800-M19
	6700
	49
	190
	1120
	9.7
	91
	91

	74
	KQSN800-N19
	5700
	48
	190
	1000
	9.6
	90.1
	90.1

	75
	KQSN800-M19J
	5008
	27
	190
	500
	6.3
	90.5
	90.5

	76
	KQSN800-N19J
	4261
	27
	190
	400
	6.2
	89.7
	89.7

	77
	KQSN900-M13
	9800
	70
	130
	2500
	6.6
	91
	91

	78
	KQSN900-N13
	8330
	68
	130
	2000
	6.5
	90.9
	90.9

	79
	KQSN900-M13J
	7742
	44
	130
	1250
	4.8
	90.6
	90.6

	80
	KQSN900-N13J
	6581
	43
	130
	1000
	4.5
	90.4
	90.4

	81
	KQSN900-M19
	9600
	42
	190
	1400
	8.5
	91
	91

	82
	KQSN900-N19
	8160
	40
	190
	1120
	8.3
	90.7
	90.7

	83
	KQSN900-M19J
	7584
	26
	190
	710
	5.8
	90.6
	90.6

	84
	KQSN900-N19J
	6446
	25
	190
	560
	5.6
	90.3
	90.3

	85
	KQSN1000-M19
	13518
	38.5
	190
	1800
	7.5
	91
	91

	86
	KQSN1000-N19
	11500
	35
	190
	1400
	7.3
	90.5
	90.5

	87
	KQSN1000-M19J
	11328
	27
	190
	1120
	5.8
	90.5
	90.5

	88
	KQSN1000-N19J
	9637
	24.6
	190
	800
	5.6
	90.5
	90.5

	89
	KQSN1000-M13
	12000
	52
	130
	2500
	8.0
	91.5
	91.5

	90
	KQSN1000-N13
	10000
	52
	130
	2240
	8.0
	91
	91

	91
	KQSN300-M3
	790
	220
	30
	800
	5.3
	70
	70

	92
	KQSN300-N3
	670
	210
	30
	710
	5.3
	69
	69

	93
	KQSN300-M4
	815
	150
	40
	500
	4.6
	79
	79

	94
	KQSN300-N4
	685
	143
	40
	450
	4.2
	79
	79

	95
	KQSN300-M6
	790
	94
	60
	315
	4.6
	81
	81

	96
	KQSN300-N6
	670
	91
	60
	250
	4.2
	81
	81

	97
	KQSN300-M9
	790
	61
	90
	185
	4.6
	84
	84

	98
	KQSN300-N9
	670
	59
	90
	160
	4.2
	84
	84

	99
	KQSN350-M4
	1260
	210
	40
	1250
	5.9
	81
	81

	100
	KQSN350-N4
	1069
	207
	40
	1000
	5.6
	80
	80

	101
	KQSN350-M6
	1260
	126
	60
	710
	6.3
	82
	82

	102
	KQSN350-N6
	1069
	121
	60
	500
	5.7
	82
	82

	103
	KQSN350-M9
	1260
	77
	90
	355
	6.3
	85.1
	85.1

	104
	KQSN350-N9
	1069
	74
	90
	315
	5.7
	85
	85

	105
	KQSN400-M6
	2018
	160
	60
	1250
	7
	85
	85

	106
	KQSN400-N6
	1798
	150
	60
	1120
	6.9
	84
	84

	107
	KQSN400-M9
	2018
	94
	90
	710
	8.5
	86.2
	86.2

	108
	KQSN400-N9
	1850
	92
	90
	630
	8.4
	86
	86

	109
	KQSN450-M9
	3178
	144
	90
	1600
	9
	87.2
	87.2

	110
	KQSN450-N9
	2821
	123
	90
	1250
	8.9
	86.9
	86.9

	111
	KQSN500-M6
	2020
	100
	60
	800
	5
	83
	83

	112
	KQSN500-N6
	1714
	95
	60
	630
	4.5
	83
	83

	113
	KQSN500-M9
	2020
	60
	90
	450
	5
	86.2
	86.2

	114
	KQSN500-N9
	1714
	58
	90
	355
	4.5
	86
	86

	115
	KQSN600-M9
	3170
	76
	90
	900
	9.8
	87.2
	87.2

	116
	KQSN600-N9
	2690
	73
	90
	710
	8.9
	87
	87

	117
	KQSN700-M9
	5000
	108
	90
	2000
	6.1
	88.5
	88.5

	118
	KQSN700-N9
	4250
	104
	90
	1600
	5.8
	87.7
	87.7

	119
	KQSN700-M9J
	3737
	60
	90
	800
	4.5
	88
	88

	120
	KQSN700-N9J
	3177
	58
	90
	710
	4.3
	87.2
	87.2

	121
	KQSN800-M9
	6600
	88
	90
	2240
	5.8
	89.5
	89.5

	122
	KQSN800-N9
	5800
	83
	90
	1800
	5.6
	89.1
	89.1

	123
	KQSN300-M27
	790
	13
	270
	37
	4.6
	84.3
	84.3

	124
	KQSN300-N27
	670
	12
	270
	37
	4.2
	84
	84

	125
	KQSN350-M27
	1260
	17
	270
	75
	6.3
	87
	87

	126
	KQSN350-N27
	1069
	16
	270
	75
	5.7
	87
	87

	127
	KQSN500-M28
	2020
	14
	280
	110
	5.0
	86.4
	86.4

	128
	KQSN500-N28
	1714
	14
	280
	90
	4.5
	86.8
	86.8

	129
	KQSN600-M27
	3170
	22
	270
	250
	6.7
	88.2
	88.2

	130
	KQSN600-N27
	2690
	22
	270
	220
	6.0
	88.5
	88.5

	131
	KQSN700-M27
	4700
	24
	270
	400
	8.9
	88.5
	88.5

	132
	KQSN700-N27
	4000
	23
	270
	355
	8.8
	88
	88

	133
	KQSN700-M27J
	3513
	13
	270
	185
	6.0
	87.5
	87.5

	134
	KQSN700-N27J
	2990
	13
	270
	160
	5.7
	87.5
	87.5

	135
	KQSN800-M24
	6999
	24
	240
	630
	8.8
	89.5
	89.5

	136
	KQSN800-N24
	5958
	22.8
	240
	500
	8.6
	89.3
	89.3

	137
	KQSN800-M27
	6500
	30
	270
	710
	10.8
	89.5
	89.5

	138
	KQSN800-N27
	5530
	29
	270
	560
	10.5
	88.7
	88.7

	139
	KQSN800-M27J
	4859
	17
	270
	280
	6.8
	89
	89

	140
	KQSN800-N27J
	4134
	16
	270
	250
	6.6
	88.1
	88.1

	141
	KQSN900-M27
	9360
	26
	270
	900
	9.8
	89.5
	89.5

	142
	KQSN900-N27
	8000
	25
	270
	710
	9.6
	89.2
	89.2

	143
	KQSN900-M27J
	7394
	16
	270
	450
	6.9
	89
	89

	144
	KQSN900-N27J
	6320
	16
	270
	355
	6.8
	89
	89

	145
	KQSN1000-M27
	11580
	24.2
	270
	1000
	8.5
	90
	90

	146
	KQSN1000-N27
	9180
	19.1
	270
	630
	7.6
	89.1
	89.1

	147
	KQSN1000-M27J
	9699
	17
	270
	630
	6.8
	89.7
	89.7

	148
	KQSN1000-N27J
	7689
	13.4
	270
	400
	6.2
	89
	89

	149
	KQSN1200-M27
	16018
	21.6
	270
	1250
	7.9
	90.5
	90.5

	150
	KQSN1200-N27
	13608
	19.3
	270
	900
	7.7
	90.5
	90.5

	151
	KQSN1200-M27J
	12014
	12.2
	270
	500
	5.6
	89.5
	89.5

	152
	KQSN1200-N27J
	10206
	10.9
	270
	400
	5.4
	89.8
	89.8

	153
	KQSN1400-M27
	20518
	17.3
	270
	1250
	6.5
	91.5
	91.5

	154
	KQSN1400-N27
	17440
	15.8
	270
	1000
	6.3
	90.5
	90.5

	155
	KQSN1400-M27J
	16414
	11.1
	270
	630
	5.0
	89.8
	89.8

	156
	KQSN1400-N27J
	13952
	10.1
	270
	500
	4.8
	89.7
	89.7

	157
	KQSN1600-M27
	25018
	20.5
	270
	1800
	7.5
	91.9
	91.9

	158
	KQSN1600-N27
	21265
	18.5
	270
	1400
	7.3
	91.5
	91.5

	159
	KQSN1600-M27J
	20014
	13.1
	270
	900
	5.8
	90.2
	90.2

	160
	KQSN1600-N27J
	17012
	11.8
	270
	710
	5.6
	90
	90


证书编号：CQC10701049695
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-08-23
品牌：凯泉
制造商：上海凯泉泵业（集团）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量

（m3/h）
	扬程

（m）
	比转速
	电机功率（kW）
	临界汽蚀余量（m）
	泵效率

（%）
	节能评价值

（%）

	1
	KQL32/125-0.75/2
	5
	20
	43
	0.75
	2.3
	46.6 
	46.6 

	2
	KQL40/90-0.37/2
	5.6
	10
	68
	0.37
	2.3
	55.3 
	55.3 

	3
	KQL40/100-0.55/2
	6.3
	12.5
	68
	0.55
	2.3
	56.2 
	56.2 

	4
	KQL40/110-0.75/2
	5.6
	16
	48
	0.75
	2.3
	49.4 
	49.4 

	5
	KQL40/125-1.1/2
	6.3
	20
	48
	1.1
	2.3
	50.3 
	50.3 

	6
	KQL40/140-1.1/2
	5.5
	24
	34
	1.1
	2.3
	42.6 
	42.6 

	7
	KQL40/150-1.5/2
	5.9
	28
	34
	1.5
	2.3
	43.1 
	43.1 

	8
	KQL40/160-2.2/2
	6.3
	32
	34
	2.2
	2.3
	43.6 
	43.6 

	9
	KQL40/170-2.2/2
	5.3
	36
	24
	2.2
	2.3
	33.6 
	33.6 

	10
	KQL40/185-3/2
	5.9
	44
	24
	3
	2.3
	34.3 
	34.3 

	11
	KQL40/200-4/2
	6.3
	50
	24
	4
	2.3
	34.8 
	34.8 

	12
	KQL40/220-4/2
	5.5
	60
	17
	4
	2.3
	24.7 
	24.7 

	13
	KQL40/235-5.5/2
	5.9
	70
	17
	5.5
	2.3
	25.2 
	25.2 

	14
	KQL40/250-7.5/2
	6.3
	80
	17
	7.5
	2.3
	25.7 
	25.7 

	15
	KQL50/90-0.75/2
	11
	10
	96
	0.75
	2.3
	65.2 
	65.2 

	16
	KQL50/100-1.1/2
	12.5
	12.5
	96
	1.1
	2.3
	66.2 
	66.2 

	17
	KQL50/110-1.1/2
	11
	16
	67
	1.1
	2.3
	61.0 
	61.0 

	18
	KQL50/125-1.5/2
	12.5
	20
	67
	1.5
	2.3
	62.0 
	62.0 

	19
	KQL50/140-1.5/2
	10.4
	22
	47
	1.5
	2.3
	54.6 
	54.6 

	20
	KQL50/150-2.2/2
	11.7
	28
	47
	2.2
	2.3
	55.4 
	55.4 

	21
	KQL50/160-3/2
	12.5
	32
	47
	3
	2.3
	55.9 
	55.9 

	22
	KQL50/170-3/2
	10.4
	36
	34
	3
	2.3
	48.3 
	48.3 

	23
	KQL50/185-4/2
	11.7
	44
	34
	4
	2.3
	49.1 
	49.1 

	24
	KQL50/200-5.5/2
	12.5
	50
	34
	5.5
	2.3
	49.6 
	49.6 

	25
	KQL50/220-7.5/2
	10.8
	60
	24
	7.5
	2.3
	39.7 
	39.7 

	26
	KQL50/235-7.5/2
	11.6
	70
	24
	7.5
	2.3
	40.2 
	40.2 

	27
	KQL50/250-11/2
	12.5
	80
	24
	11
	2.3
	40.8 
	40.8 

	28
	KQL50/100-0.12/4
	6.3
	3
	68
	0.12
	2.5
	56.2 
	56.2 

	29
	KQL50/110-0.18/4
	5.6
	4
	68
	0.18
	2.5
	55.3 
	55.3 

	30
	KQL50/125-0.25/4
	6.3
	5
	68
	0.25
	2.5
	56.2 
	56.2 

	31
	KQL50/150-0.25/4
	5.1
	5.3
	48
	0.25
	2.5
	48.8 
	48.8 

	32
	KQL50/160-0.55/4
	6.3
	8
	48
	0.37
	2.5
	50.3 
	50.3 

	33
	KQL50/185-0.55/4
	5.5
	9.5
	35
	0.55
	2.5
	43.3 
	43.3 

	34
	KQL50/200-0.75/4
	6.3
	12.5
	34
	0.75
	2.5
	43.6 
	43.6 

	35
	KQL50/220-0.75/4
	5.1
	13
	24
	0.75
	2.5
	33.3 
	33.3 

	36
	KQL50/235-1.1/4
	5.6
	16
	24
	1.1
	2.5
	33.9 
	33.9 

	37
	KQL50/250-1.5/4
	6.3
	20
	24
	1.5
	2.5
	34.8 
	34.8 

	38
	KQL65/110-2.2/2
	22.3
	16
	70
	2.2
	2.5
	67.1 
	67.1 

	39
	KQL65/125-3/2
	25
	20
	70
	3
	2.5
	67.9 
	67.9 

	40
	KQL65/140-3/2
	21.6
	24
	67
	3
	2.5
	66.3 
	66.3 

	41
	KQL65/150-4/2
	23.4
	28
	67
	4
	2.5
	66.8 
	66.8 

	42
	KQL65/160-4/2
	25
	32
	67
	4
	2.5
	67.3 
	67.3 

	43
	KQL65/170-5.5/2
	21.8
	38
	48
	5.5
	2.5
	60.6 
	60.6 

	44
	KQL65/185-7.5/2
	23.4
	44
	48
	7.5
	2.5
	61.1 
	61.1 

	45
	KQL65/200-7.5/2
	25
	50
	48
	7.5
	2.5
	61.6 
	61.6 

	46
	KQL65/220-11/2
	21.6
	60
	34
	11
	2.5
	54.0 
	54.0 

	47
	KQL65/235-11/2
	23.4
	70
	34
	11
	2.5
	54.5 
	54.5 

	48
	KQL65/250-15/2
	25
	80
	34
	15
	2.5
	54.9 
	54.9 

	49
	KQL65/270-15/2
	20.5
	85
	24
	15
	2.5
	44.8 
	44.8 

	50
	KQL65/285-18.5/2
	21.6
	101
	24
	18.5
	2.5
	45.1 
	45.1 

	51
	KQL65/300-22/2
	23.4
	113
	24
	22
	2.5
	45.6 
	45.6 

	52
	KQL65/315-30/2
	25
	125
	24
	30
	2.5
	46.1 
	46.1 

	53
	KQL65/100-0.25/4
	12.5
	3
	95
	0.25
	2.8
	66.1 
	66.1 

	54
	KQL65/110-0.25/4
	11
	3.8
	95
	0.2
	2.8
	65.1 
	65.1 

	55
	KQL65/125-0.37/4
	12.5
	5
	95
	0.37
	2.8
	66.1 
	66.1 

	56
	KQL65/150-0.37/4
	10.8
	6
	48
	0.37
	2.8
	55.2 
	55.2 

	57
	KQL65/160-0.55/4
	12.5
	8
	48
	0.55
	2.8
	56.3 
	56.3 

	58
	KQL65/185-0.75/4
	11.3
	10.1
	48
	0.75
	2.8
	55.5 
	55.5 

	59
	KQL65/200-1.1/4
	12.5
	12.5
	48
	1.1
	2.8
	56.3 
	56.3 

	60
	KQL65/220-1.1/4
	10.2
	13.4
	34
	1.1
	2.8
	48.2 
	48.2 

	61
	KQL65/235-1.5/4
	11.7
	17.6
	34
	1.5
	2.8
	49.1 
	49.1 

	62
	KQL65/250-2.2/4
	12.5
	20
	34
	2.2
	2.8
	49.6 
	49.6 

	63
	KQL65/285-3/4
	10.1
	21
	24
	3
	2.8
	39.3 
	39.3 

	64
	KQL65/300-3/4
	11.7
	28
	24
	3
	2.8
	40.3 
	40.3 

	65
	KQL65/315-4/4
	12.5
	32
	24
	4
	2.8
	40.8 
	40.8 

	66
	KQL80/140-5.5/2
	43.3
	24
	95
	7.5
	3
	74.7 
	74.7 

	67
	KQL80/150-7.5/2
	46.7
	28
	95
	7.5
	3
	75.0 
	75.0 

	68
	KQL80/160-7.5/2
	50
	32
	95
	7.5
	3
	75.4 
	75.4 

	69
	KQL80/170-7.5/2
	43.5
	38
	68
	7.5
	3
	70.8 
	70.8 

	70
	KQL80/185-11/2
	47
	44
	68
	11
	3
	71.2 
	71.2 

	71
	KQL80/200-15/2
	50
	50
	68
	15
	3
	71.5 
	71.5 

	72
	KQL80/220-15/2
	43.3
	60
	48
	15
	3
	64.9 
	64.9 

	73
	KQL80/235-18.5/2
	46.7
	70
	48
	18.5
	3
	65.2 
	65.2 

	74
	KQL80/250-22/2
	50
	80
	48
	22
	3
	65.6 
	65.6 

	75
	KQL80/270-22/2
	40
	85
	34
	22
	3
	57.8 
	57.8 

	76
	KQL80/285-30/2
	43.3
	101
	34
	30
	3
	58.2 
	58.2 

	77
	KQL80/300-30/2
	46.7
	113
	34
	30
	3
	58.6 
	58.6 

	78
	KQL80/315-37/2
	50
	125
	34
	37
	3
	58.9 
	58.9 

	79
	KQL80/100-0.37/4
	25
	3
	95
	0.37
	2.8
	71.4 
	71.4 

	80
	KQL80/110-0.55/4
	21.8
	3.8
	95
	0.55
	2.8
	70.4 
	70.4 

	81
	KQL80/125-0.75/4
	25
	5
	95
	0.75
	2.8
	71.4 
	71.4 

	82
	KQL80/150-0.75/4
	21.6
	6
	95
	0.75
	2.8
	70.4 
	70.4 

	83
	KQL80/160-1.1/4
	25
	8
	95
	1.1
	2.8
	71.4 
	71.4 

	84
	KQL80/185-1.5/4
	23.3
	10.9
	68
	1.5
	2.8
	67.0 
	67.0 

	85
	KQL80/200-2.2/4
	25
	12.5
	68
	2.2
	2.8
	67.5 
	67.5 

	86
	KQL80/220-1.5/4
	19.8
	12.6
	48
	1.5
	2.8
	60.0 
	60.0 

	87
	KQL80/235-2.2/4
	22.2
	15.8
	48
	2.2
	2.8
	60.8 
	60.8 

	88
	KQL80/250-3/4
	25
	20
	48
	3
	2.8
	61.6 
	61.6 

	89
	KQL80/285-3/4
	20.2
	21
	33
	3
	2.8
	52.8 
	52.8 

	90
	KQL80/300-4/4
	23
	27.9
	33
	4
	2.8
	53.7 
	53.7 

	91
	KQL80/315-5.5/4
	25
	32
	33
	5.5
	2.8
	54.3 
	54.3 

	92
	KQL100/170-15/2
	87
	38
	96
	15
	4
	78.0 
	78.0 

	93
	KQL100/185-18.5/2
	93.5
	44
	96
	18.5
	4
	78.3 
	78.3 

	94
	KQL100/200-22/2
	100
	50
	96
	22
	4
	78.6 
	78.6 

	95
	KQL100/220-30/2
	87
	60
	67
	30
	4
	78.0 
	78.0 

	96
	KQL100/235-30/2
	93.5
	70
	67
	30
	4
	74.1 
	74.1 

	97
	KQL100/250-37/2
	100
	80
	67
	37
	4
	74.4 
	74.4 

	98
	KQL100/270-37/2
	82
	85
	48
	37
	4
	73.5 
	73.5 

	99
	KQL100/285-45/2
	90
	101
	48
	45
	4
	68.3 
	68.3 

	100
	KQL100/300-55/2
	95
	113
	48
	55
	4
	68.5 
	68.5 

	101
	KQL100/315-75/2
	100
	125
	48
	75
	4
	68.7 
	68.7 

	102
	KQL100/185-2.2/4
	44.6
	9.9
	96
	2.2
	3
	74.9 
	74.9 

	103
	KQL100/200-3/4
	50
	12.5
	96
	3
	3
	75.5 
	75.5 

	104
	KQL100/220-3/4
	40.4
	13
	67
	3
	3
	70.2 
	70.2 

	105
	KQL100/235-4/4
	46.7
	17.4
	67
	4
	3
	70.9 
	70.9 

	106
	KQL100/250-5.5/4
	50
	20
	67
	5.5
	3
	71.3 
	71.3 

	107
	KQL100/285-5.5/4
	40.4
	21
	47
	5.5
	3
	64.1 
	64.1 

	108
	KQL100/300-7.5/4
	46.7
	27.9
	47
	7.5
	3
	64.8 
	64.8 

	109
	KQL100/315-11/4
	50
	32
	47
	11
	3
	65.2 
	65.2 

	110
	KQL125/220-37/2
	138
	60
	85
	37
	5
	78.9 
	78.9 

	111
	KQL125/235-45/2
	150
	70
	85
	45
	5
	79.3 
	79.3 

	112
	KQL125/250-55/2
	160
	80
	85
	55
	5
	79.5 
	79.5 

	113
	KQL125/270-55/2
	134
	88
	61
	55
	5
	74.0 
	74.0 

	114
	KQL125/285-75/2
	143
	100
	61
	75
	5
	74.3 
	74.3 

	115
	KQL125/300-75/2
	150
	110
	61
	75
	5
	74.6 
	74.6 

	116
	KQL125/315-90/2
	160
	125
	61
	90
	5
	74.8 
	74.8 

	117
	KQL125/235-7.5/4
	93
	17.4
	95
	7.5
	3
	78.2 
	78.2 

	118
	KQL125/250-11/4
	100
	20
	95
	11
	3
	78.5 
	78.5 

	119
	KQL125/285-7.5/4
	79
	20
	95
	7.5
	3
	77.5 
	77.5 

	120
	KQL125/300-11/4
	91
	27
	67
	11
	3
	74.0 
	74.0 

	121
	KQL125/315-15/4
	100
	32
	67
	15
	3
	74.4 
	74.4 

	122
	KQL125/320-15/4
	81
	32.8
	67
	15
	3
	73.5 
	73.5 

	123
	KQL125/345-18.5/4
	87
	38
	48
	18.5
	3
	68.1 
	68.1 

	124
	KQL125/370-22/4
	94
	44
	48
	22
	3
	68.5 
	68.5 

	125
	KQL125/400-30/4
	100
	50
	48
	30
	3
	68.7 
	68.7 

	126
	KQL150/185-11/4
	179
	10
	48
	11
	3
	71.1 
	71.1 

	127
	KQL150/300-22/4
	187
	28
	95
	22
	3.5
	81.0 
	81.0 

	128
	KQL150/315-30/4
	200
	32
	95
	30
	3.5
	81.3 
	81.3 

	129
	KQL150/320-22/4
	160
	32
	95
	22
	3.5
	80.5 
	80.5 

	130
	KQL150/345-30/4
	174
	38
	68
	30
	3.5
	76.9 
	76.9 

	131
	KQL150/370-37/4
	187
	44
	68
	37
	3.5
	77.1 
	77.1 

	132
	KQL150/400-45/4
	200
	50
	68
	45
	3.5
	77.4 
	77.4 

	133
	KQL150/410-55/4
	173
	60
	48
	55
	4
	71.0 
	71.0 

	134
	KQL150/435-75/4
	187
	70
	48
	75
	4
	71.2 
	71.2 

	135
	KQL150/460-75/4
	200
	80
	48
	75
	4
	71.5 
	71.5 

	136
	KQL200/285-30/4(Z)
	262
	24
	116
	30
	4
	83.3 
	83.3 

	137
	KQL200/300-37/4(Z)
	280
	28
	116
	37
	4
	83.6 
	83.6 

	138
	KQL200/315-45/4(Z)
	300
	32
	116
	45
	4
	83.8 
	83.8 

	139
	KQL200/320-37/4(Z)
	245
	32
	83
	37
	4
	80.6 
	80.6 

	140
	KQL200/345-45/4(Z)
	262
	38
	83
	45
	4
	80.8 
	80.8 

	141
	KQL200/370-55/4(Z)
	280
	44
	83
	55
	4
	81.0 
	81.0 

	142
	KQL200/400-75/4(Z)
	300
	50
	83
	75
	4
	81.2 
	81.2 

	143
	KQL200/410-75/4(Z)
	262
	60
	58
	75
	4.5
	75.4 
	75.4 

	144
	KQL200/435-90/4(Z)
	280
	70
	58
	90
	4.5
	75.7 
	75.7 

	145
	KQL200/460-110/4(Z)
	300
	80
	58
	110
	4.5
	75.9 
	75.9 

	146
	KQL200/320-45/4
	320
	32
	96
	45
	4
	81.8 
	81.8 

	147
	KQL200/345-55/4
	346
	38
	96
	55
	4
	82.1 
	82.1 

	148
	KQL200/370-75/4
	374
	44
	96
	75
	4
	82.3 
	82.3 

	149
	KQL200/400-75/4
	400
	50
	96
	75
	4
	82.6 
	82.6 

	150
	KQL200/410-90/4
	346
	60
	67
	90
	4.5
	77.9 
	77.9 

	151
	KQL200/435-110/4
	374
	70
	67
	110
	4.5
	78.1 
	78.1 

	152
	KQL200/460-132/4
	400
	80
	67
	132
	4.5
	78.4 
	78.4 

	153
	KQL250/345-75/4
	460
	37
	112
	75
	5.5
	84.0 
	84.0 

	154
	KQL250/370-90/4
	500
	44
	112
	90
	5.5
	84.3 
	84.3 

	155
	KQL250/400-110/4
	550
	50
	112
	110
	5.5
	84.6 
	84.6 

	156
	KQL250/410-132/4
	480
	60
	79
	132
	4.5
	81.2 
	81.2 

	157
	KQL250/435-160/4
	515
	70
	79
	160
	4.5
	81.4 
	81.4 

	158
	KQL250/460-200/4
	550
	80
	79
	200
	4.5
	81.6 
	81.6 

	159
	KQL300-500B-160/4
	620
	60
	90
	160
	6.5
	83.3 
	83.3 

	160
	KQL300-500A-200/4
	670
	70
	90
	200
	6.5
	83.6 
	83.6 

	161
	KQL300-500-250/4
	720
	80
	90
	250
	6.5
	83.8 
	83.8 

	162
	KQL300/375-45/6
	660
	17.5
	169
	45
	5.5
	85.5 
	85.5 

	163
	KQL300/410-55/6
	720
	20
	169
	55
	5.5
	85.8 
	85.8 

	164
	KQL300/425-55/6
	600
	24
	119
	55
	5.5
	85.2 
	85.2 

	165
	KQL300/450-75/6
	660
	28
	119
	75
	5.5
	85.5 
	85.5 

	166
	KQL300/485-90/6
	720
	32
	119
	90
	5.5
	85.7 
	85.7 

	167
	KQL300/490-75/6
	560
	32
	85
	75
	5.5
	82.5 
	82.5 

	168
	KQL300/525-90/6
	600
	38
	85
	90
	5.5
	82.7 
	82.7 

	169
	KQL300/550-110/6
	660
	44
	85
	110
	5.5
	83.0 
	83.0 

	170
	KQL300/585-132/6
	720
	50
	85
	132
	5.5
	83.3 
	83.3 

	171
	KQL300/650-160/6
	620
	60
	60
	160
	6
	77.8 
	77.8 

	172
	KQL300/680-200/6
	670
	70
	60
	200
	6
	78.1 
	78.1 

	173
	KQL300/710-250/6
	720
	80
	60
	250
	6
	78.3 
	78.3 

	174
	KQL350/560-132/6(Z)
	820
	38
	98
	132
	6.5
	84.9 
	84.9 

	175
	KQL350/590-160/6(Z)
	860
	44
	98
	160
	6.5
	85.0 
	85.0 

	176
	KQL350/620-200/6(Z)
	960
	50
	98
	200
	7
	85.3 
	85.3 

	177
	KQL350/560-160/6
	1050
	38
	110
	160
	6.5
	86.3 
	86.3 

	178
	KQL350/590-200/6
	1130
	44
	110
	200
	6.5
	86.4 
	86.4 

	179
	KQL350/620-250/6
	1200
	50
	110
	250
	7
	86.6 
	86.6 

	180
	KQL65/90-1.1/2
	22.3
	10
	135
	1.1
	2.5
	72.1 
	72.1 

	181
	KQL65/100-1.5/2
	25
	12.5
	135
	1.5
	2.5
	72.9 
	72.9 

	182
	KQL80/90-2.2/2
	44.7
	10
	135
	2.2
	3
	76.3 
	76.3 

	183
	KQL80/100-3/2
	50
	12.5
	135
	3
	3
	76.9 
	76.9 

	184
	KQL80/110-4/2
	45
	16
	135
	4
	3
	76.4 
	76.4 

	185
	KQL80/125-5.5/2
	50
	20
	135
	5.5
	3
	76.9 
	76.9 

	186
	KQL100/90-4/2
	89
	10
	190
	4
	4.5
	79.5 
	79.5 

	187
	KQL100/100-5.5/2
	100
	12.5
	190
	5.5
	4.5
	80.0 
	80.0 

	188
	KQL100/110-7.5/2
	89
	16
	190
	7.5
	4.5
	79.5 
	79.5 

	189
	KQL100/125-11/2
	100
	20
	190
	11
	4.5
	80.0 
	80.0 

	190
	KQL100/140-11/2
	86.6
	24
	134
	11
	4.5
	79.4 
	79.4 

	192
	KQL100/150-11/2
	93.5
	28
	134
	11
	4.5
	79.7 
	79.7 

	193
	KQL100/160-15/2
	100
	32
	134
	15
	4.5
	80.0 
	80.0 

	194
	KQL100/100-0.75/4
	50
	3
	190
	0.75
	3
	76.9 
	76.9 

	195
	KQL100/110-1.1/4
	44.6
	4
	190
	1.1
	3
	76.3 
	76.3 

	196
	KQL100/125-1.1/4
	50
	5
	190
	1.1
	3
	76.9 
	76.9 

	197
	KQL100/150-1.5/4
	44.6
	6.3
	134
	1.5
	3
	76.3 
	76.3 

	198
	KQL100/160-2.2/4
	50
	8
	134
	2.2
	3
	76.9 
	76.9 

	199
	KQL125/140-15/2
	138
	24
	169
	15
	5.5
	81.4 
	81.4 

	200
	KQL125/150-18.5/2
	150
	28
	169
	18.5
	5.5
	81.8 
	81.8 

	201
	KQL125/160-22/2
	160
	32
	169
	22
	5.5
	82.0 
	82.0 

	202
	KQL125/170-22/2
	138
	37.5
	121
	22
	5.5
	81.4 
	81.4 

	203
	KQL125/185-30/2
	150
	44
	121
	30
	5.5
	81.8 
	81.8 

	204
	KQL125/200-37/2
	160
	50
	121
	37
	5.5
	82.0 
	82.0 

	205
	KQL125/150-3/4
	87
	6.3
	189
	3
	3
	79.4 
	79.4 

	206
	KQL125/160-4/4
	100
	8
	189
	4
	3
	80.0 
	80.0 

	207
	KQL125/185-4/4
	86
	9.3
	189
	4
	3
	79.4 
	79.4 

	208
	KQL125/200-5.5/4
	100
	12.5
	135
	5.5
	3
	80.0 
	80.0 

	209
	KQL125/220-5.5/4
	87
	15
	135
	5.5
	3
	79.4 
	79.4 

	210
	KQL150/200-15/4
	200
	12.5
	192
	15
	3
	82.8 
	82.8 

	211
	KQL150/220-11/4
	167
	14
	192
	11
	3
	82.1 
	82.1 

	212
	KQL150/235-15/4
	184
	17
	135
	15
	3
	82.5 
	82.5 

	213
	KQL150/250-18.5/4
	200
	20
	135
	18.5
	3
	82.8 
	82.8 

	214
	KQL150/285-18.5/4
	173
	24
	135
	18.5
	3.5
	82.3 
	82.3 

	215
	KQL200/220-15/4(Z)
	262
	13
	165
	15
	4
	83.5 
	83.5 

	216
	KQL200/235-18.5/4(Z)
	280
	16
	165
	18.5
	4
	83.8 
	83.8 

	217
	KQL200/250-30/4(Z)
	300
	20
	165
	30
	4
	84.0 
	84.0 

	218
	KQL200/220-18.5/4
	322
	13
	190
	18.5
	4
	83.2 
	83.2 

	219
	KQL200/235-22/4
	358
	16
	190
	22
	4
	83.6 
	83.6 

	220
	KQL200/250-30/4
	400
	20
	190
	30
	4
	84.0 
	84.0 

	221
	KQL200/285-37/4
	346
	24
	134
	37
	4
	83.5 
	83.5 

	222
	KQL200/300-45/4
	374
	28
	134
	45
	4
	83.7 
	83.7 

	223
	KQL200/315-55/4
	400
	32
	134
	55
	4
	84.0 
	84.0 

	224
	KQL250/300-55/4
	500
	28
	157
	55
	5.5
	84.7 
	84.7 

	225
	KQL250/315-75/4
	550
	32
	157
	75
	5.5
	85.0 
	85.0 

	226
	KQL300-315B-55/4
	600
	24
	180
	55
	6
	85.2 
	85.2 

	227
	KQL300-315A-75/4
	660
	28
	180
	75
	6
	85.5 
	85.5 

	228
	KQL300-315-90/4
	720
	32
	180
	90
	6
	85.8 
	85.8 

	229
	KQL300-400C-75/4
	560
	32
	128
	75
	6
	85.0 
	85.0 

	230
	KQL300-400B-90/4
	600
	38
	128
	90
	6
	85.2 
	85.2 

	231
	KQL300-400A-110/4
	660
	44
	128
	110
	6
	85.5 
	85.5 

	232
	KQL300-400-132/4
	720
	50
	128
	132
	6
	85.8 
	85.8 

	233
	KQL300/375-45/6
	660
	17.5
	169
	45
	5.5
	85.5 
	85.5 

	234
	KQL300/410-55/6
	720
	20
	169
	55
	5.5
	85.8 
	85.8 

	235
	KQL350/425-55/6(Z)
	820
	17
	195
	55
	6
	86.1 
	86.1 

	236
	KQL350/450-75/6(Z)
	960
	20
	195
	75
	6
	86.5 
	86.5 

	237
	KQL350/455-90/6(Z)
	820
	24
	137
	90
	6
	86.1 
	86.1 

	238
	KQL350/480-110/6(Z)
	860
	28
	137
	110
	6
	86.2 
	86.2 

	239
	KQL350/525-132/6(Z)
	960
	32
	137
	132
	6
	86.5 
	86.5 

	240
	KQL350/455-110/6
	1000
	24
	153
	110
	6
	86.7 
	86.7 

	241
	KQL350/480-132/6
	1100
	28
	153
	132
	6
	86.9 
	86.9 

	242
	KQL350/525-160/6
	1200
	32
	153
	160
	6
	87.1 
	87.1 

	243
	KQL350-315B-90/4(Z)
	820
	24
	207
	90
	6.5
	86.1 
	86.1 

	244
	KQL350-315A-110/4(Z)
	860
	28
	207
	110
	6.5
	86.2 
	86.2 

	245
	KQL350-315-132/4(Z)
	960
	32
	207
	132
	6.5
	86.5 
	86.5 

	246
	KQL350-400B-160/4
	1050
	38
	166
	160
	7
	86.8 
	86.8 

	247
	KQL350-400A-200/4
	1130
	44
	166
	200
	7
	86.9 
	86.9 

	248
	KQL350-400-250/4
	1200
	50
	166
	250
	7.5
	87.1 
	87.1 

	249
	KQL350-400B-132/4(Z)
	820
	38
	148
	160
	7
	86.1 
	86.1 

	250
	KQL350-400A-160/4(Z)
	860
	44
	148
	200
	7
	86.5 
	86.5 

	251
	KQL350-400-200/4(Z)
	960
	50
	148
	250
	7
	86.5 
	86.5 

	252
	KQL200/185-18.5/4
	358
	10
	271
	18.5
	4
	81.7 
	81.7 

	253
	KQL200/200-22/4
	400
	12.5
	271
	22
	4
	82.1 
	82.1 

	254
	KQL250/235-37/4
	500
	17
	223
	37
	5.5
	84.3 
	84.3 

	255
	KQL250/250-45/4
	550
	20
	223
	45
	5.5
	84.5 
	84.5 

	256
	KQL300-200A-45/4
	660
	17.5
	255
	45
	6
	84.0 
	84.0 

	257
	KQL300-200-55/4
	720
	20
	255
	55
	6
	84.3 
	84.3 

	258
	KQL350/425-75/6
	1100
	17
	218
	75
	6
	86.6 
	86.6 

	259
	KQL350/450-90/6
	1200
	20
	218
	90
	6
	86.8 
	86.8 

	260
	KQL350-315B-110/4
	1000
	24
	232
	110
	6.5
	85.9 
	85.9 

	261
	KQL350-315A-132/4
	1100
	28
	232
	132
	6.5
	86.1 
	86.1 

	262
	KQL350-315-160/4
	1200
	32
	232
	160
	6.5
	86.3 
	86.3 

	263
	KQW40/90-0.37/2
	5.6
	10
	68
	0.37
	2.3
	55.3 
	55.3 

	264
	KQW40/100-0.55/2
	6.3
	12.5
	68
	0.55
	2.3
	56.2 
	56.2 

	265
	KQW40/110-0.75/2
	5.6
	16
	48
	0.75
	2.3
	49.4 
	49.4 

	266
	KQW40/125-1.1/2
	6.3
	20
	48
	1.1
	2.3
	50.3 
	50.3 

	267
	KQW40/140-1.1/2
	5.5
	24
	34
	1.1
	2.3
	42.6 
	42.6 

	268
	KQW40/150-1.5/2
	5.9
	28
	34
	1.5
	2.3
	43.1 
	43.1 

	269
	KQW40/160-2.2/2
	6.3
	32
	34
	2.2
	2.3
	43.6 
	43.6 

	270
	KQW40/170-2.2/2
	5.3
	36
	24
	2.2
	2.3
	33.6 
	33.6 

	271
	KQW40/185-3/2
	5.9
	44
	24
	3
	2.3
	34.3 
	34.3 

	272
	KQW40/200-4/2
	6.3
	50
	24
	4
	2.3
	34.8 
	34.8 

	273
	KQW40/220-4/2
	5.5
	60
	17
	4
	2.3
	24.7 
	24.7 

	274
	KQW40/235-5.5/2
	5.9
	70
	17
	5.5
	2.3
	25.2 
	25.2 

	275
	KQW40/250-7.5/2
	6.3
	80
	17
	7.5
	2.3
	25.7 
	25.7 

	276
	KQW50/90-0.75/2
	11
	10
	96
	0.75
	2.3
	65.2 
	65.2 

	277
	KQW50/100-1.1/2
	12.5
	12.5
	96
	1.1
	2.3
	66.2 
	66.2 

	278
	KQW50/110-1.1/2
	11
	16
	67
	1.1
	2.3
	61.0 
	61.0 

	279
	KQW50/125-1.5/2
	12.5
	20
	67
	1.5
	2.3
	62.0 
	62.0 

	280
	KQW50/140-1.5/2
	10.4
	22
	47
	1.5
	2.3
	54.6 
	54.6 

	281
	KQW50/150-2.2/2
	11.7
	28
	47
	2.2
	2.3
	55.4 
	55.4 

	282
	KQW50/160-3/2
	12.5
	32
	47
	3
	2.3
	55.9 
	55.9 

	283
	KQW50/170-3/2
	10.4
	36
	34
	3
	2.3
	48.3 
	48.3 

	284
	KQW50/185-4/2
	11.7
	44
	34
	4
	2.3
	49.1 
	49.1 

	285
	KQW50/200-5.5/2
	12.5
	50
	34
	5.5
	2.3
	49.6 
	49.6 

	286
	KQW50/220-7.5/2
	10.8
	60
	24
	7.5
	2.3
	39.7 
	39.7 

	287
	KQW50/235-7.5/2
	11.6
	70
	24
	7.5
	2.3
	40.2 
	40.2 

	288
	KQW50/250-11/2
	12.5
	80
	24
	11
	2.3
	40.8 
	40.8 

	289
	KQW50/100-0.12/4
	6.3
	3
	68
	0.12
	2.3
	56.2 
	56.2 

	290
	KQW50/110-0.18/4
	5.6
	4
	68
	0.18
	2.5
	55.3 
	55.3 

	291
	KQW50/125-0.25/4
	6.3
	5
	68
	0.25
	2.5
	56.2 
	56.2 

	292
	KQW50/150-0.25/4
	5.1
	5.3
	48
	0.25
	2.5
	48.8 
	48.8 

	293
	KQW50/160-0.37/4
	6.3
	8
	48
	0.37
	2.5
	50.3 
	50.3 

	294
	KQW50/185-0.55/4
	5.5
	9.5
	35
	0.55
	2.5
	43.3 
	43.3 

	295
	KQW50/200-0.75/4
	6.3
	12.5
	34
	0.75
	2.5
	43.6 
	43.6 

	296
	KQW50/220-0.75/4
	5.1
	13
	24
	0.75
	2.5
	33.3 
	33.3 

	297
	KQW50/235-1.1/4
	5.6
	16
	24
	1.1
	2.5
	33.9 
	33.9 

	298
	KQW50/250-1.5/4
	6.3
	20
	24
	1.5
	2.5
	34.8 
	34.8 

	299
	KQW65/110-2.2/2
	22.3
	16
	70
	2.2
	2.5
	67.1 
	67.1 

	300
	KQW65/125-3/2
	25
	20
	70
	3
	2.5
	67.9 
	67.9 

	301
	KQW65/140-3/2
	21.6
	24
	67
	3
	2.5
	66.3 
	66.3 

	302
	KQW65/150-4/2
	23.4
	28
	67
	4
	2.5
	66.8 
	66.8 

	303
	KQW65/160-4/2
	25
	32
	67
	4
	2.5
	67.3 
	67.3 

	304
	KQW65/170-5.5/2
	21.8
	38
	48
	5.5
	2.5
	60.6 
	60.6 

	305
	KQW65/185-7.5/2
	23.4
	44
	48
	7.5
	2.5
	61.1 
	61.1 

	306
	KQW65/200-7.5/2
	25
	50
	48
	7.5
	2.5
	61.6 
	61.6 

	307
	KQW65/220-11/2
	21.6
	60
	34
	11
	2.5
	54.0 
	54.0 

	308
	KQW65/235-11/2
	23.4
	70
	34
	11
	2.5
	54.5 
	54.5 

	309
	KQW65/250-15/2
	25
	80
	34
	15
	2.5
	54.9 
	54.9 

	310
	KQW65/270-15/2
	20.5
	85
	24
	15
	2.5
	44.8 
	44.8 

	311
	KQW65/285-18.5/2
	21.6
	101
	24
	18.5
	2.5
	45.1 
	45.1 

	312
	KQW65/300-22/2
	23.4
	113
	24
	22
	2.5
	45.6 
	45.6 

	313
	KQW65/315-30/2
	25
	125
	24
	30
	2.5
	46.1 
	46.1 

	314
	KQW65/100-0.25/4
	12.5
	3
	95
	0.25
	2.5
	66.1 
	66.1 

	315
	KQW65/110-0.25/4
	11
	3.8
	95
	0.2
	2.8
	65.1 
	65.1 

	316
	KQW65/125-0.37/4
	12.5
	5
	95
	0.37
	2.8
	66.1 
	66.1 

	317
	KQW65/150-0.37/4
	10.8
	6
	48
	0.37
	2.8
	55.2 
	55.2 

	318
	KQW65/160-0.55/4
	12.5
	8
	48
	0.55
	2.8
	56.3 
	56.3 

	319
	KQW65/185-0.75/4
	11.3
	10.1
	48
	0.75
	2.8
	55.5 
	55.5 

	320
	KQW65/200-1.1/4
	12.5
	12.5
	48
	1.1
	2.8
	56.3 
	56.3 

	321
	KQW65/220-1.1/4
	10.2
	13.4
	34
	1.1
	2.8
	48.2 
	48.2 

	322
	KQW65/235-1.5/4
	11.7
	17.6
	34
	1.5
	2.8
	49.1 
	49.1 

	323
	KQW65/250-2.2/4
	12.5
	20
	34
	2.2
	2.8
	49.6 
	49.6 

	324
	KQW65/285-3/4
	10.1
	21
	24
	3
	2.8
	39.3 
	39.3 

	325
	KQW65/300-3/4
	11.7
	28
	24
	3
	2.8
	40.3 
	40.3 

	326
	KQW65/315-4/4
	12.5
	32
	24
	4
	2.8
	40.8 
	40.8 

	327
	KQW80/140-5.5/2
	43.3
	24
	95
	7.5
	2.8
	74.7 
	74.7 

	328
	KQW80/150-7.5/2
	46.7
	28
	95
	7.5
	3
	75.0 
	75.0 

	329
	KQW80/160-7.5/2
	50
	32
	95
	7.5
	3
	75.4 
	75.4 

	330
	KQW80/170-7.5/2
	43.5
	38
	68
	7.5
	3
	70.8 
	70.8 

	331
	KQW80/185-11/2
	47
	44
	68
	11
	3
	71.2 
	71.2 

	332
	KQW80/200-15/2
	50
	50
	68
	15
	3
	71.5 
	71.5 

	333
	KQW80/220-15/2
	43.3
	60
	48
	15
	3
	64.9 
	64.9 

	334
	KQW80/235-18.5/2
	46.7
	70
	48
	18.5
	3
	65.2 
	65.2 

	335
	KQW80/250-22/2
	50
	80
	48
	22
	3
	65.6 
	65.6 

	336
	KQW80/270-22/2
	40
	85
	34
	22
	3
	57.8 
	57.8 

	337
	KQW80/285-30/2
	43.3
	101
	34
	30
	3
	58.2 
	58.2 

	338
	KQW80/300-30/2
	46.7
	113
	34
	30
	3
	58.6 
	58.6 

	339
	KQW80/315-37/2
	50
	125
	34
	37
	3
	58.9 
	58.9 

	340
	KQW80/100-0.37/4
	25
	3
	95
	0.37
	3
	71.4 
	71.4 

	341
	KQW80/110-0.55/4
	21.8
	3.8
	95
	0.55
	2.8
	70.4 
	70.4 

	342
	KQW80/125-0.75/4
	25
	5
	95
	0.75
	2.8
	71.4 
	71.4 

	343
	KQW80/150-0.75/4
	21.6
	6
	95
	0.75
	2.8
	70.4 
	70.4 

	344
	KQW80/160-1.1/4
	25
	8
	95
	1.1
	2.8
	71.4 
	71.4 

	345
	KQW80/185-1.5/4
	23.3
	10.9
	68
	1.5
	2.8
	67.0 
	67.0 

	346
	KQW80/200-2.2/4
	25
	12.5
	68
	2.2
	2.8
	67.5 
	67.5 

	347
	KQW80/220-1.5/4
	19.8
	12.6
	48
	1.5
	2.8
	60.0 
	60.0 

	348
	KQW80/235-2.2/4
	22.2
	15.8
	48
	2.2
	2.8
	60.8 
	60.8 

	349
	KQW80/250-3/4
	25
	20
	48
	3
	2.8
	61.6 
	61.6 

	350
	KQW80/285-3/4
	20.2
	21
	33
	3
	2.8
	52.8 
	52.8 

	351
	KQW80/300-4/4
	23
	27.9
	33
	4
	2.8
	53.7 
	53.7 

	352
	KQW80/315-5.5/4
	25
	32
	33
	5.5
	2.8
	54.3 
	54.3 

	353
	KQW100/170-15/2
	87
	38
	96
	15
	2.8
	78.0 
	78.0 

	354
	KQW100/185-18.5/2
	93.5
	44
	96
	18.5
	4
	78.3 
	78.3 

	355
	KQW100/200-22/2
	100
	50
	96
	22
	4
	78.6 
	78.6 

	356
	KQW100/220-30/2
	87
	60
	67
	30
	4
	78.0 
	78.0 

	357
	KQW100/235-30/2
	93.5
	70
	67
	30
	4
	74.1 
	74.1 

	358
	KQW100/250-37/2
	100
	80
	67
	37
	4
	74.4 
	74.4 

	359
	KQW100/270-37/2
	82
	85
	48
	37
	4
	73.5 
	73.5 

	360
	KQW100/285-45/2
	90
	101
	48
	45
	4
	68.3 
	68.3 

	361
	KQW100/300-55/2
	95
	113
	48
	55
	4
	68.5 
	68.5 

	362
	KQW100/315-75/2
	100
	125
	48
	75
	4
	68.7 
	68.7 

	363
	KQW100/185-2.2/4
	44.6
	9.9
	96
	2.2
	4
	74.9 
	74.9 

	364
	KQW100/200-3/4
	50
	12.5
	96
	3
	3
	75.5 
	75.5 

	365
	KQW100/220-3/4
	40.4
	13
	67
	3
	3
	70.2 
	70.2 

	366
	KQW100/235-4/4
	46.7
	17.4
	67
	4
	3
	70.9 
	70.9 

	367
	KQW100/250-5.5/4
	50
	20
	67
	5.5
	3
	71.3 
	71.3 

	368
	KQW100/285-5.5/4
	40.4
	21
	47
	5.5
	3
	64.1 
	64.1 

	369
	KQW100/300-7.5/4
	46.7
	27.9
	47
	7.5
	3
	64.8 
	64.8 

	370
	KQW100/315-11/4
	50
	32
	47
	11
	3
	65.2 
	65.2 

	371
	KQW125/220-37/2
	138
	60
	85
	37
	3
	78.9 
	78.9 

	372
	KQW125/235-45/2
	150
	70
	85
	45
	5
	79.3 
	79.3 

	373
	KQW125/250-55/2
	160
	80
	85
	55
	5
	79.5 
	79.5 

	374
	KQW125/270-55/2
	134
	88
	61
	55
	5
	74.0 
	74.0 

	375
	KQW125/285-75/2
	143
	100
	61
	75
	5
	74.3 
	74.3 

	376
	KQW125/300-75/2
	150
	110
	61
	75
	5
	74.6 
	74.6 

	377
	KQW125/315-90/2
	160
	125
	61
	90
	5
	74.8 
	74.8 

	378
	KQW125/235-7.5/4
	93
	17.4
	95
	7.5
	5
	78.2 
	78.2 

	379
	KQW125/250-11/4
	100
	20
	95
	11
	3
	78.5 
	78.5 

	380
	KQW125/285-7.5/4
	79
	20
	95
	7.5
	3
	77.5 
	77.5 

	381
	KQW125/300-11/4
	91
	27
	67
	11
	3
	74.0 
	74.0 

	382
	KQW125/315-15/4
	100
	32
	67
	15
	3
	74.4 
	74.4 

	383
	KQW125/320-15/4
	81
	32.8
	67
	15
	3
	73.5 
	73.5 

	384
	KQW125/345-18.5/4
	87
	38
	48
	18.5
	3
	68.1 
	68.1 

	385
	KQW125/370-22/4
	94
	44
	48
	22
	3
	68.5 
	68.5 

	386
	KQW125/400-30/4
	100
	50
	48
	30
	3
	68.7 
	68.7 

	387
	KQW150/185-11/4
	179
	10
	48
	11
	3
	71.1 
	71.1 

	388
	KQW150/300-22/4
	187
	28
	95
	22
	3
	81.0 
	81.0 

	389
	KQW150/315-30/4
	200
	32
	95
	30
	3.5
	81.3 
	81.3 

	390
	KQW150/320-22/4
	160
	32
	95
	22
	3.5
	80.5 
	80.5 

	391
	KQW150/345-30/4
	174
	38
	68
	30
	3.5
	76.9 
	76.9 

	392
	KQW150/370-37/4
	187
	44
	68
	37
	3.5
	77.1 
	77.1 

	393
	KQW150/400-45/4
	200
	50
	68
	45
	3.5
	77.4 
	77.4 

	394
	KQW150/410-55/4
	173
	60
	48
	55
	3.5
	71.0 
	71.0 

	395
	KQW150/435-75/4
	187
	70
	48
	75
	4
	71.2 
	71.2 

	396
	KQW150/460-75/4
	200
	80
	48
	75
	4
	71.5 
	71.5 

	397
	KQW200/285-30/4(Z)
	262
	24
	116
	30
	4
	83.3 
	83.3 

	398
	KQW200/300-37/4(Z)
	280
	28
	116
	37
	4
	83.6 
	83.6 

	399
	KQW200/315-45/4(Z)
	300
	32
	116
	45
	4
	83.8 
	83.8 

	400
	KQW200/320-37/4(Z)
	245
	32
	83
	37
	4
	80.6 
	80.6 

	401
	KQW200/345-45/4(Z)
	262
	38
	83
	45
	4
	80.8 
	80.8 

	402
	KQW200/370-55/4(Z)
	280
	44
	83
	55
	4
	81.0 
	81.0 

	403
	KQW200/400-75/4(Z)
	300
	50
	83
	75
	4
	81.2 
	81.2 

	404
	KQW200/410-75/4(Z)
	262
	60
	58
	75
	4
	75.4 
	75.4 

	405
	KQW200/435-90/4(Z)
	280
	70
	58
	90
	4.5
	75.7 
	75.7 

	406
	KQW200/460-110/4(Z)
	300
	80
	58
	110
	4.5
	75.9 
	75.9 

	407
	KQW200/320-45/4
	320
	32
	96
	45
	4
	81.8 
	81.8 

	408
	KQW200/345-55/4
	346
	38
	96
	55
	4
	82.1 
	82.1 

	409
	KQW200/370-75/4
	374
	44
	96
	75
	4
	82.3 
	82.3 

	410
	KQW200/400-75/4
	400
	50
	96
	75
	4
	82.6 
	82.6 

	411
	KQW200/410-90/4
	346
	60
	67
	90
	4.5
	77.9 
	77.9 

	412
	KQW200/435-110/4
	374
	70
	67
	110
	4.5
	78.1 
	78.1 

	413
	KQW200/460-132/4
	400
	80
	67
	132
	4.5
	78.4 
	78.4 

	414
	KQW250/345-75/4
	460
	37
	112
	75
	5.5
	84.0 
	84.0 

	415
	KQW250/370-90/4
	500
	44
	112
	90
	5.5
	84.3 
	84.3 

	416
	KQW250/400-110/4
	550
	50
	112
	110
	5.5
	84.6 
	84.6 

	417
	KQW250/410-132/4
	480
	60
	79
	132
	4.5
	81.2 
	81.2 

	418
	KQW250/435-160/4
	515
	70
	79
	160
	4.5
	81.4 
	81.4 

	419
	KQW250/460-200/4
	550
	80
	79
	200
	4.5
	81.6 
	81.6 

	420
	KQW300-500B-160/4
	620
	60
	90
	160
	6.5
	83.3 
	83.3 

	421
	KQW300-500A-200/4
	670
	70
	90
	200
	6.5
	83.6 
	83.6 

	422
	KQW300-500-250/4
	720
	80
	90
	250
	6.5
	83.8 
	83.8 

	423
	KQW300/375-45/6
	660
	17.5
	169
	45
	5.5
	85.5 
	85.5 

	424
	KQW300/410-55/6
	720
	20
	169
	55
	5.5
	85.8 
	85.8 

	425
	KQW300/425-55/6
	600
	24
	119
	55
	5.5
	85.2 
	85.2 

	426
	KQW300/450-75/6
	660
	28
	119
	75
	5.5
	85.5 
	85.5 

	427
	KQW300/485-90/6
	720
	32
	119
	90
	5.5
	85.7 
	85.7 

	428
	KQW300/490-75/6
	560
	32
	85
	75
	5.5
	82.5 
	82.5 

	429
	KQW300/525-90/6
	600
	38
	85
	90
	5.5
	82.7 
	82.7 

	430
	KQW300/550-110/6
	660
	44
	85
	110
	5.5
	83.0 
	83.0 

	431
	KQW300/585-132/6
	720
	50
	85
	132
	5.5
	83.3 
	83.3 

	432
	KQW300/650-160/6
	620
	60
	60
	160
	6
	77.8 
	77.8 

	433
	KQW300/680-200/6
	670
	70
	60
	200
	6
	78.1 
	78.1 

	434
	KQW300/710-250/6
	720
	80
	60
	250
	6
	78.3 
	78.3 

	435
	KQW350/560-132/6(Z)
	820
	38
	98
	132
	6.5
	84.9 
	84.9 

	436
	KQW350/590-160/6(Z)
	860
	44
	98
	160
	6.5
	85.0 
	85.0 

	437
	KQW350/620-200/6(Z)
	960
	50
	98
	200
	7
	85.3 
	85.3 

	438
	KQW350/560-160/6
	1050
	38
	110
	160
	6.5
	86.3 
	86.3 

	439
	KQW350/590-200/6
	1130
	44
	110
	200
	6.5
	86.4 
	86.4 

	440
	KQW350/620-250/6
	1200
	50
	110
	250
	7
	86.6 
	86.6 

	441
	KQW65/90-1.1/2
	22.3
	10
	135
	1.1
	2.5
	72.1 
	72.1 

	442
	KQW65/100-1.5/2
	25
	12.5
	135
	1.5
	2.5
	72.9 
	72.9 

	443
	KQW80/90-2.2/2
	44.7
	10
	135
	2.2
	3
	76.3 
	76.3 

	444
	KQW80/100-3/2
	50
	12.5
	135
	3
	3
	76.9 
	76.9 

	445
	KQW80/110-4/2
	45
	16
	135
	4
	3
	76.4 
	76.4 

	446
	KQW80/125-5.5/2
	50
	20
	135
	5.5
	3
	76.9 
	76.9 

	447
	KQW100/90-4/2
	89
	10
	190
	4
	4.5
	79.5 
	79.5 

	448
	KQW100/100-5.5/2
	100
	12.5
	190
	5.5
	4.5
	80.0 
	80.0 

	449
	KQW100/110-7.5/2
	89
	16
	190
	7.5
	4.5
	79.5 
	79.5 

	450
	KQW100/125-11/2
	100
	20
	190
	11
	4.5
	80.0 
	80.0 

	451
	KQW100/140-11/2
	86.6
	24
	134
	11
	4.5
	79.4 
	79.4 

	452
	KQW100/150-11/2
	93.5
	28
	134
	11
	4.5
	79.7 
	79.7 

	453
	KQW100/160-15/2
	100
	32
	134
	15
	4.5
	80.0 
	80.0 

	454
	KQW100/100-0.75/4
	50
	3
	190
	0.75
	3
	76.9 
	76.9 

	455
	KQW100/110-1.1/4
	44.6
	4
	190
	1.1
	3
	76.3 
	76.3 

	456
	KQW100/125-1.1/4
	50
	5
	190
	1.1
	3
	76.9 
	76.9 

	457
	KQW100/150-1.5/4
	44.6
	6.3
	134
	1.5
	3
	76.3 
	76.3 

	458
	KQW100/160-2.2/4
	50
	8
	134
	2.2
	3
	76.9 
	76.9 

	459
	KQW125/140-15/2
	138
	24
	169
	15
	5.5
	81.4 
	81.4 

	460
	KQW125/150-18.5/2
	150
	28
	169
	18.5
	5.5
	81.8 
	81.8 

	461
	KQW125/160-22/2
	160
	32
	169
	22
	5.5
	82.0 
	82.0 

	462
	KQW125/170-22/2
	138
	37.5
	121
	22
	5.5
	81.4 
	81.4 

	463
	KQW125/185-30/2
	150
	44
	121
	30
	5.5
	81.8 
	81.8 

	464
	KQW125/200-37/2
	160
	50
	121
	37
	5.5
	82.0 
	82.0 

	465
	KQW125/150-3/4
	87
	6.3
	189
	3
	3
	79.4 
	79.4 

	466
	KQW125/160-4/4
	100
	8
	189
	4
	3
	80.0 
	80.0 

	467
	KQW125/185-4/4
	86
	9.3
	189
	4
	3
	79.4 
	79.4 

	468
	KQW125/200-5.5/4
	100
	12.5
	135
	5.5
	3
	80.0 
	80.0 

	469
	KQW125/220-5.5/4
	87
	15
	135
	5.5
	3
	79.4 
	79.4 

	470
	KQW150/200-15/4
	200
	12.5
	192
	15
	3
	82.8 
	82.8 

	471
	KQW150/220-11/4
	167
	14
	192
	11
	3
	82.1 
	82.1 

	472
	KQW150/235-15/4
	184
	17
	135
	15
	3
	82.5 
	82.5 

	473
	KQW150/250-18.5/4
	200
	20
	135
	18.5
	3
	82.8 
	82.8 

	474
	KQW150/285-18.5/4
	173
	24
	135
	18.5
	3.5
	82.3 
	82.3 

	475
	KQW200/220-15/4(Z)
	262
	13
	165
	15
	4
	83.5 
	83.5 

	476
	KQW200/235-18.5/4(Z)
	280
	16
	165
	18.5
	4
	83.8 
	83.8 

	477
	KQW200/250-30/4(Z)
	300
	20
	165
	30
	4
	84.0 
	84.0 

	478
	KQW200/220-18.5/4
	322
	13
	190
	18.5
	4
	83.2 
	83.2 

	479
	KQW200/235-22/4
	358
	16
	190
	22
	4
	83.6 
	83.6 

	480
	KQW200/250-30/4
	400
	20
	190
	30
	4
	84.0 
	84.0 

	481
	KQW200/285-37/4
	346
	24
	134
	37
	4
	83.5 
	83.5 

	482
	KQW200/300-45/4
	374
	28
	134
	45
	4
	83.7 
	83.7 

	483
	KQW200/315-55/4
	400
	32
	134
	55
	4
	84.0 
	84.0 

	484
	KQW250/300-55/4
	500
	28
	157
	55
	5.5
	84.7 
	84.7 

	485
	KQW250/315-75/4
	550
	32
	157
	75
	5.5
	85.0 
	85.0 

	486
	KQW300-315B-55/4
	600
	24
	180
	55
	6
	85.2 
	85.2 

	487
	KQW300-315A-75/4
	660
	28
	180
	75
	6
	85.5 
	85.5 

	488
	KQW300-315-90/4
	720
	32
	180
	90
	6
	85.8 
	85.8 

	489
	KQW300-400C-75/4
	560
	32
	128
	75
	6
	85.0 
	85.0 

	490
	KQW300-400B-90/4
	600
	38
	128
	90
	6
	85.2 
	85.2 

	491
	KQW300-400A-110/4
	660
	44
	128
	110
	6
	85.5 
	85.5 

	492
	KQW300-400-132/4
	720
	50
	128
	132
	6
	85.8 
	85.8 

	493
	KQW300/375-45/6
	660
	17.5
	169
	45
	5.5
	85.5 
	85.5 

	494
	KQW300/410-55/6
	720
	20
	169
	55
	5.5
	85.8 
	85.8 

	495
	KQW350/425-55/6(Z)
	820
	17
	195
	55
	6
	86.1 
	86.1 

	496
	KQW350/450-75/6(Z)
	960
	20
	195
	75
	6
	86.5 
	86.5 

	497
	KQW350/455-90/6(Z)
	820
	24
	137
	90
	6
	86.1 
	86.1 

	498
	KQW350/480-110/6(Z)
	860
	28
	137
	110
	6
	86.2 
	86.2 

	499
	KQW350/525-132/6(Z)
	960
	32
	137
	132
	6
	86.5 
	86.5 

	500
	KQW350/455-110/6
	1000
	24
	153
	110
	6
	86.7 
	86.7 

	501
	KQW350/480-132/6
	1100
	28
	153
	132
	6
	86.9 
	86.9 

	502
	KQW350/525-160/6
	1200
	32
	153
	160
	6
	87.1 
	87.1 

	503
	KQW350-315B-90/4(Z)
	820
	24
	207
	90
	6.5
	86.1 
	86.1 

	504
	KQW350-315A-110/4(Z)
	860
	28
	207
	110
	6.5
	86.2 
	86.2 

	505
	KQW350-315-132/4(Z)
	960
	32
	207
	132
	6.5
	86.5 
	86.5 

	506
	KQW350-400B-160/4
	1050
	38
	166
	160
	7
	86.8 
	86.8 

	507
	KQW350-400A-200/4
	1130
	44
	166
	200
	7
	86.9 
	86.9 

	508
	KQW350-400-250/4
	1200
	50
	166
	250
	7.5
	87.1 
	87.1 

	509
	KQW350-400B-132/4(Z)
	820
	38
	148
	160
	7
	86.1 
	86.1 

	510
	KQW350-400A-160/4(Z)
	860
	44
	148
	200
	7
	86.5 
	86.5 

	511
	KQW350-400-200/4(Z)
	960
	50
	148
	250
	7
	86.5 
	86.5 

	512
	KQW200/185-18.5/4
	358
	10
	271
	18.5
	4
	81.7 
	81.7 

	513
	KQW200/200-22/4
	400
	12.5
	271
	22
	4
	82.1 
	82.1 

	514
	KQW250/235-37/4
	500
	17
	223
	37
	5.5
	84.3 
	84.3 

	515
	KQW250/250-45/4
	550
	20
	223
	45
	5.5
	84.5 
	84.5 

	516
	KQW300-200A-45/4
	660
	17.5
	255
	45
	6
	84.0 
	84.0 

	517
	KQW300-200-55/4
	720
	20
	255
	55
	6
	84.3 
	84.3 

	518
	KQW350/425-75/6
	1100
	17
	218
	75
	6
	86.6 
	86.6 

	519
	KQW350/450-90/6
	1200
	20
	218
	90
	6
	86.8 
	86.8 

	520
	KQW350-315B-110/4
	1000
	24
	232
	110
	6.5
	85.9 
	85.9 

	521
	KQW350-315A-132/4
	1100
	28
	232
	132
	6.5
	86.1 
	86.1 

	522
	KQW350-315-160/4
	1200
	32
	232
	160
	6.5
	86.3 
	86.3 


证书编号：CQC10701049692
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-08-23
品牌：凯泉
制造商：无锡梦宇高节能泵有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流  量（m3/h）
	扬程          （m）
	比转速
	电机功率

（kW）
	必需汽蚀余量

（m）
	泵效率（%）
	节能评价值

（%）

	1
	50 DLB×2
	12.6
	24.4
	47
	3
	2.2
	57
	50.2

	2
	50 DLB×3
	12.6
	36.6
	47
	3
	2.2
	57
	50.2

	3
	50 DLB×4
	12.6
	48.8
	47
	4
	2.2
	57
	50.2

	4
	50 DLB×5
	12.6
	61.0
	47
	5.5
	2.2
	57
	50.2

	5
	50 DLB×6
	12.6
	73.2
	47
	5.5
	2.2
	57
	50.2

	6
	50 DLB×7
	12.6
	85.4
	47
	7.5
	2.2
	57
	50.2

	7
	50 DLB×8
	12.6
	97.6
	47
	7.5
	2.2
	57
	50.2

	8
	50 DLB×9
	12.6
	109.8
	47
	11
	2.2
	57
	50.2

	9
	50 DLB×10
	12.6
	122.0
	47
	11
	2.2
	57
	50.2

	10
	65 DLB×2
	30
	32
	60
	5.5
	2.6
	67
	60.4

	11
	65 DLB×3
	30
	48
	60
	7.5
	2.6
	67
	60.4

	12
	65 DLB×4
	30
	64
	60
	11
	2.6
	67
	60.4

	13
	65 DLB×5
	30
	80
	60
	15
	2.6
	67
	60.4

	14
	65 DLB×6
	30
	96
	60
	15
	2.6
	67
	60.4

	15
	65 DLB×7
	30
	112
	60
	18.5
	2.6
	67
	60.4

	16
	65 DLB×8
	30
	128
	60
	22
	2.6
	67
	60.4

	17
	65 DLB×9
	30
	144
	60
	22
	2.6
	67
	60.4

	18
	65 DLB×10
	30
	160
	60
	30
	2.6
	67
	60.4

	19
	80 DLB×2
	50.4
	40
	66
	11
	2.8
	68
	65.1

	20
	80 DLB×3
	50.4
	60
	66
	15
	2.8
	68
	65.1

	21
	80 DLB×4
	50.4
	80
	66
	22
	2.8
	68
	65.1

	22
	80 DLB×5
	50.4
	100
	66
	30
	2.8
	68
	65.1

	23
	80 DLB×6
	50.4
	120
	66
	30
	2.8
	68
	65.1

	24
	80 DLB×7
	50.4
	140
	66
	37
	2.8
	68
	65.1

	25
	80 DLB×8
	50.4
	160
	66
	45
	2.8
	68
	65.1

	26
	80 DLB×9
	50.4
	180
	66
	45
	2.8
	68
	65.1

	27
	80 DLB×10
	50.4
	200
	66
	55
	2.8
	68
	65.1

	28
	100 DLB×2
	100
	40
	93
	18.5
	3.0
	75
	73.1

	29
	100 DLB×3
	100
	60
	93
	30
	3.0
	75
	73.1

	30
	100 DLB×4
	100
	80
	93
	37
	3.0
	75
	73.1

	31
	100 DLB×5
	100
	100
	93
	45
	3.0
	75
	73.1

	32
	100 DLB×6
	100
	120
	93
	55
	3.0
	75
	73.1

	33
	100 DLB×7
	100
	140
	93
	75
	3.0
	75
	73.1

	34
	100 DLB×8
	100
	160
	93
	75
	3.0
	75
	73.1

	35
	100 DLB×9
	100
	180
	93
	90
	3.0
	75
	73.1

	36
	100 DLB×10
	100
	200
	93
	90
	3.0
	75
	73.1


证书编号：CQC11701059475
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：梦宇
制造商：格兰富水泵（苏州）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量（m3/h）
	扬程          （m）
	比转速
	电机
功率

（kW）
	必需
汽蚀余量

（m）
	泵效率
（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	TP 200-410/4 A-F-A-BAQE
	630.0
	33.7
	161.6
	75
	7.0
	85.4
	85.4

	2
	TP 200-410/4 A-F-A-BQQE
	630.0
	33.7
	161.6
	75
	7.0
	85.4
	85.4

	3
	TP 200-410/4 A-F-A-GQQE
	630.0
	33.7
	161.6
	75
	7.0
	85.4
	85.4

	4
	TP 200-410/4 A-F-B-BAQE
	630.0
	33.7
	161.6
	75
	7.0
	85.4
	85.4

	5
	TP 65-60/4 A-F-A-BUBE
	25
	4.5
	139.8
	0.55
	1.2
	72.9
	72.9

	6
	TP 32-30/4 A-F-A-BUBE
	6
	1.8
	134.2
	0.12
	0.7
	61.2
	61.2

	7
	TP 50-180/2 A-F-A-BUBE
	18.3
	10.2
	130.0
	0.75
	1.4
	70.7
	70.7

	8
	TP 65-180/2 A-F-A-AUUE
	29.0
	11.4
	149.4
	1.5
	1.6
	73.8
	73.8

	9
	TP 65-180/2 A-F-A-BUBE
	29.0
	11.4
	149.4
	1.5
	1.6
	73.8
	73.8

	10
	TP 65-180/2 A-F-A-RUUE
	29.0
	11.4
	149.4
	1.5
	1.6
	73.8
	73.8

	11
	TP 32-60/2 A-F-A-BUBE
	7.5
	3.6
	184.2
	0.25
	1.1
	63.0
	63.0

	12
	TP 32-60/2 A-F-Z-BUBE
	7.5
	3.6
	184.2
	0.25
	1.1
	63.0
	63.0

	13
	TP 80-60/4 A-F-A-BUBE
	39
	4.95
	162.6
	0.75
	1.1
	75.7
	75.7

	14
	TP 50-30/4 A-F-A-AUUE
	12
	2.3
	158.0
	0.25
	0.5
	67.3
	67.3

	15
	TP 50-30/4 A-F-A-BUBE
	12
	2.3
	158.0
	0.25
	0.5
	67.3
	67.3

	16
	TP 40-120/2 A-F-A-AUUE
	11.4
	7.4
	130.5
	0.37
	1.4
	66.9
	66.9

	17
	TP 40-120/2 A-F-A-BUBE
	11.4
	7.4
	130.5
	0.37
	1.4
	66.9
	66.9

	18
	TP 40-120/2 A-F-Z-BUBE
	11.4
	7.4
	130.5
	0.37
	1.4
	66.9
	66.9

	19
	TP 40-90/4 A-F-A-BUBE
	6
	5.1
	60.2
	0.25
	0.8
	53.7
	53.7

	20
	TP 50-290/2 A-F-A-BQBE
	27.4
	24.1
	84.3
	3
	2.4
	71.0
	71.0

	21
	TP 50-290/2 A-F-S-BAQE
	27.4
	24.1
	84.3
	3
	2.4
	71.0
	71.0

	22
	TP 50-290/2 A-F-A-GQQE
	27.4
	24.1
	84.3
	3
	2.4
	71.0
	71.0

	23
	TP 150-390/4 A-F-A-BQQV
	303.0
	33.0
	113.1
	37
	5.1
	83.7
	83.7

	24
	TP 150-390/4 A-F-B-BAQE
	303.0
	33.0
	113.1
	37
	5.1
	83.7
	83.7

	25
	TP 150-390/4 A-F-A-BAQE
	303.0
	33.0
	113.1
	37
	5.1
	83.7
	83.7

	26
	TP 40-180/2 A-F-A-AUUE
	12.5
	10.0
	109.4
	0.55
	1.1
	67.1
	67.1

	27
	TP 40-180/2 A-F-A-BUBE
	12.5
	10.0
	109.4
	0.55
	1.1
	67.1
	67.1

	28
	TP 40-180/2 A-F-A-RUUE
	12.5
	10.0
	109.4
	0.55
	1.1
	67.1
	67.1

	29
	TP 150-340/4 A-F-A-BQQE
	280.0
	29.0
	119.7
	30
	4.6
	83.7
	83.7

	30
	TP 150-340/4 A-F-A-BQQV
	280.0
	29.0
	119.7
	30
	4.6
	83.7
	83.7

	31
	TP 150-340/4 A-F-B-BAQE
	280.0
	29.0
	119.7
	30
	4.6
	83.7
	83.7

	32
	TP 40-60/4 A-F-A-BUBE
	10.6
	4.4
	93.9
	0.25
	1.3
	65.3
	65.3

	33
	TP 40-60/4 A-F-Z-BUBE
	10.6
	4.4
	93.9
	0.25
	1.3
	65.3
	65.3


证书编号：CQC11701059472
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：格兰富
制造商：格兰富水泵（苏州）有限公司
获证规格型号：
	序号
	泵型号
	流量
（m3/h）
	扬程       （m）
	比转速
	电机
功率

（kW）
	必需
汽蚀余量

（m）
	泵
效率
（%）
	节能
评价值

（%）

	1
	NBG100-80-125/133 A-F-A-BAQE
	51.7
	4
	215.0
	0.75
	1.1
	76.8
	76.8

	2
	NBG200-150-200/224 A-F-A-BAQE
	258.3
	4.3
	314.3
	4
	1.2
	80.6
	80.6

	3
	NKG200-150-200/224 A1-F-A-BAQE
	258.3
	4.3
	314.3
	4
	1.2
	80.6
	80.6

	4
	NKG200-150-200/224 A1-F-B-BAQE
	258.3
	4.3
	314.3
	4
	1.2
	80.6
	80.6

	5
	NBG100-80-125/144 A-F-A-BAQE
	58.8
	5
	193.4
	1.1
	1.2
	77.7
	77.7

	6
	NBG100-80-125/144 A-F-B-BAQE
	58.8
	5
	193.4
	1.1
	1.2
	77.7
	77.7

	7
	NBG100-80-160/177 A-F-A-BAQE
	62.7
	8.5
	137.4
	2.2
	1.0
	78.0
	78.0

	8
	NBG100-80-160/177 A-F-B-BAQE
	62.7
	8.5
	137.4
	2.2
	1.0
	78.0
	78.0

	9
	NBG125-100-200/219 A-F-A-BAQE
	120.2
	5.7
	173.6
	3
	1.0
	80.7
	80.7

	10
	NBG125-80-160/175 A-F-A-BAQE
	100.3
	7.8
	188.0
	3
	1.6
	80.0
	80.0

	11
	NBG125-80-160/175 A-F-A-BQQE
	100.3
	7.8
	188.0
	3
	1.6
	80.0
	80.0

	12
	NBG125-80-160/175 A-F-B-BAQE
	100.3
	7.8
	188.0
	3
	1.6
	80.0
	80.0

	13
	NBG150-125-250/269 A-F-A-BAQE
	201
	9.2
	158.4
	7.5
	1.3
	82.8
	82.8

	14
	NBG65-50-125/142 A-F-A-BAQE
	23.9
	5.1
	121.8
	0.55
	0.8
	72.6
	72.6

	15
	NBG65-50-125/142 A-F-B-BAQE
	23.9
	5.1
	121.8
	0.55
	0.8
	72.6
	72.6

	16
	NBG80-65-125/135 A-F-A-BAQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	17
	NBG80-65-125/135 A-F-A-BQQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	18
	NBG80-65-125/135 A-F-B-BAQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	19
	NBG80-65-125/135 A-F-B-BQQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	20
	NBG80-65-125/135 A-F-B-GQQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	21
	NBG80-65-125/135 A-F-N-BAQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	22
	NBG80-65-125/135 A-F-S-BAQV
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	23
	NBG80-65-160/158 A-F-A-BAQE
	38.6
	6.7
	126.2
	1.1
	0.8
	75.6
	75.6

	24
	NBG80-65-160/158 A-F-B-BAQE
	38.6
	6.7
	126.2
	1.1
	0.8
	75.6
	75.6

	25
	NBG80-65-160/167 A-F-A-BAQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	26
	NBG80-65-160/167 A-F-A-GQQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	27
	NBG80-65-160/167 A-F-B-BAQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	28
	NBG80-65-160/167 A-F-B-BQQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	29
	NBG80-65-160/167 A-F-B-GQQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	30
	NBG80-65-160/167 A-F-S-BAQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	31
	NBG125-80-200/214 A-F-A-BAQE
	103.3
	13.4
	128.0
	5.5
	1.5
	80.0
	80.0

	32
	NBG125-80-200/214 A-F-A-BQQE
	103.3
	13.4
	128.0
	5.5
	1.5
	80.0
	80.0

	33
	NBG125-80-200/214 A-F-B-BAQE
	103.3
	13.4
	128.0
	5.5
	1.5
	80.0
	80.0

	34
	NBG125-80-200/214 A-F-S-BAQE
	103.3
	13.4
	128.0
	5.5
	1.5
	80.0
	80.0

	35
	NBG65-50-125/142 A-F-A-BAQE
	51.6
	21.8
	126.0
	5.5
	3.5
	76.8
	76.8

	36
	NBG65-50-125/142 A-F-A-BQQE
	51.6
	21.8
	126.0
	5.5
	3.5
	76.8
	76.8

	37
	NBG65-50-125/142 A-F-B-BAQE
	51.6
	21.8
	126.0
	5.5
	3.5
	76.8
	76.8

	38
	NKG100-80-125/144 A1-F-A-BAQE
	58.8
	5
	193.4
	1.1
	1.2
	77.7
	77.7

	39
	NKG100-80-125/144 A1-F-B-BAQE
	58.8
	5
	193.4
	1.1
	1.2
	77.7
	77.7

	40
	NKG100-80-160/177 A1-F-A-BAQE
	62.7
	8.5
	137.4
	2.2
	1.0
	78.0
	78.0

	41
	NKG100-80-160/177 A1-F-B-BAQE
	62.7
	8.5
	137.4
	2.2
	1.0
	78.0
	78.0

	42
	NKG125-80-160/175 A1-F-A-BAQE
	100.3
	7.8
	188.0
	3
	1.6
	80.0
	80.0

	43
	NKG125-80-160/175 A1-F-B-BAQE
	100.3
	7.8
	188.0
	3
	1.6
	80.0
	80.0

	44
	NKG65-50-125/142 A1-F-A-BAQE
	23.9
	5.1
	121.8
	0.55
	0.8
	72.6
	72.6

	45
	NKG65-50-125/142 A1-F-B-BAQE
	23.9
	5.1
	121.8
	0.55
	0.8
	72.6
	72.6

	46
	NKG80-65-125/135 A1-F-A-BAQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	47
	NKG80-65-125/135 A1-F-B-BAQE
	75.5
	19.5
	165.8
	5.5
	5.4
	78.8
	78.8

	48
	NKG80-65-160/158 A1-F-A-BAQE
	38.6
	6.7
	126.2
	1.1
	0.8
	75.6
	75.6

	49
	NKG80-65-160/158 A1-F-B-BAQE
	38.6
	6.7
	126.2
	1.1
	0.8
	75.6
	75.6

	50
	NKG80-65-160/167 A1-F-A-BAQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	51
	NKG80-65-160/167 A1-F-B-BAQE
	88.3
	33.3
	120.8
	11
	3.8
	79.5
	79.5

	52
	NKG125-80-200/214 A1-F-A-BAQE
	103.3
	13.4
	128.0
	5.5
	1.5
	80.0
	80.0

	53
	NKG125-80-200/214 A1-F-B-BAQE
	103.3
	13.4
	128.0
	5.5
	1.5
	80.0
	80.0

	54
	NKG65-50-125/142 A1-F-A-BAQE
	51.6
	21.8
	126.0
	5.5
	3.5
	76.8
	76.8

	55
	NKG65-50-125/142 A1-F-B-BAQE
	51.6
	21.8
	126.0
	5.5
	3.5
	76.8
	76.8

	56
	NBG100-65-200/219 A-F-A-BAQE
	64.7
	14.3
	95.8
	4
	1.1
	76.8
	76.8

	57
	NBG100-65-200/219 A-F-B-BAQE
	64.7
	14.3
	95.8
	4
	1.1
	76.8
	76.8

	58
	NBG100-65-200/219 A-F-S-BAQE
	64.7
	14.3
	95.8
	4
	1.1
	76.8
	76.8

	59
	NBG100-65-200/219 E-F-A-BAQE
	64.7
	14.3
	95.8
	4
	1.1
	76.8
	76.8

	60
	NBG100-65-250/270 A-F-A-BAQE
	75
	22.4
	74.2
	7.5
	1.5
	74.8
	74.8

	61
	NBG100-65-250/270 A-F-A-BQQV
	75
	22.4
	74.2
	7.5
	1.5
	74.8
	74.8

	62
	NBG100-65-250/270 A-F-B-BAQE
	75
	22.4
	74.2
	7.5
	1.5
	74.8
	74.8

	63
	NBG100-65-315/320 A-F-A-BAQE
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	64
	NBG100-65-315/320 A-F-B-BAQE
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	65
	NBG125-100-315/334 A-F-A-BAQE
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	66
	NBG125-100-315/334 A-F-B-BAQE
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	67
	NBG125-100-315/334 A-F-S-BAQE
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	68
	NBG125-80-250/270 A-F-A-BAQE
	119.1
	22.8
	92.9
	11
	1.8
	79.0
	79.0

	69
	NBG125-80-250/270 A-F-B-BAQE
	119.1
	22.8
	92.9
	11
	1.8
	79.0
	79.0

	70
	NBG125-80-315/334 A-F-A-BAQE
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	71
	NBG125-80-315/334 A-F-B-BAQE
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	72
	NBG125-80-315/334 A-F-N-BAQE
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	73
	NBG125-80-315/334 A-F-S-BAQE
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	74
	NBG150-125-315/338 A-F-A-BAQE
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	75
	NBG150-125-315/338 A-F-B-BAQE
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	76
	NBG150-125-315/338 A-F-B-GQQE
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	77
	NBG150-125-315/338 A-F-N-BAQE
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	78
	NBG50-32-125/142 A-F-A-BAQE
	12.6
	5
	86.5
	0.37
	0.36
	65.2
	65.2

	79
	NBG50-32-125/142 A-F-B-BAQE
	12.6
	5
	86.5
	0.37
	0.36
	65.2
	65.2

	80
	NBG50-32-125.1/140 A-F-A-BAQE
	10.7
	4.8
	82.2
	0.37
	0.31
	63.7
	63.7

	81
	NBG50-32-125.1/140 A-F-B-BAQE
	10.7
	4.8
	82.2
	0.37
	0.31
	63.7
	63.7

	82
	NBG65-50-160/177 A-F-A-BAQE
	21.4
	9.3
	74.5
	1.1
	0.55
	67.5
	67.5

	83
	NBG65-50-160/177 A-F-B-BAQE
	21.4
	9.3
	74.5
	1.1
	0.55
	67.5
	67.5

	84
	NBG65-40-200/217 A-F-A-BAQE
	27.6
	11.7
	70.7
	1.5
	1.4
	68.6
	68.6

	85
	NBG65-40-200/217 A-F-B-BAQE
	27.6
	11.7
	70.7
	1.5
	1.4
	68.6
	68.6

	86
	NBG65-40-250/260 A-F-A-BAQE
	32.1
	19.5
	53.5
	3
	1.8
	65.0
	65.0

	87
	NBG65-40-250/260 A-F-B-BAQE
	32.1
	19.5
	53.5
	3
	1.8
	65.0
	65.0

	88
	NBG65-40-250/260 A-F-B-BQQE
	32.1
	19.5
	53.5
	3
	1.8
	65.0
	65.0

	89
	NBG65-50-160/177 A-F-A-BAQE
	45.9
	41.3
	74.1
	11
	2.4
	72.3
	72.3

	90
	NBG65-50-160/177 A-F-B-BAQE
	45.9
	41.3
	74.1
	11
	2.4
	72.3
	72.3

	91
	NBG65-50-160/177 A-F-N-BAQV
	45.9
	41.3
	74.1
	11
	2.4
	72.3
	72.3

	92
	NBG80-50-200/210 A-F-A-BAQE
	43.1
	12.4
	85.8
	2.2
	0.75
	73.8
	73.8

	93
	NBG80-50-200/210 A-F-B-BAQE
	43.1
	12.4
	85.8
	2.2
	0.75
	73.8
	73.8

	94
	NBG80-50-250/263 A-F-A-BAQE
	46.5
	19.1
	65.4
	4
	1.4
	70.5
	70.5

	95
	NBG80-50-250/263 A-F-B-BAQE
	46.5
	19.1
	65.4
	4
	1.4
	70.5
	70.5

	96
	NBG80-65-160/177 A-F-A-BAQE
	45.2
	9.1
	110.9
	2.2
	1.1
	75.9
	75.9

	97
	NBG80-65-160/177 A-F-B-BAQE
	45.2
	9.1
	110.9
	2.2
	1.1
	75.9
	75.9

	98
	NBG100-65-200/198 A-F-A-BAQE
	117.6
	47.5
	107.2
	22
	3.8
	79.9
	79.9

	99
	NBG100-65-200/198 A-F-A-BQQV
	117.6
	47.5
	107.2
	22
	3.8
	79.9
	79.9

	100
	NBG100-65-200/198 A-F-B-BAQE
	117.6
	47.5
	107.2
	22
	3.8
	79.9
	79.9

	101
	NBG100-65-200/198 A-F-N-BAQE
	117.6
	47.5
	107.2
	22
	3.8
	79.9
	79.9

	102
	NBG125-80-200/222 A-F-A-BAQE
	105
	15.4
	116.3
	7.5
	1.5
	80
	80

	103
	NBG125-80-200/222 A-F-B-BAQE
	105
	15.4
	116.3
	7.5
	1.5
	80
	80

	104
	NBG125-80-200/222 A-F-B-GQQE
	105
	15.4
	116.3
	7.5
	1.5
	80
	80

	105
	NBG125-80-200/222 E-F-A-BAQE
	105
	15.4
	116.3
	7.5
	1.5
	80
	80

	106
	NKG100-65-200/219 A1-F-A-BAQE
	64.7
	14.3
	95.8
	4
	1.1
	76.8
	76.8

	107
	NKG100-65-200/219 A1-F-B-BAQE
	64.7
	14.3
	95.8
	4
	1.1
	76.8
	76.8

	108
	NKG100-65-250/270 A1-F-A-BAQE
	75
	22.4
	74.2
	7.5
	1.5
	74.8
	74.8

	109
	NKG100-65-250/270 A1-F-B-BAQE
	75
	22.4
	74.2
	7.5
	1.5
	74.8
	74.8

	110
	NKG100-65-315/320 NH-F-K-HBQV
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	111
	NKG100-65-315/320 NH-F-K-HQQV
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	112
	NKG100-65-315/320 OH-F-K-BQQE
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	113
	NKG100-65-315/320 PH-F-K-BQQE
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	114
	NKG100-65-315/320 A1-F-A-BAQE
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	115
	NKG100-65-315/320 A1-F-B-BAQE
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	116
	NKG100-65-315/320 A1-F-N-1616
	91
	31.6
	63.6
	15
	2
	73.1
	73.1

	117
	NKG125-100-315/334 NH-F-K-HQQU
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	118
	NKG125-100-315/334 OH-F-K-AQQP
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	119
	NKG125-100-315/334 PH-F-K-AQQP
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	120
	NKG125-100-315/334 A1-F-A-BAQE
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	121
	NKG125-100-315/334 A1-F-B-BAQE
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	122
	NKG125-100-315/334 A1-F-N-1616
	196.7
	35.4
	86.4
	30
	1.9
	80.3
	80.3

	123
	NKG125-80-250/270 A1-F-A-BAQE
	119.1
	22.8
	92.9
	11
	1.8
	79.0
	79.0

	124
	NKG125-80-250/270 A1-F-B-BAQE
	119.1
	22.8
	92.9
	11
	1.8
	79.0
	79.0

	125
	NKG125-80-315/334 NK-F-K-HBQV
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	126
	NKG125-80-315/334 OH-F-K-BQQV
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	127
	NKG125-80-315/334 PH-F-K-BQQV
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	128
	NKG125-80-315/334 A1-F-A-BAQE
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	129
	NKG125-80-315/334 A1-F-B-BAQE
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	130
	NKG125-80-315/334 A1-F-N-1616
	146
	35.1
	74.4
	22
	2.3
	77.6
	77.6

	131
	NKG150-125-315/338 NK-F-K-HBQV
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	132
	NKG150-125-315/338 NK-F-L-HQQU
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	133
	NKG150-125-315/338 OK-F-L-DQQP
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	134
	NKG150-125-315/338 PK-F-L-DQQP
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	135
	NKG150-125-315/338 A1-F-A-BAQE
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	136
	NKG150-125-315/338 A1-F-B-BAQE
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	137
	NKG150-125-315/338 A1-F-N-1616
	265.8
	36.3
	99.3
	45
	3
	82.6
	82.6

	138
	NKG50-32-125/142 A1-F-A-BAQE
	12.6
	5
	86.5
	0.37
	0.36
	65.2
	65.2

	139
	NKG50-32-125/142 A1-F-B-BAQE
	12.6
	5
	86.5
	0.37
	0.36
	65.2
	65.2

	140
	NKG50-32-125.1/140 A1-F-A-BAQE
	10.7
	4.8
	82.2
	0.37
	0.31
	63.7
	63.7

	141
	NKG50-32-125.1/140 A1-F-B-BAQE
	10.7
	4.8
	82.2
	0.37
	0.31
	63.7
	63.7

	142
	NKG65-50-160/177 A1-F-A-BAQE
	21.4
	9.3
	74.5
	1.1
	0.55
	67.5
	67.5

	143
	NKG65-50-160/177 A1-F-B-BAQE
	21.4
	9.3
	74.5
	1.1
	0.55
	67.5
	67.5

	144
	NKG65-40-200/217 A1-F-A-BAQE
	27.6
	11.7
	70.7
	1.5
	1.4
	68.6
	68.6

	145
	NKG65-40-200/217 A1-F-B-BAQE
	27.6
	11.7
	70.7
	1.5
	1.4
	68.6
	68.6

	146
	NKG65-40-250/260 A1-F-A-BAQE
	32.1
	19.5
	53.5
	3
	1.8
	65.0
	65.0

	147
	NKG65-40-250/260 A1-F-B-BAQE
	32.1
	19.5
	53.5
	3
	1.8
	65.0
	65.0

	148
	NKG65-50-160/177 A1-F-A-BAQE
	45.9
	41.3
	74.1
	11
	2.4
	72.3
	72.3

	149
	NKG65-50-160/177 A1-F-B-BAQE
	45.9
	41.3
	74.1
	11
	2.4
	72.3
	72.3

	150
	NKG65-50-160/177 A1-F-N-BQQE
	45.9
	41.3
	74.1
	11
	2.4
	72.3
	72.3

	151
	NKG80-50-200/210 A1-F-A-BAQE
	43.1
	12.4
	85.8
	2.2
	0.75
	73.8
	73.8

	152
	NKG80-50-200/210 A1-F-B-BAQE
	43.1
	12.4
	85.8
	2.2
	0.75
	73.8
	73.8

	153
	NKG80-50-250/263 A1-F-A-BAQE
	46.5
	19.1
	65.4
	4
	1.4
	70.5
	70.5

	154
	NKG80-50-250/263 A1-F-B-BAQE
	46.5
	19.1
	65.4
	4
	1.4
	70.5
	70.5

	155
	NKG80-50-250/263 A1-F-N-BQQV
	46.5
	19.1
	65.4
	4
	1.4
	70.5
	70.5

	156
	NKG80-65-160/177 A1-F-A-BAQE
	45.2
	9.1
	110.9
	2.2
	1.1
	75.9
	75.9

	157
	NKG80-65-160/177 A1-F-B-BAQE
	45.2
	9.1
	110.9
	2.2
	1.1
	75.9
	75.9

	158
	NKG100-65-200/198 A1-F-A-BAQE
	117.6
	47.5
	107.2
	22
	3.8
	79.9
	79.9

	159
	NKG100-65-200/198 A1-F-B-BAQE
	117.6
	47.5
	107.2
	22
	3.8
	79.9
	79.9

	160
	NKG125-80-200/222 A1-F-A-BAQE
	105
	15.4
	121.5
	7.5
	1.5
	80
	80

	161
	NKG125-80-200/222 A1-F-B-BAQE
	105
	15.4
	121.5
	7.5
	1.5
	80
	80

	162
	NBG150-125-250/269 A-F-A-BAQE
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	163
	NBG150-125-250/269 A-F-B-BAQE
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	164
	NBG150-125-250/269 A-F-N-BAQE
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	165
	NBG200-150-315/338 A-F-A-BAQE
	392.9
	15
	155.0
	30
	2.2
	83.9
	83.9

	166
	NBG200-150-315/336 A-F-A-BAQE
	594.9
	34.4
	154.6
	75
	5.0
	85.2
	85.2

	167
	NBG200-150-315/336 A-F-A-GQQE
	594.9
	34.4
	154.6
	75
	5.0
	85.2
	85.2

	168
	NBG200-150-315/336 A-F-B-BAQE
	594.9
	34.4
	154.6
	75
	5.0
	85.2
	85.2

	169
	NKG150-125-250/269 AG-F-K-BAQE
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	170
	NKG150-125-250/269 A1-F-A-BAQE
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	171
	NKG150-125-250/269 A1-F-B-BAQE
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	172
	NKG150-125-250/269 A1-F-N-1616
	309.2
	21
	160.3
	30
	2.7
	83.0
	83.0

	173
	NKG200-150-315/336 A1-F-A-BAQE
	594.9
	34.4
	154.6
	75
	5.0
	85.2
	85.2

	174
	NKG200-150-315/336 A1-F-B-BAQE
	594.9
	34.4
	154.6
	75
	5.0
	85.2
	85.2

	175
	NBG200-150-400/438 A-F-A-BAQE
	588.1
	63.7
	97.5
	160
	4.8
	84.0
	84.0

	176
	NBG200-150-400/438 A-E-B-BQQE
	588.1
	63.7
	97.5
	160
	4.8
	84.0
	84.0

	177
	NBG200-150-400/438 A-F-B-BAQE
	588.1
	63.7
	97.5
	160
	4.8
	84.0
	84.0

	178
	NBG200-150-400/375 A-F-A-BAQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	179
	NBG200-150-400/375 A-E-B-BQQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	180
	NBG200-150-400/375 A-F-A-BAQV
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	181
	NBG200-150-400/375 A-F-A-GQQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	182
	NBG200-150-400/375 A-F-B-BAQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	183
	NBG200-150-400/375 A-F-B-GQQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	184
	NKG200-150-400/438 A1-F-K-BAQE
	588.1
	63.7
	97.5
	160
	4.8
	84.0
	84.0

	185
	NKG200-150-400/438 A1-F-A-BAQE
	588.1
	63.7
	97.5
	160
	4.8
	84.0
	84.0

	186
	NKG200-150-400/438 A1-F-B-BAQE
	588.1
	63.7
	97.5
	160
	4.8
	84.0
	84.0

	187
	NKG200-150-400/375 A1-F-A-BAQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8

	188
	NKG200-150-400/375 A1-F-B-BAQE
	438.4
	44.4
	109.6
	75
	3.6
	83.8
	83.8


证书编号：CQC11701059473
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：格兰富

三相配电变压器

制造商：保定晓星天威变压器有限公司
获证规格型号：S11-M.R-30~500/10
证书编号：CQC11701058603
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：晓星天威
制造商：保定晓星天威变压器有限公司
获证规格型号：S11-M-630~1600/10
证书编号：CQC11701058604
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：晓星天威
制造商：南宁南特变压器制造有限公司
获证规格型号：SCB11-630~2500/10
证书编号：CQC11701059487
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：南林
制造商：南宁南特变压器制造有限公司
获证规格型号：S13-M.RL-30~500/10
证书编号：CQC11701059491
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：南林
制造商：南宁南特变压器制造有限公司
获证规格型号：S(B)11-M-30~500/10
证书编号：CQC11701059486
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：南林
制造商：南宁南特变压器制造有限公司
获证规格型号：S(B)H15-M-30~500/10
证书编号：CQC11701059488
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：南林
制造商：常州东芝舒电变压器有限公司
获证规格型号：S11-630~1600/10
证书编号：CQC11701059504
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：东芝
制造商：株洲市变压器有限公司
获证规格型号：SCB11-RL-630～2500/10
证书编号：CQC10701053381
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-11-30
品牌：联宇
制造商：株洲市变压器有限公司
获证规格型号：S13-M.RL-630～1600/10
证书编号：CQC10701052524
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-11-29
品牌：联宇
制造商：江苏伯乐达变压器有限公司
获证规格型号：SCB10-J-30～630/10
证书编号：CQC11701059622
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：伯乐达
制造商：江苏伯乐达变压器有限公司
获证规格型号：SCB10-J-630～2500/10
证书编号：CQC11701059626
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：伯乐达
制造商：江苏伯乐达变压器有限公司
获证规格型号：S11-M.J-630～1600/10
证书编号：CQC11701059623
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：伯乐达
制造商：江苏伯乐达变压器有限公司
获证规格型号：S11-M.J-30～500/10
证书编号：CQC11701059625
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：伯乐达
制造商：江苏伯乐达变压器有限公司
获证规格型号：S(B)H15-M.J-30～500/10
证书编号：CQC11701059624
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：伯乐达
制造商：顺特电气设备有限公司
获证规格型号：SC(B)10-30～630/10
证书编号：CQC11701058925
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：顺特电气
制造商：顺特电气设备有限公司
获证规格型号：SC(B)H15-30～630/10
证书编号：CQC11701058913
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：顺特电气
制造商：顺特电气设备有限公司
获证规格型号：SCBH15-630～2500/10
证书编号：CQC11701058904
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：顺特电气
制造商：顺特电气设备有限公司
获证规格型号：SCB10-630～2500/10
证书编号：CQC11701058907
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：顺特电气

电源插座和转换器

制造商：扬州金鼎电子有限公司
获证规格型号：XGJ-DN-601 10A 250V～(配60227IEC53 3×0.75平方毫米)
证书编号：CQC11701058874
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-06-09
品牌：/
油浸式电力变压器

制造商：常州东芝舒电变压器有限公司
获证规格型号：S(F)Z11-3150~20000/35
证书编号：CQC11701059508
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：东芝

制造商：常州东芝舒电变压器有限公司
获证规格型号：S(F)Z11-6300~63000/110
证书编号：CQC11701059509
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：东芝

环保产品认证企业获证信息：

单元式空气调节机

制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-A27D1EY16/CU-A27BY16
证书编号：CQC11701059308
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-A27D1E16/CU-A27B16
证书编号：CQC11701059305
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-A45D1LY16/CU-A45BLY16
证书编号：CQC11701059348
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-C45D1EY16/CU-C45BY16
证书编号：CQC11701059349
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-C27D1E16/CU-C27B16
证书编号：CQC11701059304
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-C27D0EY16/CU-C27BY16
证书编号：CQC11701059307
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-A27D0A06/CU-A27B06
证书编号：CQC11701059350
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-A27D0EY16/CU-A27BY16
证书编号：CQC11701059310
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-C27D1EY16/CU-C27BY16
证书编号：CQC11701059309
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：广州松下空调器有限公司
获证规格型号：CS-C27D0A06/CU-C27B06
证书编号：CQC11701059351
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：青岛海信日立空调系统有限公司
获证规格型号：室外机：RAS-72HN1Q
室内机:RPIZ-72HN1Q
证书编号：CQC11701059406
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：日立
制造商：青岛海信日立空调系统有限公司
获证规格型号：室外机：RAS-72HN1Q
室内机:RPIZ-72HN1Q
证书编号：CQC11701059405
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海信

冷水机组

制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTP-S41D1D1CE51, LTP-S42D2D2CF51, LTP-S43D3D3CG51
证书编号：CQC11701055772
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-02-18
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTX-E50E0E0VN51, LTX-E51E1E1VL51, LTX-E52E2E2VM51, LTX-E53E3E3VN51, LTX-E54E4E4VN51, LTX-E55E5E5VN51, LTX-E56E6E6VN51, LTX-E57E7E7VN51
证书编号：CQC11701055773
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-02-18
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：SFWW-250S
证书编号：CQC08701026765
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-10-30
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTX070
证书编号：CQC10701043865
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-04-01
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：SFWW-510SBE0E0-3Y, SFWW-510SBE1E1-3Y, SFWW-510SBE2E2-3Y,SFWW-510SBE3E3-3Y, SFWW-510SBE4E4-3Y, SFWW-510SBE5E5-3Y,SFWW-510SBE6E6-3Y, SFWW-510SBE7E7-3Y
证书编号：CQC11701057954
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-05
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：SFWW-465DBE0E0-3Y, SFWW-465DBE1E1-3Y, SFWW-465DBE2E2-3Y, SFWW-465DBE3E3-3Y, SFWW-465DBE4E4-3Y, SFWW-465DBE5E5-3Y, SFWW-465DBE6E6-3Y, SFWW-465DBE7E7-3Y
证书编号：CQC11701057952
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-05
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTP-S70G0G0JR51, LTP-S71G1G1JR51, LTP-S72G2G2JS51, LTP-S73G3G3JT51, LTP-S74G4G4JU51, LTP-S75G5G5JV51, LTP-S76G6G6JW51, LTP-S77G7G7JX51
证书编号：CQC11701055760
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-02-18
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTP-S60F0F0JM51, LTP-S61F1F1JM51, LTP-S62F2F2JN51, LTP-S63F3F3JO51, LTP-S64F4F4JP51, LTP-S65F5F5JQ51
证书编号：CQC11701055759
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-02-18
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTP160W-7, LTP170W-7
证书编号：CQC10701044323
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-04-19
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：SFWW-350DBS-3, SFWW-350DBS-4, SFWW-350DBN-3, SFWW-350DBN-4
证书编号：CQC09701040521
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-01-08
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTP055
证书编号：CQC08701026764
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-10-30
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LTP-S51E1E1CH51, LTP-S52E2E2CI51, LTP-S53E3E3CJ51, LTP-S54E4E4CK51, LTP-S55E5E5CL51
证书编号：CQC11701055771
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-02-18
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：SFWW-310SBE0C0-3Y, SFWW-310SBE1C1-3Y, SFWW-310SBE2C2-3Y, SFWW-310SBE3C3-3Y, SFWW-310SBE4C4-3Y, SFWW-310SBE5C5-3Y, SFWW-310SBE6C6-3Y, SFWW-310SBE7C7-3Y
证书编号：CQC11701057955
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-05
品牌：LG
制造商：广东欧科空调制冷有限公司
获证规格型号：EKAS125AR、EKAS125A
证书编号：CQC11701059295
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：EK
制造商：广东欧科空调制冷有限公司
获证规格型号：EKAS225AR、EKAS225A
证书编号：CQC11701059296
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：EK
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LSBLGRW490
证书编号：CQC11701059440
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC700M
证书编号：CQC11701058919
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC800M
证书编号：CQC11701058884
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC1200M
证书编号：CQC11701058965
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC1500M
证书编号：CQC11701058881
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC1200MS10
证书编号：CQC11701058882
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC1300M
证书编号：CQC11701058879
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC850M
证书编号：CQC11701058887
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：重庆美的通用制冷设备有限公司
获证规格型号：LC1000M
证书编号：CQC11701058914
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的

溴化锂吸收式

制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LDF-030NS, LDF-035NS, LDF-045NS, LDF-055NS, LDF-065NS, LDF-075NS, LDF-085NS, LDF-100NS, LDF-110NS, LDF-120NS, LDF-135NS, LDF-150NS, LDF-170NS, LDF-190NS, LDF-215NS
证书编号：CQC10701046880
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-06-09
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LSG-030、LSG-040、LSG-045、LSG-050、LSG-060、LSG-070、LSG-080、LSG-090、LSG-100、LSG-110、LSG-120、LSG-140、LSG-155、LSG-175、LSG-195、LSG-215、LSG-235、LSG-255、LSG-275、LSG-300、LSG-320、LSG-350、LSG-420、LSG-560、LSG-700
证书编号：CQC08701025266
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-08-14
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LDF-030、 LDF-035、 LDF-045、 LDF-055、 LDF-065、 LDF-075、
LDF-085、 LDF-100、 LDF-110、 LDF-125、 LDF-135、 LDF-150、
LDF-170、 LDF-200、 LDF-220、 LDF-250、 LDF-280、 LDF-300、
LDF-350、 LDF-370、 LDF-400、 LDF-425、 LDF-460、 LDF-500、
LDF-600、 LDF-800、 LDF-1000
证书编号：CQC08701025849
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-09-24
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LSH-030 LSH-035 LSH-045 LSH-055 LSH-065 LSH-075 LSH-085 LSH-100 LSH-115 LSH-125 LSH-135 LSH-150 LSH-170 LSH-200 LSH-225 LSH-250 LSH-280 LSH-310 LSH-335 LSH-365 LSH-390 LSH-420 LSH-455 LSH-500 LSH-600 LSH-800 LSH-1000
证书编号：CQC09701032205
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-05-26
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LSM-030N,LSM-035N,LSM-045N,LSM-055N,LSM-065N,LSM-075N,LSM-085N,LSM-100N,LSM-110N,LSM-120N,LSM-135N,LSM-150N,LSM-170N,LSM-190N,LSM-215N.
证书编号：CQC10701049491
生效日期：2011-05-30
有效期至：2013-09-02
品牌：LG
制造商：乐金空调(山东)有限公司
获证规格型号：LSM-026、LSM-030、LSM-040、LSM-050、LSM-055、LSM-065、LSM-075、LSM-085、LSM-100、LSM-110、LSM-120、LSM-135、LSM-150、LSM-175、LSM-200、LSM-225、LSM-250、LSM-275、LSM-300、LSM-325、LSM-350、LSM-375、LSM-400、LSM-430、LSM-520、LSM-700
证书编号：CQC09701029392
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-03-18
品牌：LG

多联式空调（热泵）机组

制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC255HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、

RFT80HX4、RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、

RFTD80HX4、RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU140HX4-F。

证书编号：CQC11701059537
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC335HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、

RFT80HX4、RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、

RFTD71HX4、RFTD80HX4、RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、

RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU140HX4-F。

证书编号：CQC11701059586
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC504HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、RFT80HX4

RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28KH4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、

RFTD80HX4、RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、

RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU224HX4、RFU280HX4、RFU140HX4-F、RFU224HX4-F、RFU280HX4-F。

证书编号：CQC11701059584
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC615HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、RFT80HX4、

RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、RFTD80HX4、

RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU224HX4、RFU280HX4、RFU140HX4-F、RFU224HX4-F、RFU280HX4-F。

证书编号：CQC11701059601
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机：RFC112HX6 

室内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、

RFUM22HX6、RFUM28HX6、RFUM36HX6、RFUM45HX6、RFUM56HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、RFUT45HX6、RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFTW22HX6、

RFTW28HX6、RFTW36HX6、RFTW40KHX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6。

证书编号：CQC11701059581
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC160HX6
内机：RFTS22HX6, RFTS25HX6, RFTS28HX6, RFTS32HX6, RFTS36HX6, RFTS40HX6, RFTS45HX6, RFTS50HX6, RFTS56HX6,  RFU40HX6, RFU45HX6, RFU50HX6, RFU56HX6, RFU63HX6, RFU71HX6, RFU80HX6, RFU90HX6 RFUM22HX6, RFUM28HX6, RFUM36HX6, RFUM45HX6, RFUM56HX6, RFUM71HX6, RFUM80HX6, RFUM90HX6 RFUT22HX6, RFUT25HX6, RFUT28HX6, RFUT32HX6, RFUT36HX6, RFUT40HX6, RFUT45HX6, RFUT50HX6, RFUT56HX6, RFUT63HX6, RFUT71HX6,  RFTW22HX6, RFTW28HX6, RFTW36HX6, RFTW40HX6, RFTW45HX6, RFTW50HX6, RFTW56HX6,  RFT28HX6, RFT36HX6, RFT40HX6, RFT45HX6, RFT50HX6, RFT56HX6, RFT63HX6, RFT71HX6, RFT80HX6, RFT90HX6,  RFL71HX6
证书编号：CQC11701059563
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC280HX6

内机：RFTS22HX6, RFTS25HX6, RFTS28HX6, RFTS32HX6, RFTS36HX6, RFTS40HX6, RFTS45HX6, RFTS50HX6, RFTS56HX6, RFTSD22HX6, RFTSD25HX6, RFTSD28HX6, RFTSD32HX6, RFTSD36HX6, RFTSD40HX6, RFTSD45HX6, RFTSD50HX6, RFTSD56HX6, RFU40HX6, RFU45HX6, RFU50HX6, RFU56HX6, RFU63HX6, RFU71HX6, RFU80HX6, RFU90HX6, RFU100HX6, RFU112HX6, RFU125HX6, RFU140HX6, RFU150HX6, RFUD40HX6, RFUD45HX6, RFUD50HX6, RFUD56HX6, RFUD63HX6, RFUD71HX6, RFUD80HX6, RFUD90HX6, RFUD100HX6, RFUD112HX6, RFUD125HX6, RFUD140HX6, RFUD150HX6, RFUM22HX6, RFUM25HX6, RFUM28HX6, RFUM32HX6, RFUM36HX6, RFUM40HX6, RFUM45HX6, RFUM50HX6, RFUM56HX6, RFUM63HX6, RFUM71HX6, RFUM80HX6, RFUM90HX6, RFUM100HX6, RFUM112HX6, RFUM125HX6, RFUM140HX6, RFUM150HX6, RFUMD22HX6, RFUMD25HX6, RFUMD28HX6, RFUMD32HX6, RFUMD36HX6, RFUMD40HX6, RFUMD45HX6, RFUMD50HX6, RFUMD56HX6, RFUMD63HX6, RFUMD71HX6, RFUMD80HX6, RFUMD90HX6, RFUMD100HX6, RFUMD112HX6, RFUMD125HX6, RFUMD140HX6, RFUMD150HX6, RFUT22HX6, RFUT25HX6, RFUT28HX6, RFUT32HX6, RFUT36HX6, RFUT40HX6, RFUT45HX6, RFUT50HX6, RFUT56HX6, RFUT63HX6, RFUT71HX6, RFUTD22HX6, RFUTD25HX6, RFUTD28HX6, RFUTD32HX6, RFUTD36HX6, RFUTD40HX6, RFUTD45HX6, RFUTD50HX6, RFUTD56HX6, RFUTD63HX6, RFUTD71HX6, RFTW22HX6, RFTW25HX6, RFTW28HX6, RFTW32HX6, RFTW36HX6, RFTW40HX6, RFTW45HX6, RFTW50HX6, RFTW56HX6, RFT28HX6, RFT32HX6, RFT36HX6, RFT40HX6, RFT45HX6, RFT50HX6, RFT56HX6, RFT63HX6, RFT71HX6, RFT80HX6, RFT90HX6, RFT100HX6, RFT112HX6, RFT125HX6, RFT140HX6, RFT150HX6, RFTD28HX6, RFTD32HX6, RFTD36HX6, RFTD40HX6, RFTD45HX6, RFTD50HX6, RFTD56HX6, RFTD63HX6, RFTD71HX6, RFTD80HX6, RFTD90HX6, RFTD100HX6, RFTD112HX6, RFTD125HX6, RFTD140HX6, RFTD150HX6, RFL71HX6, RFL140HX6
证书编号：CQC11701059611
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC504HX6

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、RFU100HX6、

RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、RFU224HX6、RFU280HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、

RFUD90HX6、RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、RFUD224HX6、RFUD280HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、RFUM50HX6、

RFUM56HX6、RFUM63KX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、RFUM112HX6、RFUM125KX6、

RFUM140HX6、RFUM150HX6、RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、

RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、

RFUT45HX6、RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、

RFUTD45HX6、RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、

RFT63HX6、RFT71HX6、RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、

RFTD56HX6、RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6

证书编号：CQC11701059608
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC450HX6 

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、RFU224HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、

RFUD90HX6、RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、RFUD224HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、

RFUM50HX6、RFUM56HX6、RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、

RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、

RFUMD40HX6、RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、

RFUT45HX6、RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、

RFUTD40HX6、RFUTD45HX6、RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、

RFT63HX6、RFT71HX6、RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、RFTD56HX6、

RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6                                              

证书编号：CQC11701059554
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC400HX6

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、

RFUD90HX6、RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、RFUM50HX6、

RFUM56HX6、RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、

RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、

RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、RFUT45HX6、

RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、RFUTD45HX6、

RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6、RFT71HX6

RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、

RFTD56HX6、RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6、                                                                                                

证书编号：CQC11701059546
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC335HX6-K

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、RFUD90HX6、

RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、RFUM50HX6、RFUM56HX6、

RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、

RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、RFUT45HX6、

RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、RFUTD45HX6、

RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6、RFT71HX6、RFT80HX6、

RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、RFTD56HX6、

RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6

证书编号：CQC11701059583
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机：RFC335HX6
室内机：
RFTS22HX6, RFTS25HX6, RFTS28HX6, RFTS32HX6, RFTS36HX6, RFTS40HX6, RFTS45HX6, RFTS50HX6, RFTS56HX6, RFTSD22HX6, RFTSD25HX6, RFTSD28HX6, RFTSD32HX6, RFTSD36HX6, RFTSD40HX6, RFTSD45HX6, RFTSD50HX6, RFTSD56HX6, RFU40HX6, RFU45HX6, RFU50HX6, RFU56HX6, RFU63HX6, RFU71HX6, RFU80HX6, RFU90HX6, RFU100HX6, RFU112HX6, RFU125HX6, RFU140HX6, RFU150HX6, RFUD40HX6, RFUD45HX6, RFUD50HX6, RFUD56HX6, RFUD63HX6, RFUD71HX6, RFUD80HX6, RFUD90HX6, RFUD100HX6, RFUD112HX6, RFUD125HX6, RFUD140HX6, RFUD150HX6, RFUM22HX6, RFUM25HX6, RFUM28HX6, RFUM32HX6, RFUM36HX6, RFUM40HX6, RFUM45HX6, RFUM50HX6, RFUM56HX6, RFUM63HX6, RFUM71HX6, RFUM80HX6, RFUM90HX6, RFUM100HX6, RFUM112HX6, RFUM125HX6, RFUM140HX6, RFUM150HX6, RFUMD22HX6, RFUMD25HX6, RFUMD28HX6, RFUMD32HX6, RFUMD36HX6, RFUMD40HX6, RFUMD45HX6, RFUMD50HX6, RFUMD56HX6, RFUMD63HX6, RFUMD71HX6, RFUMD80HX6, RFUMD90HX6, RFUMD100HX6, RFUMD112HX6, RFUMD125HX6, RFUMD140HX6, RFUMD150HX6, RFUT22HX6, RFUT25HX6, RFUT28HX6, RFUT32HX6, RFUT36HX6, RFUT40HX6, RFUT45HX6, RFUT50HX6, RFUT56HX6, RFUT63HX6, RFUT71HX6, RFUTD22HX6, RFUTD25HX6, RFUTD28HX6, RFUTD32HX6, RFUTD36HX6, RFUTD40HX6, RFUTD45HX6, RFUTD50HX6, RFUTD56HX6, RFUTD63HX6, RFUTD71HX6, RFTW22HX6, RFTW25HX6, RFTW28HX6, RFTW32HX6, RFTW36HX6, RFTW40HX6, RFTW45HX6, RFTW50HX6, RFTW56HX6, RFT28HX6, RFT32HX6, RFT36HX6, RFT40HX6, RFT45HX6, RFT50HX6, RFT56HX6, RFT63HX6, RFT71HX6, RFT80HX6, RFT90HX6, RFT100HX6, RFT112HX6, RFT125HX6, RFT140HX6, RFT150HX6, RFTD28HX6, RFTD32HX6, RFTD36HX6, RFTD40HX6, RFTD45HX6, RFTD50HX6, RFTD56HX6, RFTD63HX6, RFTD71HX6, RFTD80HX6, RFTD90HX6, RFTD100HX6, RFTD112HX6, RFTD125HX6, RFTD140HX6, RFTD150HX6, RFL71HX6, RFL140HX6
证书编号：CQC11701059564
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机：RFC255HX6
室内机：

RFTS22HX6, RFTS25HX6, RFTS28HX6, RFTS32HX6, RFTS36HX6, RFTS40HX6, RFTS45HX6, RFTS50HX6, RFTS56HX6, RFTSD22HX6, RFTSD25HX6, RFTSD28HX6, RFTSD32HX6, RFTSD36HX6, RFTSD40HX6, RFTSD45HX6, RFTSD50HX6, RFTSD56HX6, RFU40HX6, RFU45HX6, RFU50HX6, RFU56HX6, RFU63HX6, RFU71HX6, RFU80HX6, RFU90HX6, RFU100HX6, RFU112HX6, RFU125HX6, RFU140HX6, RFU150HX6, RFUD40HX6, RFUD45HX6, RFUD50HX6, RFUD56HX6, RFUD63HX6, RFUD71HX6, RFUD80HX6, RFUD90HX6, RFUD100HX6, RFUD112HX6, RFUD125HX6, RFUD140HX6, RFUD150HX6, RFUM22HX6, RFUM25HX6, RFUM28HX6, RFUM32HX6, RFUM36HX6, RFUM40HX6, RFUM45HX6, RFUM50HX6, RFUM56HX6, RFUM63HX6, RFUM71HX6, RFUM80HX6, RFUM90HX6, RFUM100HX6, RFUM112HX6, RFUM125HX6, RFUM140HX6, RFUM150HX6, RFUMD22HX6, RFUMD25HX6, RFUMD28HX6, RFUMD32HX6, RFUMD36HX6, RFUMD40HX6, RFUMD45HX6, RFUMD50HX6, RFUMD56HX6, RFUMD63HX6, RFUMD71HX6, RFUMD80HX6, RFUMD90HX6, RFUMD100HX6, RFUMD112HX6, RFUMD125HX6, RFUMD140HX6, RFUMD150HX6, RFUT22HX6, RFUT25HX6, RFUT28HX6, RFUT32HX6, RFUT36HX6, RFUT40HX6, RFUT45HX6, RFUT50HX6, RFUT56HX6, RFUT63HX6, RFUT71HX6, RFUTD22HX6, RFUTD25HX6, RFUTD28HX6, RFUTD32HX6, RFUTD36HX6, RFUTD40HX6, RFUTD45HX6, RFUTD50HX6, RFUTD56HX6, RFUTD63HX6, RFUTD71HX6, RFTW22HX6, RFTW25HX6, RFTW28HX6, RFTW32HX6, RFTW36HX6, RFTW40HX6, RFTW45HX6, RFTW50HX6, RFTW56HX6, RFT28HX6, RFT32HX6, RFT36HX6, RFT40HX6, RFT45HX6, RFT50HX6, RFT56HX6, RFT63HX6, RFT71HX6, RFT80HX6, RFT90HX6, RFT100HX6, RFT112HX6, RFT125HX6, RFT140HX6, RFT150HX6, RFTD28HX6, RFTD32HX6, RFTD36HX6, RFTD40HX6, RFTD45HX6, RFTD50HX6, RFTD56HX6, RFTD63HX6, RFTD71HX6, RFTD80HX6, RFTD90HX6, RFTD100HX6, RFTD112HX6, RFTD125HX6, RFTD140HX6, RFTD150HX6, RFL71HX6, RFL140HX6
证书编号：CQC11701059600
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC140HX6 内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、

RFUM22HX6、RFUM28HX6、RFUM36HX6、RFUM45HX6、RFUM56HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、RFUT45HX6、RFUT50HX6、RFUT56HX6、

RFTW22HX6、RFTW28HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、 

RFT28HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6、RFT71HX6、RFT80HX6、RFL71HX6

证书编号：CQC11701059567
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC680HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、RFT80HX4、

RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、RFTD80HX4、

RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU224HX4、RFU280HX4、RFU140HX4-F、RFU224HX4-F、RFU280HX4-F。

证书编号：CQC11701059556
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC280KX4 室内机:RFTS22KX4、RFTS25KX4、RFTS28KX4、RFTS32KX4、RFTS36KX4、RFTS40KX4、RFTS45KX4、RFTS50KX4、RFTS56KX4、RFT28KX4、RFT36KX4、RFT40KX4、RFT45KX4、RFT50KX4、RFT56KX4、RFT63KX4、RFT71KX4、RFT80KX4、RFT90KX4、RFT100KX4、RFT112KX4、RFT125KX4、RFT140KX4、RFU40KX4、RFU45KX4、RFU50KX4、RFU56KX4、RFU63KX4、RFU71KX4、RFU80KX4、RFU90KX4、RFU100KX4、RFU112KX4、RFU125KX4、RFU140KX4、RFU150KX4、RFUM71KX4、RFUM80KX4、RFUM90KX4、RFUM100KX4、RFUM112KX4、RFUM125KX4、RFUM140KX4、RFUT22KX4、RFUT25KX4、RFUT28KX4、RFUT32KX4、RFUT36KX4、RFUT40KX4、RFUT45KX4、RFUT50KX4、RFUT56KX4、RFUT63KX4、RFUT71KX4、RFTW22KX4、RFTW28KX4、RFTW36KX4、RFTW40KX4、RFTW45KX4、RFTW50KX4、RFTW56KX4、RF71KX4、RF140KX4、RFTD28KX4、RFTD36KX4、RFTD40KX4、RFTD45KX4、RFTD50KX4、RFTD56KX4、RFTD63KX4、RFTD71KX4、RFTD80KX4、RFTD90KX4、RFTD100KX4、RFTD112KX4、RFTD125KX4、RFTD140KX4、RFUD40KX4、RFUD45KX4、RFUD50KX4、RFUD56KX4、RFUD63KX4、RFUD71KX4、RFUD80KX4、RFUD90KX4、RFUD100KX4、RFUD112KX4、RFUD125KX4、RFUD140KX4、RFUD150KX4、RFD71KX4、RFD140KX4、RFU140KX4-F                                                                                              

证书编号：CQC11701059460
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔、三菱重工、三菱重工海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC680HX6

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、RFU224HX6、RFU280HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、RFUD90HX6、

RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、RFUD224HX6、RFUD280HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、

RFUM50HX6、RFUM56HX6、RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、

RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、

RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、

RFUT45HX6、RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、

RFUTD45HX6、RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6、

RFT71HX6、RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、RFTD56HX6、

RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6                     

证书编号：CQC11701059607
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC615HX6

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、RFU224HX6、RFU280HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、

RFUD90HX6、RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、RFUD224HX6、RFUD280HX6

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、

RFUM45HX6、RFUM50HX6、RFUM56HX6、RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6

RFUM100HX6、RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、

RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、RFUT45HX6、

RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、

RFUTD45HX6、RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6、

RFT71HX6、RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、RFTD56HX6、

RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6                                                              

证书编号：CQC11701059575
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC560HX6-K 

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、RFU224HX6、RFU280HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、

RFUD90HX6、RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、RFUD224HX6、RFUD280HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、RFUM50HX6、

RFUM56HX6、RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、

RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、RFUT45HX6、

RFUT50HX6、RFUT56HX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、

RFUTD45HX6、RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、RFT63HX6、

RFT71HX6、RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、RFTD56HX6、

RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6                                           

证书编号：CQC11701059585
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：外机：RFC560HX6 

内机：RFTS22HX6、RFTS25HX6、RFTS28HX6、RFTS32HX6、RFTS36HX6、RFTS40HX6、RFTS45HX6、RFTS50HX6、RFTS56HX6、

RFTSD22HX6、RFTSD25HX6、RFTSD28HX6、RFTSD32HX6、RFTSD36HX6、RFTSD40HX6、RFTSD45HX6、RFTSD50HX6、RFTSD56HX6、

RFU40HX6、RFU45HX6、RFU50HX6、RFU56HX6、RFU63HX6、RFU71HX6、RFU80HX6、RFU90HX6、

RFU100HX6、RFU112HX6、RFU125HX6、RFU140HX6、RFU150HX6、RFU224HX6、RFU280HX6、

RFUD40HX6、RFUD45HX6、RFUD50HX6、RFUD56HX6、RFUD63HX6、RFUD71HX6、RFUD80HX6、

RFUD90HX6、RFUD100HX6、RFUD112HX6、RFUD125HX6、RFUD140HX6、RFUD150HX6、RFUD224HX6、RFUD280HX6、

RFUM22HX6、RFUM25HX6、RFUM28HX6、RFUM32HX6、RFUM36HX6、RFUM40HX6、RFUM45HX6、

RFUM50HX6、RFUM56HX6、RFUM63HX6、RFUM71HX6、RFUM80HX6、RFUM90HX6、RFUM100HX6、

RFUM112HX6、RFUM125HX6、RFUM140HX6、RFUM150HX6、

RFUMD22HX6、RFUMD25HX6、RFUMD28HX6、RFUMD32HX6、RFUMD36HX6、RFUMD40HX6、

RFUMD45HX6、RFUMD50HX6、RFUMD56HX6、RFUMD63HX6、RFUMD71HX6、RFUMD80HX6、

RFUMD90HX6、RFUMD100HX6、RFUMD112HX6、RFUMD125HX6、RFUMD140HX6、RFUMD150HX6、

RFUT22HX6、RFUT25HX6、RFUT28HX6、RFUT32HX6、RFUT36HX6、RFUT40HX6、

RFUT45HX6、RFUT50HX6、RFUT56KX6、RFUT63HX6、RFUT71HX6、

RFUTD22HX6、RFUTD25HX6、RFUTD28HX6、RFUTD32HX6、RFUTD36HX6、RFUTD40HX6、

RFUTD45HX6、RFUTD50HX6、RFUTD56HX6、RFUTD63HX6、RFUTD71HX6、

RFTW22HX6、RFTW25HX6、RFTW28HX6、RFTW32HX6、RFTW36HX6、RFTW40HX6、RFTW45HX6、RFTW50HX6、RFTW56HX6、

RFT28HX6、RFT32HX6、RFT36HX6、RFT40HX6、RFT45HX6、RFT50HX6、RFT56HX6、

RFT63HX6、RFT71HX6、RFT80HX6、RFT90HX6、RFT100HX6、RFT112HX6、RFT125HX6、RFT140HX6、RFT150HX6、

RFTD28HX6、RFTD32HX6、RFTD36HX6、RFTD40HX6、RFTD45HX6、RFTD50HX6、RFTD56HX6、

RFTD63HX6、RFTD71HX6、RFTD80HX6、RFTD90HX6、RFTD100HX6、RFTD112HX6、

RFTD125HX6、RFTD140HX6、RFTD150HX6、

RFL71HX6、RFL140HX6                                                                                  

证书编号：CQC11701059589
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC560HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、RFT80HX4、

RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、RFTD80HX4、

RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU224HX4、RFU280HX4、RFU140HX4-F、RFU224HX4-F、RFU280HX4-F。

证书编号：CQC11701059605
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC450HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、RFT80HX4

RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4、

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、

RFTD80HX4、RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、

RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU224HX4、RFU140HX4-F、RFU224HX4-F。

证书编号：CQC11701059539
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
获证规格型号：室外机:RFC400HX4

室内机:RFTS22HX4、RFTS28HX4、RFTS36HX4、RFTS45HX4、RFTS56HX4、

RFT28HX4、RFT36HX4、RFT45HX4、RFT56HX4、RFT71HX4、RFT80HX4、

RFT90HX4、RFT112HX4、RFT140HX4、

RFU45HX4、RFU56HX4、RFU71HX4、RFU90HX4、RFU112HX4、RFU140HX4、

RFUT22HX4、RFUT28HX4、RFUT36HX4、RFUT45HX4、RFUT56HX4、

RFTW22HX4、RFTW28HX4、RFTW36HX4、RFTW45HX4、RFTW56HX4、

RFL71HX4、RFL140HX4、

RFTSD22HX4、RFTSD28HX4、RFTSD36HX4、RFTSD45HX4、RFTSD56HX4

RFTD28HX4、RFTD36HX4、RFTD45HX4、RFTD56HX4、RFTD71HX4、

RFTD80HX4、RFTD90HX4、RFTD112HX4、RFTD140HX4、

RFUD45HX4、RFUD56HX4、RFUD71HX4、RFUD90HX4、RFUD112HX4、RFUD140HX4、

RFLD71HX4、RFLD140HX4、

RFU224HX4、RFU140HX4-F、RFU224HX4-F。

证书编号：CQC11701059582
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：haier
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:PMXS5KV2C/内机:PDXS81GV2C,PDXS82GV2C,PDXS83GV2C,PDXS84GV2C
证书编号：CQC11701059320
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:RZP300SY1/内机:FZFP28LV, FZFP36LV, FZFP45LV, FZFP56LV, FZFP71LV, FZFP80LV, FZFP90LV, FZFP100LV, FZFP125LV, FZFP140LV, FZSP22MMV, FZSP28MMV, FZSP36MMV, FZSP45MMV, FZSP56MMV, FZSP71MMV, FZSP80MMV, FZSP90MMV, FZSP100MMV, FZSP125MMV, FZSP140MMV
证书编号：CQC11701059312
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:RCXYQ12SY1

室内机:FXNP28MMVC, FXNP45MMVC, FXNP56MMVC, FXNP71MMVC, FXFP28LVC, FXFP36LVC,FXFP45LVC,FXFP56LVC,FXFP71LVC,FXFP80LVC,FXFP90LVC,FXFP100LVC,FXFP112LVC,FXFP125LVC,FXFP140LVC,FXDP22PMPVC,FXDP25PMPVC,FXDP28PMPVC,FXDP32PMPVC,FXDP36PMPVC,FXDP22QPVC,FXDP25QPVC,FXDP28QPVC,FXDP32QPVC,FXDP36QPVC,FXDP40QPVC,FXDP45QPVC,FXDP50QPVC,FXDP56QPVC,FXDP63QPVC,FXDP71QPVC,FXDP22NMPVC,FXDP25NMPVC,FXDP28NMPVC,FXDP32NMPVC,FXDP36NMPVC,FXDP40NMPVC,FXDP45NMPVC,FXDHP22QPVC,FXDHP25QPVC,FXDHP28QPVC,FXDHP32QPVC,FXDHP36QPVC,FXDHP40QPVC,FXDHP45QPVC,FXDP50MMPVC,FXDP56MMPVC,FXDHP50QPVC,FXDHP56QPVC,FXDP63MMPVC,FXDP71MMPVC,FXDHP63QPVC,FXDHP71QPVC,FXSP22MMVC,FXSP28MMVC,FXSP36MMVC,FXSP45MMVC,FXSP56MMVC,FXSP71MMVC,FXSP80MMVC,FXSP90MMVC,FXSP100MMVC,FXSP112MMVC,FXSP125MMVC,FXSP140MMVC,FXSP150MMVC,FXCP22MMVC,FXCP28MMVC,FXCP36MMVC,FXCP45MMVC,FXCP56MMVC,FXCP71MMVC,FXCP90MMVC,FXCP140MMVC,FXAP22MMVC,FXAP28MMVC,FXAP36MMVC
证书编号：CQC11701059303
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-09
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:RZP250SY1/内机:FZFP28LV, FZFP36LV, FZFP45LV, FZFP56LV, FZFP71LV, FZFP80LV, FZFP90LV, FZFP100LV, FZFP125LV, FZFP140LV, FZSP22MMV, FZSP28MMV, FZSP36MMV, FZSP45MMV, FZSP56MMV, FZSP71MMV, FZSP80MMV, FZSP90MMV, FZSP100MMV, FZSP125MMV, FZSP140MMV
证书编号：CQC11701059313
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:RCXYQ16SY1

室内机:FXNP28MMVC, FXNP45MMVC, FXNP56MMVC, FXNP71MMVC, FXFP28LVC, FXFP36LVC,FXFP45LVC,FXFP56LVC,FXFP71LVC,FXFP80LVC,FXFP90LVC,FXFP100LVC,FXFP112LVC,FXFP125LVC,FXFP140LVC,FXDP22PMPVC,FXDP25PMPVC,FXDP28PMPVC,FXDP32PMPVC,FXDP36PMPVC,FXDP22QPVC,FXDP25QPVC,FXDP28QPVC,FXDP32QPVC,FXDP36QPVC,FXDP40QPVC,FXDP45QPVC,FXDP50QPVC,FXDP56QPVC,FXDP63QPVC,FXDP71QPVC,FXDP22NMPVC,FXDP25NMPVC,FXDP28NMPVC,FXDP32NMPVC,FXDP36NMPVC,FXDP40NMPVC,FXDP45NMPVC,FXDHP22QPVC,FXDHP25QPVC,FXDHP28QPVC,FXDHP32QPVC,FXDHP36QPVC,FXDHP40QPVC,FXDHP45QPVC,FXDP50MMPVC,FXDP56MMPVC,FXDHP50QPVC,FXDHP56QPVC,FXDP63MMPVC,FXDP71MMPVC,FXDHP63QPVC,FXDHP71QPVC,FXSP22MMVC,FXSP28MMVC,FXSP36MMVC,FXSP45MMVC,FXSP56MMVC,FXSP71MMVC,FXSP80MMVC,FXSP90MMVC,FXSP100MMVC,FXSP112MMVC,FXSP125MMVC,FXSP140MMVC,FXSP150MMVC,FXCP22MMVC,FXCP28MMVC,FXCP36MMVC,FXCP45MMVC,FXCP56MMVC,FXCP71MMVC,FXCP90MMVC,FXCP140MMVC,FXAP22MMVC,FXAP28MMVC,FXAP36MMVC
证书编号：CQC11701059301
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-04-28
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:RCXYQ14SY1

室内机:FXNP28MMVC, FXNP45MMVC, FXNP56MMVC, FXNP71MMVC, FXFP28LVC, FXFP36LVC,FXFP45LVC,FXFP56LVC,FXFP71LVC,FXFP80LVC,FXFP90LVC,FXFP100LVC,FXFP112LVC,FXFP125LVC,FXFP140LVC,FXDP22PMPVC,FXDP25PMPVC,FXDP28PMPVC,FXDP32PMPVC,FXDP36PMPVC,FXDP22QPVC,FXDP25QPVC,FXDP28QPVC,FXDP32QPVC,FXDP36QPVC,FXDP40QPVC,FXDP45QPVC,FXDP50QPVC,FXDP56QPVC,FXDP63QPVC,FXDP71QPVC,FXDP22NMPVC,FXDP25NMPVC,FXDP28NMPVC,FXDP32NMPVC,FXDP36NMPVC,FXDP40NMPVC,FXDP45NMPVC,FXDHP22QPVC,FXDHP25QPVC,FXDHP28QPVC,FXDHP32QPVC,FXDHP36QPVC,FXDHP40QPVC,FXDHP45QPVC,FXDP50MMPVC,FXDP56MMPVC,FXDHP50QPVC,FXDHP56QPVC,FXDP63MMPVC,FXDP71MMPVC,FXDHP63QPVC,FXDHP71QPVC,FXSP22MMVC,FXSP28MMVC,FXSP36MMVC,FXSP45MMVC,FXSP56MMVC,FXSP71MMVC,FXSP80MMVC,FXSP90MMVC,FXSP100MMVC,FXSP112MMVC,FXSP125MMVC,FXSP140MMVC,FXSP150MMVC,FXCP22MMVC,FXCP28MMVC,FXCP36MMVC,FXCP45MMVC,FXCP56MMVC,FXCP71MMVC,FXCP90MMVC,FXCP140MMVC,FXAP22MMVC,FXAP28MMVC,FXAP36MMVC
证书编号：CQC11701059306
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-09
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:RCXYQ10SY1

室内机:FXNP28MMVC, FXNP45MMVC, FXNP56MMVC, FXNP71MMVC, FXFP28LVC, FXFP36LVC,FXFP45LVC,FXFP56LVC,FXFP71LVC,FXFP80LVC,FXFP90LVC,FXFP100LVC,FXFP112LVC,FXFP125LVC,FXFP140LVC,FXDP22PMPVC,FXDP25PMPVC,FXDP28PMPVC,FXDP32PMPVC,FXDP36PMPVC,FXDP22QPVC,FXDP25QPVC,FXDP28QPVC,FXDP32QPVC,FXDP36QPVC,FXDP40QPVC,FXDP45QPVC,FXDP50QPVC,FXDP56QPVC,FXDP63QPVC,FXDP71QPVC,FXDP22NMPVC,FXDP25NMPVC,FXDP28NMPVC,FXDP32NMPVC,FXDP36NMPVC,FXDP40NMPVC,FXDP45NMPVC,FXDHP22QPVC,FXDHP25QPVC,FXDHP28QPVC,FXDHP32QPVC,FXDHP36QPVC,FXDHP40QPVC,FXDHP45QPVC,FXDP50MMPVC,FXDP56MMPVC,FXDHP50QPVC,FXDHP56QPVC,FXDP63MMPVC,FXDP71MMPVC,FXDHP63QPVC,FXDHP71QPVC,FXSP22MMVC,FXSP28MMVC,FXSP36MMVC,FXSP45MMVC,FXSP56MMVC,FXSP71MMVC,FXSP80MMVC,FXSP90MMVC,FXSP100MMVC,FXSP112MMVC,FXSP125MMVC,FXSP140MMVC,FXSP150MMVC,FXCP22MMVC,FXCP28MMVC,FXCP36MMVC,FXCP45MMVC,FXCP56MMVC,FXCP71MMVC,FXCP90MMVC,FXCP140MMVC,FXAP22MMVC,FXAP28MMVC,FXAP36MMVC
证书编号：CQC11701059302
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-09
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：室外机:RCXYQ8SY1

室内机:FXNP28MMVC, FXNP45MMVC, FXNP56MMVC, FXNP71MMVC, FXFP28LVC, FXFP36LVC,FXFP45LVC,FXFP56LVC,FXFP71LVC,FXFP80LVC,FXFP90LVC,FXFP100LVC,FXFP112LVC,FXFP125LVC,FXDP22PMPVC,FXDP25PMPVC,FXDP28PMPVC,FXDP32PMPVC,FXDP36PMPVC,FXDP22QPVC,FXDP25QPVC,FXDP28QPVC,FXDP32QPVC,FXDP36QPVC,FXDP40QPVC,FXDP45QPVC,FXDP50QPVC,FXDP56QPVC,FXDP63QPVC,FXDP71QPVC,FXDP22NMPVC,FXDP25NMPVC,FXDP28NMPVC,FXDP32NMPVC,FXDP36NMPVC,FXDP40NMPVC,FXDP45NMPVC,FXDHP22QPVC,FXDHP25QPVC,FXDHP28QPVC,FXDHP32QPVC,FXDHP36QPVC,FXDHP40QPVC,FXDHP45QPVC,FXDP50MMPVC,FXDP56MMPVC,FXDHP50QPVC,FXDHP56QPVC,FXDP63MMPVC,FXDP71MMPVC,FXDHP63QPVC,FXDHP71QPVC,FXSP22MMVC,FXSP28MMVC,FXSP36MMVC,FXSP45MMVC,FXSP56MMVC,FXSP71MMVC,FXSP80MMVC,FXSP90MMVC,FXSP100MMVC,FXSP112MMVC,FXSP125MMVC,FXCP22MMVC,FXCP28MMVC,FXCP36MMVC,FXCP45MMVC,FXCP56MMVC,FXCP71MMVC,FXCP90MMVC,FXAP22MMVC,FXAP28MMVC,FXAP36MMVC36MMVC
证书编号：CQC11701059332
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-09
品牌：大金
制造商：广东欧科空调制冷有限公司
获证规格型号：室外机：EKRV080AR1M 室内机：EKCC009A1，EKCC011A1，EKCC015A1，EKCC018A1，EKCC020A1，EKCC025A1，EKCC028A1，EKCC032A1，EKCC035A1，EKCC040A1，EKCC045A1，EKCC050A1，EKCC060A1；EKCC009B1，EKCC011B1，EKCC015B1，EKCC018B1，EKCC020B1，EKCC025B1，EKCC028B1，EKCC032B1，EKCC035B1，EKCC040B1，EKCC045B1，EKCC050B1，EKCC060B1；EKCK011A1，EKCK015A1，EKCK018A1，EKCK020A1，EKCK025A1，EKCK028A1，EKCK032A1，EKCK035A1，EKCK040A1，EKCK045A1，EKCK050A1，EKCK060A1
证书编号：CQC11701059424
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：EK
制造商：广东欧科空调制冷有限公司
获证规格型号：室外机：EKRV140AR1M 室内机：EKCC009A1，EKCC011A1，EKCC015A1，EKCC018A1，EKCC020A1，EKCC025A1，EKCC028A1，EKCC032A1，EKCC035A1，EKCC040A1，EKCC045A1，EKCC050A1，EKCC060A1；EKCC009B1，EKCC011B1，EKCC015B1，EKCC018B1，EKCC020B1，EKCC025B1，EKCC028B1，EKCC032B1，EKCC035B1，EKCC040B1，EKCC045B1，EKCC050B1，EKCC060B1；EKCK011A1，EKCK015A1，EKCK018A1，EKCK020A1，EKCK025A1，EKCK028A1，EKCK032A1，EKCK035A1，EKCK040A1，EKCK045A1，EKCK050A1，EKCK060A1
证书编号：CQC11701059423
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：EK
制造商：广东欧科空调制冷有限公司
获证规格型号：室外机：EKRV240AR1M 室内机：EKCC009A1，EKCC011A1，EKCC015A1，EKCC018A1，EKCC020A1，EKCC025A1，EKCC028A1，EKCC032A1，EKCC035A1，EKCC040A1，EKCC045A1，EKCC050A1，EKCC060A1；EKCC009B1，EKCC011B1，EKCC015B1，EKCC018B1，EKCC020B1，EKCC025B1，EKCC028B1，EKCC032B1，EKCC035B1，EKCC040B1，EKCC045B1，EKCC050B1，EKCC060B1；EKCK011A1，EKCK015A1，EKCK018A1，EKCK020A1，EKCK025A1，EKCK028A1，EKCK032A1，EKCK035A1，EKCK040A1，EKCK045A1，EKCK050A1，EKCK060A1
证书编号：CQC11701059422
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：EK
制造商：广东美的暖通设备有限公司
获证规格型号：产品名称：直流调速家用中央空调

外机：MDVH-V160W/N1-611(E1)  220V ~ 50Hz,R410A

以下内机型号，220V~ 50Hz,R410A

MDVH-J18T3/N1、MDVH-J18T3/DN1、MDVH-J22T3/N1、MDVH-J22T3/DN1、MDVH-J28T3/N1、MDVH-J28T3/DN1、MDVH-J36T3/N1、MDVH-J36T3/DN1、MDVH-J45T3/N1、MDVH-J45T3/DN1、MDVH-J56T3/N1、MDVH-J56T3/DN1；

MDVH-J18T3/N1-A、MDVH-J18T3/DN1-A、MDVH-J22T3/N1-A、MDVH-J22T3/DN1-A、MDVH-J28T3/N1-A、MDVH-J28T3/DN1-A、MDVH-J36T3/N1-A、MDVH-J36T3/DN1-A、MDVH-J45T3/N1-A MDVH-J45T3/DN1-A、、MDVH-J56T3/N1-A、MDVH-J56T3/N1-A；

MDVH-J22G/N1、MDVH-J22G/DN1、MDVH-J28G/N1、MDVH-J28G/DN1、MDVH-J36G/N1、MDVH-J36G/DN1、MDVH-J45G/N1、MDVH-J45G/DN1、MDVH-J56G/N1、MDVH-J56G/DN1；

MDVH-J22G/N1-S、MDVH-J22G/DN1-S、MDVH-J28G/N1-S、MDVH-J28G/DN1-S、MDVH-J36G/N1-S、MDVH-J36G/DN1-S、MDVH-J45G/N1-S、MDVH-J45G/DN1-S、MDVH-J56G/N1-S、MDVH-J56G/DN1-S；

MDVH-J18Q1/BN1、MDVH-J18Q1/BDN1、MDVH-J22Q1/BN1、MDVH-J22Q1/BDN1、MDVH-J28Q1/BN1、MDVH-J28Q1/BDN1、MDVH-J36Q1/BN1、MDVH-J36Q1/BDN1、MDVH-J45Q1/BN1、MDVH-J45Q1/BDN1、MDVH-J56Q1/BN1、MDVH-J56Q1/BDN1；

MDVH-J28Q4/N1-C、MDVH-J28Q4/DN1-C、MDVH-J36Q4/N1-C、MDVH-J36Q4/DN1-C、MDVH-J45Q4/N1-C、MDVH-J45Q4/DN1-C、MDVH-J56Q4/N1-C、MDVH-J56Q4/DN1-C、MDVH-J71Q4/N1-C、MDVH-J71Q4/DN1-C、MDVH-J80Q4/N1-C、MDVH-J80Q4/DN1-C、MDVH-J90Q4/N1-C、MDVH-J90Q4/DN1-C；
MDVH-J22T2/N1Y-C、MDVH-J22T2/DN1Y-C、MDVH-J28T2/N1Y-C、MDVH-J28T2/DN1Y-C、MDVH-J36T2/N1Y-C、MDVH-J36T2/DN1Y-C、MDVH-J45T2/N1Y-C、MDVH-J45T2/DN1Y-C、MDVH-J56T2/N1Y-C、MDVH-J56T2/DN1Y-C、MDVH-J71T2/N1Y-C、MDVH-J71T2/DN1Y-C、MDVH-J80T2/N1Y-C、MDVH-J80T2/DN1Y-C；

MDVH-J18T2/N1-CS、MDVH-J22T2/N1-CS、MDVH-J28T2/N1-CS、MDVH-J36T2/N1-CS、MDVH-J45T2/N1-CS、MDVH-J56T2/N1-CS、MDVH-J71T2/N1-CS、MDVH-J80T2/N1-CS；

MDVH-J71T2/N1-A、MDVH-J71T2/DN1-A；

以下内机型号，380V 3N~ 50Hz,R410A

MDVH-J90Q4/SDN1-C；
证书编号：CQC11701059438
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：广东美的暖通设备有限公司
获证规格型号：室外机型号：MDV-850W/DSN1-980,380V  3N～  R410A;
室内机型号,220V～,50Hz,R410A

MDV-D36DL/N1-B、MDV-D45DL/N1-B、MDV-D56DL/N1-B、MDV-D71DL/N1-B、MDV-D80DL/N1-B、MDV-D90DL/N1-B、MDV-D100DL/N1-B、MDV-D112DL/N1-B、MDV-D125DL/N1-B、MDV-D140DL/N1-B、 MDV-D36DL/DN1-B 、MDV-D45DL/DN1-B、MDV-D56DL/DN1-B、MDV-D71DL/DN1-B、 MDV-D80DL/DN1-B 、MDV-D90DL/DN1-B、MDV-D100DL/DN1-B、

MDV-D22T2/N1、MDV-D22T2/DN1、MDV-D28T2/N1、MDV-D28T2/DN1、MDV-D36T2/N1、MDV-D36T2/DN1、MDV-D45T2/N1、MDV-D45T2/DN1、MDV-D56T2/N1、MDV-D56T2/DN1、MDV-D71T2/N1、MDV-D71T2/DN1、MDV-D80T2/N1、MDV-D80T2/DN1、MDV-D90T2/N1、MDV-D100T2/N1、MDV-D112T2/N1、MDV-D125T2/N1、MDV-D140T2/N1、MDV-D150T2/N1、 

MDV-D22T2/N1-C 、 MDV-D22T2/DN1-C 、MDV-D28T2/N1-C 、 MDV-D28T2/DN1-C 、MDV-D36T2/N1-C 、 MDV-D36T2/DN1-C 、MDV-D45T2/N1-C 、 MDV-D45T2/DN1-C 、MDV-D56T2/N1-C 、 MDV-D56T2/DN1-C、 MDV-D71T2/N1-C 、 MDV-D71T2/DN1-C、 MDV-D71T2/N1-A 、 MDV-D71T2/DN1-A 、MDV-D80T2/DN1-C、MDV-D80T2/N1-C、MDV-D90T2/N1-C、MDV-D100T2/N1-C、MDV-D112T2/N1-C、MDV-D125T2/N1-C、MDV-D140T2/N1-C
MDV-D18T3/N1-A、MDV-D18T3/DN1-A 、MDV-D22T3/N1-A、MDV-D22T3/DN1-A、MDV-D28T3/N1-A、MDV-D28T3/DN1-A、MDV-D36T3/N1-A、MDV-D36T3/DN1-A、MDV-D45T3/N1-A、MDV-D45T3/DN1-A、MDV-D56T3/N1-A、MDV-D56T3/DN1-A； MDV-D18T3/N1、MDV-D18T3/DN1、MDV-D22T3/N1、MDV-D22T3/DN1、MDV-D28T3/N1、MDV-D28T3/DN1、MDV-D36T3/N1、MDV-D36T3/DN1、MDV-D45T3/N1、MDV-D45T3/DN1、MDV-D56T3/N1、MDV-D56T3/DN1、 

MDV-D18Q1/BN1、MDV-D18Q1/BDN1、MDV-D22Q1/BN1、MDV-D22Q1/BDN1、MDV-D28Q1/BN1、MDV-D28Q1/BDN1、MDV-D36Q1/BN1、MDV-D36Q1/BDN1、MDV-D45Q1/BN1、MDV-D45Q1/BDN1、MDV-D56Q1/BN1、MDV-D56Q1/BDN1、MDV-D45Q1/N1、MDV-D45Q1/DN1、MDV-D56Q1/N1、MDV-D56Q1/DN1
MDV-D22Q2/N1、MDV-D22Q2/DN1、MDV-D28Q2/N1、MDV-D28Q2/DN1、MDV-D36Q2/N1、MDV-D36Q2/DN1、MDV-D45Q2/N1、MDV-D45Q2/DN1、、MDV-D56Q2/N1、MDV-D56Q2/DN1、MDV-D71Q2/N1、MDV-D71Q2/DN1、

MDV-D28Q4/N1-C、MDV-D28Q4/DN1-C、MDV-D36Q4/N1-C、MDV-D36Q4/DN1-C、MDV-D45Q4/N1-C、MDV-D45Q4/DN1-C、MDV-D56Q4/N1-C、MDV-D56Q4/DN1-C、MDV-D71Q4/N1-C、MDV-D71Q4/DN1-C、MDV-D80Q4/N1-C、MDV-D80Q4/DN1-C、MDV-D90Q4/N1-C、MDV-D100Q4/N1-C、MDV-D112Q4/N1-C、MDV-D125Q4/N1-C、MDV-D140Q4/N1-C、
MDV-D22G/N1-C、MDV-D28G/N1-C、MDV-D36G/N1-C、MDV-D45G/N1-C、MDV-D56G/N1-C、MDV-D22G/DN1-C、MDV-D28G/DN1-C、MDV-D36G/DN1-C、MDV-D45G/DN1-C、MDV-D56G/DN1-C、

MDV-D18T2/N1-S、MDV-D22T2/N1-S、MDV-D28T2/N1-S、MDV-D36T2/N1-S、MDV-D45T2/N1-S、MDV-D56T2/N1-S、MDV-D71T2/N1-S、MDV-D80T2/N1-S、MDV-D90T2/N1-S、MDV-D112T2/N1-S、MDV-D140T2/N1-S、

MDV-D28G/N1-S、MDV-D28G/DN1-S、MDV-D36G/N1-S、MDV-D36G/DN1-S、MDV-D45G/N1-S、MDV-D45G/DN1-S、MDV-D56G/N1-S、MDV-D56G/DN1-S、MDV-D22G/N1-S、MDV-D22G/DN1-S

MDV-D45T2/BP2N1、MDV-D45T2/BP2DN1、MDV-D56T2/BP2N1、MDV-D56T2/BP2DN1、MDV-D71T2/BP2N1、MDV-D71T2/BP2DN1、MDV-D80T2/BP2N1、MDV-D80T2/BP2DN1、MDV-D90T2/BP2N1、MDV-D90T2/BP2SDN1、MDV-D100T2/BP2N1、MDV-D112T2/BP2N1、MDV-D125T2/BP2N1、
MDV-D140T2/BP2N1、MDV-D150T2/BP2N1、
MDV-D18T2/N1-CS、MDV-D22T2/N1-CS、MDV-D28T2/N1-CS、MDV-D36T2/N1-CS、MDV-D45T2/N1-CS、MDV-D56T2/N1-CS、MDV-D71T2/N1-CS、MDV-D80T2/N1-CS、MDV-D90T2/N1-CS、
MDV-D112T2/N1-CS、MDV-D140T2/N1-CS

MDV-D71T1/N1、MDV-D80T1/N1、MDV-D90T1/N1、MDV-D112T1/N1、MDV-D140T1/N1、 

MDV-D140T1/XFSYN1

室内机型号, 380V  3N～  R410A

MDV-D112DL/SDN1-B、MDV-D125DL/SDN1-B、MDV-D140DL/SDN1-B、
MDV-D90T2/SDN1、MDV-D100T2/SDN1、MDV-D112T2/SDN1、MDV-D125T2/SDN1、MDV-D140T2/SDN1、

MDV-D150T2/SDN1、MDV-D90T2/SDN1-C、MDV-D100T2/SDN1-C、、MDV-D112T2/SDN1-C、MDV-D125T2/SDN1-C、MDV-D140T2/SDN1-C
MDV-D90Q4/SDN1-C、MDV-D100Q4/SDN1-C、MDV-D112Q4/SDN1-C、MDV-D125Q4/SDN1-C、MDV-D140Q4/SDN1-C
MDV-D100T2/BP2SDN1、MDV-D112T2/BP2SDN1、MDV-D125T2/BP2SDN1、MDV-D140T2/BP2SDN1、
MDV-D150T2/BP2SDN1
证书编号：CQC11701059449
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机:RVXPHT120GA 室内机: AFXDSH056ER，AFXDSH071ER，AFXDSH090EA，AFXDSH090EG，AFXDSH112EA，AFXDSH112EG，AFXDSH128EA，AFXDSH128EG，AFXDSH028EA，AFXDSH028EG，AFXDSH036EA，AFXDSH036EG，AFXDSH045EA，AFXDSH045EG，AFXDSH056EA，AFXDSH056EG，AFXDSH071EA，AFXDSH071EG，AFXC4H028EA，AFXC4H036EA，AFXC4H045EA，AFXC4H056EA，AFXC4H071EA，AFXC4H090EA，AFXC4H112EA，AFXC4H128EA
证书编号：CQC11701059294
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机: RVXVHT080GF, 室内机: AVXDSH056ER，AVXDSH071ER，

AVXDSH080EF，AVXDSH080EG，AVXDSH090EF，AVXDSH090EG，AVXDSH100EF，AVXDSH100EG，AVXDSH112EF，AVXDSH112EG，AVXDSH128EF，AVXDSH128EG，AVXDSH140EF，AVXDSH140EG，AVXDSH022EF，AVXDSH022EG，AVXDSH025EF，AVXDSH025EG，AVXDSH028EF，AVXDSH028EG，AVXDSH032EF，AVXDSH032EG，AVXDSH036EF，AVXDSH036EG，AVXDSH040EF，AVXDSH040EG，AVXDSH045EF，AVXDSH045EG，AVXDSH050EF，AVXDSH050EG，AVXDSH056EF，AVXDSH056EG，AVXDSH063EF，AVXDSH063EG，AVXDSH071EF，AVXDSH071EG，AVXC4H045EF，AVXC4H050EF，AVXC4H056EF，AVXC4H063EF，AVXC4H071EF，AVXC4H080EF，AVXC4H090EF，AVXC4H100EF，AVXC4H112EF，AVXC4H128EF，AVXC4H140EF，AVXCMH028EF，AVXCMH036EF，AVXCMH040EF，AVXCSH022EF，AVXCSH028EF，AVXCSH036EF，AVXC2H056EF，AVXTJH028EF，AVXTJH036EF，AVXWVH028EF，AVXWVH036EF，AVXWVH056EF，AVXWVH071EF

证书编号：CQC11701059287
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机: RVXVHT120GF, 室内机: AVXDSH056ER，AVXDSH071ER，

AVXDSH080EF，AVXDSH080EG，AVXDSH090EF，AVXDSH090EG，AVXDSH100EF，AVXDSH100EG，AVXDSH112EF，AVXDSH112EG，AVXDSH128EF，AVXDSH128EG，AVXDSH140EF，AVXDSH140EG，AVXDSH022EF，AVXDSH022EG，AVXDSH025EF，AVXDSH025EG，AVXDSH028EF，AVXDSH028EG，AVXDSH032EF，AVXDSH032EG，AVXDSH036EF，AVXDSH036EG，AVXDSH040EF，AVXDSH040EG，AVXDSH045EF，AVXDSH045EG，AVXDSH050EF，AVXDSH050EG，AVXDSH056EF，AVXDSH056EG，AVXDSH063EF，AVXDSH063EG，AVXDSH071EF，AVXDSH071EG，AVXC4H045EF，AVXC4H050EF，AVXC4H056EF，AVXC4H063EF，AVXC4H071EF，AVXC4H080EF，AVXC4H090EF，AVXC4H100EF，AVXC4H112EF，AVXC4H128EF，AVXC4H140EF，AVXCMH028EF，AVXCMH036EF，AVXCMH040EF，AVXCSH022EF，AVXCSH028EF，AVXCSH036EF，AVXC2H056EF，AVXTJH028EF，AVXTJH036EF，AVXWVH028EF，AVXWVH036EF，AVXWVH056EF，AVXWVH071EF

证书编号：CQC11701059289
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机: RVXVHT140GF, 室内机: AVXDSH056ER，AVXDSH071ER，

AVXDSH080EF，AVXDSH080EG，AVXDSH090EF，AVXDSH090EG，AVXDSH100EF，AVXDSH100EG，AVXDSH112EF，AVXDSH112EG，AVXDSH128EF，AVXDSH128EG，AVXDSH140EF，AVXDSH140EG，AVXDSH022EF，AVXDSH022EG，AVXDSH025EF，AVXDSH025EG，AVXDSH028EF，AVXDSH028EG，AVXDSH032EF，AVXDSH032EG，AVXDSH036EF，AVXDSH036EG，AVXDSH040EF，AVXDSH040EG，AVXDSH045EF，AVXDSH045EG，AVXDSH050EF，AVXDSH050EG，AVXDSH056EF，AVXDSH056EG，AVXDSH063EF，AVXDSH063EG，AVXDSH071EF，AVXDSH071EG，AVXC4H045EF，AVXC4H050EF，AVXC4H056EF，AVXC4H063EF，AVXC4H071EF，AVXC4H080EF，AVXC4H090EF，AVXC4H100EF，AVXC4H112EF，AVXC4H128EF，AVXC4H140EF，AVXCMH028EF，AVXCMH036EF，AVXCMH040EF，AVXCSH022EF，AVXCSH028EF，AVXCSH036EF，AVXC2H056EF，AVXTJH028EF，AVXTJH036EF，AVXWVH028EF，AVXWVH036EF，AVXWVH056EF，AVXWVH071EF

证书编号：CQC11701059291
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机: RVXVHT160GF, 室内机: AVXDSH056ER，AVXDSH071ER，

AVXDSH080EF，AVXDSH080EG，AVXDSH090EF，AVXDSH090EG，AVXDSH100EF，AVXDSH100EG，AVXDSH112EF，AVXDSH112EG，AVXDSH128EF，AVXDSH128EG，AVXDSH140EF，AVXDSH140EG，AVXDSH022EF，AVXDSH022EG，AVXDSH025EF，AVXDSH025EG，AVXDSH028EF，AVXDSH028EG，AVXDSH032EF，AVXDSH032EG，AVXDSH036EF，AVXDSH036EG，AVXDSH040EF，AVXDSH040EG，AVXDSH045EF，AVXDSH045EG，AVXDSH050EF，AVXDSH050EG，AVXDSH056EF，AVXDSH056EG，AVXDSH063EF，AVXDSH063EG，AVXDSH071EF，AVXDSH071EG，AVXC4H045EF，AVXC4H050EF，AVXC4H056EF，AVXC4H063EF，AVXC4H071EF，AVXC4H080EF，AVXC4H090EF，AVXC4H100EF，AVXC4H112EF，AVXC4H128EF，AVXC4H140EF，AVXCMH028EF，AVXCMH036EF，AVXCMH040EF，AVXCSH022EF，AVXCSH028EF，AVXCSH036EF，AVXC2H056EF，AVXTJH028EF，AVXTJH036EF，AVXWVH028EF，AVXWVH036EF，AVXWVH056EF，AVXWVH071EF

证书编号：CQC11701059293
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机:RVXPHT140GA 室内机: AFXDSH056ER，AFXDSH071ER，AFXDSH090EA，AFXDSH090EG，AFXDSH112EA，AFXDSH112EG，AFXDSH128EA，AFXDSH128EG，AFXDSH028EA，AFXDSH028EG，AFXDSH036EA，AFXDSH036EG，AFXDSH045EA，AFXDSH045EG，AFXDSH056EA，AFXDSH056EG，AFXDSH071EA，AFXDSH071EG，AFXC4H028EA，AFXC4H036EA，AFXC4H045EA，AFXC4H056EA，AFXC4H071EA，AFXC4H090EA，AFXC4H112EA，AFXC4H128EA
证书编号：CQC11701059298
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：苏州三星电子有限公司
获证规格型号：室外机:RVXPHT160GA 室内机: AFXDSH056ER, AFXDSH071ER, AFXDSH090EA, AFXDSH090EG, AFXDSH112EA, AFXDSH112EG, AFXDSH128EA, AFXDSH128EG, AFXDSH028EA, AFXDSH028EG, AFXDSH036EA, AFXDSH036EG, AFXDSH045EA, AFXDSH045EG, AFXDSH056EA, AFXDSH056EG, AFXDSH071EA, AFXDSH071EG, AFXC4H028EA, AFXC4H036EA, AFXC4H045EA, AFXC4H056EA, AFXC4H071EA, AFXC4H090EA, AFXC4H112EA, AFXC4H128EA
证书编号：CQC11701059297
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：三星
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC100MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFTD56MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFU56MX-A、RFUD56MX-A、RFUM56MX、RFUMD56MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX  220V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059436
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC150MX4-T

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX 

3N～ 380，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059427
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC180MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX  3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059431
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC400MX

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFU226MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFX226MX、

RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059443
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC450MX6

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFU226MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFX226MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX   

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059444
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：KMR-450W/D532B；

室内机：KMR-22Q/520B,KMR-28Q/520B,KMR-36Q/520B,KMR-40Q/520B,KMR-45Q/520B,

KMR-56Q/520C,KMR-71Q/520C,KMR-80Q/520C,KMR-90Q/520C,KMR-112Q/520C,

KMR-140Q/520C,KMRd-56Q/520C,KMRd-71Q/520C,KMRd-80Q/520C,KMRd-90Q/520C,KMRd-112Q/520C,KMRd-140Q/520C,KMR-22N/520C,KMR-28N/520C,KMR-36N/520C,

KMR-40N/520C,KMR-45N/520C,KMR-56N/520C,KMR-71N/520C,KMR-80N/520C,

KMR-90N/520C,KMR-112N/520C,KMR-140N/520C,KMRd-22N/520C,KMRd-28N/520C,

KMRd-36N/520C,KMRd-40N/520C,KMRd-45N/520C,KMRd-56N/520C,KMRd-71N/520C,

KMRd-80N/520C,KMRd-90N/520C,KMRd-112N/520C,KMRd-140N/520C,KMR-90E/M520B,

KMR-112E/M520B,KMR-140E/M520B,KMRd-90E/M520B,KMRd-112E/M520B,

KMRd-140E/M520B,KMR-22G/520B,KMR-28G/520B,KMR-36G/520B,KMR-40G/520B,

KMR-45G/520B,KMR-56G/520B,KMR-56E/H522A,KMR-71E/H522A,KMR-80E/H522A,

KMR-90E/H522A,KMR-112E/H522A,KMR-140E/H522A,KMR-226E/H522A,

KMR-80E/M522B,KMR-90E/M522B,KMR-100E/M522B,KMR-112E/M522B,

KMR-125E/M522B,KMR-140E/M522B,KMRd-80E/M522B,KMRd-90E/M522B，KMRd-100E/M522B,KMRd-112E/M522B,KMRd-125E/M522B,KMRd-140E/M522B,

KMR-28NL/522A,KMR-45NL/522A,KMR-56NL/522A,KMR-71NL/522A,KMR-22B/522A,

KMR-28B/522A,KMR-36B/522A,KMR-45B/522A,KMR-56B/522A。

R410a 380V 50Hz
证书编号：CQC11701059426
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：KMR-335W/D532B；

室内机：KMR-22Q/520B,KMR-28Q/520B,KMR-36Q/520B,KMR-40Q/520B,KMR-45Q/520B,

KMR-56Q/520C,KMR-71Q/520C,KMR-80Q/520C,KMR-90Q/520C,KMR-112Q/520C,

KMR-140Q/520C,KMRd-56Q/520C,KMRd-71Q/520C,KMRd-80Q/520C,KMRd-90Q/520C,KMRd-112Q/520C,KMRd-140Q/520C,KMR-22N/520C,KMR-28N/520C,KMR-36N/520C,

KMR-40N/520C,KMR-45N/520C,KMR-56N/520C,KMR-71N/520C,KMR-80N/520C,

KMR-90N/520C,KMR-112N/520C,KMR-140N/520C,KMRd-22N/520C,KMRd-28N/520C,

KMRd-36N/520C,KMRd-40N/520C,KMRd-45N/520C,KMRd-56N/520C,KMRd-71N/520C,

KMRd-80N/520C,KMRd-90N/520C,KMRd-112N/520C,KMRd-140N/520C,KMR-90E/M520B,

KMR-112E/M520B,KMR-140E/M520B,KMRd-90E/M520B,KMRd-112E/M520B,

KMRd-140E/M520B,KMR-22G/520B,KMR-28G/520B,KMR-36G/520B,KMR-40G/520B,

KMR-45G/520B,KMR-56G/520B,KMR-56E/H522A,KMR-71E/H522A,KMR-80E/H522A,

KMR-90E/H522A,KMR-112E/H522A,KMR-140E/H522A,KMR-80E/M522B,KMR-90E/M522B,KMR-100E/M522B,KMR-112E/M522B,

KMR-125E/M522B,KMR-140E/M522B,KMRd-80E/M522B,KMRd-90E/M522B，KMRd-100E/M522B,KMRd-112E/M522B,KMRd-125E/M522B,KMRd-140E/M522B,

KMR-28NL/522A,KMR-45NL/522A,KMR-56NL/522A,KMR-71NL/522A,KMR-22B/522A,

KMR-28B/522A,KMR-36B/522A,KMR-45B/522A,KMR-56B/522A。R410a 380V 50Hz

证书编号：CQC11701059430
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC400MX6

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFU226MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFX226MX、

RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX。

证书编号：CQC11701059340
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔 haier
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC400MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFU226MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFX226MX、

RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX

  3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059345
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC350MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX   

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059342
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC335MX6

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX   

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059341
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC226MX6

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX。
证书编号：CQC11701059338
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔 haier
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC80MX4
室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX
RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX
220V，50Hz,R410A
证书编号：CQC11701059318
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：KMR-226W/D532B；

室内机：KMR-22Q/520B,KMR-28Q/520B,KMR-36Q/520B,KMR-40Q/520B,KMR-45Q/520B,

KMR-56Q/520C,KMR-71Q/520C,KMR-80Q/520C,KMR-90Q/520C,KMR-112Q/520C,

KMRd-56Q/520C,KMRd-71Q/520C,KMRd-80Q/520C,KMRd-90Q/520C,KMRd-112Q/520C, KMR-22N/520C,KMR-28N/520C,KMR-36N/520C,KMR-40N/520C,KMR-45N/520C,KMR-56N/520C,KMR-71N/520C,KMR-80N/520C,KMR-90N/520C,KMR-112N/520C, KMRd-22N/520C,KMRd-28N/520C,KMRd-36N/520C,KMRd-40N/520C,KMRd-45N/520C,KMRd-56N/520C,KMRd-71N/520C,KMRd-80N/520C,KMRd-90N/520C,KMRd-112N/520C, KMR-90E/M520B,KMR-112E/M520B, KMRd-90E/M520B,KMRd-112E/M520B, KMR-22G/520B,KMR-28G/520B,KMR-36G/520B,KMR-40G/520B,KMR-45G/520B,KMR-56G/520B,KMR-56E/H522A,KMR-71E/H522A,KMR-80E/H522A,KMR-90E/H522A,KMR-112E/H522A, KMR-80E/M522B,KMR-90E/M522B,KMR-100E/M522B,KMR-112E/M522B,

KMR-125E/M522B, KMRd-80E/M522B,KMRd-90E/M522B，KMRd-100E/M522B,KMRd-112E/M522B,KMRd-125E/M522B,KMR-28NL/522A,KMR-45NL/522A,KMR-56NL/522A,KMR-71NL/522A,KMR-22B/522A,KMR-28B/522A,KMR-36B/522A,KMR-45B/522A,KMR-56B/522A。R410a 380V 50Hz

证书编号：CQC11701059434
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：KMR-280W/D532B；

室内机：KMR-22Q/520B,KMR-28Q/520B,KMR-36Q/520B,KMR-40Q/520B,KMR-45Q/520B,

KMR-56Q/520C,KMR-71Q/520C,KMR-80Q/520C,KMR-90Q/520C,KMR-112Q/520C,

KMR-140Q/520C,KMRd-56Q/520C,KMRd-71Q/520C,KMRd-80Q/520C,KMRd-90Q/520C,KMRd-112Q/520C,KMRd-140Q/520C,KMR-22N/520C,KMR-28N/520C,KMR-36N/520C,

KMR-40N/520C,KMR-45N/520C,KMR-56N/520C,KMR-71N/520C,KMR-80N/520C,

KMR-90N/520C,KMR-112N/520C,KMR-140N/520C,KMRd-22N/520C,KMRd-28N/520C,

KMRd-36N/520C,KMRd-40N/520C,KMRd-45N/520C,KMRd-56N/520C,KMRd-71N/520C,

KMRd-80N/520C,KMRd-90N/520C,KMRd-112N/520C,KMRd-140N/520C,KMR-90E/M520B,

KMR-112E/M520B,KMR-140E/M520B,KMRd-90E/M520B,KMRd-112E/M520B,

KMRd-140E/M520B,KMR-22G/520B,KMR-28G/520B,KMR-36G/520B,KMR-40G/520B,

KMR-45G/520B,KMR-56G/520B,KMR-56E/H522A,KMR-71E/H522A,KMR-80E/H522A,

KMR-90E/H522A,KMR-112E/H522A,KMR-140E/H522A,KMR-80E/M522B,KMR-90E/M522B,KMR-100E/M522B,KMR-112E/M522B,

KMR-125E/M522B,KMR-140E/M522B,KMRd-80E/M522B,KMRd-90E/M522B，KMRd-100E/M522B,KMRd-112E/M522B,KMRd-125E/M522B,KMRd-140E/M522B,

KMR-28NL/522A,KMR-45NL/522A,KMR-56NL/522A,KMR-71NL/522A,KMR-22B/522A,

KMR-28B/522A,KMR-36B/522A,KMR-45B/522A,KMR-56B/522A。R410a 380V 50Hz

证书编号：CQC11701059433
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：KMR-400W/D532B;

室内机：KMR-22Q/520B;KMR-28Q/520B;KMR-36Q/520B;KMR-40Q/520B;KMR-45Q/520B;

KMR-56Q/520C;KMR-71Q/520C;KMR-80Q/520C;KMR-90Q/520C;KMR-112Q/520C;

KMR-140Q/520C;KMRd-56Q/520C;KMRd-71Q/520C;KMRd-80Q/520C;KMRd-90Q/520C;KMRd-112Q/520C;KMRd-140Q/520C;KMR-22N/520C;KMR-28N/520C;KMR-36N/520C;

KMR-40N/520C;KMR-45N/520C;KMR-56N/520C;KMR-71N/520C;KMR-80N/520C;

KMR-90N/520C;KMR-112N/520C;KMR-140N/520C;KMRd-22N/520C;KMRd-28N/520C;

KMRd-36N/520C;KMRd-40N/520C;KMRd-45N/520C;KMRd-56N/520C;KMRd-71N/520C;

KMRd-80N/520C;KMRd-90N/520C;KMRd-112N/520C;KMRd-140N/520C;KMR-90E/M520B;

KMR-112E/M520B;KMR-140E/M520B;KMRd-90E/M520B;KMRd-112E/M520B;

KMRd-140E/M520B;KMR-22G/520B;KMR-28G/520B;KMR-36G/520B;KMR-40G/520B;

KMR-45G/520B;KMR-56G/520B;KMR-56E/H522A;KMR-71E/H522A;KMR-80E/H522A;

KMR-90E/H522A;KMR-112E/H522A;KMR-140E/H522A;KMR-226E/H522A;

KMR-80E/M522B;KMR-90E/M522B;KMR-100E/M522B;KMR-112E/M522B;

KMR-125E/M522B;KMR-140E/M522B;KMRd-80E/M522B;KMRd-90E/M522B;KMRd-100E/M522B;KMRd-112E/M522B;KMRd-125E/M522B;KMRd-140E/M522B;

KMR-28NL/522A;KMR-45NL/522A;KMR-56NL/522A;KMR-71NL/522A;KMR-22B/522A;

KMR-28B/522A;KMR-36B/522A;KMR-45B/522A;KMR-56B/522A。

R410a 380V 50Hz
证书编号：CQC11701059428
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC450MX

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFU226MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFX226MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX   

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059448
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC450MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFU226MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFX226MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX   

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059445
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC350MX

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFT112MX、RFT125MX、RFT140MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFTD112MX、RFTD125MX、RFTD140MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUT112MX、RFUT125MX、RFUT140MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFUTD112MX、RFUTD125MX、RFUTD140MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFU112MX-A、RFU140MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFUD112MX-A、RFUD140MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFU100MX-B、RFU112MX-B、RFU125MX-B、RFU140MX-B、RFU150MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUD100MX-B、RFUD112MX-B、RFUD125MX-B、RFUD140MX-B、RFUD150MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUM100MX、RFUM112MX、RFUM125MX、RFUM140MX、RFUM150MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFUMD100MX、RFUMD112MX、RFUMD125MX、RFUMD140MX、RFUMD150MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFE100MX、RFE112MX、RFE125MX、RFE140MX、RFX160MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX   

3N~ 380V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059447
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC150MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFT80MX、RFT90MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFTD80MX、RFTD90MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUT80MX、RFUT90MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFUTD80MX、RFUTD90MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFU80MX-A、RFU90MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUD80MX-A、RFUD90MX-A、RFU80MX-B、RFU90MX-B、RFUD80MX-B、RFUD90MX-B、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUM80MX、RFUM90MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFUMD80MX、RFUMD90MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFE80MX、RFE90MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX    220V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059429
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调电子有限公司
获证规格型号：室外机：RFC125MX4

室内机：RFT22MX、RFT28MX、RFT36MX、RFT40MX、RFT45MX、RFT56MX、RFT71MX、RFTD56MX、RFTD71MX、RFUT18MX、RFUT22MX、RFUT28MX、RFUT36MX、RFUT40MX、RFUT45MX、RFUT56MX、RFUT71MX、RFUTD18MX、RFUTD22MX、RFUTD28MX、RFUTD36MX、RFUTD40MX、RFUTD45MX、RFUTD56MX、RFUTD71MX、RFU56MX-A、RFU71MX-A、RFUD56MX-A、RFUD71MX-A、RFUM56MX、RFUM71MX、RFUMD56MX、RFUMD71MX、RFG22MX、RFG28MX、RFG36MX、RFG40MX、RFG45MX、RFG56MX、RFE22MX、RFE28MX、RFE36MX、RFE45MX、RFE56MX、RFE71MX、RFTW22MX、RFTW28MX、RFTW36MX、RFTW45MX、RFTW56MX  220V，50Hz,R410A

证书编号：CQC11701059425
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海尔

彩色电视广播接收机

制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：29V10、29V11、29V08B、29V19B、29V15、DVS29V10、DVS29V15、29V10S、29V18S： 220VAC, 50Hz, 70W
证书编号：CQC11701059497
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：N21V10、21V10、N21V11、21V11、N21E5、21E5、N21V19、21V19: 220VAC 50Hz 60W
证书编号：CQC11701059499
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：N25V10、25V10、N25V11、25V11、25V18A、N25V19、25V19、25V15： 220VAC, 50Hz, 70W
证书编号：CQC11701059496
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：乐华
制造商：康佳集团股份有限公司
获证规格型号：T21TK827: 220VAC 50Hz 70W
证书编号：CQC11701058573
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-17
品牌：康佳

房间空气调节器

制造商：三菱重工金羚空调器有限公司
获证规格型号：SRKZF23CA/SRCZF23CA(KF-23GW/ZFA), SRKZH23CA/SRCZH23CA(KF-23GW/ZHA)220V～ 50Hz R22
证书编号：CQC11701059421
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-03-01
品牌：三菱重工
制造商：广东志高空调有限公司
获证规格型号：KFR-51GW/D118+N1，KF-51GW/D118+N1
证书编号：CQC11701059442
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：志高
制造商：广东志高空调有限公司
获证规格型号：KFR-51GW/D118+N2，KF-51GW/D118+N2
证书编号：CQC11701059441
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：志高
制造商：广东志高空调有限公司
获证规格型号：KFR-51LW/A30C+N2，220V～50Hz R22
证书编号：CQC11701059524
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：志高
制造商：广东志高空调有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/A30C+N2，220V～50Hz R22
证书编号：CQC11701059525
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：志高
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/(72569)Ab-2, KF-72LW/(72369)Ab-2, KFR-72LW/(72569)Bb-2, KF-72LW/(72369)Bb-2, 220V  ~ 50Hz R22
证书编号：CQC11701059328
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：格力
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-120LW/(12368S)Aa-1;KFR-120LW/(12568S)Aa-1;KF-120LW/(12368S)Ab-1;KFR-120LW/(12568S)Ab-1 380 3N~ 50HZ R22
证书编号：CQC11701059324
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：格力
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-23GW/03GBC12T(内机型号：KFR-23G/GBC12T，外机型号：KFR-23W/0312T)，KFR-23GW/01JNC12T(内机型号：KFR-23G/JNC12T，外机型号：KFR-23W/0112T)，KFR-23GW/01JDF12T(内机型号：KFR-23G/JDF12T，外机型号：KFR-23W/0112T)，KF-23GW/03GBC12T(内机型号：KF-23G/GBC12T，外机型号：KF-23W/0312T)
证书编号：CQC10701054378
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/03GBC12T(内机型号：KFR-35G/GBC12T，外机型号：KFR-35W/0312T)，KFR-35GW/01JNC12T(内机型号：KFR-35G/JNC12T，外机型号：KFR-35W/0112T)，KFR-35GW/01JDF12T(内机型号：KFR-35G/JDF12T，外机型号：KFR-35W/0112T)，KF-35GW/03GBC12T(内机型号：KF-35G/GBC12T，外机型号：KF-35W/0312T)
证书编号：CQC10701054379
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-33GW/03GBC12T(内机型号：KFR-33G/GBC12T，外机型号：KFR-33W/0312T)，KFR-33GW/01JNC12T(内机型号：KFR-33G/JNC12T，外机型号：KFR-33W/0112T)，KFR-33GW/01JDF12T(内机型号：KFR-33G/JDF12T，外机型号：KFR-33W/0112T)，KF-33GW/03GBC12T(内机型号：KF-33G/GBC12T，外机型号：KF-33W/0312T)
证书编号：CQC10701054345
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-50LW/01HAF12T(内机型号：KFR-50L/HAF12T，外机型号：KFR-50W/0112T)，KFR-50LW/01CCC12T(内机型号：KFR-50L/CCC12T，外机型号：KFR-50W/0112T)，KF-50LW/01CCC12T(内机型号：KF-50L/CCC12T，外机型号：KF-50W/0112T)，KFR-50LW/02DCF12T(内机型号：KFR-50L/DCF12T，外机型号：KFR-50W/0212T)
证书编号：CQC10701054385
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/01JNF12T(内机型号：KFR-26G/JNF12T，外机型号：KFR-26W/0112T)
证书编号：CQC11701055764
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/01JNF12T(内机型号：KFR-35G/JNF12T，外机型号：KFR-35W/0112T)
证书编号：CQC11701055762
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-33GW/01JNF12T(内机型号：KFR-33G/JNF12T，外机型号：KFR-33W/0112T)
证书编号：CQC11701055763
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-23GW/01JNF12T(内机型号：KFR-23G/JNF12T，外机型号：KFR-23W/0112T)
证书编号：CQC11701055761
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛乐家电器有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/03GBC12T(内机型号：KFR-26G/GBC12T，外机型号：KFR-26W/0312T)，KFR-26GW/01JNC12T(内机型号：KFR-26G/JNC12T，外机型号：KFR-26W/0112T)，KFR-26GW/01JDF12T(内机型号：KFR-26G/JDF12T，外机型号：KFR-26W/0112T)，KF-26GW/03GBC12T(内机型号：KF-26G/GBC12T，外机型号：KF-26W/0312T)
证书编号：CQC10701054382
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-12-17
品牌：统帅
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-33GW/01JDF12(内机型号：KFR-33G/JDF12,外机型号：KFR-33W/0112)
证书编号：CQC10701050657
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-35GW/01CAF12, KFR-35GW/01JCF12, KFR-35GW/01CCG12, KFR-35GW/01CSG12, KFR-35GW/03GCC12, KFR-35GW/03EAC12, KFR-35GW/03ECC12, KFR-35GW/01CBF12, KF-35GW/03EAC12, KF-35GW/03GCC12, KF-35GW/01CAF12, KF-35GW/02RA(F)-S1, KF-35GW/03CE-S1
证书编号：CQC10701045957
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-19
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KF-72LW/01CCF12（内机型号：KF-72L/CCF12，外机型号：KF-72W/0112）
证书编号：CQC10701046270
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-27
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/02AAF12（内机型号：KFR-50L/AAF12，外机型号：KFR-50W/0212）
证书编号：CQC10701046286
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-28
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/02HBF12（内机型号：KFR-50L/HBF12，外机型号：KFR-50W/0212）
证书编号：CQC10701046290
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-28
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-23GW/03EAC12，KFR-23GW/03ECC12，KFR-23GW/03GCC12，KFR-23GW/01CBF12，KF-23GW/03EAC12，KFR-23GW/01CAF12，KFR-23GW/01JCF12，KFR-23GW/01CCG12，KFR-23GW/01CSG12，KF-23GW/03GCC12，KF-23GW/01CAF12，KF-23GW/02EC(F)-S1，KF-23GW/02ES(F)-S1，KF-23GW/02RA(F)-S1，KF-23GW/03CE-S1
证书编号：CQC10701043504
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-03-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-26GW/01JDF12(内机型号：KFR-26G/JDF12,外机型号：KFR-26W/0112)
证书编号：CQC10701050658
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/02HAF12
证书编号：CQC10701047170
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-06-24
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-33GW/01CFF12（内机型号：KFR-33G/CFF12,外机型号：KFR-33W/0112），KFR-33GW/01CDF12（内机型号：KFR-33G/CDF12,外机型号：KFR-33W/0112），KFR-33GW/01CEF12（内机型号：KFR-33G/CEF12,外机型号：KFR-33W/0112），KFR-33GW/03GEC12（内机型号：KFR-33G/GEC12,外机型号：KFR-33W/0312），KFR-33GW/03GDC12（内机型号：KFR-33G/GDC12,外机型号：KFR-33W/0312）
证书编号：CQC10701054085
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-23GW/01CFF12(内机型号：KFR-23G/CFF12，外机型号：KFR-23W/0112), KFR-23GW/01CDF12(内机型号：KFR-23G/CDF12，外机型号：KFR-23W/0112), KFR-23GW/01CEF12(内机型号：KFR-23G/CEF12，外机型号:KFR-23W/0112), KFR-23GW/03GEC12(内机型号：KFR-23G/GEC12，外机型号：KFR-23W/0312), KFR-23GW/03GDC12(内机型号：KFR-23G/GDC12，外机型号：KFR-23W/0312)
证书编号：CQC10701054082
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-03-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/03ADF12(内机型号：KFR-50L/ADF12，外机型号：KFR-50W/0312)
证书编号：CQC10701054393
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-11-18
品牌：卡萨帝
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-23GW/01JDF12（内机型号：KFR-23G/JDF12,外机型号：KFR-23W/0112）
证书编号：CQC10701054051
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-03-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/03ADF12(卡萨帝)（内机型号：KFR-50L/ADF12(卡萨帝), 外机型号：KFR-50W/0312(卡萨帝)）
证书编号：CQC10701050154
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-11-18
品牌：卡萨帝
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/01NAF12（内机型号：KFR-50L/NAF12，外机型号：KFR-50W/0112）；KFR-50LW/02NRF12（内机型号：KFR-50L/NRF12，外机型号：KFR-50W/0212）
证书编号：CQC11701059529
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-26GW/03EAC12, KFR-26GW/03ECC12, KFR-26GW/03GCC12, KF-26GW/03EAC12, KFR-26GW/01CAF12, KFR-26GW/01JCF12, KFR-26GW/01CCG12, KFR-26GW/01CSG12, KF-26GW/03GCC12, KF-26GW/01CAF12, KFR-26GW/01CBF12, KF-26GW/02EC(F)-S1, KF-26GW/02ES(F)-S1, KF-26GW/02RA(F)-S1, KF-26GW/03CE-S1
证书编号：CQC10701045829
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/02NRF12（内机型号：KFR-50L/NRF12，外机型号：KFR-50W/0212）
证书编号：CQC10701046287
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-28
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/02CCF12（内机型号：KFR-50L/CCF12，外机型号：KFR-50W/0212）
证书编号：CQC10701046285
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-28
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/01NAF12（内机型号：KFR-50L/NAF12 ，外机型号：KFR-50W/0112 ）
证书编号：CQC10701046288
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-28
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KF-50LW/01CCF12（内机型号：KF-50L/CCF12 ，外机型号：KF-50W/0112 ）
证书编号：CQC10701046289
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-28
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-33GW/01CAF12, KFR-33GW/01JCF12, KFR-33GW/01CCG12, KFR-33GW/01CSG12, KFR-33GW/03GCC12, KFR-33GW/03EAC12, KFR-33GW/03ECC12, KFR-33GW/01CBF12, KF-33GW/03EAC12, KF-33GW/03GCC12, KF-33GW/01CAF12, KF-33GW/02EC(F)-S1, KF-33GW/02ES(F)-S1, KF-33GW/02RA(F)-S1, KF-33GW/03CE-S1
证书编号：CQC10701045830
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-35GW/01JDF12(内机型号：KFR-35G/JDF12,外机型号：KFR-35W/0112)
证书编号：CQC10701050654
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-19
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-26GW/01JEF12,KFR-26GW/01JFF12
证书编号：CQC10701050452
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-26GW/01CFF12（内机型号：KFR-26G/CFF12,外机型号：KFR-26W/0112）, KFR-26GW/01CDF12（内机型号：KFR-26G/CDF12,外机型号：KFR-26W/0112）, KFR-26GW/01CEF12（内机型号：KFR-26G/CEF12,外机型号：KFR-26W/0112）, KFR-26GW/03GEC12（内机型号：KFR-26G/GEC12,外机型号：KFR-26W/0312）, KFR-26GW/03GDC12（内机型号：KFR-26G/GDC12,外机型号：KFR-26W/0312）
证书编号：CQC10701050603
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-35GW/01JEF12,KFR-35GW/01JFF12
证书编号：CQC10701050450
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-19
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-23GW/01JEF12,KFR-23GW/01JFF12
证书编号：CQC10701050451
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-03-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-26GW/01JEQ12(内机型号：KFR-26G/JEQ12，外机型号：KFR-26W/0112)，KFR-26GW/03GEQ12(内机型号：KFR-26G/GEQ12，外机型号：KFR-26W/0312)，KF-26GW/03GEQ12(内机型号：KF-26G/GEQ12，外机型号：KF-26W/0312)，KFR-26GW/03GFQ12(内机型号：KFR-26G/GFQ12，外机型号：KFR-26W/0312)，KF-26GW/03GFQ12(内机型号：KF-26G/GFQ12，外机型号：KF-26W/0312)，KFR-26GW/03GFC12(内机型号：KFR-26G/GFC12，外机型号：KFR-26W/0312)，KFR-26GW/03GHC12(内机型号：KFR-26G/GHC12，外机型号：KFR-26W/0312)，KFR-26GW/03GGC12(内机型号：KFR-26G/GGC12，外机型号：KFR-26W/0312)，KF-26GW/03GGC12(内机型号：KF-26G/GGC12，外机型号：KF-26W/0312)，KFR-26GW/01FAQ12(内机型号：KFR-26G/FAQ12，外机型号：KFR-26W/0112)，KFR-26GW/01FZC12(内机型号：KFR-26G/FZC12，外机型号：KFR-26W/0112)

证书编号：CQC10701054357
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-33GW/01JEQ12(内机型号：KFR-33G/JEQ12，外机型号：KFR-33W/0112)，KFR-33GW/03GHC12(内机型号：KFR-33G/GHC12，外机型号：KFR-33W/0312)，KFR-33GW/03GGC12(内机型号：KFR-33G/GGC12，外机型号：KFR-33W/0312)，KF-33GW/03GGC12(内机型号：KF-33G/GGC12，外机型号：KF-33W/0312)
证书编号：CQC10701054355
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-23GW/01JEQ12(内机型号：KFR-23G/JEQ12，外机型号：KFR-23W/0112)，KFR-23GW/03GEQ12(内机型号：KFR-23G/GEQ12，外机型号：KFR-23W/0312)，KF-23GW/03GEQ12(内机型号：KF-23G/GEQ12，外机型号：KF-23W/0312)，KFR-23GW/03GFQ12(内机型号：KFR-23G/GFQ12，外机型号：KFR-23W/0312)，KF-23GW/03GFQ12(内机型号：KF-23G/GFQ12，外机型号：KF-23W/0312)，KFR-23GW/03GFC12(内机型号：KFR-23G/GFC12，外机型号：KFR-23W/0312)，KFR-23GW/03GHC12(内机型号：KFR-23G/GHC12，外机型号：KFR-23W/0312)，KFR-23GW/03GGC12(内机型号：KFR-23G/GGC12，外机型号：KFR-23W/0312)，KF-23GW/03GGC12(内机型号：KF-23G/GGC12，外机型号：KF-23W/0312)

证书编号：CQC10701054354
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-03-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：
KFR-35GW/01JEQ12(内机型号：KFR-35G/JEQ12;外机型号：KFR-35W/0112) 

KFR-35GW/03GEQ12(内机型号：KFR-35G/GEQ12;外机型号：KFR-35W/0312) 

KF-35GW/03GEQ12(内机型号：KF-35G/GEQ12;外机型号：KF-35W/0312) 

KFR-35GW/03GFQ12(内机型号：KFR-35G/GFQ12;外机型号：KFR-35W/0312) 

KF-35GW/03GFQ12(内机型号：KF-35G/GFQ12;外机型号：KF-35W/0312) 

KFR-35GW/03GFC12(内机型号：KFR-35G/GFC12;外机型号：KFR-35W/0312) 

KFR-35GW/03GHC12(内机型号：KFR-35G/GHC12;外机型号：KFR-35W/0312) 

KFR-35GW/03GGC12(内机型号：KFR-35G/GGC12;外机型号：KFR-35W/0312) 

KF-35GW/03GGC12(内机型号：KF-35G/GGC12;外机型号：KF-35W/0312) 

KFR-35GW/01FAQ12(内机型号：KFR-35G/FAQ12;外机型号：KFR-35W/0112) 

KFR-35GW/01FZC12(内机型号：KFR-35G/FZC12;外机型号：KFR-35W/0112) 

证书编号：CQC10701054353
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-19
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KF-50LW/01AAF12（内机型号：KF-50L/AAF12，外机型号：KF-50W/0112）
证书编号：CQC10701050155
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-11-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-50LW/03ADF12（内机型号:KFR-50L/ADF12，外机型号:KFR-50W/0312）
证书编号：CQC10701050153
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-11-18
品牌：海尔
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-35GW/01CFF12(内机型号：KFR-35G/CFF12,外机型号：KFR-35W/0112), KFR-35GW/01CDF12(内机型号：KFR-35G/CDF12,外机型号：KFR-35W/0112), KFR-35GW/01CEF12(内机型号：KFR-35G/CEF12,外机型号：KFR-35W/0112), KFR-35GW/03GEC12(内机型号：KFR-35G/GEC12,外机型号：KFR-35W/0312), KFR-35GW/03GDC12(内机型号：KFR-35G/GDC12,外机型号：KFR-35W/0312)
证书编号：CQC10701050705
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-19
品牌：海尔 卡萨帝
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-33GW/01JEF12,KFR-33GW/01JFF12
证书编号：CQC10701050454
生效日期：2011-06-03
有效期至：2013-05-17
品牌：海尔

制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：LJSQ20-12U1，LJSQ18-10U1(液化气 20Y)。
证书编号：CQC11701058798
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：LJSQ20-12U6，LJSQ18-10U6(液化气 20Y)
证书编号：CQC11701058796
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：LJSQ20-12U1，LJSQ18-10U1(天然气 12T)
证书编号：CQC11701058797
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐

转速可控型房间空气调节器
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:KFR-25W/BP(RXS225KCP)/内机:KFR-25G/BP(FTXS225KCPW);外机:KFR-25W/BP(RXS225KCP)/内机:KFR-25G/BP(FTXS225KCPC)
证书编号：CQC11701059542
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-11-24
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:KFR-32W/BP(RXS232KCP)/内机:KFR-32G/BP(FTXS232KCPW);外机:KFR-32W/BP(RXS232KCP)/内机:KFR-32G/BP(FTXS232KCPC)
证书编号：CQC11701059543
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-11-24
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:KFR-35W/BP(RZS235KCP)/内机:KFR-35G/BP(FTZS235KCPW);外机:KFR-35W/BP(RZS235KCP)/内机:KFR-35G/BP(FTZS235KCPC)
证书编号：CQC11701059545
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-11-24
品牌：大金
制造商：大金空调（上海）有限公司
获证规格型号：外机:KFR-35W/BP(RXS235KCP)/内机:KFR-35G/BP(FTXS235KCPW);外机:KFR-35W/BP(RXS235KCP)/内机:KFR-35G/BP(FTXS235KCPC)
证书编号：CQC11701059544
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-11-24
品牌：大金
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/VSFDBp-2,KFR-26GW/VUFDBp-2,KFR-26GW/VRFDBp-2,KF-26GW/VRFDBp-2,KFR-26GW/VRFDBpJ-2,KFR-26GW/VLFDBp-2
证书编号：CQC11701059413
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/VLFDBp-1
证书编号：CQC11701059410
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-50LW/VUFDBp-2,KFR-50LW/VFFZBp-2,KFR-50LW/VLFDBp-2,KFR-50LW/VPFDBp-2,KFR-50LW/VNFDBp-2,KFR-50LW/VKFDBp-2
证书编号：CQC11701059409
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/VSFDBp-1
证书编号：CQC11701059420
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/VSFDBp-1
证书编号：CQC11701059415
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/VSFDBp-2,KFR-35GW/VUFDBp-2,KFR-35GW/VRFDBp-2,KF-35GW/VRFDBp-2,KFR-35GW/VRFDBpJ-2,KFR-35GW/VLFDBp-2
证书编号：CQC11701059416
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-32GW/VSFDBp-2,KFR-32GW/VUFDBp-2,KFR-32GW/VRFDBp-2,KFR-32GW/VRFDBpJ-2,KFR-32GW/VLFDBp-2
证书编号：CQC11701059414
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/VSFDBp-1
证书编号：CQC11701059417
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/VSFDBp-2,KFR-26GW/VUFDBp-2,KFR-26GW/VRFDBp-2,KF-26GW/VRFDBp-2,KFR-26GW/VRFDBpJ-2,KFR-26GW/VLFDBp-2
证书编号：CQC11701059418
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-32GW/VSFDBp-2,KFR-32GW/VUFDBp-2,KFR-32GW/VRFDBp-2,KFR-32GW/VRFDBpJ-2,KFR-32GW/VLFDBp-2
证书编号：CQC11701059419
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/VUFDBp-2,KFR-72LW/VFFZBp-2,KFR-72LW/VLFDBp-2,KFR-72LW/VPFDBp-2,KFR-72LW/VNFDBp-2,KFR-72LW/VKFDBp-2
证书编号：CQC11701059411
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-50LW/VLFDBp-1
证书编号：CQC11701059408
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/VSFDBp-1
证书编号：CQC11701059412
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东科龙空调器有限公司
获证规格型号：KFR-35GW/VSFDBp-2,KFR-35GW/VUFDBp-2,KFR-35GW/VRFDBp-2,KF-35GW/VRFDBp-2,KFR-35GW/VRFDBpJ-2,KFR-35GW/VLFDBp-2
证书编号：CQC11701059407
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：科龙
制造商：广东美的制冷设备有限公司
获证规格型号：KFR-26GW/BP3DN1Y-C
证书编号：CQC11701059446
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：美的
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-120LW/(12368S)FNAb-2,KFR-120LW/(12568S)FNAb-2,KF-120LW/(12368S)FNAc-2,KFR-120LW/(12568S)FNAc-2
证书编号：CQC11701059323
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：格力
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-72LW/(72369)FNAa-2,KFR-72LW/(72569)FNAa-2,KF-72LW/(72369)FNBa-2,KFR-72LW/(72569)FNBa-2,KF-72LW/(72369)FNCa-2,KFR-72LW/(72569)FNCa-2
证书编号：CQC11701059326
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：格力
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KFR-72LW/(72561)FNBb-2
证书编号：CQC11701059334
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-03-15
品牌：格力
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-120LW/(12368S)FNAb-2,KFR-120LW/(12568S)FNAb-2,KF-120LW/(12368S)FNAc-2,KFR-120LW/(12568S)FNAc-2
证书编号：CQC11701059357
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：格力
制造商：珠海格力电器股份有限公司
获证规格型号：KF-120LW/(12368S)FNAb-2,KFR-120LW/(12568S)FNAb-2,KF-120LW/(12368S)FNAc-2,KFR-120LW/(12568S)FNAc-2
证书编号：CQC11701059322
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：格力
制造商：青岛海尔空调器有限总公司
获证规格型号：KFR-72LW/63SDG21(内机型号：KFR-72L/SDG21,外机型号：KFR-72W/6321)
证书编号：CQC11701059463
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：卡萨帝

商业或工业用及类似用途的空气源热泵热水机

制造商：广东美的暖通设备有限公司
获证规格型号：RSJF-50/C-F
证书编号：CQC11701059337
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：广东美的暖通设备有限公司
获证规格型号：RSJF-72/C-F
证书编号：CQC11701059335
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：广东美的暖通设备有限公司
获证规格型号：RSJ-200/S-540V-F
证书编号：CQC11701059439
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的
制造商：广东美的暖通设备有限公司
获证规格型号：RSJ-200/SN1-540V-F
证书编号：CQC11701059300
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：美的

和数据处理机房用

制造商：世图兹空调技术系统（上海）有限公司
获证规格型号：室内机：CPD552A，室外机：M64381；
室内机：CPU552A，室外机：M64381
证书编号：CQC11701059229
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：世图兹
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：P1022UAS3JHS12S1D000PA000(室内机),LSF38(室外机);P1022DAS3JHS12S1D000PA000(室内机), LSF38(室外机)
证书编号：CQC11701059464
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：Emerson
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：DME12MC2(室内机),DMC12W2(室外机)； DME12MO2(室内机),DMC12W2(室外机)； DME12MH2(室内机),DMC12W2(室外机)
证书编号：CQC11701057959
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：Emerson
制造商：艾默生网络能源有限公司
获证规格型号：DME07MCE1(室内机)+DMC07W2 (室外机); DME07MCE2(室内机)+DMC07W2 (室外机); DME07MOE2(室内机)+DMC07W2 (室外机)
证书编号：CQC11701059466
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：Emerson

平板电视

制造商：TCL集团股份有限公司
获证规格型号：L55X2、L55X2T、L55X2C、L55X2TC：220VAC 50Hz 300W
证书编号：CQC11701059519
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：TCL
制造商：TCL集团股份有限公司
获证规格型号：L65X2，L65X2T、L65X2C、L65X2TC：220VAC 50Hz 450W
证书编号：CQC11701059520
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：TCL
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LCD32R18：220V~，50Hz，80W
证书编号：CQC11701059369
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LED32C200E, LED32C700, LED32C800I: 220VAC, 50Hz, 70W
证书编号：CQC11701059368
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LED55C900I、LED55C900D、LED55C900E、LED55C900: 220VAC, 50Hz  160W
证书编号：CQC11701059365
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LCD26R19、LCD26R19A、LCD26R29、LCD26R29A、LCD26R30、LCD26R30A：110-240VAC, 50/60Hz, 60W
证书编号：CQC11701059366
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-12-31
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LCD42R18 ：220V~，50Hz，120W
证书编号：CQC11701059370
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LCD32R19, LCD32R19A, LCD32R29, LCD32R29A, LCD32R30, LCD32R30A: 110-240VAC  50/60Hz  90W
证书编号：CQC11701059314
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LED46C900I、LED46C900D、LED46C900E、LED46C900: 220VAC, 50Hz, 145w
证书编号：CQC11701059372
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：乐华
制造商：广州数码乐华科技有限公司
获证规格型号：LED42C200E, LED42C800I: 220VAC, 50Hz, 130W
证书编号：CQC11701059371
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：乐华
制造商：河南创景科技有限公司
获证规格型号：C-32L、I-32L、S-32L、T-32L 、C-35L、I-35L、S-35L、T-35L 、C-37L、I-37L、S-37L、T-37L C-40L、I-40L、S-40L、T-40L 、C-42L、I-42L、S-42L、T-42L 、C-42P、I-42P、S-42P、T-42P、 C-50L、I-50L、S-50L、T-50L 、C-47L、I-47L、S-47L、T-47L 、C-48L、I-48L、S-48L、T-48L C-50P、I-50P、S-50P、T-50P 、C-52L、I-52L、S-52L、T-52L 、C-55L、I-55L、S-55L、T-55L C-56L、I-56L、S-56L、T-56L 、C-57L、I-57L、S-57L、T-57L、C-58P、I-58P、S-58P、T-58P 、C-60L、I-60L、S-60L、T-60L 、C-62L、I-62L、S-62L、T-62L、 C-63P、I-63P、S-63P、T-63P 、C-65L、I-65L、S-65L、T-65L 、C-67L、I-67L、S-67L、T-67L 、C-68L、I-68L、S-68L、T-68L C-70L、I-70L、S-70L、T-70L、 C-75L、I-75L、S-75L、T-75L 、C-82L、I-82L、S-82L、T-82L、 C-85L、I-85L、S-85L、T-85L、 C-103L、I-103L、S-103L、T-103L ：110-240V～, 50/60Hz, 400W。
证书编号：CQC11701059732
生效日期：2011-06-03
有效期至：2011-12-31
品牌：CHUANGJING
制造商：深圳中电数码显示有限公司
获证规格型号：L55、L55A、L55B、L55C、L55D、L55E、L55F、L55G、L55H、L55I、L55J、L55K、L55L、L55M、L55N、L55O、L55P、L55Q、L55R、L55S、L55T、L55U、L55V、L55W、L55X、L55Y、L55Z   220VAC 50/60Hz 400W
证书编号：CQC11701059223
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-31
品牌：SCT
制造商：深圳创维-RGB电子有限公司
获证规格型号：26E15HR：220VAC  50/60Hz  45W
证书编号：CQC11701059476
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：创维/skyworth
制造商：深圳创维－RGB电子有限公司
获证规格型号：32E61HR：220VAC 50Hz/60Hz 65W
证书编号：CQC11701059479
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：创维/skyworth
制造商：深圳创维－RGB电子有限公司
获证规格型号：47E61HR：220VAC 50/60Hz 115W
证书编号：CQC11701059493
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：创维/skyworth
制造商：深圳创维－RGB电子有限公司
获证规格型号：42E61HR：220VAC 50/60Hz 105W
证书编号：CQC11701059480
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：创维/skyworth
制造商：深圳创维－RGB电子有限公司
获证规格型号：37E61HR：220VAC 50/60Hz 75W
证书编号：CQC11701059490
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：创维/skyworth
制造商：索尼(中国)有限公司
获证规格型号：KDL-46HX920,220V~,50Hz,152W
证书编号：CQC11701059377
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：SONY
制造商：索尼(中国)有限公司
获证规格型号：KDL-55HX920,220V~,50Hz,195W
证书编号：CQC11701059376
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：SONY
制造商：青岛海信电器股份有限公司
获证规格型号：LED46K16X3D: 220VAC, 50Hz, 135W
证书编号：CQC11701059271
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-12-31
品牌：海信
制造商：青岛海信电器股份有限公司
获证规格型号：LED42K16X3D: 220VAC, 50Hz, 130W
证书编号：CQC11701059367
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-12-31
品牌：海信
制造商：青岛海信电器股份有限公司
获证规格型号：LED32K01, LED32K01G: 220VAC, 50Hz, 50W
证书编号：CQC11701059256
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-12-31
品牌：Hisense
制造商：青岛海信电器股份有限公司
获证规格型号：LED24K01, LED24K01G: 220VAC, 50Hz, 30W
证书编号：CQC11701059258
生效日期：2011-05-30
有效期至：2011-12-31
品牌：Hisense
制造商：青岛海信电器股份有限公司
获证规格型号：LED46K01P: 220VAC, 50Hz, 100W
证书编号：CQC11701059281
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：海信
制造商：青岛海尔电子有限公司
获证规格型号：L40K3、H40L06、H40L16、H40L17、L40R3:220VAC 50Hz 200W。
证书编号：CQC11701059695
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：Haier
制造商：青岛海尔电子有限公司
获证规格型号：H37E17，H37E07，H37E08， H37E09， H37E10， H37E12， H37E16:220VAC 50Hz 100W
证书编号：CQC11701059698
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：Haier
制造商：青岛海尔电子有限公司
获证规格型号：H60L17， H60L03， LP60A30:220VAC 50Hz 400W
证书编号：CQC11701059730
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：Haier
制造商：青岛海尔电子有限公司
获证规格型号：LU47K3、LK47K1、H47L16:220VAC 50Hz 250W
证书编号：CQC11701059731
生效日期：2011-06-03
有效期至：2011-12-31
品牌：Haier

普通照明用自镇流荧光灯

制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YPZ220/5-S·RR·D，YPZ220/8-S·RR·D；220V，50Hz
证书编号：CQC11701059321
生效日期：2011-05-30
有效期至：2015-05-30
品牌：亚
制造商：上海绿源电器有限公司
获证规格型号：YPZ220/45-4U·6500K 45W，YPZ220/55-4U·6500K 55W；220V～，50Hz.
证书编号：CQC11701059386
生效日期：2011-05-30
有效期至：2015-05-30
品牌：SHLY
制造商：中山市欧帝尔电器照明有限公司
获证规格型号：YPZ220/18-ODBT 18W RR，YPZ220/24-ODBT 24W RR；220V～，50Hz.
证书编号：CQC11701059557
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：小器鬼
制造商：中山市欧帝尔电器照明有限公司
获证规格型号：YPZ220/11-ODBS 11W RR，YPZ220/14-ODBS 14W RR；220V～，50Hz.
证书编号：CQC11701059382
生效日期：2011-05-30
有效期至：2015-05-30
品牌：小器鬼
制造商：中山市欧普照明股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/8-3US 8W 6500K 220V 50Hz.
证书编号：CQC11701059397
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：欧普
制造商：中山市欧普照明股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/11-3US 11W 6500K，YPZ220/14-3US 14W 6500K；220V，50Hz.
证书编号：CQC11701059398
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：欧普
制造商：中山市欧普照明股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/11-3US 11W 2700K，YPZ220/14-3US 14W 2700K；220V，50Hz.
证书编号：CQC11701059401
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：欧普
制造商：中山市欧普照明股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/8-3US 8W 2700K 220V 50Hz.
证书编号：CQC11701059400
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：欧普
制造商：中山市欧普照明股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/7-2US 7W 6500K 220V 50Hz.
证书编号：CQC11701059402
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：欧普
制造商：中山市欧普照明股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/7-2US 7W 2700K 220V 50Hz.
证书编号：CQC11701059399
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：欧普
制造商：广东本邦电器有限公司
获证规格型号：YPZ220/9-2U.RR.D 9W，YPZ220/11-2U.RR.D 11W，YPZ220/13-2U.RR.D 13W；220V，50Hz.
证书编号：CQC11701059392
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：本邦
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/5-S·RR·DT 5W，YPZ220/8-S·RR·DT 8W；220V～，50Hz.
证书编号：CQC11701059540
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/12-S·RR·DT 12W，YPZ220/14-S·RR·DT 14W；220V～，50Hz.
证书编号：CQC11701059548
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：YPZ220/18-S·RR·DT 18W，YPZ220/20-S·RR·DT 20W，YPZ220/23-S·RR·DT 23W；220V～，50Hz.
证书编号：CQC11701059547
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：通用电气照明有限公司
获证规格型号：FLE18TBX/827/E27/T3 18W 2700K 220V 50Hz.
证书编号：CQC11701059391
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：GE

普通照明用双端荧光灯

制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ32RZ/G-HF 5000K 32W.
证书编号：CQC11701059394
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：Panasonic
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ16RZ/G-HF 5000K 16W.
证书编号：CQC11701059395
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：Panasonic
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ32RN/G-HF 3000K 32W.
证书编号：CQC11701059393
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：Panasonic
制造商：北京松下照明光源有限公司
获证规格型号：YZ16RN/G-HF 3000K 16W.
证书编号：CQC11701059396
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：Panasonic
制造商：山东彩霆实业集团有限公司
获证规格型号：YZ14RR16 T5-14W，YZ21RR16 T5-21W.
证书编号：CQC11701059501
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：彩霆
制造商：山东彩霆实业集团有限公司
获证规格型号：YZ14RD16 T5-21W，YZ21RD16 T5-21W.
证书编号：CQC11701059503
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：彩霆
制造商：山东彩霆实业集团有限公司
获证规格型号：YZ28RD16 T5-28W，YZ35RD16 T5-35W.
证书编号：CQC11701059495
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：彩霆
制造商：山东彩霆实业集团有限公司
获证规格型号：YZ28RR16 T5-28W，YZ35RR16 T5-35W.
证书编号：CQC11701059498
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：彩霆
制造商：广东东松三雄电器有限公司
获证规格型号：YZ32RR26/G 6500K
证书编号：CQC11701059616
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：三雄.极光
制造商：广东东松三雄电器有限公司
获证规格型号：YZ16RR26/G 6500K
证书编号：CQC11701059617
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：三雄.极光
制造商：扬州强凌有限公司
获证规格型号：YZ18RD26 18W 2700K.
证书编号：CQC11701059390
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：TCP 强凌
制造商：扬州强凌有限公司
获证规格型号：YZ18RR26 18W 6500K.
证书编号：CQC11701059387
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：TCP 强凌
制造商：扬州强凌有限公司
获证规格型号：YZ36RR26 36W 6500K.
证书编号：CQC11701059388
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：TCP 强凌
制造商：扬州强凌有限公司
获证规格型号：YZ36RD26 36W 2700K.
证书编号：CQC11701059389
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：TCP 强凌

高压钠灯

制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：NG70.T 70W，NG100.T 100W，NG150.T 150W.
证书编号：CQC11701059559
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：NG250.T 250W.
证书编号：CQC11701059560
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：NG400.T 400W.
证书编号：CQC11701059620
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光

金属卤化物灯

制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLSZ70.T.G12 70W 4200K.
证书编号：CQC11701059627
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ70.ED.E27 70W 4200K.
证书编号：CQC11701059628
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ175.ED.E40 175W 4200K.
证书编号：CQC11701059631
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ150.ED.E27 150W 4200K.
证书编号：CQC11701059630
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ100.ED.E27 100W 4200K.
证书编号：CQC11701059629
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ250.ED.E40 250W 4200K.
证书编号：CQC11701059632
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ1000.BT.E40 1000W 4200K.
证书编号：CQC11701059634
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光
制造商：浙江阳光照明电器集团股份有限公司
获证规格型号：JLZ400.ED.E40 400W 4200K.
证书编号：CQC11701059633
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：阳光

管型荧光灯镇流器

制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ318D6L-5 3×18W 220V 50Hz
证书编号：CQC09701039059
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-11-27
品牌：亚
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ118D6L-5 1×18W U-OUT=300V，YZ130D6L-5 1×30W U-OUT=400V，YZ136D6L-5 1×36W U-OUT=400V；220V 50Hz
证书编号：CQC09701039056
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-11-27
品牌：亚
制造商：上海亚明灯泡厂有限公司
获证规格型号：YZ218D6L-5 2×18W U-OUT=400V，YZ236D6L-5 2×36W U-OUT=450V；220V 50Hz
证书编号：CQC09701039052
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-11-27
品牌：亚
镇流器
制造商：东莞市源殿电子科技有限公司
获证规格型号：NG400Z 400W, NG250Z 250W, NG150Z 150W, NG100Z 100W, NG70Z 70W. 220V 50Hz
证书编号：CQC09701036892
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-10-16
品牌：DGDEN

镇流器

制造商：苏州市纽克斯照明有限公司
获证规格型号：LT250EH 250W 220V 50Hz
证书编号：CQC11701059558
生效日期：2011-05-31
有效期至：2015-05-31
品牌：纽克斯

反射型自镇流LED灯

制造商：浙江晨辉照明有限公司
获证规格型号：PAR30-E27 SSL220V/50Hz9W.RZ 9W（6×2.45W/LED模块） 5000K 530lm 220V～ 50Hz.
证书编号：CQC11701059580
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-10-08
品牌：晨辉

中空玻璃

制造商：杭州中天玻璃有限公司
获证规格型号：6mm Low-E玻璃（PIANISOL）+12A+6mm白玻  槽铝式双道密封
证书编号：CQC09701028537
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-01-15
品牌：杭州中天
制造商：杭州中天玻璃有限公司
获证规格型号：8mm Low-E玻璃（KT164）+12Ar+8mm白玻  槽铝式双道密封充氩气
证书编号：CQC09701028539
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-01-15
品牌：杭州中天
制造商：杭州中天玻璃有限公司
获证规格型号：5mm Low-E玻璃（高透）+9A+5mm白玻  槽铝式双道密封
证书编号：CQC09701028538
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-01-15
品牌：杭州中天
制造商：杭州中天玻璃有限公司
获证规格型号：6mm Low-E玻璃（SKN163）+12Ar+6mm白玻  槽铝式双道密封充氩气
证书编号：CQC09701000001
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-01-14
品牌：杭州中天
制造商：杭州中天玻璃有限公司
获证规格型号：6mm Low-E玻璃（KT155）+9A+6mm白玻 槽铝式双道密封
证书编号：CQC09701028540
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-01-15
品牌：杭州中天

铝合金建筑隔热型材

制造商：临朐鸿明铝材有限公司
获证规格型号：HM-GR5001 HM-GR5002 HM-GR5003 HM-GR5013 HM-GR5012 HM-GR5022 HM-GR5004 HM-GR5005 HM-GR5008 HM-GR5018 HM-GRST HM-GR5025 HM-GR5006 HM-GR5016 HM-GR5009 HM-GR5007 HM-GR5017 HM-GR5027 HM-GR5037 HM-GR5015 HM-GR5045 HM-GR5032 HM-GR5042
证书编号：CQC11701059590
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：鸿铭 银山 钰宝
制造商：临朐鸿明铝材有限公司
获证规格型号：HM-GR64M01 HM-GR64M04 HM-GR64M05 HM-GR64MF1 HM-GR64MF2 HM-GR64M07 HM-GR64MF3 HM-GR64M03 HM-GR64M13 HM-GR64M02 HM-GR64M12 HM-GR64M22 HM-GR64M32 HM-GR64MK1 HM-GR64MK2 HM-GR64M06 HM-GR64M08 HM-GR64M16 HM-GR64M18
证书编号：CQC11701059588
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：鸿铭 银山 钰宝
制造商：临朐鸿明铝材有限公司
获证规格型号：HM-GR6001 HM-GR6002 HM-GR6003 HM-GR6013 HM-GR6008 HM-GR6015 HM-GR6005 HM-GR6006 HM-GR6012 HM-GR6022 HM-GR6009 HM-GR6007 HM-GR6010 HM-GR6011 HM-GR6032 HM-GR6042 HM-GR6023 HM-GR60SC1 HM-GR60SC2 HM-GR6019 HM-GR6004 HM-GR6033 HM-GR6025
证书编号：CQC11701059587
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：鸿铭 银山 钰宝
制造商：潍坊国一铝材有限公司
获证规格型号：GY-GR55A01 GY-GR55A02 GY-GR55A04 GY-GR55A05 GY-GR55A06 GY-GR55A07
证书编号：CQC11701059551
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：国跃 国锐 国元 国益 国一
制造商：潍坊国一铝材有限公司
获证规格型号：GY-GR5001 GY-GR5002 GY-GR5004 GY-GR5005 GY-GR5006 GY-GR5009 GY-GR5011 GY-GR5012 GY-GR5003 GY-GR5019 GY-GR5016
证书编号：CQC11701059550
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：国跃 国锐 国元 国益 国一
制造商：潍坊国一铝材有限公司
获证规格型号：GY-GR5501 GY-GR5502 GY-GR5503 GY-GR5504 GY-GR5505 GY-GR5506 GY-GR5507 GY-GR5508 GY-GR5509 GY-GR5510 GY-GR5511 GY-GR5512 GY-GR5514 GY-GR5516 GY-GR5517 GY-GR5518 GY-GR5519 GY-GR5520 GY-GR5521 GY-GR5524 GY-GR5526 GY-GR5527 GY-GR55M02 GY-GR55M06 GY-GR55M07 GY-GR55Z02 GY-GR55Z09 (保温性能3级)
证书编号：CQC11701059538
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：国跃 国锐 国元 国益 国一

汽车

制造商：浙江吉利有限公司
获证规格型号：MR7181/MR7181B1/MR7151B4/MR7150B4/MR7152B4/MR7153B4
证书编号：CQC11701059470
生效日期：2011-06-02
有效期至：2014-06-02
品牌：吉利美日
制造商：浙江吉利有限公司
获证规格型号：MR7181EA4/MR7182EA4/MR7181BN3
证书编号：CQC11701059469
生效日期：2011-06-02
有效期至：2014-06-02
品牌：吉利美日
制造商：浙江豪情制造有限公司
获证规格型号：JL7153D
证书编号：CQC11701059467
生效日期：2011-06-02
有效期至：2014-06-02
品牌：吉利牌
制造商：浙江豪情制造有限公司
获证规格型号：JL7151K02
证书编号：CQC11701059468
生效日期：2011-06-02
有效期至：2014-06-02
品牌：吉利牌

节能/环保产品认证企业获证信息：

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉

制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ16-8E3，JSQ20-10E3，JSQ24-12E3(液化气 20Y)
证书编号：CQC11702058807
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10D3，JSQ24-12D3(液化气 20Y)。
证书编号：CQC11702058806
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10D3，JSQ24-12D3(液化气 20Y)。
证书编号：CQC11702058805
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：L1PB26-13B1，L1PB20-10B1（天然气 12T）
证书编号：CQC11702058803
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ16-8E3，JSQ20-10E3，JSQ24-12E3(天然气 12T)。
证书编号：CQC11702058800
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10D3，JSQ24-12D3(天然气 12T)
证书编号：CQC11702058801
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10D3，JSQ24-12D3(天然气 12T)
证书编号：CQC11702058802
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：L1PB26-13B1，L1PB20-10B1（天然气 12T）
证书编号：CQC11702058804
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ16-8E3，JSQ20-10E3，JSQ24-12E3(天然气 12T)
证书编号：CQC11702058799
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ16-8E3，JSQ20-10E3，JSQ24-12E3(液化气 20Y)
证书编号：CQC11702058808
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10H3，JSQ24-12H3，JSQ32-16H3(天然气 12T)
证书编号：CQC11702058792
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10H3，JSQ24-12H3，JSQ32-16H3(天然气 12T)。
证书编号：CQC11702058791
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10H3，JSQ24-12H3，JSQ32-16H3（液化气 20Y）。
证书编号：CQC11702058789
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐
制造商：广东万家乐燃气具有限公司
获证规格型号：JSQ20-10H3，JSQ24-12H3，JSQ32-16H3（液化气 20Y）
证书编号：CQC11702058790
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：万家乐

太阳热水系统

制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZA、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZB、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZC、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZD、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZW、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZW
证书编号：CQC11702059570
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZA、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZB、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZC、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZD、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZW、B-J-F-2-120/1.99/0.7-ZW
证书编号：CQC11702059569
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZA、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZB、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZC、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZD、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZW、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZW、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZW
证书编号：CQC11702059578
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZA、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZB、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZC、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZD、B-J-F-2-80/1.38/0.7-ZW、B-J-F-2-100/1.63/0.7-ZW、B-J-F-2-100/1.76/0.7-ZW
证书编号：CQC11702059579
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZA、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZB、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZC、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZD、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZW、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZW
证书编号：CQC11702059577
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-150/3.00/0.8-Q、B-J-F-2-200/3.00/0.8-Q、B-J-F-2-200/4.00/0.8-Q、B-J-F-2-300/5.00/0.8-Q、B-J-F-2-300/6.00/0.8-Q
证书编号：CQC11702059574
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-150/3.00/0.8-QJ、B-J-F-2-200/4.00/0.8-QJ
证书编号：CQC11702059572
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-150/3.00/0.8-QJ、B-J-F-2-200/4.00/0.8-QJ
证书编号：CQC11702059571
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-150/3.00/0.8-Q、B-J-F-2-200/3.00/0.8-Q、B-J-F-2-200/4.00/0.8-Q、B-J-F-2-300/5.00/0.8-Q、B-J-F-2-300/6.00/0.8-Q
证书编号：CQC11702059573
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：山东力诺瑞特新能源有限公司
获证规格型号：B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZA、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZA、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZB、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZB、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZC、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZC、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZD、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZD、B-J-F-2-80/1.32/0.7-ZW、B-J-F-2-100/1.62/0.7-ZW
证书编号：CQC11702059576
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：力诺瑞特
制造商：日出东方太阳能股份有限公司
获证规格型号：Q-B-J-1-116/2.06/0.05、
Q-B-J-1-130/2.32/0.05、
Q-B-J-1-118/2.06/0.05、
Q-B-J-1-132/2.32/0.05、
Q-B-J-1-146/2.58/0.05、
Q-B-J-1-174/3.11/0.05、
Q-B-J-1-120/2.06/0.05、
Q-B-J-1-134/2.32/0.05、
Q-B-J-1-149/2.58/0.05、
Q-B-J-1-176/3.11/0.05、 
Q-B-J-1-140/2.06/0.05、 
Q-B-J-1-156/2.32/0.05、 
Q-B-J-1-174/2.58/0.05、
Q-B-J-1-108/1.80/0.05、
Q-B-J-1-122/2.06/0.05、
Q-B-J-1-136/2.32/0.05、
Q-B-J-1-142/2.06/0.05、
Q-B-J-1-158/2.32/0.05
证书编号：CQC11702058816
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：太阳雨
制造商：日出东方太阳能股份有限公司
获证规格型号：Q-B-J-1-116/2.06/0.05、
Q-B-J-1-130/2.32/0.05、
Q-B-J-1-118/2.06/0.05、
Q-B-J-1-132/2.32/0.05、
Q-B-J-1-146/2.58/0.05、
Q-B-J-1-174/3.11/0.05、
Q-B-J-1-120/2.06/0.05、
Q-B-J-1-134/2.32/0.05、
Q-B-J-1-149/2.58/0.05、
Q-B-J-1-176/3.11/0.05、 
Q-B-J-1-140/2.06/0.05、 
Q-B-J-1-156/2.32/0.05、 
Q-B-J-1-174/2.58/0.05、
Q-B-J-1-108/1.80/0.05、
Q-B-J-1-122/2.06/0.05、
Q-B-J-1-136/2.32/0.05、
Q-B-J-1-142/2.06/0.05、
Q-B-J-1-158/2.32/0.05
证书编号：CQC11702058815
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：太阳雨

数字投影机

制造商：三洋电子(东莞)有限公司
获证规格型号：PLC-WL2500CA,PLC-WL2503CA：100-240V～，3.9-2.2A，50/60Hz；
证书编号：CQC11702059502
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：SANYO
制造商：三洋电子(东莞)有限公司
获证规格型号：PLC-WL2500CA,PLC-WL2503CA：100-240V～，3.9-2.2A，50/60Hz；
证书编号：CQC11702059500
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：SANYO
制造商：上海索广映像有限公司
获证规格型号：VPL-EX147: 220VAC, 50Hz, 1.6A
证书编号：CQC11702059275
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：SONY
制造商：上海索广映像有限公司
获证规格型号：VPL-EX147: 220VAC, 50Hz, 1.6A
证书编号：CQC11702059274
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：SONY
制造商：中国华录·松下电子信息有限公司
获证规格型号：PT-X20ST S1: 100-240VAC, 3.5-1.2A, 50/60Hz
证书编号：CQC11702059252
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：中国华录·松下电子信息有限公司
获证规格型号：PT-X20ST S1: 100-240VAC, 3.5-1.2A, 50/60Hz
证书编号：CQC11702059250
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
制造商：加贺仪器(汕头)有限公司
获证规格型号：KG-PT600W, KG-PT601W, KG-PT602W, KG-PT603W, KG-PT604W, KG-PT605W, KG-PT606W, KG-PT607W, KG-PT608W, KG-PT609W : 100-240VAC, 50/60Hz, 3.2A
证书编号：CQC11702059506
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：TAXAN
制造商：加贺仪器(汕头)有限公司
获证规格型号：KG-PT600W, KG-PT601W, KG-PT602W, KG-PT603W, KG-PT604W, KG-PT605W, KG-PT606W, KG-PT607W, KG-PT608W, KG-PT609W : 100-240VAC, 50/60Hz, 3.2A
证书编号：CQC11702059505
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：TAXAN
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MS510、EP4127C: 100-240VAC, 50-60Hz, 2.90A
证书编号：CQC10702049577
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-08-30
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MX710、EP4727C： 100-240VAC, 50-60Hz, 3.80A
证书编号：CQC10702052567
生效日期：2011-05-31
有效期至：2012-03-23
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：SP870、EP880： 100-240VAC, 50-60Hz, 5.1A
证书编号：CQC11702059362
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：MS510、EP4127C: 100-240VAC, 50-60Hz, 2.90A
证书编号：CQC10702049578
生效日期：2011-05-31
有效期至：2013-08-30
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：SP920P： 100-240VAC, 50-60Hz, 7.7A
证书编号：CQC11702059364
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：SP920P： 100-240VAC, 50-60Hz, 7.7A
证书编号：CQC11702059363
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：BenQ
制造商：明基电通股份有限公司
获证规格型号：SP870、EP880： 100-240VAC, 50-60Hz, 5.1A
证书编号：CQC11702059361
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：BenQ
制造商：索尼(中国)有限公司
获证规格型号：VPL-SX125: 100-240VAC,3.0-1.3A, 50/60Hz
证书编号：CQC11702059694
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：SONY
制造商：索尼(中国)有限公司
获证规格型号：VPL-SX125: 100-240VAC,3.0-1.3A, 50/60Hz
证书编号：CQC11702059693
生效日期：2011-06-03
有效期至：2014-06-03
品牌：SONY
环保产品认证企业获证信息：

吸泥机

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSZGXJ
证书编号：CQC11703058629
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
旋转式滗水器

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSPS
证书编号：CQC11703058630
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
气浮水处理设备

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSQF、JSBQF、JSJF、JSQF、JSECG
证书编号：CQC11703058624
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
曝气机

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSSZB
证书编号：CQC11703058632
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
反渗透水处理设备

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSBRO
证书编号：CQC11703058622
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
超滤水处理设备

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSCL
证书编号：CQC11703058627
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
厢式压滤机和板框压滤机

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSSXY
证书编号：CQC11703058623
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
源水（地表水）净化设备

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSZJ、JSKGL、JSZNJ、JSCTCM、JSGJA、JSQL、JSGXS
证书编号：CQC11703058626
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
生物接触氧化法污水净化器 环保产品

制造商：江苏新金山环保设备有限公司
获证规格型号：JSWSZ-AO、JSWSZ-O
证书编号：CQC11703058625
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：/
家具

制造商：佛山市顺德区华伦蒂诗家具有限公司
获证规格型号：软体床系列
证书编号：CQC11703059510
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：/
制造商：浙江迪派家具有限公司
获证规格型号：防火板木制办公家具系列
证书编号：CQC11703059528
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：/
节水产品认证企业获证信息：

水嘴

制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10215T-4-CP；10217T-4-CP；10860T-4-CP；10861T-4-CP；10862T-4-CP；12050T-CP；12056T-CP；R12057T-CP；12183T-AF；12183T-BN；12183T-CP；12183T-SN；R12183T-CP；12184T-AF；12184T-BN；12184T-CP；12184T-SN；14402T-4-BN；14402T-4-CP；14402T-4-SN；14402T-4A-BN；14402T-4A-CP；14402T-4A-SN；14404T-4-BN；14404T-4-CP；14404T-4-SN；14404T-4A-BN；14404T-4A-CP；14404T-4A-SN；16230T-4-CP；16231T-4-CP；18000T-CP；18140T-CP；R18140T-CP；18160T-CP；18161T-CP；18653T-1-CP；19480T-BN；19480T-CP；19480T-SN；19774T-BN；19774T-CP；19774T-SN；210T-BN；210T-CP；210T-SN；660T-CP；8600T-1-CP；R8600T-1-CP；8600T-3-CP；R8600T-3-CP；8601T-1-CP；R8601T-1-CP；8601T-3-CP；8607T-1-CP；R8607T-1-CP；8607T-3-CP；8620T-CP；R8620T-CP；8627T-CP；R8627T-CP；8630T-CP；8656T-CP；8656T-AF；8656T-BN；8656T-SN；8657T-CP；8657T-AF；8657T-BN；8657T-SN；R8657T-CP；8680T-1-CP；8681T-1-CP；R8681T-1-CP；8855T-CP；R8855T-CP；8856T-BN；8856T-CP；8856T-SN；R8856T-CP；9076T-CP；9076T-BN；9076T-SN；R9076T-CP；9077T-CP；9077T-BN；9077T-SN；19909T-4-CP；990T-4-CP

证书编号：CQC08704027469
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-03
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：12885T-4-AF；12885T-4-BN；12885T-4-CP；12885T-4-SN；14401T-3-CP；14403T-3-CP；14428T-3-BN；14428T-3-CP；14428T-3-SN；14428T-4-BN；14428T-4-CP；14428T-4-SN；16228T-3-CP；16228T-4-CP；469T-3S-AF；469T-3S-BN；469T-3S-CP；469T-3S-SN；469T-4V-AF；469T-4V-BN；469T-4V-CP；469T-4V-SN；8664T-1-CP；8664T-1-AF；8664T-1-BN；8664T-1-SN；8664T-2-CP；8664T-2-AF；8664T-2-BN；8664T-2-SN；8673T-3-CP；8673T-4M-CP；8673T-4M-AF；8673T-4M-BN；8673T-4M-SN；8673T-4P-CP；8673T-6-CP；954T-4-CP
证书编号：CQC08704027982
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-26
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：11697T-CP；16587T-CP；219T-AF；219T-BN；219T-CP；219T-SN；880T-CP；882T-CP
证书编号：CQC08704028043
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-29
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：674T-CP；8616T-1-CP；8616T-1A-CP；8666T-1-CP；8666T-2-CP；8674T-3-CP；8674T-4M-CP；8674T-4P-CP
证书编号：CQC08704027471
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-03
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10865T-4-CP；R12064T-CP；14434T-4-CP；14434T-4A-CP；18005T-CP；19481T-CP；19517T-CP；19541T-CP；662T-CP；8606T-1-CP；8685T-1-CP
证书编号：CQC08704027470
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-03
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：18873T-CP；8665T-1-CP；8665T-1-AF；8665T-1-BN；8665T-1-SN；8665T-2-CP；8665T-2-AF；8665T-2-BN；8665T-2-SN
证书编号：CQC08704027987
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-26
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10401T-3S-CP；10401T-4V-CP；11643T-4-CP；11645T-4-CP；11647T-3-CP；11647T-4-CP；11648T-3-CP；11648T-4-CP；11649T-4M-CP；11650T-4M-CP；11651T-3S-CP；11651T-4V-CP；11652T-9-CP；11654T-9-CP；11690T-7-CP；11691T-7-CP
证书编号：CQC08704028086
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-30
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10412T-CP；10415T-CP；10415T-VS；10416T-CP；10877T-4-CP；12053T-CP；12177T-CP；R12177T-CP；12873T-CP；18006T-CP；18135T-4-CP；18865T-CP；18865T-VS；18866T-CP；18866T-VS；666T-CP；6665T-CP；6665T-F-CP；668T-CP；8608T-1-CP；8608T-3-CP；8623T-CP；R8623T-CP；8690T-CP；8691T-CP；R8691T-CP；8692T-CP；9084T-4-CP；9085T-4-CP
证书编号：CQC08704027472
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-03
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10094T-9-CP；10272T-4-CP；12266T-4-AF；12266T-4-BN；12266T-4-CP；12266T-4-SN；14406T-3-BN；14406T-3-CP；14406T-3-SN；14406T-4-BN；14406T-4-CP；14406T-4-SN；14408T-3-BN；14408T-3-CP；14408T-3-SN；14408T-4-BN；14408T-4-CP；14408T-4-SN；14415T-3-BN；14415T-3-CP；14415T-3-SN；14415T-4-BN；14415T-4-CP；14415T-4-SN；16232T-3-CP；16232T-4-CP；18050T-CP；18870T-CP；18871T-CP；18872T-CP；454T-3S-AF；454T-3S-BN；454T-3S-CP；454T-3S-SN；454T-4V-AF；454T-4V-BN；454T-4V-CP；454T-4V-SN；8610T-1-CP；8611T-1-CP；8658T-CP；8658T-AF；8658T-BN；8658T-SN；8660T-1-CP；8660T-2-CP；8660T-1-AF；8660T-1-BN；8660T-1-SN；8660T-2-AF；8660T-2-BN；8660T-2-SN；8661T-1-CP；8661T-2-CP；8661T-1-AF；8661T-1-BN；8661T-1-SN；8661T-2-AF；8661T-2-BN；8661T-2-SN；8670T-4M-CP；8670T-4P-CP；8670T-3-CP；8670T-4M-AF；8670T-4M-BN；8670T-4M-SN；8670T-6-CP；8693T-CP；8695T-CP；942T-4-CP；R12266T-4-CP；R8610T-1-CP；R8611T-1-CP；R8658T-CP；R8660T-2-CP；R8670T-4M-CP；R8670T-4P-CP；R8693T-CP
证书编号：CQC08704027468
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-03
品牌：科勒
制造商：申鹭达股份有限公司
获证规格型号：LD-13621、LD-13751、LD-13842、LD-15160
证书编号：CQC11704059358
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：SUNLOT
制造商：福建夏龙卫浴有限公司
获证规格型号：XL-5048  XL-5067  XL-5328  XL-5329  XL-5320
证书编号：CQC11704057408
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：夏龙 XIA LONG

水箱配件

制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：ImpulsBasic500
证书编号：CQC11704059462
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：双冲排水阀：Impuls225
证书编号：CQC11704059461
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：单冲排水阀：Impuls225
证书编号：CQC11704059459
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls360
证书编号：CQC11704059457
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls220s
证书编号：CQC11704059455
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls250
证书编号：CQC11704059453
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls280（分体），Impuls280（联体）
证书编号：CQC11704059450
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls260s（分体），Impuls260s（联体），Impuls260s（customized）（分体），Impuls260s（customized）（联体）
证书编号：CQC11704059451
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls260（分体），Impuls260（联体），Impuls260（customized）（分体），Impuls260（customized）（联体），
证书编号：CQC11704059452
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls250s
证书编号：CQC11704059454
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号： ImpulsBasic340
证书编号：CQC11704059456
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT
制造商：上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司
获证规格型号：Impuls380
证书编号：CQC11704059458
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：GEBERIT

淋浴器

制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10435T-3S-CP-AA；16219T-9-CP；16297T-9-CP；10108T-9-CP；10105T-9-CP；11619T-7-CP-AA；11827T-7-CP-AA；12951T-7-CP；12956T-7-CP；12950T-7-CP；7789T-7-CP；15988T-4S-BRZ-AA；15989T-4-BRZ-AA；10435T-4V-CP-AA；7469T-CP；
证书编号：CQC11704059598
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-26
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：见附录
证书编号：CQC08704027985
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-26
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：15359T-4-CP ；8962T-9-CP ；8963T-9-CP 
证书编号：CQC11704059597
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-26
品牌：科勒
制造商：北京科勒有限公司
获证规格型号：10867T-4-CP；10868T-4-CP；10869T-4-CP；10885T-4-CP；10886T-4-CP；10887T-4-CP；10888T-4-CP；10889T-4-CP；10890T-4-CP；11692T-4-CP；11693T-4-CP；11694T-4-CP；11695T-4-CP；11696T-4-CP；12007T-4-AF；12007T-4-BN；12007T-4-CP；12007T-4-SN；12007T-4S-AF；12007T-4S-BN；12007T-4S-CP；12007T-4S-SN；12014T-4-AF；12014T-4-BN；12014T-4-CP；12014T-4-SN；12051T-CP；12052T-CP；12054T-CP；12055T-CP；R12059T-CP；R12060T-CP；R12061T-CP；R12062T-CP；R12063T-CP；12778T-4-CP；12779T-4-CP；12892T-CP；12893T-CP；14589T-4-CP；14589T-4A-CP；14590T-4-CP；14590T-4A-CP；18001T-CP；18002T-CP；18003T-CP；18043T-1-CP；18052T-CP；18053T-CP；18142T-CP；18143T-CP；18144T-A-CP；18144T-C-CP；18439T-4-CP；18440T-4-CP；18441T-4-CP；18444T-4-CP；18445T-4-CP；18486T-4-CP；R18512T-CP；19482T-BN；19482T-CP；19482T-SN；19483T-BN；19483T-CP；19483T-SN；19484T-BN；19484T-CP；19484T-SN；19522T-BN；19522T-CP；19522T-SN；19569T-BN；19569T-CP；19569T-SN；675T-CP；676T-CP；8582T-CP；8583T-CP；8602T-1A-CP；8602T-1B-CP；8602T-3A-CP；8603T-1A-CP；8603T-1B-CP；8603T-3A-CP；8603T-3B-CP；8604T-1A-CP；8604T-1B-CP；8604T-3A-CP；8604T-3B-CP；8605T-1A-CP；8605T-1B-CP；8605T-1C-CP；8605T-3C-CP；8605T-4F-CP；8605T-4U-CP；8621T-CP；8622T-CP；8625T-A-CP；8625T-B-CP；8625T-C-CP；8632T-CP；8633T-CP；8652T-A-CP；8652T-B-CP；8652T-C-CP；8654T-CP；8654T-AF；8654T-BN；8654T-SN；8655T-CP；8655T-AF；8655T-BN；8655T-SN；8667T-CP；8667T-AF；8667T-BN；8667T-SN；8682T-1A-CP；8683T-1A-CP；8684T-1A-CP；8684T-1B-CP；8684T-1C-CP；8684T-4F-CP；8684T-4U-CP；8771T-4-AF；8771T-4-BN；8771T-4-CP；8771T-4-SN；8771T-4S-AF；8771T-4S-BN；8771T-4S-CP；8771T-4S-SN；8779T-4-AF；8779T-4-BN；8779T-4-CP；8779T-4-SN；9079T-CP；9079T-BN；9079T-SN；9080T-CP；9080T-BN；9080T-SN；9081T-A-CP；9081T-B-CP；9081T-A-SN；9081T-B-SN；9081T-4F-BN；9081T-4F-CP；664T-CP
证书编号：CQC08704027986
生效日期：2011-05-31
有效期至：2011-12-26
品牌：科勒

便器

制造商：杭州汇家卫浴用品有限公司
获证规格型号：H331115
证书编号：CQC11704059356
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-07-16
品牌：百德嘉
制造商：杭州汇家卫浴用品有限公司
获证规格型号：H331112
证书编号：CQC11704059355
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-07-23
品牌：百德嘉
制造商：杭州汇家卫浴用品有限公司
获证规格型号：H331113
证书编号：CQC11704059354
生效日期：2011-05-30
有效期至：2012-07-16
品牌：百德嘉
制造商：温州和正电子科技有限公司
获证规格型号：818
证书编号：CQC11704059621
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：HZH

水暖用内螺纹连接阀门

制造商：玉环县巨泉铜业有限公司
获证规格型号：球阀：Q11F-16T(DN15、DN20、DN25、DN32)
证书编号：CQC11704059594
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：巨泉
制造商：玉环县巨泉铜业有限公司
获证规格型号：闸阀:Z11W-16T（DN15、DN20、DN25、DN32）
证书编号：CQC11704059592
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：巨泉
制造商：玉环县巨泉铜业有限公司
获证规格型号：截止阀：J11W-16T（DN15、DN20、DN25、DN32）
证书编号：CQC11704059591
生效日期：2011-05-31
有效期至：2014-05-31
品牌：巨泉
节能/节水/环保产品认证企业获证信息：

家用电动洗衣机

制造商：杭州松下家用电器有限公司
获证规格型号：XQB65-H672U,XQB65-F641U
证书编号：CQC11706059333
生效日期：2011-05-30
有效期至：2014-05-30
品牌：Panasonic
