附件:阻燃和耐火型电线电缆安全认证业务新旧版标准差异

新标准：JB/T8734.2～6-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》

旧标准：JB/T8734.2～5-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》；《电气电子产品类强制性认证实施规则 电线电缆产品》（编号：CNCA－01C－002：2007）附件6和附件7；

新版标准没有改变产品的原材料品种，也没有增加产品的试验项目。主要变化情况如下：

修改了颜色色谱。

修改了标志之间的距离要求。

增加了产品型号，修改了导体标称截面积范围，增加了电缆的芯数。

放宽了BVR电缆中10mm2、16mm2的外径上限。
