附件：转速可控型房间空气调节器产品节能认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表
新版认证依据：GB 21455-2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级
旧版认证依据：GB 21455-2013 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级
	序号
	名称
	旧版要求内容
	新版要求内容
	差异试验

	1
	术语和定义
	/
	/
	/

	2
	能效等级
	能效等级划分为3级
	能效等级划分为5级。
	不需补充试验。

备注：如有不按照经验公式计算而进行实际测试的项目，则补充实际测试的项目。

不需补充试验。

	3
	技术要求
	1、对产品的能效进行规定，应满足3级要求

2、待机功率不大于3W
	1、 对产品的能效进行规定，应满足5级要求；

2、 待机功率要求：制冷量4500W及以下产品，带传感器、WIFI、蓝牙等通讯协议的产品待机功率不大于15W，不带传感器、WIFI、蓝牙等通讯协议的产品待机功率不大于3W
	

	4
	待机功率

试验方法
	GB/T 7725-2004
	GB/T 35758-2017
	


